（一） 服务需求

- 1、采购背景

- 为及时掌握区内地表水质变化，及时采取污染防治措施，持续改善地表水环境质量，确保考核断面水质稳定达标；及时掌握区内空气环境质量状况，加强空气异味管控，维护群众环境利益，开展2026年度上饶经济技术开发区入河排口、环境空气监测点、农村污水处理设施监测、应急监测等采购项目。

- 2、采购服务需求

- （1）托方委托承检方完成以下检测项目的检测任务，出具加盖(CMA)的检测报告。主要检测内容及要求:

| 监测类型 | 点位名称 | 检测内容 | 检测频率 | 点位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 上饶市生活污水处理厂入河排污口 | 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量 、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价) 、铅、 氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、 硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、 铁、锰 | 1次/月 | 12 |
|  | 上饶经济技术开发区工业污水处理厂入河排污口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区滨江西路与蓝江路交汇处雨洪排口（下安排口） |  |  |  |
|  | 上饶市经开区兴园街道龙门村雨水排口（龙门小溪） |  |  |  |
|  | 工业取水口 |  |  |  |
|  | 沪昆高速桥下雨水渠 |  |  |  |
|  | 板桥村雨水口 |  |  |  |
|  | 饶二路泵站雨水口 |  |  |  |
|  | 董团村雨水口 |  |  |  |
|  | 马眼河入河口 |  |  |  |
|  | 梅潭断面 |  |  |  |
|  | 马眼河江家大桥断面 |  |  |  |
|  | 上饶经开区工业污水处理厂西北100米雨洪排口（礁石排口） | PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 1次/月 | 37 |
|  | 上饶市经开区董团乡仙山村雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶经开区工业污水处理厂正东400米雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区上古埠村泄洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区滨江西路与蓝江路交汇处下游265m雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区吕家村附近雨洪排口1号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区上饶联络线铁路桥下游800m处雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区吕家村附近雨洪排口2号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区马眼河入河口左岸排涝站 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区麻车村附近雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区江家大桥上游左岸雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区江家大桥上游右岸雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区江家大桥下游左岸雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区吴洲村安置小区雨洪排口3号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区吴洲村农贸市场其他排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区吴洲村安置小区雨洪排口1号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区铜业大道马眼河桥下游左岸雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区保税区附近雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区铜业大道马眼河桥上游右岸其他排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区光伏大道附近雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区马眼水大桥下游左岸雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区桥家墩附近其他排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区兴业大道雨洪排口1号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区太平村农田水渠排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区320国道马眼河桥下游雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区320国道马眼河桥上游雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区沪昆高速马眼河桥下游右岸其他排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区沪昆高速马眼河桥上游左岸其他排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区西洲村附近农村水渠泄洪口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区沪昆高速马眼河桥下游左岸其他排口2号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区沪昆高速马眼河桥下游右岸其他排口1号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区沪昆高速马眼河桥下游右岸其他排口2号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区沪昆高速马眼河桥下游右岸其他排口3号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区沪昆高速马眼河桥下游右岸其他排口4号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区沪昆高速马眼河桥下游右岸其他排口5号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区兴业大道马眼河桥下游左岸150m雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区兴业大道马眼河桥下游左岸雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区滨江西路与蓝江路交汇处下游1.0km雨洪排口 | PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 晴天无水排出，不做监测；若晴天时有水排出，则需进行采样监测 | 11 |
|  | 上饶市经开区滨江西路与蓝江路交汇处下游1.3km雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区上饶联络线铁路桥下游100m雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区马眼河入河口上游300m处雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区茶亭信江大桥下游右岸450m处雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区铜业大道马眼河桥下游右岸雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区马眼水大桥上游左岸雨洪排口 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区兴业大道雨洪排口2号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区沪昆高速马眼河桥下游左岸其他排口1号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区沪昆高速马眼河桥下游左岸其他排口3号 |  |  |  |
|  | 上饶市经开区江家大桥下游右岸雨洪排口 |  |  |  |
| 环境空气 | 幸福里小区 | 苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/月 | 7 |
|  | 美地印象 |  |  |  |
|  | 翡翠城小区 |  |  |  |
|  | 前山小区 |  |  |  |
|  | 中汽瑞华 |  |  |  |
|  | 绿地城 |  |  |  |
|  | 天一尊邸 |  |  |  |
| 农村污水 | 红石村-杨家组 | PH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 1次/年 | 6 |
|  | 仙山底白沙组 |  |  |  |
|  | 董团和谐新村 |  |  |  |
|  | 董团联合村庙湾 |  |  |  |
|  | 仙山村太阳山 |  |  |  |
|  | 董团乡大地村 |  |  |  |
| 应急监测:如委托人需要采取应急监测时，服务方应在半小时内赶到现场。 |  |  |  |  |

- （2）服务要求质量和标准：采样和分析方法须按照国家相关环境检测和质量标准进行；采样和分析的质控须完全按照国家相关标准质控要求进行。

- （3）人员要求：由于本项目每月均需按时取样，按时完成，要求项目拟派团队配置不少于1名项目负责人；项目采样组长1名，采样员及分析人员4名。

- （4）实验检测设备匹配要求:为满足本次项目开展，需具备以下自有仪器:ph计、原子荧光光度计、原子吸收分光光度仪、紫外可见分光光度计。

- 注：以上采购要求必须满足或优于，否则视为响应无效。

- 商务条件

- 1、合同期内提供一年各监测点位的免费运营维护。

- 2、供应商提供的服务需符合相关的业务、技术等指标要求，保证验收后项目各项任务内容满足项目预期目标。供应商验收通过后，须向采购方交付项目的全部资料，包括但不限于项目的原型设计、软件程序、相关文档、纸质资料等及相应载体。

- 3、付款方式：出具监测报告后一次性支付。

- 4、合同履行期限：一年。

- 5、保密要求：成交人在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据以及项目工作过程中产生的资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，成交人须无条件与采购人签定保密协议。项目完成后，成交人须把采购人提供的所有相关资料、数据以及项目工作过程中产生的资料、数据完整提交给采购人，并不得留存任何复制品。

- 6、侵权责任

- 成交供应商应保证招标单位在中华人民共和国使用其所提供的服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任。

- 7、其他未尽事宜可在合同中约定。

注：以上商务条款必须满足或优于，否则视为响应无效。