采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 铅山县人民法院物业管理服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 服务期限 |  | 二 年 |
| 服务地点 |  | 铅山县人民法院（铅山县城东风凰山大道北侧） 永平法庭（永平镇城北）、汪二法庭（汪二镇街道站前北路、葛仙山法庭（葛仙山乡杨村村）、紫溪法庭（紫溪乡政府隔壁） |
| 备注 |  | / |

二、采购需求

（一）项目情况介绍

（1）预算费用：93万元/年，服务期二年，共计186万元。

预算费用包括以下内容：人工费（基本工资、社会保险费、福利费、法定节假日加班费、伙食补助费、高温补贴费）、服务耗材费、机械设备费、绿化养护和管理费、其他费用(行政办公费、管理费、利润、单次单项300元以下的日常设备更换费或维修费)、税费及谈判文件中约定应由供应商完成的本项目全部服务内容所需全部费用。

（2）项目概况

2.1 服务区域范围

法院场地占地面积18667平方米；总建筑面积：11068.84平方米；绿化面积：5700平方米；室外停车位96个；法院日常工作人员约130人。汪二法庭绿化面积524平方米，永平法庭绿化面积334平方米，葛仙山法庭绿化面积164平方米，紫溪法庭绿化面积45平方米。

- 2.2 设备、设施情况

| 序号 | 设备、设施名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客用电梯 | 2 | 台 | 电梯层数8层 |
| 2 | 视频监控 | 131 | 个 |  |
| 3 | 中央空调外机 | 14 | 组 |  |
| 4 | 内机 | 178 | 台 |  |
| 5 | 分体空调 | 6 | 台 |  |
| 6 | 精密空调 | 1 | 台 |  |
| 7 | 排水泵 | 1 | 台 |  |
| 8 | 消防主机 | 2 | 个 |  |
| 9 | 喷淋 | 950 | 个 |  |
| 10 | 消防栓 | 48 | 个 |  |

（二）服务内容及质量要求

1、综合要求

为加强铅山县人民法院审判办公大楼管理，保证良好、有序的办公秩序，营造和谐、文明的办公环境，供应商须根据采购人要求提供：安保服务、消防安全、工程维修、保洁、会务客服、重要设施设备维护等专业的管理服务，保证各项服务和设备设施正常运转，维护办公区域的各项安全，为采购人的审判工作做好强有力的保障服务。

①依据有关规定，签订规范的物业服务合同，明确各方权利义务。

②承接项目时对物业大楼共用部位、共用设施设备进行认真查验，做好记录并存档。

③从业人员按照有关规定取得相应的专业培训合格证书。

④物业服务方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。

⑤服务人员佩戴标志，服务主动、细致、周到，用语文明。

2、物业服务内容

2.1 物业共用部分具体包括：房屋户外墙面、屋面、各种功能库房、普通业务用房、诉讼服务中心、接待室、院领导办公室（含合议室）、专职审判委员会委员办公室、退二线领导办公室、各审判法庭、消防监控控制室、羁押室、各类会议室、执行指挥中心、法警训练中心、党建活动中心、公共大门、办公门厅、走廊通道及踢脚、电梯侯梯厅、电梯井、档案库房、查档室、人行步梯及楼道间、弱电井、集水井、泵房、室外车库、各楼层卫生间、门窗、窗户玻璃等；

2.2 本物业共用设施、设备的维修、养护、运行和管理。具体包括：共用的强电、供配电系统、柴油发电机、高压柜、低压柜、变压器、人防设施、消防设施设备（消防泵、喷淋泵、给水泵、排水泵、消防水池、消防水箱及其他给水系统）、给排水系统（含二次供水消杀）、气体灭火系统（档案室、网络机房、高低压配电间）、消防报警设备、立柜式空气处理机组、空调新风机系统、防排烟系统；负责2台电梯的日常运行、管理工作；

2.3 本物业附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括室外道路、路缘石、国旗广场、司法文化广场、国旗台、国旗杆、门卫室、诉讼服务中心室内外上、下水管道、水龙头、沟渠、落水管、污水管、雨水管、化粪池；停车场、共用照明、办公楼室内照明灯、楼道灯、应急灯、景观灯及路灯、避雷装置、智能化监控设备（不含维修）等；2个电动伸缩门、2套智能道闸系统及围墙、护栏等；

2.4 本物业公共场所，除干警办公室外的所有办公、审判区域（含院领导办公室及其会客室、专职审判委员会委员办公室、退二线领导办公室、各审判庭、诉讼服务中心、执行指挥中心、诉讼服务大厅、各类会议室、合议室、羁押室、会客室、法警训练中心、党建活动中心等）、房屋共用部分及附属建筑物、构筑物的日常清洁卫生和随时保洁，垃圾的收集、分类、清运，排水管道、污水管道、沟渠的清掏、疏通和化粪池的清掏；做好除“四害”及防治白蚁、创卫等工作；

2.5 本物业辖内区域和门前交通秩序与车辆停放的管理；制定停车管理方案、停车场地、洗车场地的维护养护和日常保洁、停车秩序维护管理等，保证区域内车辆停放规范有序；

2.6 本物业辖内区域内的安全防范工作。公共秩序、安全保卫等事项的管理和服务，包括安全监控、巡视、门岗执勤、进出人员车辆的管理。着重加强西门和南门的两个安保室、审判楼和办公楼入口、囚车通道、院领导办公区和档案室重点部位的安全防范，以标岗与巡逻岗为主，划分区域，责任到人，保障区域安全；

2.7 在办公区、审判区域内，出现当事人闹访、滞留，物业公司人员应全程监控协助法警大队进行清理工作。选用高素质的物业人员，注重人员行为规范；加强日常培训、严格着装、规范用语；做到良好的礼节礼貌，积极健康的精神面貌；

2.8 本物业辖内区域客服服务。设立专职客服人员，建立24小时工作电话值班，非工作时间投标项目人电话畅通，接受业主和使用人对物业服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录；协助业主布置各类会议场地，负责会场的茶水服务；

2.9 物业档案资料管理。根据工作实际情况，每月制作一期物业工作简报，总结前期工作完成情况和取得的成绩，找出差距和不足，部署下一步工作打算和任务目标；

2.10 冬季、雨季、汛前以及重大节假日前进行各项安全检查并做好相关记录。特别是冬季低温天气，雨、雪等气象原因造成室外路面造成结冰、湿滑等情况应及时进行除冰、除雪、铺草袋、撒工业用盐等措施，确保行人及车辆安全；

2.11 设置意见箱，每半年集中进行一次公开的物业服务意见征集，并将提出的意见与解决情况公示；

2.12 本物业辖内区域消防安全管理，建立各项消防制度、消防应急措施和消防设备管理档案，专人负责，定期培训，定期检查和维护消防设施，每年组织不少于一次消防宣传、消防演练等工作，确保消防安全；

2.13 本物业辖内区域（包括永平人民法庭、汪二人民法庭、葛仙山人民法庭、紫溪人民法庭等四个基层人民法庭）的园林绿化的养护与管理（含室内绿植的养护与管理，法院大楼内绿植提供大盆95盆、小盆30盆），日常浇水、修剪、除杂草、培土、施肥、防病杀虫（冬季涂刷石灰）、补种等；其中汪二法庭绿化面积524平方米，永平法庭绿化面积334平方米，葛仙山法庭绿化面积164平方米，紫溪法庭绿化面积45平方米。

2.14 其他服务：做到文件、报纸杂志、邮件、快递等收发工作，积极响应和无偿配合完成采购人要求的物品搬运、保洁等临时零星工作，如干警因工作交流调整办公室、创卫检查等工作。

3、物业服务质量标准

3.1 物业服务质量要求

3.1.1 服务机构与人员：物业管理企业应根据物业服务的具体情况和合同约定，设置相适应的物业管理服务机构，部门齐全，具备规范化办公条件；建立健全完善的物业管理制度，明确各种岗位工作职责标准，并制定具体的落实措施和考核办法；配备相应的管理人员和服务设施，管理服务人员在服务过程中应保持良好的精神状态；表情自然、亲切；举止大方、有礼；用语文明、规范；对待顾客主动、热情、耐心、周到并及时为顾客提供服务。

3.1.2 管理服务人员应按规定统一着装，着装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄，规范整齐；上岗时佩戴统一标志，保安员必须穿戴统一制服，佩戴规范，当值时坐姿端正、稳重，站岗时不倚不靠、采用跨立站岗；文明执勤，训练有素；言语规范，认真负责，服务主动；在岗工作期间不准吸烟、喝酒、聊天、会客等。保安人员配备必备的安全护卫器械（由中标方负责）；管理服务人员应及时、认真做好工作日志、交接班记录、账册等记录工作，做到字迹清晰、数据准确。

3.1.3 管理服务人员应接受过相关专业技能的培训，掌握物业管理基本法律法规，熟悉基本情况，能正确使用相关专用设备。

3.1.4 项目服务人员共17人。（具体要求详见最低人员配置需求）

3.1.5 建立专职服务队伍，有专业的保洁、保安和工程维修人员，所有员工必须专职为铅山县人民法院物业服务项目工作，不得在外兼职，员工着统一制服，佩戴明显标志；服务人员思想品德良好，服务意识好，形象较佳，特别是秩序维护人员政审必须严格，确保政治可靠，责任心强；主要负责人和管理人员经过行业培训；应保证所有录用人员身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或犯罪记录，要求持证上岗的人员须取得上岗资格证。采购人对前期进场的主要管理人员、工程技术人员进行考核，如在培训、熟悉环境过程中发现其不能胜任的，采购人可要求更换，直至胜任为止。

3.1.6 采购人不提供任何服务人员的交通和住宿，所有工作人员的住宿和工作期间的餐费由供应商自行解决；采购人不提供供应商派驻项目部人员的办公设备及其他办公文具。

3.1.7 供应商需依法为本项目服务人员提供养老、医疗和工伤保险等国家规定的社会保障。供应商派驻项目所有人员在工作中出现人身意外等伤亡事故的责任及费用由供应商承担。

3.1.8 合同期届满，如采购人提出要求供应商延续提供服务，供应商应积极响应，费用标准按原合同规定执行，直至采购人依法进行新一轮招投标工作，选定供应商后正常办理交接手续。

3.2 健全各项管理制度规范

3.2.1 建立各类人员岗位责任制，服务人员专岗专人、定职定位，分工明确；管理人员应取得物业管理从业资格证书或岗位证书，专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。

3.2.2 建立健全物业管理制度，订有内部管理运作制度和物业管理规章制度；有完善的管理服务工作流程，明确各个岗位工作标准，制定具体的落实措施和考核办法。

3.2.3 积极开展节能降耗工作，有切实可行的节能降耗制度措施，并积极组织实施，有明显功能降耗成果，每月提供能耗数据分析报告，提出合理化建议。

3.2.4 配合我院法警大队做好综合大楼的各项安全工作，制订和完善消防安全管理及各类设备设施运行突发事件应急处置预案，并定期培训和操演。确保综合楼正常供电供水，遇有计划限停水电，应按规定通知采购人。制订给排水事故应急处理方案，遇发生渗水事故，维修人员须在3分钟内抵达现场抢修，杜绝大面积跑水、泛水或长时间停水现象。

3.2.5 制定智能化系统相关管理制度，物业公司对大楼门禁系统、辖区内的监控摄像头等应建立日常巡检制度，并建立巡检台账，确保大楼门禁系统及其各项设施功能正常，确保每一个摄像头图像清晰、录像正常。当门禁系统出现故障或有摄像头不工作时，物业相关维修人员需第一时间进行检查并及时处置，分析、判断故障原因，再报请技术处维修。监控机房（集控中心）工作人员，需24小时在岗值守，并按A、B岗要求配置值班人员，值班人员经培训合格，能熟练操作监控设备后方能上岗工作。

4、服务要求标准：详见《附件一 物业管理服务标准》。

5、服务考核办法：详见《附件二 物业服务监督管理考核工作》、《附件三 物业服务管理考核与处罚细则》。

6、服务人员要求

6.1 最低人员配置需求表

根据现有实际情况，须配备物业办公室、会议客服、工程维修、安全保卫、环境保洁等物业管理服务人员，具体配置如下：

- 6.1.1 物业办公室、会议客服、工程维修及岗位职责（3人）

| 岗位设置 | 人数 | 岗位职责及要求 |
| --- | --- | --- |
| 物业经理 | 1 | 负责派驻项目全面工作，年龄50周岁以内（含）。 |
| 会务客服人员 | 1 | 女性，年龄38周岁以内，负责宾客来访、本院各部门会议的接待工作。 |
| 水电泥木维修工 | 1 | 要求具有特种作业操作证（电工）在物业经理的带领下，负责日常维修及设施设备的巡查、维护、保养工作，负责项目水、电、泥工、木工等维修工作。 |
| 合计 | 3 |  |

- 6.1.2 安保人员配置及岗位职责（10人）

| 岗位设置 | 人数 | 岗位职责及要求 |
| --- | --- | --- |
| 南面正大门 | 2（白班1人、晚班1人 ） | 1.负责院大门口道闸进出车辆的安全、畅通、有序。 2.按照工作标准对公诉人、律师和相关公职人员的身份进行核验、通行； 3.保障院大门的安全，及时发现、处置、报告相关工作情况。 要求：男性、年龄55周岁以内。 |
| 西面大门安检室 | 2（女性一名) | 负责对进入法院当事人的身份验证、登记、安检及相应安保管理、疏导工作。 要求：男性、年龄55周岁以内。女性、年龄50周岁以内。 |
| 二楼诉讼服务大厅 | 1 | - 负责协助诉讼服务中心值班庭长和导诉员相关工作。 - 维护诉讼服务中心秩序，及时发现、处置和报告相关工作情况。 - 负责管制诉讼服务中心与办公通道的有效隔离。 - 4.对信访场所进行秩序维护及安全疏导。 - 要求：男性、年龄55周岁以内。 |
| 消防监控室 | 1 | - 负责对本院各个出入口及重要场所的视频监管（视频信号源损坏、消防控制系统报警的立即报修处理），及时发现、报告相关工作情况。 - 兼白天巡逻岗职责。 - 要求：男性、年龄55周岁以内。 |
| 四个人民法庭安检室 | 4(需驻庭） | - 负责对进入法庭当事人的身份验证、登记、安检及相应安保管理、疏导工作。 - 2.按照工作标准对公诉人、律师和相关公职人员的身份进行核验、通行。 3.保障法庭大门的安全，及时发现、处置、报告相关工作情况。 要求：男性、年龄50周岁以内。 |
| 合计 | 10 |  |
| - 合计：10人 - 备注：安保员：所有安保员必须具有五级及以上“保安员证”；（分5级，1级最高） - 消防监控室人员必须具有五级及以上“消防设施操作员”（或“建（构）筑物消防员”）证。（分5级，1级最高）。 |  |  |

6.1.3 保洁人员配置及岗位职责（4人）

| 岗位 | 人数 | 服务项目及工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1F-8F | 3 | 负责办公楼及诉讼服务中心的大厅、过道、楼梯、门窗、大小审判庭、调解室、大小会议室、院领导办公室及合议室、电梯间、消防通道、公共洗手间及所有设施设备的清洁保洁。 |
| 外围 | 1 | 负责围墙范围内室外环境及周边附属房、洗手间、停车场、洗车场等清洁保洁工作。 |
| 合计 | 4 |  |
| 要求：符合法定用工年龄。 |  |  |

6.2 供应商在项目的实际实施过程中应严格按照“6.1 最低人员配置需求”配置的岗位及人员数量履约，如有更换需提前征得采购人同意。供应商擅自更改人员及减少人员的，采购人有权对供应商给予相应的经济处罚。

6.3 供应商必须依照《中华人民共和国劳动合同法》、《社会保险法》、《社会保险费征缴条例》等法律法规和所在地区劳动用工规定进行合法用工与本项目所有服务人员签订劳动合同（非劳务派遣合同）。本项目所有服务人员不得兼职，严格执行一人一岗。供应商必须为所有服务人员依法缴纳全年社会保险（含养老、工伤、失业和医疗(基本医疗、生育、大病)）。

6.4 对上述“6.1 最低人员配置需求”中所涉及的证书、工作经验证明材料、岗位要求等证明材料，供应商谈判阶段无需提供材料仅需作出实质性响应即可。供应商成交后、正式签订采购合同前，须在采购人规定时限内提交“6.1 最低人员配置需求”中所涉及的证书、工作经验证明材料、岗位要求等证明材料至采购人进行审查。成交供应商完全符合谈判时的承诺方可签订合同。否则，采购人有权拒绝签订合同，并上报至同级财政部门按《政府采购法》第七十七条处理。

6.5 成交后，在签订合同时必须列出全部服务人员名单，人员人数及岗位不得低于“6.1 最低人员配置需求”，并作为合同的主要组成部分。

6.6 服务过程，成交供应商更换“物业经理、会务人员”需经采购人同意，未经许可擅自更换，处每人次3000元的罚款；

6.7 成交供应商派驻的服务（含管理）人员不能满意采购人需要的，采购人有权要求成交供应商更换人员，成交供应商要积极配合，按采购人提出的要求更换，成交供应商提供的更换人选的素质不低于谈判时对应人员素质（经验、职称，技能等），符合要求的更换人员必须在 7 个工作日内到位。否则按缺员处罚。

6.8 成交供应商招聘的服务人员须持有身份证、健康证；国家有准入要求的岗位人员，必须按国家要求配置满足相关资格要求的人员，相关资格考试、培训等费用由成交供应商承担。因成交供应商配置的服务人员不符合国家要求的资格要求，造成采购人被相关管理部门处罚的，由成交供应商赔偿采购人的一切损失，并接受采购人的处罚。

6.9 物业服务过程中精神状态良好、表情自然、举止大方、语言文明；主动、热情、耐心、周到；统一着装、佩戴标志，仪表仪容整洁端庄。

6.10 人员管理

（1）物业服务人员应及时、认真做好工作日志、交接班记录、账册等记录工作，做到字迹清晰、数据准确,向采购人有关部门定期报送数据、报送及时。

（2）物业服务人员应接受过相关专业技能的培训（物业人员上岗后应每年定期进行教育培训），掌握物业管理基本法律法规及采购人相关规章制度，熟悉的基本情况，能正确使用相关专用设备，合规处置出现的事件与问题。

（3）对投诉对象（物业服务人员）经采购人核查属实的，并且采购人要求撤换的，成交供应商应在48小时内撤换。

（4）物业服务人员须遵守采购人的有关规章制度，接受采购人治安管理与检查。

- 6.11 人员劳动报酬要求：成交供应商应按国家及省市劳动报酬相关法律法规和规定确定人员劳动报酬，包括基本工资、社会保险费、福利费、法定节假日加班费、伙食补助费、高温补贴费等各项法定必须支付给劳动者的相关费用，供应商自行测算对各项费用的报价。每月需提供员工工资花名册（工资支付台账）及社保缴纳凭证备查。如出现实际支付的（人员工资及社保费用）人员费用与响应文件“报价一览明细表”中人员的数量、社会保险费数量不足的，采购人在支付物业服务费时将进行相应的扣减。

7、服务耗材

- 7.1 服务耗材须全新购买不可利旧。

- 7.2 所有服务涉及的耗材已包含在本项目总报价内，由成交供应商统一提供，采购人不再额外支付相关耗材费用或不再提供本项目内所涉任何耗材，成交供应商提供的服务耗材可优于采购人要求的服务耗材配置清单。

- 7.3 服务耗材配置清单

| 序号 | 工具、耗材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尘推 | 10 | 个 | 年需求量，具体数量以实际发生的为准 |
| 2 | 拖把 | 10 | 个 |  |
| 3 | 扫把、畚斗 | 20 | 套 |  |
| 4 | 洗地机 | 1 | 个 |  |
| 5 | 打蜡抛光一体机 | 1 | 个 |  |
| 6 | 高压清洗机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 胶手套 | 100 | 双 |  |
| 8 | 毛巾 | 100 | 条 |  |
| 9 | 清洁球 | 100 | 个 |  |
| 10 | 香球 | 800 | 个 |  |
| 11 | 厕刷 | 20 | 个 |  |
| 12 | 刮水拖把 | 10 | 把 |  |
| 13 | 二次加压供水消杀、水箱清洗 | 2 | 次 | 年需求量 |
| 14 | 辖区内域的化粪池、雨水井、污水井、明渠、暗沟清掏 | 1 | 次 | 年需求量 |
| 15 | 卫生纸（包括擦手纸） | 600 | 卷 | 月均需求量，品牌为心相印、清风或维达，规格：卷纸宽度大于等于10厘米，两层或三层 |
| 16 | 芳香球 | 200 | 个 | 月均需求量 |
| 17 | 洗手液 | 20 | 500g | 月均需求量 |
| 18 | 电梯按键纸 | 100 | 包 | 月均需求量，普通两层纸巾 |
| 19 | 窗帘、沙发巾清洗 | 1 | 次 | 一年不少于1次 |

- 8、机械设备

- 8.1 成交供应商提供的机械设备可优于采购人要求的机械设备配置清单。

- 8.2 成交供应商不能按时提供或不能完整提供响应文件中拟配置机具设备及耗材，则采购人有权拒绝与成交供应商签订合同。

- 8.3 机械设备配置清单

| 序号 | 工具、设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫三轮车 | 1 | 个 | 年需求量，具体数量以实际发生的为准 |
| 2 | 强光手电 | 2 | 个 |  |
| 3 | 维修记录本 | 2 | 本 |  |
| 4 | 交接班记录本 | 3 | 本 |  |
| 5 | 对讲机 | 5 | 个 |  |
| 6 | 水电维修工具 | 1 | 套 |  |
| 7 | 绿化修剪工具 | 1 | 套 |  |
| 8 | 管道疏通工具 | 1 | 套 |  |

- 绿植配置清单（绿植大盆95盆、小盆30盆）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格{㎝} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏威夷 | 15 | 大盆 | H170 |
| 2 | 绿罗柱 | 20 | 大盆 | H160 |
| 3 | 也门铁 | 10 | 大盆 | H130 |
| 4 | 鸭脚木 | 15 | 大盆 | H150 |
| 5 | 幸福树 | 4 | 大盆 | H180 |
| 6 | 龙须树 | 5 | 大盆 | H160 |
| 7 | 万年青 | 20 | 大盆 | H80 |
| 8 | 发财树 | 4 | 大盆 | H170 |
| 9 | 散尾葵 | 2 | 大盆 | H180 |
| 小计 |  | 95 |  |  |
| 10 | 小绿罗 | 15 | 小盆 | H40 |
| 11 | 君子兰 | 3 | 小盆 | H40 |
| 12 | 墨兰 | 4 | 小盆 | H30 |
| 13 | 一帆风顺 | 5 | 小盆 | H50 |
| 14 | 红掌 | 3 | 小盆 | H40 |
| 小计 |  | 30 | 小盆 |  |

- 10、响应报价要求

- 10.1 响应报价是响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，应包括人工费（基本工资、社会保险费、福利费、法定节假日加班费、伙食补助费、高温补贴费）、服务耗材费、机械设备费、绿化养护和管理费、其他费用(行政办公费、管理费、利润、单次单项300元以下的日常设备更换费或维修费)、税费及谈判文件中约定应由供应商完成的本项目全部服务内容所需全部费用。

10.2 供应商的报价作为每年签订合同金额的依据。服务期内，如国家或地方政府的最低工资标准、保险基数费用、税费等政策调整或是物价上涨，合同金额不做调整，请供应商综合考虑。

10.3 报价要求

供应商须按照谈判文件规定格式提交《报价一览明细表》。明细表各分项报价，不得以企业让利、自有库存、配套赠送等任何形式，对机械设备、服务、配套耗材及附属内容进行免费、无偿、赠送或零报价；所有分项报价、汇总报价及报价计算过程数值均保留小数点后两位，超出位数按四舍五入规则取值。凡存在违规零报价、赠送报价、数值保留位数不符合要求，或分项报价与汇总报价计算逻辑不一致情形的，均视为未实质性响应谈判文件，其响应文件按无效响应处理。

10.3.1 基本工资：人员基本工资不得低于本项目所在地行政区当年度最低工资标准。供应商在编制响应报价时，其人员工资低于本项目所在地行政区当年度最低工资标准，视为未实质性响应按无效响应处理。

10.3.2 社会保险费：社保缴纳标准不得低于本项目所在地行政区当年度规定的最低缴纳基数和最低缴纳比例，否则视为未实质性响应按无效响应处理。供应商在编制响应报价时，以被征地农民已参加被征地农民养老保险为由不为本项目服务人员缴纳社会保险费的，视为未实质性响应按无效响应处理。

10.3.3 法定节假日加班费：

（1）法定节假日加班费：本项目法定节假日在岗人员加班费计入总报价，采购人支付物业服务费用后不再单独支付加班费。法定休假日加班工资应符合《中华人民共和国劳动法(2018修正) 》第四十四条“（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬”之规定。法定节假日按规定元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节，共13天计算。本项目法定节假日须在岗人数 2 人。供应商在编制响应报价时，法定节假日人员加班费低于上述要求，视为未实质性响应按无效响应处理。计算公式（示例）：工资÷21.75天×3倍×（人数）×13天。

（2）双休日、工作日加班费：供应商可结合自身情况安排补休；供应商确不能安排加班人员补休的，需按照竞争性谈判文件要求，根据【中华人民共和国劳动法(2018修正)】文件规定支付相应的加班费。双休日、工作日在岗加班费计入总报价，采购人支付物业服务费用后不再单独支付加班费。

10.3.4 福利费、高温补贴费、伙食补助费：供应商按相关政策及结合自身情况进行报价。

10.3.5 服务耗材费：供应商按采购需求“7.3 服务耗材配置清单”的数量要求及结合项目实际和项目服务要求进行报价。

10.3.6 机械设备费：供应商按采购需求“8.3 机械设备配置清单”的数量要求及结合项目实际和项目服务要求进行报价。

10.3.7 绿化养护和管理费：供应商按采购需求“9、绿植配置清单”的数量要求及结合项目实际和项目服务要求进行报价。

10.3.9 其他费用：行政办公费（人员服装费、办公用品、劳保用品、培训费）、管理费、利润、单次单项300元以下的日常设备更换费或维修费及谈判文件中约定应由供应商完成的本项目全部服务内容所需全部费用。

10.3.10 税费：供应商应根据其在谈判截止日有效的增值税纳税人身份（一般纳税人或小规模纳税人）进行报价计算。【提供《增值税纳税人身份及开票承诺函》】

10.3.10.1 若供应商依法享受税率优惠或减免政策的，须提供供应商情况说明及由税务部门出具的证明材料或政策文件，未按上述要求提供或不符合要求的，视为未实质性响应按无效响应处理。【提供供应商情况说明（说明内容应包含享受税率优惠或减免政策的情况）和由税务部门出具的证明材料或政策文件】。

10.3.10.2 本项目为物业管理服务项目，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号文及其附件《营业税改征增值税试点实施办法》的规定，物业管理行业属于第8项商务辅助服务中企业管理服务类，供应商不得按劳务派遣服务计算税率，否则视为未实质性响应按无效响应处理。

10.3.11 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面的成本分析说明（包含人员成本分析、购置服务耗材成本分析、配置机械设备成本分析、购置绿化养护和管理成本分析、其他费用成本分析），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当按无效响应处理。

10.3.12 如成交后，成交供应商因物业服务费用问题无法正常履约的，视为虚假响应，采购人有权随时终止合同，并将相关情况上报至财政部门。

11、保密要求

11.1 建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①档案室及院领导办公室涉及的卷宗保密要求。②庭审信息及人员信息等敏感内容的保密要求。

11.2 根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

11.3 每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想 政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

11.4 发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

（三）商务要求

| - 序号 | - 需求名称 | - 需求说明 | - 偏离选项 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 付款方式 | 按月支付，按照上月度考核结果据实支付（提供增值税专用发票）。 （1）物业服务费按月支付一次。 （2）采购人对成交供应商第1个月的物业服务考核合格后，于第2个月中旬前支付上一个月已完成的物业服务费，以后每月上旬支付给成交供应商上月已完成的物业管理费。如遇节假日则顺延。 （3）每次支付时，成交供应商提供采购人的月度考核及认可的各项记录材料，并开具正规发票（增值税专用发票或服务专用发票）。 | 不可负偏离 |
| - 2 | 履约保证金 | 签订合同后3个工作日内成交供应商向采购人交纳合同总金额的 10% 作为履约保证金；履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金退还：成交供应商按合同规定履行了全部义务且无其他违约事实，待合同终止后，采购人将履约保证金一次性无息退还成交供应商。逾期退还履约保证金违约责任：合同到期后，年终考核合格，采购人应在7个工作日内退还履约保证金；逾期退还的，每逾期一日，采购人应向成交供应商支付100元违约金。 | - 不可负偏离 |
| - 3 | 服务地点 | 铅山县人民法院（铅山县城东风凰山大道北侧） 永平法庭（永平镇城北）、汪二法庭（汪二镇街道站前北路、葛仙山法庭（葛仙山乡杨村村）、紫溪法庭（紫溪乡政府隔壁）。 | - 不可负偏离 |
| - 4 | 服务进场时间 | 与原物业服务商到期前3日办理交接手续，办理完毕之日前 12 小时内必须全部进场（人员和设备） | - 不可负偏离 |
| - 5 | 服务期限 | （1）服务期：二年，以实际入场时间为准，具体时间根据采购人的通知（其中包含试运行管理期三个月），采购人有专人对此项服务工作进行每天检查、监督。 （2）在试用期内，第一次查出管理服务突出性问题，采购人将要求成交供应商整改并予以检查；第二次查出管理服务突出性问题，采购人将要求成交供应商进行整改并予以警告；第三次查出管理服务突出性问题，采购人将要求成交供应商进行整改并扣除履约保证金 1万元 ；第四次查出管理服务突出性问题，扣除履约保证金 5万元 且采购人有权提前终止合同。 （3）试用期后，每查出一次工作不到位（含人员配置不到位、未完整完成工作任务等情况），责令成交供应商限期进行整改连续两次整改不到位情况，采购人有权扣 10% 的服务费。 | - 不可负偏离 |
| - 6 | 其他服务要求 | - 响应报价应包含实施本项目的一切费用，采购人不再承担任何额外费用，供应商谈判时自行考虑并承担一切安全风险。合同期内，无论任何政策性调整和变化，合同价格均不作调整。 - 对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在响应总报价中。 - 供应商应根据本企业的运行成本自行决定报价，但不得以低于其运行成本的报价投标。 - （4）服务期间成交供应商必须无条件服从采购人统一管理，对于采购人后期制定的关于物业管理的相关规章制度及奖惩条例需无条件执行。 （5）成交供应商在提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，物业公司所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外（生病、伤亡事故）、事故或触犯法律法规（包括但不仅限于劳动用工制度、发生劳资纠纷等）、或损坏采购人的设施和物品，由成交供应商负完全责任。 （6）物业管理范围内发生的人身伤害、物品被盗或丢失、人为损坏设备设施，属物业公司及其工作人员管理不善原因造成的，由成交供应商负责全部赔偿。 （7）成交供应商必须按《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定，实行规范用工，如有违规行为，由成交供应商负责。成交供应商所有员工与采购人之间不存在任何劳动关系、劳务关系、雇佣关系。 （8）成交供应商及其工作人员在采购人交由物业公司管理和服务的工作区域内经公安司法机关认定违法犯罪属实，成交供应商及其工作人员承担相应的法律责任，并不得再使用有关员工进入本项目；因成交供应商造成采购人物品损坏，成交供应商照价赔偿。 (9)采购人对本项目的重要岗位设置、人员录用与管理以及重要的管理决策有直接建议权、参与权与审批权。在处理特殊事件和紧急、突发事故等采购人认为必要时，采购人对成交供应商工作人员有直接指挥权。采购人如认为有必要，可查阅成交供应商本项目的财务运作状况。 (10)合同期限满后，成交供应商必须向采购人移交与项目相关的全部用房以及属采购人的一切装备设施、工具，员工、财物、资产等档案资料。 (11)成交供应商应妥善处理合同期内服务期间及其期限届满结束后的劳资纠纷问题，做好员工队伍的思想稳定工作，避免员工内部出现起哄、闹事、内盗等违法犯罪现象，否则，由成交供应商承担一切责任。 (12)服务范围限于谈判文件和合同范围，遇超出合同范围的情况，经采购人批准审核后，采用有偿服务方式并另行签订补充协议。 (13)供应商承诺：参与本项目响应文件中提供的资料真实有效，采购人如有需要，可要求我司提供相应证书材料原件进行核查；如后续发现我司的材料被认定材料不实或无效，我司将承担全部法律责任。（响应文件中提供上述内容的承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章，视为未实质性响应按无效响应处理。） | - 不可负偏离 |
| - 7 | 业绩 | ## 供应商须提供自2023年1月1日至本项目谈判之日止（以合同签订日期），2个符合财政部办公厅印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）的规定》）的业绩。响应文件中须提供以下材料复印件或扫描件，并加盖供应商公章：①中标（成交）通知书②合同关键页(合同关键页包括：服务内容页、双方签章页)。 ## 注：1）以分公司名义参与谈判的，可提供总公司的业绩； ## 2）同一项目不同年份的合同按1份业绩计算，同一业主在同一招标/采购项目中续签的合同不重复计算； ## 3）服务内容页须包含：秩序维护服务、卫生保洁服务、绿化养护服务、设施设备维护； | - 不可负偏离 |

## 附件一

物业管理服务标准

一、建筑物日常维修养护

1.建筑物外观、各种指示标识完好、清洁，工作记录完整。确保房屋、门窗的完好和正常使用。

2.建筑物及附属设施按计划维修、维护，建立维修回访制度且记录完整。

3.做好建筑物及附属设施维修、维护，负责公共区域300元以下单项单次维修维护，建立维修制度且记录台账完整。

4.定期向采购人提交建筑物维修养护计划，配合采购人维护维修的实施。

5.建筑外墙（含铝格栅、玻璃）整洁，对窗户玻璃格栅定期清洗（每年不少于1次），并保障建筑亮化正常运行，如因清洗造成亮化灯等故障，必须免费维修更换到位。

二、秩序维护服务

1.业务上接受采购人和公安机关的指导。

2.实行24小时秩序管理，人防、技防相结合，监控、巡视巡更、值班相配合，确保无漏岗、脱岗、睡岗等失职现象。

3.在危险区、安全隐患区或事故易发区设置警示标志，并采取切实可行的安全防范措施。

4.有针对性地提供突发事件的安全保卫服务，措施得力，制度健全、人员到位，编制切实可行的如“被盗”、“妨碍公务”等突发事件的应急预案及措施。特别是要建立处理上访事件的应急方案。

5.根据采购人要求对出入人员、车辆进行登记。

6.各出入道口及外围无聚众、阻塞、叫卖等现象；区域内不得出现推销及广告品散发现象。

7.确保有序的工作环境；环境秩序良好；做好安全防范、日常巡视和夜间巡更工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件。

8.有重大活动、接待或会议时，须按采购人要求增加适当的安全保卫人员。

9.按照采购人要求和实际需要设置好管制物品、标识标牌，以及配置通讯、执勤等工具用品。

10.道路通畅，路面相关设施完整，交通标识规范完好；

11.停车场管理制度完善，人员配备合理，无乱停乱放和阻塞现象，车辆停放有序。

三、卫生保洁服务

1.建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施设置合理、完备，垃圾日产日清；跟踪保洁。

2.建筑外墙、屋面、室外场地、道路、地下室等保持清洁无积尘，无纸屑、树叶、烟头等杂物。

3.室内保洁责任区域的办公室、会议室、接待室、功能室、楼梯、走道、大堂、室内公共区域及开水间、卫生间，做到顶面、墙面、地面等清洁无尘印，无蜘蛛网、无积水；室内设施表面、门窗等无灰尘；定期灭鼠、消杀除虫。

4.大理石、花岗岩定期打蜡养护；地毯定期会吸尘、清洗、擦拭，随时保洁，确保随时可以使用。

5.室内外金属护栏、把手和电梯轿厢定期擦拭保养，确保无锈迹、污渍、汗渍。

6.电梯轿厢中的地毯要求每天更换一次。

7.照明灯、牌匾、宣传栏牢固、安全、美观、整洁，无乱贴乱画现象。

8.公共玻璃门、窗、玻璃隔断保持无污迹、灰尘；玻璃幕墙根据需要清洗。

9.单位专用停车场地面和管道、设施表面清洁无积水、积尘，顶面、墙面无灰尘和蜘蛛网。

10.保证范围内卫生间的厕纸、洗手液、擦手纸供应摆放；卫生间无明显异味，随时保持便池的清洁卫生；便池、水池、下水道畅通。

11.定期灭鼠、消杀除虫，定期进行病媒防制工作。落实疫情防控环境卫生相关要求。

四、绿化养护服务

1.根据植物生长习性、种植环境等因素进行科学养护。包括光照管理、温度管理、水分管理、土壤管理、施肥管理、修剪整形、病虫害防治等。

2.落实公共绿地、花坛、树木养护措施，修剪、更换及时，无破坏、践踏、无虫害、枯死及随意占用现象。

3.绿地、花坛、树丛无杂草、纸屑、枯死树叶、烟头等杂物；室内盆栽阔叶植物叶面无灰尘、盆内无纸屑、烟头。

4.室内绿植养护的相关工作。

五、设备设施管理服务

1.供配电系统：按国家规范对供电系统进行严格管理，建立严格的运行、管理制度；定期巡视和重点检测，建立各项设备档案，确保供配电设备运行良好，做到安全、合理、节约用电；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时处理制度，及时记录故障和维修建议；管理好避雷接地的设备设施；制定切实可行的供配电应急预案，设备状态标识明显；对配电房进行规范化管理、标准化改造。密切关注各电器仪表显示，定期抄集水电表等数据并进行分析比对。

2.智能化系统：对专业维保单位相关工作予以跟踪、管理、协助配合；对门禁系统、监控系统、信息显示等系统等各种系统性能状态进行巡查，发现故障及时报告并配合处理，确保楼宇智能设备运转自动化状态良好，设备整洁、标识明显。

3.给排水设备：保证给排水系统正常运行使用。建立供水管理制度，保证二次供水符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常巡检，水箱保持清洁卫生并定期清洗消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水排污管网窨井等通畅；对水泵房进行规范化管理、标准化改造。及时发现并解决配合故障。确保水表数据准确。定期对水箱、开水器清洗消杀和保养。

4.空调及通风系统：有专业机构或人员做技术支撑；建立运行管理制度和安全操作规程，制定科学合理的经济运行和节能降耗方案；定期检查设备，定期清洗室内过滤网；出现运行故障后，及时上报并配合维修；系统设备标志明晰。

5.照明系统（含室内外灯光）：外观整洁无缺损、松落和安全隐患，灯具和光源完好率、损坏及时维修更换，无昆虫、蜘蛛网、积尘等。

6.电梯管理：相关管理人员须具有与电梯相关的上岗证。建立电梯运行管理、安全管理制度。电梯安全措施齐全、有效。轿厢、井道保持清洁。电梯运行记录完备。编制电梯应急预案，规定应急处理人员抵达现场时限，及时、正确、有效处理电梯困人等故障。严格执行《特种设备安全法》等其它有关规定。

7.单项单次300元以上设备故障无法维修使用，及时向采购人提出报告，并有技工现场协助配合维修维护工作。

六、会议服务管理

1.接受采购人工作任务的分配，严格遵守会务工作要求和服务程序，工作中保持良好的仪容仪表和精神面貌。

2.接到会议通知后，详细了解会议名称、性质、开会时间、与会人数、会场布置要求以及其它特殊要求，有疑问时及时与采购人沟通。

3.严格按照会议确认单中列明的各项会议要求做好会场布置工作，保证会议所需各项设备设施的正常运转，并在会前半小时完成所有的会前准备工作。

4.会议入场时，要做好对参会人员的欢迎和引领服务。

5.会议进行中，根据客户的需求做好添加茶水服务和其它协助，遇到参会人员有需要帮助时须尽量满足，不能解决的要马上报告物业经理。

6.会议服务过程中，不能随意离开工作岗位，需要离开时要请示物业经理，找人替岗。

7.参会人员离开会议时，要做好欢送工作，提醒参会人员带齐行李物品，发现遗留物品及时联系参会人员解决。

8.会议结束后及时清理会场，擦桌、椅子归位、关闭空调、灯、门窗等。

七、档案资料管理

1.保证物业档案资料（包括设施设备的报修、维修和保养记录，以及更新和改造、日常服务管理等档案资料）的完整性、完好性。

八、消防安全管理

有专业机构或人员做技术支撑；加强日常检查巡视，确保消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用；及时发现并排除故障；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好。定期对消防系统进行操作和使用。对损坏过期的消防器材进行更换和充粉等。定期进行消防演练。制定消防控制室管理规定，记录并及时上报、处理消防故障。明确消防责任人、管理人；消防控制室值班人员必须持证上岗。

九、其他管理服务

1.包含应急处置要求，包括处理各类突发事件（含火灾、发现可疑物或爆炸物、突发卫生事件、公共疫情）、自然灾害、消防安全事故、设施设备故障（电梯系统故障、水电气系统故障、雨污管网系统故障等。

2.节能减排工作要求，配合采购人做好节能宣传，开展节电、节水等日常节能工作。

3.其他可能出现的临时服务项目。

附件二

物业服务监督管理考核工作

本轮物业管理服务期限为24个月，采购人在成交供应商进场服务12个月时，将对物业服务企业服务质量进行一次综合考评，若考评不合格，采购人有权终止服务合同。

《物业服务考核细则（月度）》

| 项目 | 考 核 内 容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程管理（20分） | 1.定期做好大楼（公用设备、设施）的检查维修，做到及时维修处理率达100%。（3分） | 未及时发现的，每次扣0.1分； 未及时处理、维修的每次扣0.1分。 |  |
|  | 2.建立规范完善的配电运行制度和设备维护保养计划并严格执行，实行24小时运行和维护值班。（3分） | 制度不完善的，每次扣0.2分；值班脱岗的，每人次扣0.2分；未按规定完成保养计划的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 3.有准确完整的配电系统及中央空调系统设备台帐、运行记录和维护保养记录，并归档保存。（3分） | 设备台帐或保养记录不完善的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 4.机房和各配电室整洁、干净，各类物品及工具摆放整齐。（3分） | 不符合的，每处扣0.2分。 |  |
|  | 5.制定供配电和中央空调系统事故应急方案，并能随时启动应急方案。（5分） | 未制定方案的，每项扣0.2分；未及时启动应急方案的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 6.排水系统畅通，道路无积水，地下室车场和设备房无积水、浸泡发生。（3分） | 不符合的，每处扣0.1分。 |  |
| 电梯管理 （5分） | 1.制定电梯安全运行制度。（1分） | 未制定计划的，每项扣0.1分 |  |
|  | 2.每天对运行情况进行巡检并有记录，发现小型故障及时排除，发现较大故障，保修期内联系督促安装或维保单位及时维修，并搜集相关维修记录。（2分） | 未及时发现故障或发现后未及时联系有关单位维修的，每次扣0.1分；其余不符合的，每项扣0.1分。 |  |
|  | 3.督促维保单位按计划完成日常维护保养，联系技术监督部门按规定进行年检。（1分） | 未完成或不符合的，每项扣0.1分。 |  |
|  | 4.井道、机房整洁干净，轿厢地面清洁、壁面光亮、照明完好。（1分） | 未完成或不符合的，每项扣0.1分。 |  |
| 会务服务（15分） | 1.会务、庭审服务受理正确、无差错；承办责任明确；会前工作准备充分、所需物品及时到位。（5分） | 不符合的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 2.会场、庭审布置整体效果符合要求；主席台、撑牌、席签、话筒、茶杯布置摆放正确到位；音响、照明（灯光）到位；空调、投影到位；茶水落实到位；会场卫生符合要求。（5分） | 不符合的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 3.会中及庭审中服务规范、细腻，礼貌周到；茶水供给及时，服务到位；音响、空调、灯光、投影等运行正常；会后场地整理及时，保持常备状态。（5分） | 不符合的，每项扣0.2分。 |  |
| 保安和车辆管理（15分） | 1.制定大楼治安、消防和车辆管理安全防范措施，并严格执行。（3分） | 制度不完善或执行不力的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 2.大门岗、24小时值勤，门卫和窗口值班人员，着装整齐、站姿规范、说话和气、登记细致、安检严格，楼内设流动巡逻，严控外来人员进入，维护公共秩序和处置突发事件。（3分） | 人员脱岗的，每人次扣0.3分；值勤人员形象不端、着装不整，每人次扣0.1分；未按规定对进出人员登记的，每次扣0.1分；未及时维护公共秩序和处理突发事件的，每次扣0.2分；安检不严，让危险物品带入的，每次扣0.5分 |  |
|  | 3.上班时间，大楼外场地面停车场有专人疏导车辆停放，无交通堵塞。（3分） | 人员脱岗的，每人次扣0.2分；车辆停放不整齐的，每1辆扣0.1分。 |  |
|  | 4.维护停车秩序（2分） | 车辆停放不整齐的，每1辆扣0.2分。 |  |
|  | 5.各类值勤巡逻记录和人员车辆进出登记记录，清晰齐全。（2分） | 抽检各项记录，不符合的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 6.失窃事故、重大安全事故率为0。（2分） | 发生失窃事件或重大安全事故的，每次扣0.5分。 |  |
| 消防管理（10分） | 1.消控室24小时值班，发现问题及时启动灭火方案。（4分） | 值班人员脱岗的，每人次扣0.2分；其它不符合的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 2.各类消防设施完好，确保正常使用，消防通道畅通。（4分） | 不符合的，每项或每处扣0.2分。 |  |
|  | 3.无火灾隐患，火灾事故率为0。（2分） | 未能及时发现火灾隐患的，每处扣0.5分，发生火灾事故扣0.5分。 |  |
| 环境卫生管理（20分） | 1.清洁卫生，实行区域包干责任制，并执行统一的保洁标准。（1分） | 未实行责任区域包干的，每次扣0.2分；未执行统一保洁标准的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 2.地面、楼梯、台阶干净无垃圾，无污迹，无积水。（3分） | 地面发现大宗垃圾的，每次扣0.2分；小宗垃圾1小时内未清扫的，每次扣0.1分；其余一处不符合的，每次扣0.1分。 |  |
|  | 3.墙面（含玻璃外墙）、柱面、玻璃门干净，无明显灰尘，无污迹，天花板无蜘蛛网。（2分） | 发现明显积尘或蜘蛛网的，每处扣0.2分；其余不符合的，每次扣0.1分。 |  |
|  | 4.楼梯扶手、消防设施等无明显灰尘无污迹。（2分） | 有明显积尘、污迹的，每处扣0.1分；其余一般灰尘每处扣0.1分。 |  |
|  | 5.垃圾桶摆放整齐，桶身干净，无积尘，无污迹。（2分） | 不符合的，每处扣除0.1分。 |  |
|  | 6.公共门窗无明污迹和明显灰尘。（2分） | 有明显污迹和灰尘的，每处扣0.1分；一般灰尘，每处扣0.1分。 |  |
|  | 7.卫生间地面无垃圾杂物，水池、台板干净无杂物，墙面天花板无明显灰尘、无蜘蛛网，镜面光亮无明显水印，便池无污垢无异味。（3分） | 一般不符合的，每项扣0.1分，严重不符合的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 8.卫生间保洁耗品（厕纸、插手纸等）及时添加和补充。（2分） | 发现未及时补充每处扣0.1分 |  |
|  | 9.外场地面干净，无明显垃圾、落叶，无积水，绿地无纸屑杂物，水沟无杂物无堵塞无异味。（3分） | 发现大宗垃圾，每处扣0.2分，小宗垃圾，1小时内未清扫和其余不符合的，每处扣0.1分。 |  |
| 综合管理（15分） | 员工统一着装，持证挂牌上岗，服从采购人监督部门安排，不得顶撞领导（5分） | 不符合的，每项扣0.5分 |  |
|  | 建立各项规章制度，建立人员档案，各种资料分类成册，方便查阅（5分） | 不符合的，每项扣0.5分 |  |
|  | 急修、小修及时率100％；；维修合格率及回访率100％；投诉率在1％以下，处置率100％(5分 ) | 不符合的，每项扣0.5分。 |  |
| 本考核满分100分 月考得分在90分（含)以上，支付当月全部物业服务费。 月考得分在85（含)-90（不含)分，扣除物业服务费1000元/分 月考核得分在70（含)-85（不含)分，扣除物业服务费2000元/分。 月考核得分在60（含)-70（不含)分，扣除物业服务费2500元/分 月考核得分在60分（不含)以下，扣除物业服务费3000元/分 一年累计二次月考核得分在60分（不含)以下，采购人有权随时终止合同。 |  |  |  |

附件三

物业服务管理考核与处罚细则

若发生物业管理事故，根据事故的严重程度在支付当期的物业服务费时直接扣减处罚的“扣除金额”，具体见下表：

| 序号 | 违约承诺内容 | 违约率 | 扣除金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因成交方管理失职发生火灾 | 1次 | 10000元 |  |
| 2 | 因成交方管理失职发生失窃案 | 1次 | 按遗失物品价值的80% |  |
| 3 | 物业公司工作人员盗窃 | 1次 | 15000元 |  |
| 4 | 未经采购人同意对外出租采购人资源 | 1次 | 10000元 |  |
| 5 | 未经采购人同意私自使用采购人资源 | 1次 | 1000元 |  |
| 6 | 未经采购人同意私自动用家具设备(含仓库物品） | 1次 | 500元 |  |
| 7 | 投诉物业服务(不包括火灾、偷盗事件的投诉），并且采购人查证投诉事件属实 | 1次 | 1000元 | 存在成交方推诿、上报滞后等情况。 |
| 8 | 实行物业服务岗位人员控制 | 每缺员1人 | 4000元 | 每月核查成交方人数 |
| 9 | 未经许可，中标方擅自更换“物业经理、会务人员” | 每人次 | 3000元 |  |
| 对考核中发现的问题，成交供应商10天内整改不到位的，采购人除严格依照谈判文件规定处罚外，有权对缺少的人员和不符合岗位要求的人员按合同相关要求，按市场行情招聘人员，费用从应支付给成交供应商的物业服务费中扣减。对30天内整改不到位的，采购人有权单方终止合同，并扣罚全部履约保证金。 |  |  |  |  |