采购需求

编制说明

- 工程概况

本工程为2026年雨污水泵站维护管理项目。

二、工程范围

本工程为2026年雨污水泵站维护管理项目，完成需求内范围工作内容。

三、编制依据

1、2017版《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、2017版《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、2017版《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、2023《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》；

2、材料价格参照南昌市建设工程2026年4月(省站）信息价，其余材料参照同期江西省其他地区信息价、同期市场价格；

3、税金执行赣建价（2019）1号文《关于调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》税率取9%；

四、其他要说明的问题

- 签证类因无相关图纸，工程量暂定，结算按实调整；

- 绿化养护暂按一年计算；

- 混凝土均按商砼考虑；

- 砂浆采用预拌考虑；

| 工程项目清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元） |
| 1 | 分部分项工程费合计 |  |
| 1.1 | 2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |
| 1.1.1 | 包干类 |  |
| 1.1.2 | 签证类 |  |
| 2 | 措施项目费合计 |  |
| 2.1 | 安全生产措施费 |  |
| 3 | 其他项目费合计 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 6 | 工程总造价 |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 包干类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泵站设备维修、绿化、清掏、零星工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 泵站设备维修、绿化、清掏、零星工程 |  | 1、泵机维修 2、格栅维修 3、除臭装置维修 4、闸门（启闭机）维修 5、变压器维修 6、泵站控制柜维修 7、高压柜维修 8、低压柜维修 9、发电机维修 10、电缆线 11、进出水管 12、行车（电动葫芦）维修 13、每月对所有泵站进行一轮打草、剪枝及外运、垃圾清运 14、对所有泵站进行冬季清掏，雨水泵站桥下明沟及沉淀池清掏、污水泵站沉淀池清掏及外运 15、其他零星工程 | 项 | 1 |  | 494000 |  |
| 2 | 01B002 | 185KW泵机 |  | 185KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） | 台 | 5 |  | 36906.92 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 3 | 01B004 | 37KW泵机 |  | 37KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） | 台 | 1 |  | 2858.14 |  |
| 4 | 01B005 | 132KW泵机 |  | 132KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） | 台 | 2 |  | 27309.36 |  |
| 5 | 01B006 | 250KW泵机 |  | 250KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） | 台 | 2 |  | 46929.09 |  |
| 6 | 01B007 | 90KW泵机 |  | 90KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） | 台 | 2 |  | 18370.34 |  |
| 7 | 01B008 | 55KW泵机 |  | 55KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） | 台 | 2 |  | 11541.07 |  |
| 8 | 01B009 | 75KW泵机 |  | 75KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） | 台 | 2 |  | 15443.51 |  |
| 9 | 030113005001 | 柴油发电机组 |  | 1.名称：发电机组维修及零配件更换 2.规格：100kw | 台 | 1 |  | 47521.11 |  |
| 10 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格：10KV-3*70 | m | 170 |  | 212.49 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B003 | 值班人员及维养人员工资 |  | 1.外聘值班人员及维养人员工资，人员配置综合考虑； | 项 | 1 |  | 1400000 |  |
|  |  | 签证类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 签证类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 1、金属门窗拆除，工程量暂定，结算按实调整； | 樘 | 100 |  | 58.37 |  |
| 13 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 |  | 1、塑钢单玻推拉门安装，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 94.5 |  | 227.93 |  |
| 14 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、塑钢单玻推拉窗安装，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 162 |  | 233.48 |  |
| 15 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | 1、钢化玻璃隔断，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 125 |  | 128.89 |  |
| 16 | 010802003001 | 防盗门 |  | 1、更换防盗门，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 65 |  | 466.69 |  |
| 17 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 |  | 1、安装金属卷帘门，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 217.8 |  | 313.9 |  |
| 18 | 010803001002 | 电动装置 |  | 1、安装金属卷帘门电动装置，工程量暂定，结算按实调整； | 套 | 20 |  | 2100.46 |  |
| 19 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 |  | 1、金属栏杆拆除，工程量暂定，结算按实调整； | m | 230 |  | 22.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 20 | 01B149 | 304不锈钢护栏 |  | 1、制作安装304不锈钢护栏，工程量暂定，结算按实调整； | m | 230 |  | 115.3 |  |
| 21 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1、混水砖方柱，工程量暂定，结算按实调整； | m3 | 66.63 |  | 544.16 |  |
| 22 | 011607002001 | 防水层拆除 |  | 1、拆除屋面防水层，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 500 |  | 9.51 |  |
| 23 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1、屋面更换破损SBS改性沥青防水卷材 3mm厚，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 500 |  | 59.79 |  |
| 24 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 150 |  | 46.61 |  |
| 25 | 011608001001 | 铲除油漆面 |  | 1、铲除油漆面，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 150 |  | 5.6 |  |
| 26 | 030701003001 | 空调器 |  | 1、安装恒温设备1.5P，工程量暂定，结算按实调整； | 台 | 20 |  | 1824.68 |  |
| 27 | 030701003002 | 空调器 |  | 1、安装恒温设备3P，工程量暂定，结算按实调整； | 台 | 20 |  | 3996.74 |  |
| 28 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、铲除立面抹灰层，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 150 |  | 20.43 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、20厚1：2水泥砂浆找平，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 150 |  | 44.88 |  |
| 30 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、乳胶漆两遍，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 150 |  | 24.57 |  |
| 31 | 040601029001 | 池槽盖板 |  | 1、盖板更换10mm(5号角铁、双面防腐） ，含安装运输等，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 174 |  | 738.22 |  |
| 32 | 010503014001 | 盖板、井圈 |  | 1、水泥盖板 ，含安装运输等，工程量暂定，结算按实调整； | m3 | 85 |  | 445.46 |  |
| 33 | 01B007 | 铸铁盖板 |  | 1、定制铸铁盖板 ，含安装运输等，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 120 |  | 314 |  |
| 34 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1、搭设外脚手架，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 500 |  | 51.81 |  |
| 35 | 011601001002 | 脚手架 |  | 1、搭设里脚手架 ，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 550 |  | 5.94 |  |
| 36 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1、15cmC25砼路面，含养护，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 400 |  | 88.72 |  |
| 37 | 011003003001 | 防腐涂料 |  | 1、防腐静电地坪漆 ，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 200 |  | 126.77 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 38 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1、安砌混凝土立缘石，工程量暂定，结算按实调整； | m | 350 |  | 34.78 |  |
| 39 | 050103001001 | 栽植乔木 |  | 1、榉树、移植苗，胸径Φ10cm 冠幅：400-450；高度：650-700 ，含养护，工程量暂定，结算按实调整； | 株 | 45 |  | 583.67 |  |
| 40 | 050103015001 | 铺种草皮 |  | 1、铺种马尼拉 ，含养护，工程量暂定，结算按实调整； | m2 | 200 |  | 17.68 |  |
| 41 | 01B150 | 制度牌 |  | 1、制度牌400*600，工程量暂定，结算按实调整； | 套 | 28 |  | 34.08 |  |
| 42 | 01B151 | 标识牌 |  | 1、标识牌，工程量暂定，结算按实调整； | 套 | 28 |  | 16.56 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注 |
| 1 | 1 | 安全生产措施费 |  |  |  | 9258.09 |  |
| 2 | 1.1 | 安全生产措施费_建筑 |  |  |  | 7753.51 |  |
| 3 | 1.2 | 安全生产措施费_市建 |  |  |  | 272.57 |  |
| 4 | 1.3 | 安全生产措施费_园林 |  |  |  | 115.84 |  |
| 5 | 1.4 | 安全生产措施费_装饰 |  |  |  | 966.97 |  |
| 6 | 1.5 | 安全生产措施费_安装 |  |  |  | 149.2 |  |
| 7 | 2 | 文明施工费 |  |  |  | 2853.84 |  |
| 8 | 2.1 | 文明施工费_建筑 |  |  |  | 2407.8 |  |
| 9 | 2.2 | 文明施工费_市建 |  |  |  | 91.97 |  |
| 10 | 2.3 | 文明施工费_园林 |  |  |  | 35.54 |  |
| 11 | 2.4 | 文明施工费_装饰 |  |  |  | 276.04 |  |
| 12 | 2.5 | 文明施工费_安装 |  |  |  | 42.49 |  |
| 13 | 3 | 环境保护费 |  |  |  | 1807.36 |  |
| 14 | 3.1 | 环境保护费_建筑 |  |  |  | 1551.98 |  |
| 15 | 3.2 | 环境保护费_市建 |  |  |  | 72.46 |  |
| 16 | 3.3 | 环境保护费_园林 |  |  |  | 22.82 |  |
| 17 | 3.4 | 环境保护费_装饰 |  |  |  | 138.86 |  |
| 18 | 3.5 | 环境保护费_安装 |  |  |  | 21.24 |  |
| 19 | 4 | 临时设施费 |  |  |  | 3494.48 |  |
| 20 | 4.1 | 临时设施费_建筑 |  |  |  | 2580.24 |  |
| 21 | 4.2 | 临时设施费_市建 |  |  |  | 161.09 |  |
| 22 | 4.3 | 临时设施费_园林 |  |  |  | 69.77 |  |
| 23 | 4.4 | 临时设施费_装饰 |  |  |  | 592.23 |  |
| 24 | 4.5 | 临时设施费_安装 |  |  |  | 91.15 |  |
| 25 | 5 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 648.57 |  |
| 26 | 5.1 | 冬雨季施工增加费_建筑 |  |  |  | 447.07 |  |
| 27 | 5.2 | 冬雨季施工增加费_市建 |  |  |  | 63.54 |  |
| 28 | 5.3 | 冬雨季施工增加费_园林 |  |  |  | 60.11 |  |
| 29 | 5.4 | 冬雨季施工增加费_装饰 |  |  |  | 65.25 |  |
| 30 | 5.5 | 冬雨季施工增加费_安装 |  |  |  | 12.6 |  |
| 31 | 6 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 905.35 |  |
| 32 | 6.1 | 夜间施工增加费_建筑 |  |  |  | 619.51 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 18967.69 |  |
| 注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注 |
| 33 | 6.2 | 夜间施工增加费_市建 |  |  |  | 89.74 |  |
| 34 | 6.3 | 夜间施工增加费_园林 |  |  |  | 85.12 |  |
| 35 | 6.4 | 夜间施工增加费_装饰 |  |  |  | 93.69 |  |
| 36 | 6.5 | 夜间施工增加费_安装 |  |  |  | 17.29 |  |
| 37 | 7 | 二次搬运费 |  |  |  | 905.35 |  |
| 38 | 7.1 | 二次搬运费_建筑 |  |  |  | 619.51 |  |
| 39 | 7.2 | 二次搬运费_市建 |  |  |  | 89.74 |  |
| 40 | 7.3 | 二次搬运费_园林 |  |  |  | 85.12 |  |
| 41 | 7.4 | 二次搬运费_装饰 |  |  |  | 93.69 |  |
| 42 | 7.5 | 二次搬运费_安装 |  |  |  | 17.29 |  |
| 43 | 8 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 905.35 |  |
| 44 | 8.1 | 已完工程及设备保护费_建筑 |  |  |  | 619.51 |  |
| 45 | 8.2 | 已完工程及设备保护费_市建 |  |  |  | 89.74 |  |
| 46 | 8.3 | 已完工程及设备保护费_园林 |  |  |  | 85.12 |  |
| 47 | 8.4 | 已完工程及设备保护费_装饰 |  |  |  | 93.69 |  |
| 48 | 8.5 | 已完工程及设备保护费_安装 |  |  |  | 17.29 |  |
| 49 | 9 | 工程定位复测费 |  |  |  | 512.68 |  |
| 50 | 9.1 | 工程定位复测费_建筑 |  |  |  | 351.27 |  |
| 51 | 9.2 | 工程定位复测费_市建 |  |  |  | 50.72 |  |
| 52 | 9.3 | 工程定位复测费_园林 |  |  |  | 48.7 |  |
| 53 | 9.4 | 工程定位复测费_装饰 |  |  |  | 51.86 |  |
| 54 | 9.5 | 工程定位复测费_安装 |  |  |  | 10.13 |  |
| 55 | 10 | 脚手架费 |  |  |  |  |  |
| 56 | 10.1 | 脚手架费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 57 | 10.2 | 脚手架费_市建 |  |  |  |  |  |
| 58 | 10.3 | 脚手架费_装饰 |  |  |  |  |  |
| 59 | 10.4 | 脚手架费_安装 |  |  |  |  |  |
| 60 | 11 | 垂直运输费 |  |  |  |  |  |
| 61 | 11.1 | 垂直运输费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 2323.38 |  |
| 注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注 |
| 62 | 11.2 | 垂直运输费_装饰 |  |  |  |  |  |
| 63 | 12 | 其他大型机械进场及安拆费 |  |  |  |  |  |
| 64 | 12.1 | 其他大型机械进场及安拆费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 65 | 12.2 | 其他大型机械进场及安拆费_市建 |  |  |  |  |  |
| 66 | 13 | 智慧工地费 |  |  |  |  |  |
| 67 | 13.1 | 智慧工地费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 68 | 13.2 | 智慧工地费_市建 |  |  |  |  |  |
| 69 | 13.3 | 智慧工地费_园林 |  |  |  |  |  |
| 70 | 13.4 | 智慧工地费_装饰 |  |  |  |  |  |
| 71 | 13.5 | 智慧工地费_安装 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - |

| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价 |
| 1 | 36070111 | 混凝土立缘石 |  | m | 353.5 | 42.86 |  | 23.95 | -18.91 | -6684.69 |
| 2 | YL00013 | 水 |  | m3 | 8.95 | 4.32 |  | 4.48 | 0.16 | 1.43 |
| 3 | RG | 人工 |  | 工日 | 11.26 | 85 |  | 100 | 15 | 168.9 |
| 4 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1588.086 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 47.64 |
| 5 | CY | 柴油 |  | kg | 223.209 | 5.53 |  | 9.14 | 3.61 | 805.78 |
| 6 | CY | 柴油 |  | kg | 30.704 | 8.48 |  | 9.14 | 0.66 | 20.26 |
| 7 | BC1508 | 中砂 |  | m3 | 3.664 | 63.08 |  | 126.2 | 63.12 | 231.25 |
| 8 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 81.6 | 296.69 |  | 324.61 | 27.92 | 2278.27 |
| 9 | 80210557 | 预拌混凝土 C20 |  | m3 | 85.85 | 277 |  | 317.52 | 40.52 | 3478.64 |
| 10 | 35030119 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 3.405 | 4.17 |  | 4.64 | 0.47 | 1.6 |
| 11 | 35030113 | 脚手架钢管 |  | kg | 640.329 | 2.88 |  | 3.28 | 0.4 | 256.13 |
| 12 | 35010146 | 钢模板 |  | kg | 19.296 | 4.46 |  | 4.64 | 0.18 | 3.47 |
| 13 | 34110117 | 水 |  | m3 | 90.163 | 3.27 |  | 4.48 | 1.21 | 109.1 |
| 14 | 34110103 | 电 |  | kW·h | 102.123 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 3.06 |
| 15 | 14050106 | 油漆溶剂油 |  | kg | 7.059 | 3.86 |  | 5.32 | 1.46 | 10.31 |
| 16 | 14030121 | 汽油(综合) |  | kg | 1.36 | 6.46 |  | 11.44 | 4.98 | 6.77 |
| 17 | 14030106 | 柴油 |  | kg | 31.08 | 5.53 |  | 9.14 | 3.61 | 112.2 |
| 18 | 13330105 | SBS改性沥青防水卷材 3mm厚(聚酯胎细砂面) |  | m2 | 1156.35 | 24.86 |  | 17.74 | -7.12 | -8233.21 |
| 19 | 13050155 | 红丹防锈漆 |  | kg | 58.609 | 13.37 |  | 8.87 | -4.5 | -263.74 |
| 20 | 13030113 | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  | kg | 41.715 | 10.71 |  | 6.65 | -4.06 | -169.36 |
| 21 | 11370101 | 电动装置 |  | 套 | 20 | 1285.79 |  | 1737.37 | 451.58 | 9031.6 |
| 22 | 11250101 | 不锈钢卷帘 |  | m2 | 217.8 | 195.12 |  | 231.1 | 35.98 | 7836.44 |
| 23 | 11110221 | 塑钢推拉窗 (含5mm玻璃) |  | m2 | 153.139 | 157.72 |  | 149 | -8.72 | -1335.37 |
| 24 | 11110111 | 塑钢推拉门 |  | m2 | 91.646 | 156.01 |  | 147.23 | -8.78 | -804.65 |
| 25 | 11030121 | 钢制防盗门 |  | m2 | 63.577 | 313.73 |  | 422.17 | 108.44 | 6894.24 |
| 26 | 06050116 | 钢化玻璃 δ12 |  | m2 | 135.129 | 65.15 |  | 68.29 | 3.14 | 424.3 |
| 27 | 05030181 | 松木板枋材 |  | m3 | 0.638 | 1028.63 |  | 1066.51 | 37.88 | 24.15 |
| 28 | 04130141 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 36.98 | 412.46 |  | 352.39 | -60.07 | -2221.37 |
| 29 | 04090211 | 生石灰 |  | kg | 588.336 | 0.33 |  | 0.29 | -0.04 | -23.53 |
| 30 | 04010131 | 水泥 32.5 |  | kg | 68.276 | 0.26 |  | 0.25 | -0.01 | -0.68 |
| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价 |
| 31 | 01290121 | 热轧薄钢板 δ1.6～1.9 |  | kg | 3.2 | 3.6 |  | 3.32 | -0.28 | -0.89 |
| 32 | 01210109 | 角钢(综合) |  | kg | 545.283 | 3.25 |  | 3 | -0.25 | -136.32 |
| 33 | 00010105 | 装饰综合工日 |  | 工日 | 281.721 | 96 |  | 117 | 21 | 5916.14 |
| 34 | 00010104 | 综合工日 |  | 工日 | 724.655 | 85 |  | 100 | 15 | 10869.82 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 28657.69 |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：包干类 |  |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 泵站设备维修、绿化、清掏、零星工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 泵站设备维修、绿化、清掏、零星工程 | 1、泵机维修 2、格栅维修 3、除臭装置维修 4、闸门（启闭机）维修 5、变压器维修 6、泵站控制柜维修 7、高压柜维修 8、低压柜维修 9、发电机维修 10、电缆线 11、进出水管 12、行车（电动葫芦）维修 13、每月对所有泵站进行一轮打草、剪枝及外运、垃圾清运 14、对所有泵站进行冬季清掏，雨水泵站桥下明沟及沉淀池清掏、污水泵站沉淀池清掏及外运 15、其他零星工程 |  | 项 | 1 |  | 494000 |  |
| 2 | 01B002 | 185KW泵机 | 185KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） |  | 台 | 5 |  | 36906.92 |  |
| 3 | 01B004 | 37KW泵机 | 37KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） |  | 台 | 1 |  | 2858.14 |  |
| 4 | 01B005 | 132KW泵机 | 132KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） |  | 台 | 2 |  | 27309.36 |  |
| 5 | 01B006 | 250KW泵机 | 250KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） |  | 台 | 2 |  | 46929.09 |  |
| 6 | 01B007 | 90KW泵机 | 90KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） |  | 台 | 2 |  | 18370.34 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：包干类 |  |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 01B008 | 55KW泵机 | 55KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） |  | 台 | 2 |  | 11541.07 |  |
| 8 | 01B009 | 75KW泵机 | 75KW泵机整机设备大修（绕线圈、更 换轴承、主轴、 叶轮、机械密封 、电缆线等） |  | 台 | 2 |  | 15443.51 |  |
| 9 | 030113005001 | 柴油发电机组 | 1.名称：发电机组维修及零配件更换 2.规格：100kw |  | 台 | 1 |  | 47521.11 |  |
| 10 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：10KV-3*70 |  | m | 170 |  | 212.49 |  |
|  |  | 人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B003 | 值班人员及维养人员工资 | 1.外聘值班人员及维养人员工资，人员配置综合考虑； |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：包干类 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 |  | 价格差 | 合价 |
| 1 | 00010104 | 综合工日 |  | 工日 | 99.286 | 85 | 100 |  | 15 | 1489.29 |
| 2 | 01290121 | 热轧薄钢板 δ1.6～1.9 |  | kg | 2.4 | 3.6 | 3.32 |  | -0.28 | -0.67 |
| 3 | 01290121@1 | 热轧薄钢板 δ1.6～1.9 |  | kg | 0.8 | 3.6 | 3.32 |  | -0.28 | -0.22 |
| 4 | 14030106 | 柴油 |  | kg | 31.08 | 5.53 | 9.14 |  | 3.61 | 112.2 |
| 5 | 14030121 | 汽油(综合) |  | kg | 1.36 | 6.46 | 11.44 |  | 4.98 | 6.77 |
| 6 | CY | 柴油 |  | kg | 51.17578 | 5.53 | 9.14 |  | 3.61 | 184.74 |
| 7 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 10.936 | 5.53 | 9.14 |  | 3.61 | 39.48 |
| 8 | DIAN | 电 |  | kW·h | 102.459 | 0.87 | 0.9 |  | 0.03 | 3.07 |
| 9 | RG | 人工 |  | 工日 | 3.42326 | 85 | 100 |  | 15 | 51.35 |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：签证类 |  |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 签证类 |  |  |  |  |  |  | 799808 |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、金属门窗拆除，工程量暂定，结算按实调整； |  | 樘 | 100 |  | 58.37 | 5837 |
| 2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1、塑钢单玻推拉门安装，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 94.5 |  | 227.93 | 21539.39 |
| 3 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、塑钢单玻推拉窗安装，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 162 |  | 233.48 | 37823.76 |
| 4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、钢化玻璃隔断，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 125 |  | 128.89 | 16111.25 |
| 5 | 010802003001 | 防盗门 | 1、更换防盗门，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 65 |  | 466.69 | 30334.85 |
| 6 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1、安装金属卷帘门，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 217.8 |  | 313.9 | 68367.42 |
| 7 | 010803001002 | 电动装置 | 1、安装金属卷帘门电动装置，工程量暂定，结算按实调整； |  | 套 | 20 |  | 2100.46 | 42009.2 |
| 8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、金属栏杆拆除，工程量暂定，结算按实调整； |  | m | 230 |  | 22.68 | 5216.4 |
| 9 | 01B149 | 304不锈钢护栏 | 1、制作安装304不锈钢护栏，工程量暂定，结算按实调整； |  | m | 230 |  | 115.3 | 26519 |
| 10 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1、混水砖方柱，工程量暂定，结算按实调整； |  | m3 | 66.63 |  | 544.16 | 36257.38 |
| 11 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、拆除屋面防水层，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 500 |  | 9.51 | 4755 |
| 12 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、屋面更换破损SBS改性沥青防水卷材 3mm厚，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 500 |  | 59.79 | 29895 |
| 13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 150 |  | 46.61 | 6991.5 |
| 14 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除油漆面，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 150 |  | 5.6 | 840 |
| 15 | 030701003001 | 空调器 | 1、安装恒温设备1.5P，工程量暂定，结算按实调整； |  | 台 | 20 |  | 1824.68 | 36493.6 |
| 16 | 030701003002 | 空调器 | 1、安装恒温设备3P，工程量暂定，结算按实调整； |  | 台 | 20 |  | 3996.74 | 79934.8 |
| 17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除立面抹灰层，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 150 |  | 20.43 | 3064.5 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 451990.05 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：签证类 |  |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1：2水泥砂浆找平，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 150 |  | 44.88 | 6732 |
| 19 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆两遍，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 150 |  | 24.57 | 3685.5 |
| 20 | 040601029001 | 池槽盖板 | 1、盖板更换10mm(5号角铁、双面防腐） ，含安装运输等，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 174 |  | 738.22 | 128450.28 |
| 21 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1、水泥盖板 ，含安装运输等，工程量暂定，结算按实调整； |  | m3 | 85 |  | 445.46 | 37864.1 |
| 22 | 01B007 | 铸铁盖板 | 1、定制铸铁盖板 ，含安装运输等，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 120 |  | 314 | 37680 |
| 23 | 011601001001 | 脚手架 | 1、搭设外脚手架，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 500 |  | 51.81 | 25905 |
| 24 | 011601001002 | 脚手架 | 1、搭设里脚手架 ，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 550 |  | 5.94 | 3267 |
| 25 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、15cmC25砼路面，含养护，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 400 |  | 88.72 | 35488 |
| 26 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1、防腐静电地坪漆 ，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 200 |  | 126.77 | 25354 |
| 27 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、安砌混凝土立缘石，工程量暂定，结算按实调整； |  | m | 350 |  | 34.78 | 12173 |
| 28 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1、榉树、移植苗，胸径Φ10cm 冠幅：400-450；高度：650-700 ，含养护，工程量暂定，结算按实调整； |  | 株 | 45 |  | 583.67 | 26265.15 |
| 29 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1、铺种马尼拉 ，含养护，工程量暂定，结算按实调整； |  | m2 | 200 |  | 17.68 | 3536 |
| 30 | 01B150 | 制度牌 | 1、制度牌400*600，工程量暂定，结算按实调整； |  | 套 | 28 |  | 34.08 | 954.24 |
| 31 | 01B151 | 标识牌 | 1、标识牌，工程量暂定，结算按实调整； |  | 套 | 28 |  | 16.56 | 463.68 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 347817.95 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 799808 |

| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：签证类 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 |  | 价格差 | 合价 |
| 1 | 00010104 | 综合工日 |  | 工日 | 625.368974 | 85 | 100 |  | 15 | 9380.53 |
| 2 | 00010105 | 装饰综合工日 |  | 工日 | 281.721125 | 96 | 117 |  | 21 | 5916.14 |
| 3 | 01210109 | 角钢(综合) |  | kg | 545.2825 | 3.25 | 3 |  | -0.25 | -136.32 |
| 4 | 04010131 | 水泥 32.5 |  | kg | 68.276 | 0.26 | 0.25 |  | -0.01 | -0.68 |
| 5 | 04090211 | 生石灰 |  | kg | 588.336 | 0.33 | 0.29 |  | -0.04 | -23.53 |
| 6 | 04130141 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 36.97965 | 412.46 | 352.39 |  | -60.07 | -2221.37 |
| 7 | 05030181 | 松木板枋材 |  | m3 | 0.6375 | 1028.63 | 1066.51 |  | 37.88 | 24.15 |
| 8 | 06050116 | 钢化玻璃 δ12 |  | m2 | 135.12875 | 65.15 | 68.29 |  | 3.14 | 424.3 |
| 9 | 11030121 | 钢制防盗门 |  | m2 | 63.5765 | 313.73 | 422.17 |  | 108.44 | 6894.24 |
| 10 | 11110111 | 塑钢推拉门 |  | m2 | 91.6461 | 156.01 | 147.23 |  | -8.78 | -804.65 |
| 11 | 11110221 | 塑钢推拉窗 (含5mm玻璃) |  | m2 | 153.1386 | 157.72 | 149 |  | -8.72 | -1335.37 |
| 12 | 11250101 | 不锈钢卷帘 |  | m2 | 217.8 | 195.12 | 231.1 |  | 35.98 | 7836.44 |
| 13 | 11370101 | 电动装置 |  | 套 | 20 | 1285.79 | 1737.37 |  | 451.58 | 9031.6 |
| 14 | 13030113 | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  | kg | 41.715 | 10.71 | 6.65 |  | -4.06 | -169.36 |
| 15 | 13050155 | 红丹防锈漆 |  | kg | 58.6085 | 13.37 | 8.87 |  | -4.5 | -263.74 |
| 16 | 13330105 | SBS改性沥青防水卷材 3mm厚(聚酯胎细砂面) |  | m2 | 1156.35 | 24.86 | 17.74 |  | -7.12 | -8233.21 |
| 17 | 14050106 | 油漆溶剂油 |  | kg | 7.059 | 3.86 | 5.32 |  | 1.46 | 10.31 |
| 18 | 34110103 | 电 |  | kW·h | 102.1225 | 0.87 | 0.9 |  | 0.03 | 3.06 |
| 19 | 34110117 | 水 |  | m3 | 90.162588 | 3.27 | 4.48 |  | 1.21 | 109.1 |
| 20 | 35010146 | 钢模板 |  | kg | 19.296 | 4.46 | 4.64 |  | 0.18 | 3.47 |
| 21 | 35030113 | 脚手架钢管 |  | kg | 640.329 | 2.88 | 3.28 |  | 0.4 | 256.13 |
| 22 | 35030119 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 3.405 | 4.17 | 4.64 |  | 0.47 | 1.6 |
| 造价员盖执业章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 算 员 签 字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期： |  |  |
| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：签证类 |  |  | 标段：2026年雨污水泵站维护管理项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 |  | 价格差 | 合价 |
| 23 | 36070111 | 混凝土立缘石 |  | m | 353.5 | 42.86 | 23.95 |  | -18.91 | -6684.69 |
| 24 | BC1508 | 中砂 |  | m3 | 3.6636 | 63.08 | 126.2 |  | 63.12 | 231.25 |
| 25 | YL00013 | 水 |  | m3 | 8.95 | 4.32 | 4.48 |  | 0.16 | 1.43 |
| 26 | 80210557 | 预拌混凝土 C20 |  | m3 | 85.85 | 277 | 317.52 |  | 40.52 | 3478.64 |
| 27 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 81.6 | 296.69 | 324.61 |  | 27.92 | 2278.27 |
| 28 | CY | 柴油 |  | kg | 161.09766 | 5.53 | 9.14 |  | 3.61 | 581.56 |
| 29 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 30.7044 | 8.48 | 9.14 |  | 0.66 | 20.26 |
| 30 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1485.627045 | 0.87 | 0.9 |  | 0.03 | 44.57 |
| 31 | RG | 人工 |  | 工日 | 7.836876 | 85 | 100 |  | 15 | 117.55 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 26771.68 |

一）服务需求

要求乙方对我中心管辖的34座雨污水泵站及朝阳一号电排站、湖滨西路暗渠控制闸进行设备保养、维修、清掏、防汛应急及人员管理等。具体服务内容如下：

（一）包干类服务内容

1、机械类设备维修保养及零配件更换：包含但不限于运行泵机及备用泵机（含底座、耦合器）、流量计、液位计、格栅（含压榨机、抓斗）、闸门（含启闭机、丝杆）、行车（含电动葫芦、电机）、阀门、泵站内进出水管等；其中，保养内容为检查泵机电流、叶轮、启闭机、行车打黄油、其他设备松动紧固（含接线桩头、螺丝、电缆线、格栅链条）等；

2、除臭装置维修保养及零配件更换：含生物除臭装置（含生物反应器、风机、填料、变频器、泵机、气液分离器、控制系统等）；等离子除臭装置（含等离子发生器、高压电源、处理室、通风装置、冷却系统等）。其中，保养内容为检查菌种活性、清洗、除尘、松动紧固、风机噪音。

3、电气类设备维修保养及零配件更换：含控制柜（水泵、高低压、格栅、闸门、阀门等）、变压器及专变线路、电缆（高低压、水泵）、电线等。其中，保养内容为除尘、清除线接头氧化层、松动紧固。

4、雨水泵站及湖滨西路暗渠控制闸发电机组维修保养及零配件更换；其中，保养内容为更换润滑油、检查皮带/线路、补充油料。

5、汛期雨水泵站明沟清掏及冬季清掏（集水池、过桥及桥下明沟）

6、站容站貌整理：含泵站院内杂物、垃圾、栅渣清运、泵站院内树枝、枯枝、草皮、杂草修剪及清理，蚊虫消杀等；其中，草坪的修剪高度应保持在6-8cm，当草高超过12cm时必须进行打草。保养频次：树枝及枯枝1季度/1次、消杀（夏季1月/1次、冬季1季度/1次）、垃圾即时清运。保养标准为：院内干净、整洁、有序；路面无尘、无垃圾、无树叶；绿化带内无杂草、无垃圾、无枯叶。

7、其它零星工程：包含但不限于防汛应急值班、桥下巡查及疏通、冰冻灾害抢险、安全及应急防汛设备维修更换、用具配备（含灭火器更换、防撞桶/防撞锥、绝缘鞋、绝缘手套配备等）、劳动工具、劳保用品、照明灯、空气开关、门锁更换等（不包含值班人员个人生活用品及设施）。

8、电气类设备整机及零配件维修保质期为3个月，其他设备整机及零配件维修保质期均为1年（易损件除外）。

9、设备保养以台账佐证，台账涵盖保养照片、周报表、月报表、详细保养记录等，记录内容包含但不限于保养时间、保养地点、保养内容、保养人员签字、值班人员签字等；保养频次为机械类设备及发电机1月/1次、除臭装置及电气类设备1季度/1次。

（二）签证计量类服务内容

1、附属设施如建筑物修缮、院内美化（泵站内外墙面、门窗玻璃、楼梯、地面、路面、路沿石）、院内亮化（灯具、探照灯、灯带等采用节能照明用具）、绿化（绿植栽种、草皮更换等）；安全盖板、防护栏、围栏、标识牌、宣传栏/牌、制度牌、屋顶/屋面/外墙防水、降温保温设备等。

2、其它未列明单价的维修项目均交由甲方聘请的第三方审计单位进行审计，费用以第三方审计费用为准，第三方审计所需费用由乙方承担。

二）服务要求

1、服务期内，乙方应每座泵站配备24小时值班人员（持有泵站设施设备相关操作证书及健康证)。

2、服务期内，乙方应配备1名项目经理、1名技术负责人、1名安全员、1名资料员，人员均不得存有挂靠等违规情形；须配备2个维修队伍，不少于8名维养人员，其中每个维修队伍人员至少配备1名高级电工、1名机械工、1名特种车辆驾驶及操作员。

3、乙方应提前联系好至少两个泵机定点维修厂家、一个除臭装置定点维修厂家，并出具合作协议或函。

4、乙方服务期内需提供两辆车配合汛期抢险及月度考核。

5、服务期内，乙方须为值班人员及维养人员购买人身意外险、医疗险等保险，以确保人员安全。

三）其他要求

1、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

2、投标人应到本项目涉及泵站实地调研，充分考察本项目维护保养工作内容，并制定一站一策（附泵站门口、泵站院内前池、泵站院内控制间实地调研水印照片）。

3、投标人应制定汛期等极端天气应急抢险方案、突发停电/着火应急处置方案、安全及技能培训方案、应急演练方案、运行及设备操作培训方案等。

4、服务期内，乙方应对全部设施设备进行中期评估，并出具评估报告，相关费用由乙方承担，以合理安排维护保养工作。服务期内最后两个月，甲方将对乙方服务清单进行清算，如乙方未完成服务清单工程量，甲方将扣减相应费用用于泵站内其他项目维修及保养。

5、服务期内，值班人员及维养人员工资实行月预付制，乙方应每月定期支付工资，不得拖欠值班人员及维养人员工资。

6、服务期内，乙方应及时维修或更换报修设备，要求坑内泵机及主要电气设备完好率达到100%，要求设备一般小修3日内完成、小修7日内完成、中修（更换小型配件）15日内完成、大修（绕线圈、更换主轴、轴承等）30天内完成。

7、服务开始前，乙方应提供1套设备维修工单管理系统（微信小程序或APP）专用于设施/设备维修工作，实现维修工单发起、派发、计时、调查、反馈、审核、复核、监督、查询、统计、下载等功能；服务期内，泵站内所有维修内容均由工单管理系统发起，未经工单管理系统发起的维修内容不计入服务范围。

8、服务期内，当泵站设备运行出现异常情况需要调查时或泵站设备恢复运行需要检测/测试时，乙方应立即无条件无偿完成调查/检测/测试工作，且承担相关费用，不得影响泵站第一时间恢复正常运行。

注：以上“服务标准和要求”为必须满足项，否则作无效投标响应处理。