# 第五章　采购需求

## 一、采购需求

### 1.采购需求一览表

| 奉新县中医院城北分院其他设备设施采购项目（第2次）办公电器采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电视机（50英寸） | 台 | 1 | 输液大厅 ★ |
| 2 | 电视机（43英寸） | 台 | 19 | 12个病房+7个倒班房 ★ |
| 3 | 壁扇 | 台 | 2 | 打菜房 |
| 4 | 洗衣机(12公斤） | 台 | 3 | 晾晒间 |
| 5 | 净水器系统 | 套 | 1 | 一楼开水间 |
| 6 | 浴霸（风暖浴霸照明排气扇一体） | 套 | 25 | 12个病房+12个倒班房+1个门卫室 |
| 7 | 药品阴凉柜 | 台 | 5 | 药房 |
| 8 | 艾灸排烟系统 | 个 | 2 | 2个理疗科 |

| 奉新县中医院城北分院设备设施采购项目办公家具采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 西药架柜 | 台 | 10 | 药房 |
| 2 | 中药柜 | 台 | 3 | 药房 |
| 3 | 办公桌 | 台 | 20 | 公卫科 4台+一楼诊室6 台+二楼中医诊室 2台+二楼办公室 6台+三楼医生办公室 2台 |
| 4 | 实木床（2 米长） | 套 | 6 | 3个倒班房 |
| 5 | 员工用餐桌椅 | 套 | 12 | 餐厅 |
| 6 | 餐桌、餐椅 | 套 | 1 | 包厢 |
| 7 | 实木多功能病床 | 套 | 14 | 病房 |
| 8 | 实木多功能病床 | 套 | 8 | 病房 |
| 9 | 床头柜（实木） | 只 | 22 | 病房 |
| 10 | 值班房衣柜 | ㎡ | 63 | 12套倒班房 |
| 11 | 输液椅 | 个 | 40 | 输液大厅以及过道候诊 |

| 奉新县中医院城北分院其他设备设施采购项目（第2次）办公设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 办公电脑 | 台 | 5 | 药房 3台+收费2台 ★ |
| 2 | 打印机 | 台 | 5 | 药房 3台+收费2台 ★ |
| 3 | 投影仪 | 套 | 1 | 会议室 |

| 奉新县中医院城北分院其他设备设施采购项目（第2次）厨房设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单 位 | 备注 |
| 1 | 保温餐台三格六合 | 2 | 台 | 打菜房 |
| 2 | 双门消毒柜 | 1 | 台 | 厨房 |
| 3 | 燃气双炒单尾炉 | 1 | 台 | 厨房 |
| 4 | 不锈钢油烟系统 | 1 | 项 | 厨房 |
| 5 | 四门双温冰箱 | 1 | 台 | 厨房 |
| 6 | 调料平台 | 1 | 台 | 厨房 |
| 7 | 双星水池 | 2 | 台 | 厨房 |
| 8 | 高压水龙头 | 1 | 台 | 厨房 ★ |
| 9 | 水龙头热水器 | 1 | 套 | 厨房 |
| 10 | 双灶不锈钢煤气灶 | 1 | 套 | 厨房 |
| 11 | 蒸饭柜 | 1 | 台 | 厨房 |
| 12 | 电压力锅（10L） | 2 | 台 | 厨房 |

| 奉新县中医院城北分院其他设备设施采购项目（第2次）弱电综合设施采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | LED显示屏 | ㎡ | 2.76 | 入门大厅 |
| 2 | 视频处理器 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 全彩专用电源 | 台 | 15.00 |  |
| 4 | LED 全彩屏接收卡 | 张 | 6.00 |  |
| 5 | 配电箱 | 台 | 1.00 |  |
| 6 | 综合布线 | 批 | 1.00 |  |
| 7 | RVV3X4.0 | 项 | 1.00 |  |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 项 | 1.00 |  |
| 9 | 喇叭 | 台 | 2.00 |  |
| 10 | 音频输入线 | 项 | 1.00 |  |
| 11 | RVV2X1.5 | 项 | 1.00 |  |
| 12 | 音频链接线 | 项 | 1.00 |  |
| 13 | 功放 | 台 | 1.00 |  |
| 14 | 铝合金边框 | ㎡ | 2.76 |  |
| 15 | 全屋无线网络覆盖 | 台 | 1.00 | 综合大楼、网关 |
|  |  | 台 | 2.00 | POE 交换 |
|  |  | 台 | 1.00 | 接入交换 |
|  |  | 台 | 5.00 | 面板 AP |
|  |  | 台 | 12.00 | 吸顶 AP |
| 16 | 护士站呼叫系统 | 项 | 1.00 |  |

| 奉新县中医院城北分院其他设备设施采购项目（第2次）导引标识牌采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冲孔发光字-2000mm | 平方米 | 4 |  |
| 2 | 冲孔发光字-2000mm | 个 | 10 |  |
| 3 | 门诊-铁皮字1200mm | 个 | 2 |  |
| 4 | 2550X380mm-白色烤漆牌 | 块 | 4 |  |
| 5 | 中西药房 | 块 | 6 |  |
| 6 | 号码牌250X250mm | 个 | 6 |  |
| 7 | 挂号收费 | 块 | 4 |  |
| 8 | 150mm亚克力刻字 | 个 | 12 |  |
| 9 | 导诊台310mm-字母130mm | 套 | 1 |  |
| 10 | 一楼门牌 | 套 | 16 |  |
| 11 | 一楼制度牌 | 块 | 30 |  |
| 12 | 医务人员介绍栏 | 套 | 1 |  |
| 13 | 食堂刻字（铁字） | 套 | 1 |  |
| 14 | 食堂制度 | 块 | 10 |  |
| 15 | 食堂背景墙 | 套 | 1 |  |
| 16 | 食堂门牌 | 套 | 10 |  |
| 17 | 食堂警示牌 | 个 | 10 |  |
| 18 | 二楼门牌 | 套 | 26 |  |
| 19 | 二楼制度牌 | 块 | 50 |  |
| 20 | 会议室背景墙 | 套 | 2 |  |
| 21 | 荣誉墙 | 套 | 1 |  |
| 22 | 职工之家背景墙 | 套 | 1 |  |
| 23 | 中医背景墙 | 套 | 1 |  |
| 24 | 理疗室背景墙 | 套 | 3 |  |
| 25 | 七步洗手法-300X200mm-亚克力UV | 块 | 40 |  |
| 26 | 楼层索引PVC加亚克力UV | 块 | 5 |  |
| 27 | 3楼病房门牌-300x400mm | 个 | 12 |  |
| 28 | 3楼制度 | 个 | 5 |  |
| 29 | 3楼门牌 | 个 | 4 |  |
| 30 | 3楼病房床位牌 | 套 | 23 |  |
| 31 | 3楼病房卫生间标语牌子 | 套 | 12 |  |
| 32 | 3楼病房消防逃生图 | 套 | 12 |  |
| 33 | 3楼宿舍门牌 | 套 | 11 |  |

本项目核心产品：办公家具。

备注★标识产品为强制采购节能产品

强制性产品认证产品在本次投标中可不提供强制性产品认证证明文件，但在验收时需提供相关产品认证证明。

### 2、采购货物技术参数要求

| 奉新县中医院城北分院其他设备设施采购项目（第2次）办公电器采购清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考规格/型号/参数 |
| 1 | 电视机（50英寸） | 1、护眼功能：低蓝光护眼认证； 2、色域值： ≥80%； 3、对比度：1300； 4、屏幕分辨率：3840*2160 超高清 4K，支持 HDR； 5、屏幕比例：16：9； 6、亮度：200-300 尼特； 7、运行内存/储存内存：1.5GB/8GB； 8、CPU 架构：四核； 9、WIFI 频段：2.4G； 10、端口参数：≤2 个 USB2.0 接口、 2 个 HDMI2.0 接口、电源功率/待机 功率/工作电压： ≥120W/0.5W/220V； 11、能效等级：二级 ； |
| 2 | 电视机（43英寸） | 1、护眼功能：低蓝光护眼认证 2、屏幕分辨率：1920*1080 3、屏幕比例：16：9 4、运行内存/储存内存：1GB/8GB 5、CPU 架构：四核。 6、 WIFI 频段：2.4G 7、端口参数：1 个 USB2.0 接口、1个 HDMI接口、电源功率/待机功率/工作电压：65W/0.5W/220V 8、能效等级：二级 |
| 3 | 壁扇 | 1、产品功率：55W 2、电压频率：220V/50HZ 3、噪音分贝：≤67db(A） 4、转速：1100 转/min 5、调速档位：三档调速 6、扇叶材质：ABS 材料 7、整机重量：4.5kg 8、适用面积：15-20 平方 |
| 4 | 洗衣机(12 公斤） | 自动化程度：全自动 开门方式：顶开门 容量：12KG 特色功能：支持中途添衣、支持防 缠绕、支持脱水功能、支持自动断 电、支持筒自洁 内筒体材质/不锈钢 排水方式：下排水 能效等级：二级 |
| 5 | 净水器系统 | 1、能效等级：达到国家节能标准； 2、产品尺寸:365*155*435mm，卫批 流量 1m³/h, 日常流量 1.5m³/h，总 净水量 150m³。 3、滤料组合：活性炭+石英砂+KDF。 |
| 6 | 浴霸（风暖浴霸照明排气扇一体） | 1、能效等级：达到国家节能标准。 2、功能：2832W 取暖功率+45W 换气+45W 吹风+18W 照明+异味盛应+掌拍小夜灯+摆风+干燥+安心沐浴+语音控+WIFI 控制+小程序控制。 3、开关方式:遥控+WFi+小程序控制+语音控制。 4、安装要求: 集成吊顶、非集成吊顶(需转换框)。 5、吊顶高度:集成吊顶>110mm，非集成吊顶 130mm。 6、接线要求:吊顶:2 根 (零火)。 |
| 7 | 药品阴凉柜 | 产品类型：药品阴凉冷藏柜。 1、功能参数： 是否带锁：带锁。 是否带脚轮：带脚轮。 2、规格参数： 产品尺寸：长 1200mm,宽 570mm,高 2000mm，产品净重 95kg。 3、基本参数： 制冷方式：风冷 门数：双门 功率：101-200w 额定电压：220V |
| 8 | 艾灸排烟系统 | 2 台 250P 风机，17 个调节阀门，17个 200-110 三通，2 个加厚铝箔管，2 个封口盖，17 个 65*42cm 大方罩，17 根 PP 支撑臂。 |

| 奉新县中医院城北分院设备设施采购项目办公家具采购清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号/参数 |
| 1 | 西药架柜 | 单面四层无轨药架，尺寸：高 2000*深 460*宽 850mm，可自由调节，可夹层板，可拆卸钢结构，材质采用冷轧钢板，厚度0.6mm。 |
| 2 | 中药柜 | 加厚 304 不锈钢 56 斗 168 味中药橱柜 整体尺寸：高 1950*宽 1400*深500mm 小抽屉内尺寸：高 140mm*宽165mm。 |
| 3 | 办公桌 | 长 1400mmX 宽 700mmX 高 760mm，桌面板材采用 18mm 厚E1 级三聚氰胺刨花板，贴面采用三聚氰胺面纸，采PVC封边处理，脚架采用 30X50 钢管。 |
| 4 | 实木床（2 米长） | 上 100cm 下 120cm 爬梯款 带床垫，框架实木材质。 |
| 5 | 员工用餐桌椅 | 4 人位，桌子 120*60*75cm 椅子，前宽 53cm，侧宽 53cm，整高 73cm，坐高 45cm，岩板桌面。 |
| 6 | 餐桌、餐椅 | 桌面直径 2.2 米，配电动转盘，椅子16 个。 |
| 7 | 实木多功能病床 | 1、2000mm×1200mm×550mm 2、床头床尾：采用实木版材质，床框采用 1.2mm厚 45*75 优质碳钢，面板采用 1.0mm厚钢板折压，焊接，除锈，喷塑而成。 3、摇手：双组摇手，隐藏式设计。 4、螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，加装双向到位无极限保护装置，并有到位保护功能。范围：背部上升 85°±5°，床体承载重量 ≥280kg。 5、背部床板:采用“V ”型双支撑卸力结构，加固φ25×2.5mm×820mm及φ32×2.5mm×845mm 两条碳素钢管，增强背部板安全性能，床底面整体离地距离43cm 以上，便于临床检查操作及卫生清洁。 6、床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用，属于绿色健康环保产品。供应商中标后，签订合同前应提供产品涂料或产品的绿色环保，抗菌、防霉的检测报告。 7、床垫采用高密度海绵和 2CM 棕榈。 8、床体配置可伸缩输液吊杆。 |
| 8 | 实木多功能病床 | 1、2000mm×1500mm×550mm 2、床头床尾：实木版材质，床框采用1.2mm厚45*75优质碳钢，面板采用1.0mm厚钢板折压，焊接，除锈，喷塑而成。 3、摇手：双组摇手，隐藏式设计。 4、螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，加装双向到位无极限保护装置，并有到位保护功能。范围：背部上升85°±5°，床体承载重量 ≥280kg。 5、背部床板:采用“V”型双支撑卸力结构，加固φ25×2.5mm×820mm及φ32×2.5mm×845mm两条碳素钢管，增强背部板安全性能，床底面整体离地距离43cm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。 6、床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用，属于绿色健康环保产品。供应商中标后，签订合同前应提供产品涂料或产品的绿色环保，抗菌、防霉的检测报告。 7、床垫采用高密度海绵和2CM棕榈。 8、床体配置可伸缩输液吊杆。 |
| 9 | 床头柜（实木） | 1、规格: 600*400*400mm（高*宽*厚）。 2、材质为实木板，易清洁，坚固耐用耐磨，表面平整光滑，材质健康环保，台面设计，拿取方便，柜面装有加高挡板，防止摆件掉落，带有抽屉，满足日常需求。 |
| 10 | 值班房衣柜 | 1、柜体采用优质E1生态板板材，按现场尺寸定制。 2、规格：长1.5m*高3m*宽0.6m 数量：14 |
| 11 | 输液椅 | 1、扶手：采用40×20×1.2mm（壁厚）椭圆不锈钢(SUS304)管弯制、焊接，表面抛光处理。 2、脚架：采用1.2mm不锈钢板(SUS304)拉伸成形、封闭口焊接，表面抛光处理。 3、横梁：采用80*40*1.8mm（壁厚）Q235钢管制作，经除锈后静电喷涂而成。 椅面板：聚氨酯塑料板数控冲圆孔(1.3mm板厚）、经过两端卷圆、压弯成型，表面除油、除污处理。 4、椅边：采用30*13mm铝条经过制作成型后加硬处理(分左右），最后表面抛光处理。 5、椅托码：采用1.5mm冷轧钢板冲压成形与5MM厚连接片焊接，表面喷涂处理。 6、三人位。 |

| 奉新县中医院城北分院其他设备设施采购项目（第2次）办公设备采购清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考规格/型号/参数 |
| 1 | 办公电脑 | 1 显示屏尺寸：23 英寸 2 显示屏分辨率：1920x1080 3 显示屏屏占比：≥80% 4 显示屏色准：△E ≤ 2 CPU：ARM架构，通过安全可靠测评，测评等级为Ⅱ级，兼容国产系统 2 CPU物理核心数：6核 3 CPU最高主频：2.3GHz 4 CPU热设计功耗：≤15W 5 CPU支持的最高内存速率：5500MT/s 6 固态硬盘容量：512GB固态硬盘 7 内存容量：16GB DDR4/LPDDR4 8 内存读写速率：5500MT/s 9 显卡类型：集成显卡 10 有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 11 键盘、鼠标：有线 12 USB接口：≥8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0接口不少于6个 13 电源：180W电源 14桌面操作系统，必须通过安全可靠测评，测评等级为一级 |
| 2 | 打印机 | 涵盖功能：打印最大处理幅面A4，耗材类型鼓粉分离 双面功能 手动打印功能 黑白打印速度 30cpm，打印分辨率 600×600dpi 首页打印时间＜8.5 秒打印语言GDI介质规格，介质类型普通纸，薄纸，再生纸介质尺寸 A4，B5(JIS)，A5，letter，A5(长边)，Executive，A6，16K(195×270mm)，16K(184 ×260mm)，16K(197×273mm)供纸盒容量标 配：250 页输出容量 100 页。 |
| 3 | 投影仪 | 光源 LED 灯板设计，采用 6*10 颗陶瓷共晶散热工艺高效灯珠，发光效率更高，也能确保亮度均衡且稳定，亮度 700lm CVIA认证亮度，标准分辨率标准的 1920*1080P，对比度 1500：1，投射比：1.13：1。 |

| 奉新县中医院城北分院其他设备设施采购项目（第2次）厨房设备采购清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 参数/规格 |
| 1 | 保温餐台三格六合 | 说明：采用 304 不锈钢 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 2、水箱、侧板、背板用 δ 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mmφ38 不锈钢管制作； 4、横档采用 1.0mmφ25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式； 7、配 1/1×5 份数盆，水热式。 电量：1.5KW/1PH/220V。 |
| 2 | 双门消毒柜 | 材质：采用不锈钢板材制作（1150*480*1660mm） 电源：220V/50Hz 臭氧+中温热风消毒 |
| 3 | 燃气双炒单尾炉 | 说明：采用优质不锈钢板制作而成 1、炉头整体采用球墨精铸工艺，用料足，耐高温，更耐用。 2、热负荷 26kw/头，热效率大于或等于百分之25 3、锅口直径 310mm，点火方式采用脉冲点火 4、噪音 77dB，风机功率 120w |
| 4 | 不锈钢油烟系统 | 根据现场尺寸安装，包含排烟风机及配件。烟罩采用优质不锈钢制造，管道采用镀锌板材制作，打结构胶，双重防护，防止漏油。根据现场尺寸安装，包含排烟风机及配件。(不含净化器) |
| 5 | 四门双温冰箱 | 说明：采用优质不锈钢磨砂板 1、整机内、外全钢，温度范围:-15~-6℃; 2、制冷剂：R12，环保 R141B 高密度发泡保温材料； 3、制冷形式：直冷 ； 4、有效容积：841L； 5、电子数显，精准控温，铜管蒸发器，经久耐用； 6、侧板发泡到顶，结构扎实更耐用，内箱圆弧拉伸，方便清洁。 |
| 6 | 调料平台 | 说明：采用 201 不锈钢磨砂板 1、面板采用 δ 1.2mm 不锈钢板，与相邻设备同高挡水背； 2、前板、背板采用 1.0mm 不锈钢板； 3、规格：400*1000*800mm； |
| 7 | 双星水池 | 1、规格：1200*700*800mm； 2、采用 201 不锈钢板； 3、整体采用φ 1.0mm 不锈钢板； 4、脚管采用 1.0mmφ38 不锈钢圆管； 5、横档采用 1.0mmφ25 不锈钢圆管； 6、配可调节不锈钢脚,及双水龙头； 7、配星盆去水槽，隔渣板； |
| 8 | 高压水龙头 | 10M 黑色纹面液压管，后把手水枪，水嘴可调节出水形状，水枪 360 度活动旋转。 |
| 9 | 水龙头热水器 | 说明：下进水，额定电压 220V/50HZ，额定功率 3000W，工作水压 0.04-0.05MPA，304不锈钢发热管，陶瓷阀芯，电源线长 1.4M 左右，全国通用4 分管径。 |
| 10 | 双灶不锈钢煤气灶 | 说明：适用气源：液化气/天然气， 面板尺寸：720*375mm（不锈钢，带磁性），1级能效，额定热负荷 5.2KM,压电陶瓷点火（无需装电池），热电偶熄火保护 |
| 11 | 蒸饭柜 | 说明：采用优质不锈钢 1、采用特殊整机全封闭式发泡工艺，保温，节能，高效。 2、优质耐高温，高压，高弹性硅胶门封，密封牢固。 3、全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停。 4、清洁卫生不锈钢饭盘采用一次性冲成形成特殊工艺品 5、规格 660mm*520mm*1235mm（8 盘） |
| 12 | 电压力锅（10L） | 说明：额定功率 1500W，额定容量 10L，额定电压 220V，工作压力 70KPa，额定频率50Hz. |

| 奉新县中医院城北分院其他设备设施采购项目（第2次）弱电综合设施采购清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考规格/型号/参数 |
| 1 | LED显示屏 | 产品类别： 室内小间距全彩 LED像素点间距 2.5mm ； 输入电压（直 流）4.8-5.5V；重量 0.45kg ±0.01kg； 像素构成 1R1G1B；单元板功率 ≤16.5W ； 套件材料 聚碳酸脂，PC 料； 尺寸:长*宽*高320*160*14.7mm ； 最大电流 3A±0.3A；铜螺母 6*8*M4 ； 结构特点 灯驱合一 ；像素密度 160000Dots/㎡ ； 驱动方式1/32 扫恒流驱动 ；灯管类型 SMD2121 ； 单元板分辨率 128*64=8192Dots； 压铸铝空箱(长*宽*高） 640mm*640mm*63mm； 平均功耗 ≤66W ； 箱体分辨率256*256=65536Dots； 最大功耗 ≤132W；箱体面积 0.4096 ㎡ ； 箱体重量 5.25Kg±0.05kg；亮度 ≥550cd/㎡ ； 亮度均匀性 ＞0.95 ； 屏体水平视角 140±10 度 ； 屏幕垂直视角 140±10 度； 最佳视距 ≥2.5m； 使用环境:室内 ； 每平方模组最大功率 ≤322.3w/m² ； 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85％）486W/m² ； 灰度等级 红、绿、蓝 14-16bits ； 显示颜色16777216 种 ；换帧频率 ≥60 帧/秒； 刷新频率 ≥1920HZ(全灰度场)； 控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 亮度调节 256 级手动/自动输入； 信号 DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV)； 使用寿命 ≥10万小时；平均无故障时间 ≥1 万小时 衰减率（工作 3 年） ≤15% 连续失控点 0； 工作温度范围 -20 至 50℃ 盲点率 <0.0001 ；屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ ； 工作湿度范围 10%至 65%RH ；屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡。 |
| 2 | 视频处理器 | 视频处理器：单网口最大带载65 万像素，整机最大带载 236 万像素点，最宽 3840，最高 1080； 1、同时接入 DVI、HDMI、VGA、USB 和 CVBS×2 通道信号，切换有淡入淡出效果； 2、自带 U 盘播放器功能，直接插上 U 盘，自动播放 U 盘的视频或图片，替代信号源电脑； 3、每个信号图像任意自由缩放显示，局部全景一键切换； 4、人性化交互控制界面，具备前面板开关、LCD 信息彩屏、塑胶按键和智能旋钮； 5、支持一键黑屏/蓝屏； 6、输出亮度/对比度调节：实时、快捷进行屏体整体显示效果调整； 7、支持导航设置，方便快捷调试； 8、支持按键锁定，防止误操作； 9、支持音频与视频信号进行绑定，可实现不同信号源音视频同步切换的效果； 10、支持硬件调屏，无需计算机，可直接使用箱体文件进行屏幕配置，快速点亮屏幕； 11、设备可以一键恢复接收卡，更换接收卡不用重新调试； 12、设备可以通过接收卡一键恢复，更换设备不用重新调试； |
| 3 | 全彩专用电源 | 全彩专用电源：5V/40A |
| 4 | LED 全彩屏接收卡 | LED 全彩屏接收卡：单卡 16 个标准接口，输出 32RGB 数据，最大带载 13.1W 像素支持高灰高刷、低亮高灰显示。细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。支持各种 PWM 芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。支持静态屏、1/2~1/64 扫之间的任意扫描。 类型： 支持一键回读所有配置文件信息。 支持一键修复功能，换卡无忧。 支持网络通信状态的实时检测，及网线连 接顺序的检测。 支持任意抽点，轻松实现各种异型屏。 程序升级、断电无忧。 支持电源反接保护。 独有的色彩变换技术，使人脸肤色更真实。 独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。 |
| 5 | 配电箱 | 室内 mini 配电箱：15KV |
| 6 | 综合布线 | 综合布线：排线、模组电源线 |
| 7 | RVV3X4.0 | RVV3X4.0 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 |
| 9 | 喇叭 | 1、功率：50W； 2、喇叭：5.5 寸低音，3 寸高音； 3、路音频输入； 4、采用高低音扬声器、音质通透亮丽，人声表现力突出，中频浑厚，透彻、穿透力强； 5、豪华外观，烤漆防护罩铁网；标配壁挂安装配件，安装简单； 6、标配：2 个，尺寸(高×宽×深): ≥310×172×149mm； |
| 10 | 音频输入线 | 音频输入线 |
| 11 | RVV2X1.5 | RVV2X1.5 |
| 12 | 音频链接线 | 音频链接线 |
| 13 | 功放 | 功放： 1、功率：60W×2。 2、标准 1.5U 机箱，豪华铝合金面板。 3、2 路音频输入（1 路 RCA 立体声输入，1路 3.5 立体声输入）,1 路 6.35 话筒输入，2 路音箱音频输出，1 路 USB 接口；1 路 3.5立体声音频输出，可接录播系统、录音设备、桥接输出另一台功放；3 路校园广播紧急输入（2 路定压方式 0-70V/0-100V 输入，1 路可接 IP 广播终端输入）。 4、总音量、高音、低音、话筒音量独立调节。 5、功放内置无线咪接收器：音频传输采用UHF 抗干扰射频技术，不受WiFi、蓝牙、手机等辐射信号干扰，无断音、接收稳定、有效降低杂讯、提高信噪比和减少失真；对频方式采用 2.4G 自动对频方式，同一个无线咪，能在不同的教室接收机上使用，无线接收信道大于 1000 个，自动进行锁定、不串频，特别适合多台机同时使用。 6、无线咪接收器传输范围：视环境变化约15 米到 30 米；音频传输：UHF600-750MHz；对频频率：2400-2483.5MHz； 7、电源接口:使用国标 8 字尾电源插座；内置自恢复保险管；具有带灯电源开关。 无线咪： 1、配置无线咪：音频传输采用UHF 抗干扰射频技术，不受WiFi、蓝牙、手机等辐射信号干扰，无断音、接收稳定、有效降低杂讯、提高信噪比和减少失真；对频方式采用 2.4G 自动对频方式，同一个无线咪，能在不同的教室接收机上使用，无线接收信道大于 1000 个，自动进行锁定、不串频，特别适合多台机同时使用。 2、无线咪具有 2.4G 自动对频和锁频功能。自动对频：开机自动进入对频配对连接，具备自动搜索近距离优先连接，自动错开有干扰的频点，自动进行锁定，适合一师一咪多班教学使用；锁频：开机自动进入对频配对，连接成功后，手动进行锁定对频，适合一班一咪多师教学使用；对频成功有提示。 3、无线咪具有≥1.18 英寸（对角线）LCD液晶屏,可显示发射信号、信道、对频方式、音频传输方式、音量大小、电池电量、充电、欠压、使用功能等工作状态。 4、无线咪具有 PPT 功能，能一键全屏播放、播放退出、上页、下页、白屏、黑屏功能。 5、无线咪具有远距离激光教鞭功能。 6、无线咪具有电脑或手机或 MP3 或 MP4 等音源能在无线咪传输音频功能。 7、无线咪具有快捷打开电脑软件功能，特别适合一键打开电子白板和展示台等软件。 8、无线咪具有切换电脑软件界面和关闭当前软件界面功能。 9、无线咪按键和接口标识图标或字符均采用一体注塑工艺，永不掉图标和字符，杜绝采用丝印工艺。 10、无线咪具有话筒音量调节功能。 11、无线咪充电采用 USB Type-C 双面接口，正反面均可充电，不再怕插反，输入电压DC 5V，与手机充电器通用。 12、无线咪采用环保节能的聚合物锂电池供电，≥1000mAh大电量，充满电可连续使用8小时以上，电池可自行更换。 13、无线咪采用铁网罩并内置直径≥14MM咪芯设计，人声还原更好、声音更宏亮。 14、无线咪具有USB软件升级接口功能。 15、无线咪传输范围：视环境变化约15米到30米； 音频传输：HF600-750MHz；对频频率：2400-2483.5MHz。 16、标配：无线咪1支、头戴咪或领夹咪1个、Type-C充电线1条、挂绳1条。 |
| 14 | 铝合金边框 | 钢结构：国标铝合金边框 |
| 15 | 全屋无线网络覆盖 | 网关：机架式 10 口全千兆路由器RG-EG210G-E V2，固化 10 个千兆电口，推荐带终端数 200 台，推荐带宽 1500Mbps，默认三个网段，内置 AC 功能，支持 EasyVPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持 PPPoEServer、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断，支持睿易MACC 云平台与睿易 APP 管理。 |
|  |  | POE 交换：8 个千兆电口+2 个千兆上联电口，其中 8 个口支持 PoE/PoE+供电，最大PoE 功率 110W，支持 PoE 看门狗，6kV 防雷，非网管型交换机，桌面式，不可上机架。 |
|  |  | 接入交换：24 个千兆电口，交换机容量48Gbps，包转发率 36Mpps，非网管型交换机，机架式，支持 APP/云拓扑功能。 |
|  |  | 面板 AP：墙面式双频千兆无线接入点，8.5毫米超薄设计，白色，标准面板盒尺寸，内置天线，整机最大无线接入速率1167Mbps，支持 802.11b/g/n 和802.11a/n/ac，胖瘦一体化，支持睿易 APP管理，支持免 AC 管理，PoE 供电（PoE 供电设备需单独采购）。 |
|  |  | 吸顶 AP：1167M 双频千兆吸顶 AP，1000Mbs网口上联，内置天线，支持 2.4GHz/5GHz双频通信，支持 802.11a/b/g/n/acWave1/Wave2 协议。支持 AP 与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易 APP 管理。支持 PoE 供电和本地供电。 |
| 16 | 护士站呼叫系统 | 1、显示大小：0.8 寸（数码管）。 2、适用频段：调幅 315MHz± 75KHz。 3、使用电源：AC220V/DC9V1A。 4、接收灵敏度：-114dB。 5、喇叭：8 欧 2 瓦喇叭。 6、尺寸：520*280*27mm 7、采用单片机数字编码技术，日本 NEC 芯片，操作简单，性能稳定。 8、外框材料采用氧化喷砂铝合金，金属拉丝面板。 9、带时钟显示，支持三位房间+三位床位号码显示， 10、本机和弦音乐+语音播报及单语音播报两种可选择。语音播报方式：XXX 床呼叫、XXX 房 X 床呼叫；其他语音需求可定制。 11、空旷距离接收信号可达 1500 米。 12、每个呼叫信息可以有指示灯提示，可以通过指示灯消除呼叫信息。 13、可实现与对讲机连接。 13.1、频 段：调幅 315MHz 13.2、尺寸：86*86*17mm 13.3、材料：ABS 13.4、颜色：白色抛光 13.5、电池：12V23A 电池 13.6、发射电流：18mA 13.7、待机电流：<1uA 13.8、空旷距离：>1500 米 1、正方形规矩大方，外观圆润饱满，能与环境完美的融合。 13.9、超大功率，远距离传输，信号稳定。 13.10、可以通过手柄按钮进行呼叫操作。 13.11、产品为明装，安装方便可以。 13.12、满足 24 个床位呼叫服务。 |

| 奉新县中医院城北分院其他设备设施采购项目（第2次）导引标识牌采购清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要材质工艺 |
| 1 | 冲孔发光字 -2000mm | 发光字 |
| 2 | 冲孔发光字 -2000mm | 发光字 |
| 3 | 门诊-铁皮字 1200mm | 铁皮字 |
| 4 | 2550X380mm-白色 烤漆牌 | 不锈钢烤漆 |
| 5 | 中西药房 | 亚克力UV |
| 6 | 号码牌250X250mm | 亚克力UV |
| 7 | 挂号收费 | 亚克力UV |
| 8 | 150mm亚克力刻字 | 亚克力UV |
| 9 | 导诊台310mm-字母 130mm | PVC加亚克力 刻字 |
| 10 | 一楼门牌 | 木质 |
| 11 | 一楼制度牌 | PVC加UV |
| 12 | 医务人员介绍栏 | PVC加UV(加盒子） |
| 13 | 食堂刻字（铁字） | 不锈钢铁字 |
| 14 | 食堂制度 | PVC加UV |
| 15 | 食堂背景墙 | PVC加UV |
| 16 | 食堂门牌 | 木质 |
| 17 | 食堂警示牌 | 亚克力 |
| 18 | 二楼门牌 | 木质 |
| 19 | 二楼制度牌 | PVC加UV |
| 20 | 会议室背景墙 | PVC加UV |
| 21 | 荣誉墙 | PVC加UV |
| 22 | 职工之家背景墙 | 木质 |
| 23 | 中医背景墙 | PVC加UV |
| 24 | 理疗室背景墙 | PVC加UV |
| 25 | 七步洗手法 -300X200mm-亚克 力UV | PVC加UV |
| 26 | 楼层索引PVC加亚克力UV | 亚克力UV |
| 27 | 3楼病房门牌 -300x400mm | PVC加亚克力 UV |
| 28 | 3楼制度 | PVC加亚克力 UV |
| 29 | 3楼门牌 | PVC加UV |
| 30 | 3楼病房床位牌 | 木质 |
| 31 | 3楼病房卫生间标语牌子 | PVC加亚克力 UV |
| 32 | 3楼病房消防逃生 图 | 亚克力UV |
| 33 | 3楼宿舍门牌 | PVC加UV |

## 二、商务条款

一、商务基本条款

合同金额

（1）合同定价方式：固定总价（供应商报价应当包含完成项目的全部费用）

（2）付款方式：付款方式：货物开始进场50%后支付合同金额的30%；所有货物全部到达指定地点经采购人签收后支付至合同金额的80%；安装调试并完成培训交的使用后，经招标代理单位和采购人共同验收合格，支付至合同金额的100%。每次付款节点需见政府资金支付抄告单方能支付。

合同履行

（1）履行期限： 在合同签订后2个月内完成交货、安装调试并交付使用。

（2）履约地点： 罗市镇卫生院，部分货物安装地点见备注

合同验收

（1）验收组织方式：自行组织

验收主体： 奉新县卫生健康委员会

- 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

- 履约验收程序：货物到现场后，由采购人（或其授权代表） 、中标人和相关人员共同对货物的数量、外观、包装等进行检查。货物部署安装完成后由采购人按照合同和投标人的响应承诺及产品技术标准进行最终验收。验收小组和供应商共同签署验收报告、记录。

- 履约验收内容：供应商提供的货物和安装实施成果。

- 履约验收标准：参照供应商的响应文件和采购文件，不得低于国家标准，如出现冲突则按照国家标准、响应文件和采购文件中标准最高的执行。

- 风险处置措施和替代方案：各类货物可能在验收过程中需要更换安装位置需要供应商配合；如因为货物断货或生产商更新换代等客观原因，供应商可以与采购人协商更换部分货物，更换货物的占比不得超过合同金额的10%，且更换的产品质量、技术参数等不能低于原产品；

（7）履约验收其他事项： 在验收过程中发现有缺陷等质量问题，应按照采购人的要求更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。履约验收可能产生的费用有供应商承担。对于不合格的货物，投标人必须完成更换并重新对更换的货物进行验收。

履约担保

是否收取履约保证金：是

收取履约保证金形式：银行保函 （见索即付）

收取履约保证金金额：合同金额的5%

履约担保期限： 一年或至合同履约完成为止 。

履约保证金不予退还的情形：1、未按时履约完成合同；2、合同履约不达标准多次整改拒不配合。3、未履行质保承诺。

履约保证金退回时间：履约担保期限到期后自动失效，如供应商需履约保函原件，应在履约担保期限到期之日起10-15个工作日提出书面退回申请，采购人于收到书面退回申请10个工作日内退回。

违约责任

（1）中标方不能如期交付货物，每逾期 1天，偿付逾期交货部分货款总额的 5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的 5％。

（2）采购方应在合同规定时间内向中标方支付货款，每逾期 1天采购方向中标方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5％。

（3）因本合同及合同有关事项发生的争议，向奉新县人民法院起诉。

质保期

（1）质保期：12个月

（2）在质保期内，如果商品或服务出现质量问题，买受人有权要求出卖人承担相应的修理、更换、退货等责任。

（3）质保期结束后，供应商应当提供不少于36个月的配件服务能力或提供可兼容原设备的上级换代产品。

（4）各货物、系统出现各类风险时，应当及时通知采购人并提出风险应对方案，确保产品稳定性。

（5）各类货物、系统如停止服务或备件备件停止生产应提前1年告知采购人。