## 二、采购需求

（一） 技术需求

医用液氧技术指标如下：

1、【性 状】在标准大气压下，氧在90.188K(-182.96℃)时是易流动的淡蓝色液体。液氧汽化后应为无色气体，无臭、无味、有强助燃力。

2、【鉴别】本品能使炽红的木条突然发火燃烧。

3、【检 查】酸碱度、一氧化碳、二氧化碳及其他气态氧化物:符合规定。

4、【含量测定】:本品含氧不得少于99.5%(ml/ml)

5、【质量要求】:符合《中华人民共和国药典》2025年版（说明：在本项目供货期内，如有最新标准需按最新标准执行）

6、计划采购数量：每年约1100吨，2年总计约2200吨，预算金额每吨为：1400元，最高限价金额约：3080000元。

（二） 商务条件

1、履约能力:为了确保医用氧的及时供应，必须具备医用液氧专用运输槽车。

2、售后服务:

2.1自项目实施完成后之日起质保期壹年，并提供免费的维护、技术支持服务。在售后服务期结束后，如出现涉及到投标人提供的产品和服务的问题，仍需配合采购人做相应的服务工作。

2.2响应时间:必须有相应的液氧站维修服务人员配备，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，而且维修人员需要接到维修电话后6小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。

3、付款方式:根据实际供货量乘以单价进行支付,每批供货完毕验收合格30日内支付该批次合同款。

4、合同期限:本项目为1+1模式，试用期三个月，经院方考核不合格，院方有权终止合同。合同生效后1年内按采购人要求分批配送，每批货物接采购人通知后，按采购人要求在24小时内完成配送。1年期满，经考核合格后，在年度预算能保障的前提下，合同甲乙双方无异议，可续签后1年合同，最多续签一次，中标综合单价不变。

5、验收方式:由招标人组织现场验收。

6、交货期:产品质量必须符合国家有关规范要求。分批次供货，接到院方订货通知，必须24小时内送到院方指定位置(液氧站)进行充装。每批次产品出厂时必须附有出厂检验报告和产品合格证，合格证应注明：品名、生产企业、药品生产许可证号、药品批准文号、生产批号、生产日期、有效期、执行标准等信息。如为分装产品，还需注明所购进液态氧的来源信息（生产企业、批准文号、生产批号等）。并提供明确的交货清单。

7、培训要求：中标人按招标人批准的培训计划及培训要求负责对院方的工作人员进行操作使用和维护等方面的培训。

8、负责产品售后服务。若因供应商提供产品的质量问题所产生的事故或医疗纠纷等责任由供应商承担。

9、本项目所涉及的产品、运输、调试、税费、保险、劳务、验收、维护、售后及合同实施过程中不可预见费用等一切相关费用由供应商全部承担。

10、本项目所涉及的运输、人员、交通、调试、验收、维护、售后等一切相关的所有安全和意外事故由供应商全部负责，采购人不承担任何责任。

8、供应商不得转让他人供应，如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面终止合同。

9、报价方式：以人民币报价，供应商需在报价表中体现每吨金额单价，预算每吨金额：1400元，超过预算单价做无效标处理。