一、项目基本情况

项目编号：JXBJ26121322903    

项目名称：江西电力职业技术学院2026年热工分散控制系统DCS实训室建设项目   

预算金额：1200000.00元人民币

最高限价：1200000.0元人民币

采购需求：
	采购条目编号
	采购条目名称
	数量
	单位
	采购预算

（元人民币）

	赣购2026F000209423
	江西电力职业技术学院2026年热工分散控制系统DCS实训室建设项目
	2
	套
	1200000.00


注：未注明进口产品的，为国产产品(即非“通过中国海关报送验放进入中国境内且产自关境外的产品”)，并且不允许提供进口产品参加投标。

主要标的清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术简要说明

	1
	热工生产工艺平台
	2
	套
	对象设计具有开放性和柔性，模块化设计，学员自主设计工艺流程，并在此平台上可以搭建并完成仪表选型、PID控制点的回路设计，仪表接线布线与调校，DCS组态、安全联锁设计与设置。

	2
	数字化分散控制系统
	2
	套
	在工程师站进行DCS和PLC系统的组态、根据系统测点清单完成信号采集及各类算法的编写。

	3
	生产现场运维可视化平台
	2
	套
	要求可以实现对热工生产现场的数据监控、运维管理和现场视频监控。


合同履行期限：签订合同后30天内交货并安装调试完毕。

本项目是否接受联合体磋商：(是 (否
