第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 吉州区特殊教育学校建设项目过程咨询和检测服务事项（第二次） |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 从检测单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求和验收要求，具体开工时间以采购人书面通知或合同约定为准。因采购人原因或现场不具备作业条件，检测时间顺延。 |
| 服务地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |  |

## 二、采购要求

- （一)清单

| 序号 | 检测类别 |  | 检测项目 |  | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能检测 |  | 石墨复合保温板 |  | 组 | 3 |
| 2 |  |  | 石墨复合板燃烧 |  | 组 | 3 |
| 3 |  |  | 板材与基层粘接强度 |  | 组 | 3 |
| 4 |  |  | 保温锚栓拉拔 |  | 组 | 3 |
| 5 |  |  | 门窗三性 |  | 组 | 3 |
| 6 |  |  | 门窗节能 |  | 组 | 3 |
| 7 |  |  | 门窗太阳得热系数 |  | 组 | 1 |
| 8 |  |  | 外墙保温取芯 |  | 组 | 3 |
| 9 |  |  | 挤塑聚苯板二检（屋面） |  | 组 | 3 |
| 10 |  |  | 挤塑聚苯板燃烧性 能（屋面） |  | 组 | 3 |
| 11 |  |  | 挤塑聚苯板二检（架 空或外挑楼板） |  | 组 | 3 |
| 12 |  |  | 隔热型材抗拉和抗 剪强度实验报告 |  | 组 | 3 |
| 13 |  |  | 抗裂砂浆、界面砂 浆、网格布 |  | 组 | 3 |
| 14 | 绿建检测 |  | 围护结构传热系数 检测 |  | 组 | 2 |
| 15 |  |  | 现场气密性 |  | 组 | 3 |
| 16 |  |  | 室内环境 |  | 平方米 | 6335.15 |
| 17 |  |  | 可再生能源形式检查 |  | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 场地噪声 |  | 组 | 4 |
| 19 |  |  | 外墙隔声 |  | 组 | 3 |
| 20 |  |  | 楼板隔声 |  | 组 | 3 |
| 21 |  |  | 门窗隔声 |  | 组 | 3 |
| 22 |  |  | 空气隔声 |  | 组 | 3 |
| 23 |  |  | 楼板撞击声隔声 |  | 组 | 3 |
| 24 |  |  | 室内背景噪声 |  | 组 | 3 |
| 25 |  |  | 照明及功率 |  | 组 | 18 |
| 26 |  |  | 管网末梢水 |  | 组 | 2 |
| 27 |  |  | 安全玻璃检测 |  | 组 | 3 |
| 28 |  |  | 防护栏杆水平推力 检测 |  | 组 | 6 |
| 29 |  |  | 防滑性能检测 |  | 组 | 8 |
| 30 |  |  | 管材、管线、管件耐 腐蚀、抗老化、耐久 性检测 |  | 组 | 6 |
| 31 |  |  | 轻钢雨棚结构拉拔 |  | 组 | 2 |
| 32 |  |  | 光反射比检测 |  | 组 | 1 |
| 33 |  |  | 地下室尾气检测 |  | 组 | 1 |
| 34 |  |  | 厨房尾气检测 |  | 组 | 1 |
| 35 |  |  | 灯具检测 |  | 组 | 3 |
| 36 | 常规检测 |  | 钢筋原材、钢筋焊 接、水泥、砂、石、 防水卷材、砼及砂浆 配合比、砖、砌块、 试块抗压 |  | 平方米 | 6335.15 |
| 37 | 主体结构检测 |  | 混凝土回弹检测、钢 筋保护层厚度检测、 楼板厚度检测、植筋 拉拔检测 |  |  |  |
| 38 | 安全一套 |  | 安全帽、安全网、钢管、扣件 |  |  |  |
| 39 | 建筑物变形 |  | 沉降观测 |  | 平方米 | 6335.15 |
| 40 | 市政道路 |  | 道路工程（路基路面 原材料及配合比试 验）、路基路面现场 检测；排水工程（管 材、井盖、雨污管道 闭水检测） |  | 米 | 2000 |
| 41 | 管道检测 |  | 管道内窥检测 |  | 米 | 1000 |
| 42 | 装饰装修 |  | 乳胶漆、地砖、腻 子粉、石膏板、电 线电缆、防水涂料、 吊顶龙骨、水电管 材、复合地板等 |  | 平方米 | 6335.15 |
| 43 | 消防检测 |  | 火灾自动报警系统、 消防给水系统、消防 火栓、消防炮系统、 自动喷水灭火系统、 大空间智能型主动 喷水灭火系统、泡沫 灭火系统、机械加压 送风系统 |  | 平方米 | 6335.15 |
| 44 | 防雷检测 |  | 接闪带、引下线、接 地装置等电位、电涌 保护器 |  | 平方米 | 6335.15 |
| 45 | 防火材料 |  | 甲级防火门（2.5h） |  | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 乙级防火门（2.5h） |  | 项 | 1 |
| 47 |  |  | 丙级防火门（2.5h） |  | 项 | 1 |
| 48 |  |  | 防火窗（2.5h） |  | 项 | 1 |
| 49 |  |  | 防火卷帘（2.5h） |  | 项 | 1 |
| 50 |  |  | 烟道（2.5h） |  | 项 | 1 |
| 51 |  |  | 封堵材料（2.5h） |  | 项 | 1 |
| 52 | 桩基检测 | 试桩 | 低应变 | 6 根 | 根 | 6 |
| 53 |  |  | 抗压静 载 | 3 根 1500KN | 吨 | 1836.7 |
| 54 |  |  | 抗拔静 载 | 3 根 400KN | 吨 | 293.9 |
| 55 |  | 学生食堂 | 低应变 | 24 根 | 根 | 24 |
| 56 |  |  | 抗压静 载 | 2 根 2500KN | 吨 | 1224.5 |
| 57 |  |  | 抗拔静 载 | 2 根 400KN | 吨 | 195.9 |
| 58 |  |  | 钻芯检测 | 5 根 700mm | 米 | 71 |
| 59 |  | 教学综 合楼 | 低应变 | 66 根 | 根 | 66 |
| 60 |  |  | 抗压静 载 | 3 根 2500KN | 吨 | 1836.7 |
| 61 |  |  | 抗拔静 载 | 3 根 400KN | 吨 | 293.9 |
| 62 |  |  | 钻芯检测 | 10 根 700mm | 米 | 141 |
| 63 |  | 生活楼 | 低应变 | 31 根 | 根 | 31 |
| 64 |  |  | 抗压静 载 | 2 根 2500KN | 吨 | 1224.5 |
| 65 |  |  | 抗拔静 载 | 2 根 400KN | 吨 | 195.9 |
| 66 |  |  | 钻芯检测 | 5 根 700mm | 米 | 71 |

（二）服务需求

1、总体要求

(1)检测单位在检测过程中应始终维护采购人的合法利益，保证检测质量，实现工程质量目标。

(2)检测单位对检测结果的真实性和准确性负责，对检测过程中发现的质量问题要及时向监理工程师报告，并协助制定解决方案。

(3)检测单位必须及时完成现场检测工作，并按时提供中间报告和最终检测报告，确保后续工程施工顺利进行。

(4)检测过程中涉及检测方法的重大变化必须报总监审核、经采购人同意后方可实施。

2、仪器、设备及设施配置

(1)中标检测单位必须按照吉安市住房和城乡建设局颁发《关于进一步加强我市房屋建筑和市政工程质量检测管理工作通知》(吉市建发【2021】32号)文件要求，在采购人要求的开始工程检测时间前纳入“吉安市建筑市场和建筑工程质量安全监管服务平台”,以保证工程质量检测数据信息采集常态化。若中标检测单位无法在采购人规定的时间内纳入“建管平台”,则视为其无履行服务合同能力，采购人有权取消其中标资格并终止检测服务合同。

(2)投入本项目的检测仪器和设备必须保证满足本工程检测工作需要，不得随意更换或退场。 对不能满足本工程检测工作需要的仪器和设备，采购人或其委托的监理人有权要求检测单位更换。 替换的仪器设备的性能必须满足检测工作需要，并报监理单位批准。

(3)检测单位采用的检测仪器和设备必须经过计量部门的检定并在有效期内，应确保所有检 测仪器和设备在检测过程中状况良好、性能稳定、精度满足要求。

(4)检测单位检测实验室须配备足够的检测仪器和设备，以满足多个工点同时检测的需要。中标检测单位应在钢筋力学室、混凝土力学室、水泥力学室等涉及结构安全性能检测的场所应安装视频装置，视频图像、角度应能清晰分辨送检及见证人员和送检的样品，视频保存时间不少于3个月。检测机构应及时将检测报告提交给建设单位或工程监理单位进行确认并上传“建管平台”后，交由施工单位存档。

(5)检测单位自行解决在现场开展检测工作所必需的办公、生活、交通、通讯等设施，不得与被检测单位一起办公和食宿。

(6)中标检测单位后不得转让检测业务，也不得允许其他单位或个人以本单位的名义承担检测业务，否则视为违约。

3、检测要求

(1)检测单位必须根据设计施工图纸中注明的检测要求，对已完工的工程内容按照国家规定的最新检测规范和标准进行建设工程质量检测，出具国家或江西省地方相关部门认可的检测报告，所有检测工作须符合国家法律、法规及省、市有关文件要求。

(2)检测单位应根据上述工程静载荷试验等检测内容与技术要求编制详尽的检测方案，并提交设计院及采购人确认后方可执行，深化方案需提供可编辑电子文档。

4、检测成果及服务

（1）检测人员须常驻现场，根据工程进展需要及时开展检测工作。在接到甲方口头或书面进场通知时，应在48小时内进场检测(不可抗力因素除外)。在接到甲方口头或书面退场通知时，应在48小时内完成检测设备的退场(不可抗力因素除外)。若乙方未达到以上要求，则给予每次3000元的处罚。罚款金额可在检测费用中予以扣除。

（2）检测工作必须接受采购人委托的监理单位的见证检测，按照施工单位报检计划和监理指 令进行检测，及时提供中间检测结果、正式检测报告。

（3）每个检测项目完成后15天内提交正式中间成果报告肆份，并附电子版；

（4）全部检测工作结束后两周内提交全部正式检测成果报告捌份，并附电子版。

（5）正式检测报告原件至少一式肆份，由检测人员、审核人员、检测负责人等签字，并加盖检测专用章、CMA 章。如采购人需要增加检测报告原件份数时，中标人应无偿如数提交。

（6）检测报告一经出具，不得随意更改。如有特殊情况确需更改，必须取得监理工程师的认可，报采购人备案并通报施工单位。

（7）如因检测单位自身的原因导致检测工作延误影响正常施工，检测单位应承担相应的赔偿责任 。

(8)若检测单位依据现行规范标准对本项目所有实体进行检测后，判定为不合格的，由施工单位负责按相关规范要求进行处理或返工，经监理工程师认可后，报检测单位重新检测。对检测结果如有争议且不能达成一致时，则由采购人委托第三方检测机构进行复测，所有费用由责任方承担。

(9)检测过程中应遵守施工现场安全和文明施工相关管理规定。

（三） 商务条件

1、服务地点：采购人指定地点。

2、服务期限：从检测单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求和验收 要求，具体开工时间以采购人书面通知或合同约定为准。因采购人原因或现场不具备作业条件，检测时间顺延。

3、付款方式：所有检测服务完成并经过建筑行业主管部门验收合格后，支付实际已完成检测费用金额的70%,提交全部正式检测报告且工程综合验收合格后一个月内全部付清剩余检测费用(双方据实结算，不计息)。

4、质量标准：符合国家现行技术标准和规范的要求。

5、投标报价：本项目报价为完成采购人检测工作的检测费、顾问费、文本制作费及检测过程中的配合服务费等所有费用。包含机械进出场费、机械安拆费、文明施工措施费、人工费、油料费、保险费、管理费、规费、利润、税金、以及与本次检测作业有关的现场踏勘、取样、试验、测试、检测、制作检测报告、认证等所需全部费用。在合同实施期间，检测费用综合单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，检测数量以采购人和监理单位等相关单位确认的实际发生检测数量为准。

6、由于投标人提供的检测成果资料质量不合格，投标人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若因检测质量造成重大经济损失或工程事故时，投标人除应负法律责任外，并根据损失程度向采购人支付赔偿金，赔偿金由采购人、投标人商定。

7、本项目为特殊教育学校建设工程，服务对象为特殊学生群体，建筑安全、无障碍设施及应急防护标准要求更高；且承担绿色建筑一星级全过程咨询与检测工作，涉及建筑安全耐久、场地消防、校园安全等专业评价内容。供应商须为本项目组建专职检测服务团队，提供《拟派项目团队人员名单》，内容包含姓名、岗位、联系方式。需配备一名安全评价师持证人员，可专业开展安全风险辨识、隐患研判与合规评估，保障项目建设、检测及绿色建筑评价安全指标合规达标，筑牢校园安全底线。安全评价师必须具有高级（三级）及以上安全评价师职业资格证书和本项目相关（建设工程质量检测人员或消防设施操作员或电工等）资格证书。投标文件中提供相关证书原件扫描件和相关证书的网站查询截图(相关证书查询官网为“www.12333.gov.cn"或者“zscx.osta.org.cn"或者“gjzwfw.www.gov.cn等国家行政部门官网平台)。

8、其他说明事项：

(1)投标人在开标截止时间前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

(2)中标人未经采购人同意，不得变更拟派的项目工作人员；否则采购人有权终止合同。

(3)中标人须加强施工现场的组织管理，所有派驻的检测工作人员必须严格遵守安全文明施工的有关规章制度和采购人规定的相关制度。中标人在项目实施或服务过程中发生的重大人员、 质量、交通事故，或因中标人管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

8、商业保密条款

项目履行过程中，投标人应对本项目严格保密，不得泄露信息，如有违反需承担相应法律责任，采购人保留追诉投标人相关过错的权利。投标人应保证采购人在使用该服务或其任何一部分 时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

9、验收

（1）交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家相关行业标准。

②符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳服务技术要求。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（2）中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

（3）在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

（4）验收所产生的一切费用(含所有检测费用、验收费)由中标人全部承担。

10、未尽事宜，请与采购人联系。