- 技术要求

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外科体位调节平台 | 1、1900*600*600mm（±5mm）； 2、框架采用2.5*50mm厚度1.2mm矩方管； 3、支架采用2.5*50mm厚度1.2mm矩方管； 4、台面采用25mm海绵及蓝西皮包面； 5、材质采用钢管制作而成； 6、可手动升降。 |
| 2 | 不锈钢治疗车 | 1、适用于医护人员对病人急救护理换药等； 2、主体：主要由铝、钢、ABS工程塑料结构组成；四柱承重；内有铝管承重力强； 3、ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配透明软玻璃，ABS一体化台面，不锈钢三面护栏防护物品滑落，左侧至少配一个置物篮，附工作台面一块，有效延长台面的使用面积，右侧至少有:置物篮一个，配锐气盒两个，分类垃圾桶两个；可旋转式污物桶两个； 4、车体：至少有1个抽屉,每层内置3*3分隔片，可自由分隔大小空间使用，抽屉为ABS材料，三折静音轨道，抽拉顺畅，抽屉拉手为ABS材料，封口具有插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，插槽式向上倾斜便于观望，底板凹槽式盆体设计，防止物品滑落； 5、静音脚轮4个，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；具有防静电防卷发功能。 |
| 3 | 外科缝合包扎模型 | 1、提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术； 2、切口（包括但不限于）： (1)甲状腺切除术； (2)胸骨正中切口伴胸腔引流管（2根）； (3)右侧乳房切除术伴导管引流术； (4)右侧胆囊切除术伴T管引流； (5)剖腹探察术； (6)右侧阑尾切除术； (7)右侧结肠造口术（人工肛门）； (8)右侧回肠造口术； (9)腹部子宫切除术（横切口）； (10)左侧胸廓切开术； (11)右侧肾切除术（斜切口）； (12)背部椎板切除术； (13)骶骨压疮（褥疮）溃疡，第II期； (14)右侧大腿截肢残端； (15)右侧腋窝腋臭手术切口（横形缝合）； (16)乳房脓肿切口（放射状或弧形切口）； (17)气胸置管引流； (18)耻骨上膀胱造瘘术； (19)腹股沟斜疝切除术； (20)股动脉穿刺切口。 |
| 4 | 电子血压计 | 1、测量方式：示波法； 2、显示方式：LCD数字显示； 3、运行模式：连续运行； 4、脉率测量范围：(40-200)次/分； 5、压力测量范围：(0-300)mmHg/(0.0~40.0)kPa。 |
| 5 | 心肺复苏模拟人模型 | 1、符合心肺复苏指南标准； 2、半身标配 3、材质：热塑弹性体混合胶材质，肤质仿真度高； 4、具有标准气道开放显示、按压位置与深度动态反馈、吹气量监测等功能； 5、人工手位胸外按压显示报警：按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警；按压强度正确(4-5cm区域)、错误(区域＜4cm和区域＞5cm)的指示灯显示及错误的报警；人工口对口呼吸（吹气）显示报警：吹入的潮气量＜500ml和＞600ml时指示灯显示及报警；吹入的潮气量在500ml~600ml之间正确指示灯显示；吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部；检查瞳孔反应：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识； 2、产品规格 身长:70CM。 |
| 6 | 胸腔穿刺模型 | 1、模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练； 2、模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂； 3、模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰，形态逼真； 4、体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎； 5、可进行胸腔（背部）穿刺术。多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺； 6、当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液； 7、电子监测:穿剌针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入。 |
| 7 | 腹腔穿刺训练模型 | 1、材质为环保热塑弹性体混合胶材料； 2、解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知； 3、支持固定和改变体位，如平卧、侧卧位等； 4、本模型支持腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水； 5、可进行无菌操作流程练习； 6、从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 |
| 8 | 骨髓穿刺训练模型 | 1、仿真标准化病人取平卧位，材质为环保热塑弹性体混合胶材料。 2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位； 3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 |
| 9 | 低位包扎模型 | 1、材质为环保热塑弹性体混合胶材料。模拟下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断； 2、模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平； 3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法； 4、可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法； 5、配备绷带和三角巾。 |
| 10 | 骨折转移板 | 1、病人转移板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全。 2、具有100%射线穿透性，因此在对患者作X线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图像清晰度等情况。 3、体积为40*183*6.5cm，可承受250公斤重量。 4、把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起。 5、转移板可与任何其它头部固定设备配合使用。 6、转移板能浮于水面，可使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生。 |
| 11 | 妇科综合检查模型 | 1、材质为环保热塑弹性体混合胶材料。该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。可以作包括但不限于以下操作功能： （1）正常和各类异常子宫触诊。 （2）妇科双合诊、三合诊的检查。 （3）阴道窥器和阴道镜的检查。 （4）肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。 （5）宫内节育器的放置与取出。 （6）观察隔膜的大小和位置。 （7）观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。 （8）可更换宫颈模型11个和子宫和附件模型9个 2、正常与异常宫颈模型： （1）正常宫颈模型 1.正常宫颈（初产妇，宫颈口为圆孔）； 2.宫内节育器放置与取出正常宫颈； （2）宫颈病理模型 1.宫颈撕裂(3、9点方向处多见，可撕到边缘，裂痕为鲜红色)； 2.慢性宫颈炎(中度糜烂，宫颈稍大，粉红颜色伴有白色分泌物)； 3.急性宫颈炎(下唇肿大，血管充血，宫颈为鲜红色，颗粒状，小米大小)； 4.宫颈炎症纳博特囊肿(半球状突出，黄豆或绿豆大小，多个，胶水样，与宫颈颜色一致)； 5.滴虫性宫颈炎(弥漫分布细点状出血斑点，呈草莓状，表面平坦，分泌物带黄白色)； 6.宫颈尖锐湿疣(白色乳头状疣，有指样突起，菜花状，颗粒小，内口翻出)； 7.宫颈白斑(白癜风样白斑，白色)； 8.宫颈息肉(从宫颈内口翻出，蒂细小，容易出血，色浅)； 9.宫颈腺癌(菜花状，癌组织易出血，有异形血管，污灰色)； 3、正常与异常子宫和附件模型 （1）正常子宫和附件模型 1.宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前部透明）； 2.正常子宫和附件； （2）异常子宫和附件模型 1.子宫伴有明显前倾、前屈（用气球使气囊充气来调节子宫位置） 2.子宫伴有明显后倾、后屈（用气球使气囊放气来调节子宫位置）； 3.子宫肌瘤； 4.子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿； 5.子宫伴有右侧输卵管积水； 6.子宫伴有右侧输卵管结核； 7.子宫伴有右侧输卵管炎； 8.妊娠子宫触诊模型（五个月大小胎儿子宫）； 9.异位妊娠触诊模型（一侧输卵管壶腹部妊娠）； 10.输卵管阻塞诊断模型（一侧输卵管阻塞）。 |
| 12 | 男性导尿模型 | 1、材质为环保热塑弹性体混合胶材料。模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理； 2、润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱； 3、当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出； 4、导尿管通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入； 5、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理； 6、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠； 7、支持臀部肌肉注射、大腿肌肉注射。 |
| 13 | 女性导尿模型 | 1、模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位； 2、模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构； 3、小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口； 4、当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力； 5、当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出； 6、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理； 7、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠； 8、支持臀部肌肉注射、大腿肌肉注射。 |
| 14 | 腰椎穿刺训练模型 | 1、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状； 2、腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺； 3、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5节腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与蛛网膜，以及由上述组织形成的蛛网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知； 4、可进行以下各种操作（包括但不限于）：腰麻、腰椎穿刺、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞； 5、腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和蛛网膜，出现第二次落空感，即进入蛛网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |
| 15 | 手术室扇形推车 | - 1、产品规格：1500*460*860mm； - 2、主体材质；整体采用不锈钢原板材，氩弧焊工艺焊，打磨抛光接而成； - 3、主体结构： - （1）立柱采用Φ25×1.0mm不锈钢圆管焊接制成； - （2）台面采用厚δ1.0mm的不锈钢拉丝板制成； - （3）具有两层不锈钢台面，每一层配有三面护栏，防止物品滑落。 - 4、脚轮：万向轮，四个脚轮规格≥3寸，推行灵活承载量大，对角刹车易于制动。 |
| 16 | 成人人体骨骼模型 | 1、男性全身人体骨骼模型示男性成人骨骼，由男性全身散骨串制而成一整体骨架，呈直立姿势，四肢大的关节部分均可活动，显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙，其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可灵活移动； 2、另配备专业转运模块： （1）单门结构设计； （2）微电脑控制，内置≥3个数字式温度传感器，控温精度0.1℃； （3）通电稳定运行后，储藏温度可稳定至2~6℃； （4）冷链监控模块，温湿度数值显示，信息可上传至云平台，随时随地查询； （5）配备摄像头可实现箱内有无储物识别，储物提醒报警； |
| 17 | 儿童骨骼模型 | 1、人体骨架模型显示男性全身骨骼的组成和形态外观，由男性全身散骨串制而成一整体骨架，呈直立姿势，四肢大的关节部分均可活动，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖，其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可灵活移动； 2、尺寸：高≤85cm； 3、材质：PVC材料。 |
| 18 | 悬挂式下肢骨带髋骨 | 1、下肢骨带髋骨模型由下肢游离骨、髋骨串制而成一个下肢整体，显示人体下肢的形态和结构，附髋骨，方便教学演示使用； 2、尺寸：21*19*28cm‌； 3、材质：PVC材料。 |
| 19 | 上肢骨带肩胛骨锁骨 | 1、手臂骨、肩胛骨和锁骨模型由肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨及手骨（由8块腕骨、5根掌骨和14个指骨组成）按生理位置连接，串制而成一个上肢整体，显示人体上肢的形态和结构； 2、尺寸：18*20*20cm‌； 3、材质：PVC材料。 |
| 20 | 手骨模型 | 1、手骨模型由1块尺骨、1块桡骨、8块腕骨(舟骨、月骨、三角骨、豌豆骨、大多角骨、小多角骨、头状骨、钩状骨)、5块掌骨、14块指骨串制而成，显示人体手骨的形态特征。 2、尺寸：13*11*24cm； 3、材质：PVC材料。 |
| 21 | 脚关节模型 | 1、足骨模型由1块腓骨、1块胫骨、7块跗骨、5块跖骨、14块趾骨串制而成，显示人体足骨的形态特征。 2、尺寸：23*11*20cm； 3、材质：PVC材料。 |
| 22 | 髋关节脱位复位模型 | 1、模型为婴儿的下半身，包括骨盆和下肢； 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高； 3、用于先天性髋关节脱位的诊断，也可供髋关节脱位的复位训练使用； 4、可做右侧髋关节松弛的演示； 5、材质：PVC材料。 |
| 23 | 心包穿刺训练模型 | 1、仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真； 2、解剖位置精确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙等可明显感触； 3、可进行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针成功进入心包腔后，通过负压有液体引出； 4、材质：材质为环保热塑弹性体混合胶材料。 |
| 24 | 成人气道管理模型 | 1、功能特点： （1）采用热塑弹性体混合胶材料制成，仿真度高； （2）可进行气管插管的训练操作与教学演示； （3）进行气管插管训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能，供气使双肺膨胀； （4）进行气管插管训练操作时，错误操作插入食道，有电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀； （5）进行气管插管训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能； （6）瞳孔正常与散大直观对比； （7）指示环甲膜穿刺部位； （8）可进行口咽通气管、鼻咽通气管、喉罩置入操作训练； （9）语音提示音量大小可在控制器上进行调节。 2、标准配置： （1）电子人体气管插管训练模型：1台； （2）电子控制器：1个； （3）气管插管：1根； （4）电源适配器：1个； （5）数据连接线：1根； （6）手提包：1个； （7）说明书：1册； （8）保修卡合格证：1张。 |
| 25 | 胃管置入训练模型 | 功能特点： 1、可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位； 2、瞳孔示教：瞳孔缩小与瞳孔散大直观对比； 3、可进行鼻饲术、氧气吸入疗法、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理操作训练； 4、可进行胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术操作训练； 5、兼顾洗胃功能，仿真实大小的透明胃，可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程，并能容纳至少300ml的液体； 6、带有灯光警示系统，提示胆囊的不同解剖部位； 7、模型使用完毕，消化道内残存液体可从专用管道排出。 |
| 26 | 外科硅胶模型 | - 1.材质:铂金硅胶； - 2.全穴位男款409个穴位； - 3.高度≥55cm。 |

注：1、以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。

2、上述货物的产品尺寸及厚度未明确范围值的，均允许±3%的偏差（除有国家标准尺寸外）。

3、投标人提供的证明材料必须真实，有效，投标人对其提交的投标文件真实性负责。如采购人对其投标文件内容真实性有疑问的，可对此进行核实，中标人须积极配合，并向采购人提供投标文件中的证明材料。若中标人提供虚假材料，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。根据《政府采购法》第七十七条的规定:投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任;其中标、成交无效。

4、如投标人提供虚假材料谋取中标，由此给采购人造成的一切直接及间接损失，应当由投标人承担责任。

5、中标人在履约过程中应完全履约，如存在以次充好等情况，由此给采购人造成的一切直接及间接损失，应当由中标人承担责任。