## 二、采购要求

本次服务覆盖鹰潭市全域（含所辖各县/市/区），承接省级委托鹰潭市监测任务和鹰潭市市级监测任务，包含例行监测、监督抽查、专项监测三类类型，覆盖种植业、畜禽、水产品三大类农产品，完成全批次抽样、检测、结果判定、数据上报、报告出具等全流程服务，同时配合完成样品复核、问题处置、风险分析等配套工作。

一、监测内容

（一）监测类别

1.风险监测。包括例行监测和专项监测。省级主要监测当季生产、消费量大的品种以及豇豆、甘薯、葱（细香葱）、山药、鸡蛋、黄鳝、牛蛙、泥鳅、鳊鱼、大口黑鲈等重点品种，市级主要对特色、小宗、名贵品种或县域重点产业实行三年轮动监测；专项监测主要对当地产业影响力大但合格率偏低的品种实行月月抽检，以及对风险较高的品种开展监测和风险评估。

2.监督抽查。监督抽查占定量检测抽检比例不低于30%，其中农户监督抽检比例不低于10%。以发现问题、处置问题为导向，根据国家监测、市场监管部门抽检以及全省风险监测不合格信息，及时跟进监督抽查，其中重点品种产地收购商、直供学校农产品生产主体要全覆盖。

（二）监测任务

本次监测服务合计完成1845批次定量检测，具体监测任务及要求如下：

1.例行监测：共1060批次，其中省级692批次、市级368批次，不合格率高于2%。省级不检稻谷。

2.监督抽查：共536批次，其中省级256批次（抽检重点品种不少于70批次）、市级280批次（抽检重点品种不少于80批次），不合格率高于1%。

3.专项监测：共249批次（省级），不合格率高于2%。猕猴桃、葡萄、火龙果、柑橘、草莓抽检膨大剂不少于15批次。

- （三）监测对象

- 开展风险监测时，应覆盖到种养基地、屠宰厂（场）、产地收购点、运输车、暂养池、产地储存等场所，可兼顾溯源至本省基地的批发市场、农贸市场中的农产品；自食农产品不纳入监测；在省内绿色食品原料标准化生产基地、有机农产品基地抽样时，只抽取基地内的非绿色、有机产品。监测农户比例不低于30%，并逐年提高。对于连续两次以上抽检合格的生产主体，可降低抽检频次。同一品种在同一生产周期内不得重复抽检同一主体，但重点品种除外。例行监测、监督抽查、专项监测根据农产品上市情况原则上每月组织实施。在春节、两会、五一、国庆等重大节假日及重要活动期间，增加监测频次。

（四）监测品种

1.种植业产品。蔬菜主要抽检但不限于豇豆、甘薯、葱（细香葱）、辣椒、生姜、芹菜、韭菜、山药、萝卜、茄子、芋头等；水果主要抽检但不限于草莓、柑橘（脐橙）、猕猴桃、葡萄、西瓜、火龙果等；食用菌主要抽检香菇、平菇、金针菇、黑木耳(含毛木耳)、茶树菇、草菇等,均为鲜品。省级监测茶叶不超过40批次。

2.畜禽产品。主要抽检猪肉、猪肝、羊肉（肝）、牛肉（肝）、 禽肉（鸡肉、鸭肉、乌骨鸡肉）、禽蛋（鸡蛋、鸭蛋、鸽子蛋、鹌鹑蛋）等，抽检数量按 3:1:1:1:2:2 比例分配。禽肉中鸡肉和鸭肉按 2:1 比例分配。禽蛋按6:2:1:1比例分配。

3.水产品。主要抽检但不限于黄鳝、牛蛙、泥鳅、鳊鱼、鲫鱼、 乌鳢、大口黑鲈、青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、小龙虾等。

（五）全省农产品质量安全风险监测抽检品种、项目、检验依据和判定依据表

| 检测品种 | 检测项目 | 检测依据 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔬菜 水果 食用菌 | 禁用药物：甲胺磷、灭线磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、三氯杀螨醇、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、水胺硫磷、甲基异柳磷；氧乐果、克百威（包括3-羟基克百威）、灭多威、涕灭威（包括涕灭威砜、涕灭威亚砜）(2026年6月1日起禁止使用) 限用药物：氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、丁硫克百威、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、内吸磷、硫环磷、氯唑磷 常规药物：氰戊菊酯、敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、甲萘威、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维 菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊乐灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯（异构体之和）、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、阿维菌素、除虫脲、敌虫百、倍硫磷、丙环唑、乙基多杀菌素、多杀霉素、噻苯隆、草甘膦、戊唑醇、抑霉唑 生物毒素：黄曲霉毒素B1（花生、稻谷） 膨大剂：氯吡脲、噻苯隆（猕猴桃、葡萄、火龙果、柑橘、草莓） | NY/T 761-2008蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 GB 23200.8-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T 20769-2008水果和蔬菜中45种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB 23200.113-2026食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB 23200.19-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定液相色谱法 GB/T 5009.147-2003植物性食品中除虫脲残留量的测定 GB 23200.121-2026食品安全国家标准植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 NY/T 1379-2007蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 SN/T 4586-2016出口食品中噻苯隆残留量的检测方法高效液相色谱法 NY/T 1096-2006食品中草甘膦残留量测定 GB/T 23750-2009植物性产品中草甘膦残留量的测定气相色谱-质谱法 GB 5009.22-2016食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | GB 2763-2026食品安全国家标准食品中农药最大残留限量 GB 2761-2017食品安全国家标准食品中真菌毒素限量 |
| 茶叶 | 禁用药物：三氯杀螨醇、甲胺磷、灭多威 限用药物：氰戊菊酯、乙酰甲胺磷 常规药物：毒死蜱、三唑磷、联苯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、溴氰菊酯、氯菊脂、杀螟硫磷、吡虫啉、多菌灵、茚虫威、噻嗪酮、哒螨灵、啶虫脒、苯醚甲环唑、草甘膦、草铵膦 | GB/T5009.19-2008食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T23204-2008茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.116-2019食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.13-2016食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.113-2026食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2026食品安全国家标准植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 SN/T 1923-2007进出口食品中草甘膦残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.108-2018食品安全国家标准植物源性食品中草铵膦残 留量的测定液相色谱-质谱联用法 SN/T 4850-2017出口食品中草铵膦及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3983-2014出口食品中氨基酸类有机磷除草剂残留量的测定液相色谱-质谱∕质谱法 茶叶和土壤中草甘膦、氨甲基膦酸和草铵膦的测定柱前衍生-液相色谱-串联质谱法（农业农村部茶叶产品质量安全风险评估实验室（杭州）自建方 | GB 2763-2026食品安全国家标准食品中农药最大残留限量 |
| 猪肉 牛肉 羊肉 | 禁用药物：瘦肉精（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗） 常规药物：磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶SMM、磺胺二甲嘧啶SM2、磺胺甲噁唑SMZ、磺胺（间）二甲氧嘧啶SDM、磺胺喹噁啉SQ）;四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素）；糖皮质激素（地塞米松、倍他米松）；氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星） | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测—液相色谱-串联质谱法（农业部1025公告-18-2008） GB 31658.22-2022食品安全国家标准动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定液相色谱－串联质谱法 磺胺类药物在动物可食性组织中残留的高效液相色谱检测方法（参见农质发〔2014〕5号文附录） GB 31658.17-2021动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 GB/T 20759-2006畜禽中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T 21317-2007动物源性食品中四环素类兽药残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相法 GB 31658.6-2021食品安全国家标准动物性食品中四环素类药物残留量的测定高效液相色谱法 农业部1031号公告-2-2008动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法 SN/T 2624-2010动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 | 农业农村部公告第250号 GB31650-2019食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量 GB31650.1-2022食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量 |
|  | 水分含量 | GB 18394-2020畜禽肉水分限量 | GB 18394-2020畜禽肉水分限量 |
| 禽肉禽蛋 | 禽肉常规药物：氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星）;尼卡巴嗪残留标示物（二硝基苯缩脲）（禽肉）；酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素）；抗菌增效剂（甲氧苄啶） 产蛋期不得使用药物（禽蛋）：氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星）；酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素）、四环素类（多西环素）；抗菌增效剂（甲氧苄啶） | GB 31658.17-2021动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 禽肉和禽蛋中酰胺醇类药物及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法（中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所自建方法） GB 29690-2013食品安全国家标准动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB 29691-2013鸡可食性组织中尼卡巴嗪残留量的测定高效液相色谱法 GB/T 22338-2008动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB 31658.20-2022食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T 21316-2007动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 SN/T 2538-2010进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄氨嘧啶残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 | GB 31650-2019食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量农业部公告第2292号 GB 31650.1-2022食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量 |
| 禽肉禽蛋 | 禁用药物：酰胺醇类（氯霉素）；硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD）；卡巴氧代谢物 停用药物：氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美 沙星）；金刚烷胺；喹乙醇代谢物 | GB 31658.6-2021食品安全国家标准动物性食品中四环素类药物残留量的测定高效液相色谱法 GB/T 21311-2007动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱/串联质谱法 GB 31659.9-2025食品安全国家标准禽蛋中卡巴氧和喹乙醇代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T 20797-2006肉与肉制品中喹乙醇残留量的测定 SN/T 0197-2014出口动物源性食品中喹乙醇代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1865-2016出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB 31659.2-2022食品安全国家标准禽蛋、奶和奶粉中多西环素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB 31659.7-2025食品安全国家标准禽蛋中氯霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 农业部公告第560号及检测方法的定量限及农业农村部公告第250号及检测方法的定量限 GB31650.1-2022食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量 |
| 猪肝 牛肝 羊肝 | 瘦肉精（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗和喷布特罗）；糖皮质激素（泼尼松、泼尼松龙、地塞米松、倍他米松、氟氢可的松、甲基泼尼松、倍氯米松和氢化可的松）；类固醇激素（醋酸美仑孕酮、甲基睾丸酮、17α-群勃龙、17β-群勃龙、α-玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇）；磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶SMM、磺胺二甲嘧啶SM2、磺胺甲噁唑SMZ、磺胺（间）二甲氧嘧啶SDM、磺胺喹噁啉SQ）；四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素）；氟喹 诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星）；金刚烷胺；甲氧苄啶；硝基咪唑类（甲硝唑、地美硝唑） | GB 31658.22-2022动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定农业部1025号公告-18-2008动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法（农业部1031号公告-2-2008） 磺胺类药物在动物可食性组织中残留的高效液相色谱检测方法（参见农质发〔2014〕5号文附录） GB/T 20759-2006畜禽中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T 21317-2007动物源性食品中四环素类兽药残留检测方法液相色谱—质谱/质谱法与高效液相法 GB 31658.6-2021食品安全国家标准动物性食品中四环素类药物残留量的测定高效液相色谱法 GB 31658.17-2021食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T 21316-2007动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 GB 31660.5-2019食品安全国家标准动物性食品中金刚烷胺残留 量的测定液相色谱-串联质谱法 GB 31658.23-2022食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 SN/T 2624-2010动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1626-2019出口肉及肉制品中甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、洛硝哒唑、二甲硝咪唑、塞克硝唑残留量测定方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21318-2007动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 | 农业农村部第250号公告及检测方法的定量限 GB 31650-2019食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量 GB31650.1-2022食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量 |
| 淡水产品 | 禁用药物：氯霉素、硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD） 常规药物：酰胺醇类（甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺） | GB/T 20756-2006《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 SN/T 1865-2016出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法(只适用于鱼和虾) GB 31656.16-2022食品安全国家标准水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺残留量的测定气相色谱法 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法(农业部783号公告-1-2006) GB 31656.13-2021食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T 21311-2007动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱/串联质谱法 GB/T 22338-2008动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 | GB 31650-2019食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量 农业农村部公告第250号及检测方法的定量限 |
|  | 禁用药物：孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿） | 按GB/T 20361-2006《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定-高效液相色谱荧光检测法》检测，阳性样品按GB/T 19857—2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》液质法确证；或直接按GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》液质法检测 | 农业农村部公告第250号及检测方法的定量限 有色孔雀石绿和无色孔雀石绿的总量≤1.0μg/kg |
| 淡水产品 | 常规药物：氟喹诺酮类（包括恩诺沙星、环丙沙星）；磺胺类（包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑等12种）；四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素）、抗菌增效剂（甲氧苄啶） 停用药物：氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星和洛美沙星） | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法(农业部1077号公告-1-2008) GB 31656.11-2021食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB/T 20366-2006动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T 21317-2007动物源性食品中四环素类兽药残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相法 GB/T 21316-2007动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 SN/T 2624-2010动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB 31656.24-2025食品安全国家标准水产品中喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB 31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》 农业部公告第2292号及检测方法的定量限 GB31650.1-2022食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量 |
| 稻谷 | 黄曲霉毒素B1、水胺硫磷、氟虫腈、三唑磷、丁草胺、苯醚甲环唑、毒死蜱、噻虫嗪、甲胺磷、敌敌畏、克百威（含三羟基克百威）、氧乐果、吡虫啉、镉、铅 | GB 5009.22-2016食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 GB 23200.9-2016食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T 20770-2008粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB 23200.121-2026食品安全国家标准植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB 5009.15-2023食品安全国家标准食品中镉的测定 GB 5009.12-2023食品安全国家标准食品中铅的测定 GB 5009.268-2025食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB 23200.113-2026食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 | GB 2763-2026食品安全国家标准食品中农药最大残留限量 GB 2762-2022食品安全国家标准食品中污染物限量 GB 2761-2017食品安全国家标准食品中真菌毒素限量 GB 2762-2025食品安全国家标准食品中污染物限量（2026-09-02实施） |
| 生鲜乳 | 硫氰酸钠、三聚氰胺、β-内酰胺酶、黄曲霉毒素M1、碱类物质、铅、铬、汞、砷 | SN/T 3927-2014出口乳制品中硫氰酸钠含量的测定 GB/T 22388-2008原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 SN/T2127-2008《进出口动物源性食品中β-内酰胺类药物残留检测方法微生物抑制法》 NY/T 3313-2018生乳中β-内酰胺酶的测定 GB 5009.24-2016食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素M族的测定T/TDSTIA 017-2019生乳中碱类物质的测定 GB 5009.12-2023食品安全国家标准食品中铅的测定 GB 5009.123-2023食品安全国家标准食品中铬的测定 GB 5009.17-2021食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB 5009.11-2024食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定GB 5009.268-2025食品安全国家标准食品中多元素的测定 | 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单（第一批）》的通知 卫生部等5部门关于三聚氰胺在食品中的限量的公告 （卫生部公告2011年第10号）三聚氰胺不得检出≤2.5mg/kg 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质名单（第四批）》的通知 GB 2762-2022食品安全国家标准食品中污染物限量 GB 2762-2025食品安全国家标准食品中污染物限量（2026-09-02实施） GB 2761-2017食品安全国家标准食品中真菌毒素限量 |
| 供应商的检测能力（以CMA证书附表为准）须覆盖本项目采购需求所列检测项目的95%及以上，须提供承诺函佐证，否则响应无效。 |  |  |  |

（六）样品复检与复核

监督抽查不合格样品，按农产品质量安全监督抽查程序要求，配合被抽样主体完成复检相关工作（样品保存、复检检测、结果确认等）；第三方例行监测和专项监测样品，不合格样品全部复核，合格样品按0.5%比例随机复核；复核工作按省级要求对接指定复核单位（种植业产品对接省农产品质量安全检测中心，畜禽/水产品对接省农科院农产品质量安全与标准研究所），全程配合完成复核检测及结果确认。

二、监测要求

1.供应商组建至少2个专业抽样组，每组不少于2名持证抽样人员；配备专用抽样工具、冷藏运输车辆、移动信息采集设备（支持“农检抽样”小程序实时录入），确保抽样过程规范、样品新鲜。

2.按季度完成监测任务进度，分别于2026年6月30日前完成30%、9月15日前完成65%、12月15日前完成90%，2027年3月15日前完成100%，并于3月30日前上报风险监测总结报告。

3.遵循“随检随报”原则，快速抽样、快速检测、快速报结果，监测情况及时上传江西省农产品质量安全大数据智慧监管平台。当季度检测结果须于每季度末15日前上传完毕。

4.供应商不得将本次服务转包、分包给其他单位或个人，不得擅自更换本项目核心服务人员；若确需更换，需提前7个工作日向采购方提交书面申请，经批准后方可更换，且更换后人员资质不低于原人员。

注：以上技术/服务部分条款为基本技术要求，供应商必须全部响应（即满足或优于技术要求），否则其响应无效。