第五章采购需求表及采购要求

| 采购名称内容 | 详见“第一章磋商邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 磋商报价包含磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。磋商报价包括但不限于施工机械、劳务、材料 (包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施 (包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用 。 |

（一）技术规格（工程需求）

|  |  | 南丰二中羽毛球馆及附属工 程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 控 制 价 |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | （小写）： |  | 1074303.53 |  |  |  |
|  | （大写）： |  | 壹佰零柒万肆仟叁佰零叁元伍角叁分 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代理人或其授权人： |  |  |  | 法定代理人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  |  | 复核时间： |  |  |

1、工程量清

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 羽毛球馆 |  |  |  |  |
| 1 | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |
| 2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |
|  | 措施项目合计 |  |  |  |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |
| 5 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 安全文明环保费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |
| 6 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |
| 6a | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | - |
| 五 | 规费 |  |  |  | - |
| 5.1 | 建筑工程规费 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  |  | - |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  |  | - |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  | - |
| 5.2 | 装饰工程规费 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  |  | - |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  |  | - |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  | - |
| 5.3 | 市政建筑工程规费 |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 社会保险费 |  |  |  | - |
| 5.3.2 | 住房公积金 |  |  |  | - |
| 5.3.3 | 工程排污费 |  |  |  | - |
| 5.4 | 市政安装工程规费 |  |  |  |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 04 |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  | 标段： |  | 第 3 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 5.4.1 | 社会保险费 |  |  |  | - |
| 5.4.2 | 住房公积金 |  |  |  | - |
| 5.4.3 | 工程排污费 |  |  |  | - |
| 六 | 税金 |  |  |  | - |
| 七 | 工程总造价 |  | 1074303.53 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  | 1074303.53 |  | 0.00 |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 04 |

| # 主要材料及价差汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 | 标段： | 第 4 页 共 14 页 |

| 序号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价格差 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 1217.741 |  |  |  |  |
| 2 | 00010105 | 装饰综合工日 | 工日 | 182.663 |  |  |  |  |
| 3 | 01000106@ 1 | 型钢 (综合) | t | 0.707 |  |  |  |  |
| 4 | 01000106@ 2 | 型钢 (镀锌) | t | 0.115 |  |  |  |  |
| 5 | 01010163 | 钢筋 (综合) | t | 7.344 |  |  |  |  |
| 6 | 01010211@ 10 | 钢筋 HRB400以内φ16 | kg | 2115.600 |  |  |  |  |
| 7 | 01010211@ 11 | 钢筋 HRB400以内φ12 18 | kg | 2684.475 |  |  |  |  |
| 8 | 01010211@ 9 | 钢筋 HRB400以内φ12 | kg | 626.275 |  |  |  |  |
| 9 | 01090101@ 1 | 圆钢(综合) | t | 1.531 |  |  |  |  |
| 10 | 01210111 | 角钢(综合) | t | 4.131 |  |  |  |  |
| 11 | 01290105@ 1 | 镀锌钢板(镀锌) | t | 11.044 |  |  |  |  |
| 12 | 01290283 | 中厚钢板(综合) | t | 0.157 |  |  |  |  |
| 13 | 01290283@ 1 | 中厚钢板(综合) | t | 31.307 |  |  |  |  |
| 14 | 01290283@ 2 | 中厚钢板(镀锌) | t | 0.115 |  |  |  |  |
| 15 | 04010131 | 水泥 32.5 | kg | 5268.640 |  |  |  |  |
| 16 | 04010131- 1 | 水泥 32.5R | kg | 2268.258 |  |  |  |  |
| 17 | 04090405@ 1 | 黏土 | m3 | 14.674 |  |  |  |  |
| 18 | 04130135 | 烧结多孔砖 240× 115 × 90 | 千块 | 16.829 |  |  |  |  |
| 19 | 04170177 | 彩钢脊瓦 | m | 57.342 |  |  |  |  |
| 20 | 05030169 | 杉木板枋材 | m3 | 1.393 |  |  |  |  |
| 21 | 05030181 | 松木板枋材 | m3 | 1.302 |  |  |  |  |
| 22 | 09250136@ 1 | 75型岩棉夹芯板 | m2 | 1081.571 |  |  |  |  |
| 23 | 09250141@ 1 | 75型岩棉夹芯板 | m2 | 1272.926 |  |  |  |  |

| 造价员盖执业章： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预 算 员 签 字： |  |  |
|  |  | 编制日期： |

| 主要材料及价差汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 | 标段： | 第 5 页 共 14 页 |

| 序号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 11090226@ 3 | 铝合金推拉窗 | m2 | 133.984 |  |  |  |  |
| 25 | 11110106 | 塑钢平开门 | m2 | 11.957 |  |  |  |  |
| 26 | 13050123 | 超薄型防火涂料 | kg | 471.213 |  |  |  |  |
| 27 | 13050137 | 厚型防火涂料 | kg | 964.310 |  |  |  |  |
| 28 | 17010156 | 焊接钢管(综合) | t | 2.976 |  |  |  |  |
| 29 | 17250355 | 塑料水落管 φ110以内 | m | 193.200 |  |  |  |  |
| 30 | 33410415 | 镀锌铁皮天沟 | m | 130.900 |  |  |  |  |
| 31 | B01010101 -1@1 | 钢筋 HPB300φ10以内 | kg | 755.820 |  |  |  |  |
| 32 | BC0053 | 复合木模板 | m2 | 72.199 |  |  |  |  |
| 33 | BC1508 | 中砂 | m3 | 21.764 |  |  |  |  |
| 34 | 80210555 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 6.545 |  |  |  |  |
| 35 | 80210557 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 2.656 |  |  |  |  |
| 36 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 25.452 |  |  |  |  |
| 37 | 80210561@ 3 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 25.452 |  |  |  |  |
| 38 | 80210611 | 预拌水下混凝土 C30 | m3 | 284.164 |  |  |  |  |
| 39 | 80210701@ 3 | C40不收缩细石混凝土非泵送 | m3 | 2.828 |  |  |  |  |
| 40 | RG | 人工 | 工日 | 235.616 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 造价员盖执业章： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预 算 员 签 字： |  |  |
|  |  | 编制日期： |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 羽毛球馆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 羽毛球馆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 1230 |  |  |  |  |
| 2 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 三类土 | m3 | 353.3 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001003 | 回填方 | 机械碾压 填土两遍 | m3 | 292.09 |  |  |  |  |
| 4 | 010101002004 | 余方弃置 | 1.挖掘机装车土方 2. 自卸汽车运土方 运距≤1km | m3 | 60.912 |  |  |  |  |
| 5 | 010503001001 | 基础梁 | 商砼 1.混凝土强度等级C25 | m3 | 25.2 |  |  |  |  |
| 6 | 010501001007 | 垫层 | 商砼 1.混凝土强度等级C15 | m3 | 6.48 |  |  |  |  |
| 7 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 箍筋直径(mm) φ10以内 | t | 0.741 |  |  |  |  |
| 8 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋 钢筋HRB400以内 直径(mm) 12 | t | 0.611 |  |  |  |  |
| 9 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋 钢筋HRB400以内 直径(mm) 18 | t | 2.064 |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 240mm厚页岩烧结实心砖 | m3 | 49.536 |  |  |  |  |
| 11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 | m2 | 205.32 |  |  |  |  |
| 12 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、外墙面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 | m2 | 205.32 |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金成品窗安装 推拉 | m2 | 140.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 塑钢成品门安装平开 | m2 | 12.45 |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、H型钢柱，GZ 1、KFZ：WH(400 ~700)X250X8X12 (Q355B)，WH300 X200X5X8(Q355B )，柱脚连接钢板 、柱顶与钢梁连接钢板 2、钢柱安装 15 t以内 3、金属构件运输一类构件 运距 （km） 5 4.抛丸除锈 | t | 16.947 |  |  |  |  |
| 16 | 010604001001 | 钢梁 | 1、H型钢梁GJ、 GLA：WH500X200 X8X12(Q355B)，连接钢板 2、钢梁安装 15 t以内 3、金属构件运输二类构件 运距( km） 5 4.抛丸除锈 | t | 15.704 |  |  |  |  |
| 17 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条（SC、XLT、 ZLT、CG） | 1、圆钢DN20mm , DN12mm 2、SC、XLT、 ZLT、CG钢支撑安装 3、金属构件运输二类构件 运距( km） 5 4.抛丸除锈 | t | 1.784 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 8 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条（YC） | 1、角钢L50*4mm 2、钢支撑安装 3、金属构件运输二类构件 运距 （km） 5 4.抛丸除锈 | t | 0.45 |  |  |  |  |
| 19 | 010606002001 | 钢檩条（WLT1） | 1、屋面钢檩条 WLT1、C180X60X 20X2.0(镀锌) 2、钢檩条安装 3、金属构件运输二类构件 运距 （km） 5 | t | 4.268 |  |  |  |  |
| 20 | 010606005001 | 钢檩条（QLT1、 CZ、MZ） | 1、墙面钢檩条 QLT1、CZ、MZ、 C180X70X20X2.0 (镀锌) 2、钢檩条安装 3、金属构件运输二类构件 运距 （km） 5 | t | 6.171 |  |  |  |  |
| 21 | 010606002002 | 钢檩条（XG1） | 1、屋面钢系杆， ∅ 114*4（焊管 ) 2、钢檩条安装 3、金属构件运输二类构件 运距 （km） 5 | t | 2.901 |  |  |  |  |
| 22 | 010605002001 | 钢板墙板 | 墙面板:1、75型岩棉夹芯板（品种:金属岩棉夹芯板厚度(mm):75 铁皮厚度(mm):0 .426） | m2 | 1020.35 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 9 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010901002003 | 型材屋面 | 1、屋面：75型岩棉夹芯板（品种:金属岩棉夹芯板厚度(mm):75铁皮厚度(mm):0 .426） | m2 | 1212.311 |  |  |  |  |
| 24 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 镀锌铁皮排水 天沟、泛水 | m | 130.9 |  |  |  |  |
| 25 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1、预埋安装地脚螺栓 | t | 0.918 |  |  |  |  |
| 26 | 010902004003 | 屋面排水管 | 1、PVC塑料管排水 水落管φ110mm | m | 184 |  |  |  |  |
| 27 | 011405001002 | 金属面油漆（钢柱） | 1.金属面 红丹防锈漆一遍，醇酸面漆一遍 2.金属面 超薄型防火涂料(耐火时间、涂层厚度)钢柱 2.5h、4.0 ~4.2mm | m2 | 417.451 |  |  |  |  |
| 28 | 011405001003 | 金属面油漆（钢梁） | 1.金属面 红丹防锈漆一遍，醇酸面漆一遍 2.金属面 超薄型防火涂料(耐火时间、涂层厚度)钢梁 1.5h、2.0 ~2.3mm | m2 | 372.499 |  |  |  |  |
|  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010302004001 | 挖孔桩土（石）方 | 1.桩直径：800 mm 2.成孔方法：旋挖钻孔 3.深度（空桩长度+设计桩长）：暂按17.1m计算 ,结算以桩基检测报告为准。 | m3 | 240.549 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 10 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010302001003 | 成孔灌注水下混凝土 | 1.混凝土种类、 强度等级:水下混凝土C30； 2.灌注方法：采用导管灌注水下混凝土； 3.超灌高度0.8m ; | m3 | 225.075 |  |  |  |  |
| 31 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.桩基土方弃土暂定5KM，据实 结算 | m3 | 240.549 |  |  |  |  |
| 32 | 01B002 | 桩头钢筋整理 | 1、桩头钢筋整理 | 根 | 28 |  |  |  |  |
| 33 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1、混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400 | t | 7.165 |  |  |  |  |
| 34 | 010301004002 | 截（凿）桩头 | 1、凿桩头，自卸汽车运石渣 暂按5KM计算，结算据实调整 | m3 | 11.254 |  |  |  |  |
| 35 | 010501001005 | 垫层（二次灌浆 ) | 1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C40不收缩细石混凝土 | m3 | 2.8 |  |  |  |  |
| 36 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 25.2 |  |  |  |  |
| 37 | 010501001008 | 垫层 | 商砼 1.混凝土强度等级C20 | m3 | 2.625 |  |  |  |  |
| 38 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋 钢筋HRB400以内 直径(mm) 16 | t | 2.619 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011702001002 | 基础承台 | 1.承台模板 | m2 | 91 |  |  |  |  |
| 40 | 011702005002 | 基础梁 | 1.基础梁 复合模板 木支撑 | m2 | 201.6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 11 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 台 ·次 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式旋挖钻机进出场费 | 台 ·次 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 14 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |  | 明细详见表-12-6 |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

| # 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南丰二中羽毛球馆及附属工程 |  |  | 标段： |  | 第 14 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项 目+规费 |  | 985599.57 |  | 9 |  |

2、工程要求

2.1、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程。

2.2、具有房屋建筑二级及以上注册建造师安全生产管理人员安全生产考核合格证书

（提供八大员及建造师证书扫描件及开标截止前连续六个月缴纳社保和住房公积金证明材料的扫描件加盖投标单位公章致投标文件中）。

2.3、招标人将对本项目拟派的项目负责人、技术负责人、八大员实施现场签到考勤制度 (人脸识别、指纹考勤或现场纸质签到)，并对现场进行视频监控 (上班时间按照上午: 8:30-12:00 ，下午 2:30-18:00)。拟派人员在施工班场的工作时间必须每月在 22天(含)以上，如未现场签到考勤的暂扣的工程款应依法依规与采购单位协商并解决。遇有特殊情况，拟派人员要暂离工作岗位应事先报告监理批准并经招标人同意后方可离岗，否则中标人向招标人对缺岗人员按下列标准承担违约责任 ② 如发现现场拟派人员冒名顶替或玩忽职守等不负责任的情况，发现一次，口头警告:发现两次，警告并按工程管理条例进行罚款:发现三次，则中标人无条件在 10 天内退场。如中标人不执行，招标人有权终止合同并上报县财政监管部门重新进行采购活动，已完合格工程量按 60%计价进行结算。中标人必须无于条件服从招标人对项目施工单位的考勒管理，以上考勤记录作为支付工程款依据。③拟派人员每月累计缺岗 10 人·次，暂扣总工程款 10%:缺岗 20 人·次，暂扣总工程款:以此类推。 暂扣的工程款应依法依规与采购单位协商并解决。

2.4 本项目不允许挂靠、转包、擅自分包。如若中标人出现挂靠、转包、分包情况招标人有权终止合同，并没收履约保证金，同时上报建设行业主管部门对其市场行为进行评价，招标人保留向纪检监察、公安经侦等部门上报的权利，招标人有权选择第二中际候选人进行入场施工，原中标人无条件在 10 天内退场，已完合格工程量按 60%计价进行结算，同时按程序完成剩余工积量，所造成的工程直接与间接损失由原中标人承担，并可直接从工程款中直接扣除。

注：投标人必须完全满足或优于以上技术要求，否则视为无效投标。

（二）商务条款

1、付款方式：合同签订并生效且具备实施条件后5个工作日内支付合同金额30%的预付款(在预付款支付前，供应商须向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的与预付款同等额度的担保函,在验收合格后担保函退回)余款按南丰县政府投资建设项目管理办法工程价款付款方式进行支付。

2、缺陷责任期：12个月。

3、保修期：12个月

3、工期：合同签订后2个月

4、施工地点：采购人指定地点

5、工程质量标准：合格