
采购需求一览表及采购要求
一、采购需求一览表

	
采购条目名称
 内容
	详见“第一章磋商邀请”

	数量
	详见第五章采购要求

	交货期
	2026年6月至2026年12月

	交货地点
	采购人指定指点

	备注
	


二、采购要求
一、服务需求一览表
	采购条目编号
	项目名称
	数量
	单位
	采购预算
（人民币）
	服务期限
	最高限价（人民币）

	洪购2026J000209433
	2026年南昌市残疾人职业技术培训大楼物业服务采购项目
	1
	项
	26.58万元
	2026年6月至2026年12月
	26.58万元


物业服务要求

（一）项目概况

1.南昌市残疾人职业技术培训大楼坐落于江西省南昌市红谷滩新区丽景路869号，大楼于2006年竣工，2010年交付使用。

2.主办公大楼：该大楼共有宗地面积5382.61㎡，建筑占地面积969.1㎡，建筑面积5954.75㎡，共6层。具体楼层功能分布如下：

一层：接访中心、保安室、监控室及食堂，保障群众来访、大楼安全，保障职工的餐饮需求。

二至三层：为残疾人就业创业基地，助力残疾人群体就业创业。

四层：南昌市残疾人就业创业服务中心办公使用。

五至六层：南昌市残疾人联合会及南昌市残疾人康复与文化体育中心办公使用。

3.本次招标的标的物范围为：物业类型：办公大楼（包含院内）。物业管理服务7个月。具体包括办公大楼设施设备维护、安防秩序、消防控制、环境卫生服务、园林绿化及采购人安排的其他服务等。

（二）总体服务要求：

1.房屋及公共设施设备维修维护。包括房屋氧化维护、给排水设备运行维护、供电设备监控维护、弱电设备运行维护、电梯设备运行维护、空调系统运行维护、消防系统维护等。

2.环境卫生与保洁。包括办公楼公共区域过道楼梯、卫生间等和办公区域道路、停车场、食堂等的保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭鼠、垃圾清运、管道疏通、化粪池清理、日常卫生工具和常用消耗品购置等。

3.安防服务与保障。包括门卫和日常巡逻、防盗等报警监控运行管理，车辆行驶、停放管理及公共秩序维护，以及其他突发事件处理等。

4.物业综合服务。包括前台服务（含来访人员询问、指引、登记）、会场工作服务、物业服务相关档案资料管理，以及其他难以归类的物业综合服务。

5.绿化养护管理。包括公共区域的绿化养护、修整等。

6.物业管理服务7个月。具体包括办公大楼设施设备维护、安防秩序、消防控制、环境卫生服务、园林绿化及采购人安排的其他服务等。
（三）人员设置（7人）
	序号
	岗位
	需求数（单位：人）

	1
	项目经理
	1

	2
	保安员
	2

	3
	保洁员
	3

	4
	水电工
	1

	合计
	7

	注：保安员任职期间年龄不能超过国家规定的法定退休年龄。


1.项目经理：

1人。全面负责大楼物业服务的全面管理工作。包括：大楼房屋及公共设施设备的养护、日常维修、消防管理等日常工作，大楼物业日常工作台账的收集、整理，员工管理及考勤统计等。

2.保洁服务人员：工作时间：7：30-12：00；13：30-18：00

3人，负责大楼室内外及食堂卫生清扫保洁。

3.保安秩序人员：工作时间：7：00-19:00; 19:00-7:00

2人，负责大楼公共秩序维护、安全管理、消防控制等；持有政府部门颁发的保安员证。
保安员任职期间年龄不能超过国家规定的法定退休年龄。

4.水电工：

1人，负责大楼及院内水电表抄送、水电维修及电力设备的保养维修等工作，持有政府部门颁发的低压电工作业证。

（四）服务要求及标准

1.保洁服务

范围包括整个项目区域公共部分、外场、楼梯、电梯、过道走廊，洗手间、会议室、接待室、指定办公室及食堂的保洁工作。制定并执行清洁保洁制度，做到一日一清，加强巡保服务，保持各楼层的卫生间的清洁和保洁，做到卫生间无异味、无污迹污汁。做好其它与清洁卫生有关的事项。

2.安防秩序服务
要求着装上岗，使用文明礼貌用语，服从领导、听从指挥。对进入大楼办事人员进行管理、询问、登记、 引导、答疑，发现可疑情况立即报告，并采取有效措施。严格执行24小时门岗值班制度。预防刑事、治安案件；遇到突发事件时应及时报警并报告采购人值班领导或分管科长，防止事态进一步恶化，协助保护现场。交接班要准时并做好交接班记录，加强日常防控，积极与公安部门配合，保证区域内安全，维护正常工作秩序。

3.房屋维修及公共设施设备维保维护服务

做好区域内房屋及设备设施日常检查、维修、养护、运行和管理（含维修维护材料的采购）。编制房屋及附属设施、设备年度维修保养计划和方案，定期进行日常巡查和维护。做好设施设备日常运行维护、安防系统维护与保障事项。包括服务期限内供配电、给排水、空调、消防、电梯等设备和院内设施的维保和年检，定期开展建筑本体基本维护、园林绿化、环境维护、部分区域维修维护、地面修整养护等。每月做好大楼水表、电表数据的抄送、计算及维护等。

合同签订后前三个月为试用期，试用期内任意一个月，采购人满意度调查表平均得分低于80分，采购人有权利终止物业服务合同，试用期过后，采购人将每月对中标人的物业管理服务满意度情况进行调查，如当月满意度调查分低于80分，采购人对其进行约谈，并在当月工资款内扣除500元；如三个月低于80分，采购人则有权利解除物业服务合同，调查的主要内容包括但不限于以下内容，具体评分标准如下：

	满意度调查表

	项目
	检查具体内容
	分值
	得分
	是否满意

	行政管理(20分）
	1.项目经理定期向采购人汇报工作，加强项目的巡查监督力度，按时参加甲方相关会议；
	4
	
	

	
	2.编制房屋及附属设施、设备年度维修保养计划和方案，按计划抓落实；
	4
	
	

	
	3.组织完成甲方安排的临时、突发性任务；
	4
	
	

	
	4.每月对员工至少进行一次相关法律、法规及应急预案知识、技能和能力的培训，并组织考核，记录资料完整；
	4
	
	

	
	5.建立服务电话接听登记本，对每次电话报修、投诉有处理结果。
	4
	
	

	设备设施维护

（20分）
	 1.电梯等大型设备故障2小时内申报维修；
	4
	
	

	
	 2.每月定期抄送水表、电表，巡查水电设备运行情况，对出现的故障及时消除，保证水电供应；
	4
	
	

	
	3.每月定期开展消防检查及房屋、电梯及其他公共设施设备的安全检查，并开展维护维保，保障大楼运行安全；
	4
	
	

	
	4.每月定期开展绿化养护及“四害”消杀服务；
	4
	
	

	
	5.做好以上服务台账资料的收集保管工作。
	4
	
	

	安防工作（30分）
	1.建立完善的安保制度，建立门卫、监控、巡逻查夜登记本；
	5
	
	

	
	2.门卫（监控）室必须 24 小时有值班人员；
	5
	
	

	
	3.指挥机动车和非机动车规范停放，确保道路畅通；
	5
	
	

	
	4.做好防火防盗巡视，发现隐患及时报告；
	5
	
	

	
	5.外来人员来访未登记或事先未用电话通知被访人；
	5
	
	

	
	6.晚间门卫（监控）值班人员进行巡查（19：00—23：00，每 2 小时巡查一次；23：00—次日 5：00，每 3 小时巡查一次）并做好记录。
	5
	
	

	保洁工作（30分）
	1.楼房保持窗明几净,每月各楼层门窗、玻璃擦试一次；
	3
	
	

	
	2.天花板、吊顶、窗帘盒及附件、灯具、电视机及吊架、空调出风口、室内空 调机定期保洁，确保无明显灰尘、无蜘蛛网无悬浮物；
	3
	
	

	
	3.楼房内公共区域的地面保洁需使用消毒剂拖地，消毒剂按照比例进行配置使用；
	3
	
	

	
	4.卫生间的蹲便器、小便器、上下水管道及阀门、门窗、隔断、洗脸盆、镜子、 水池、台板，每天各洗刷一次，确保无尿碱、无污渍、无积垢、无锈斑、无异味、无蜘蛛网和悬浮物；
	3
	
	

	
	5.室外的道路、绿地、宣传栏及视线所至之处，每天巡回保洁，确保无卫生死 角、无暴露垃圾、无痰渍污迹；
	3
	
	

	
	6.所有尘推、拖布、抹布等卫生洁具，洁、污分区使用，用后必须进行清洗消 毒，并悬挂晾干备用；
	3
	
	

	
	7.垃圾箱(桶) 每天清刷，做到箱(桶) 体清洁无污迹、无异味、无损坏；
	3
	
	

	
	8.垃圾进行分类，垃圾全部进垃圾暂存点，保持暂存点外无垃圾，未做到扣 1 分；生活垃圾和其他垃圾分类存放，其他垃圾要及时清理；
	3
	
	

	
	9.根据需要配合甲方进行灭鼠、灭蟑螂，确保无明显蚊蝇滋生地，对生活垃圾堆放处喷洒药水；
	3
	
	

	
	 10.清洁工具、消毒用品禁止随意乱放，必须妥善保管，使用时做到随身携带。
	3
	
	

	填表人：
	总分：

100分
	
	

	备注：满意度调查人数9人，由三家使用单位组成。


注：以上“服务要求”的全部内容必须完全响应（即满足或优于技术要求），否则为无效投标。
三、商务条款
	序号
	条款名称
	条款内容

	1
	付款方式
	合同签订并入场后，物业服务费根据物业服务合同总金额按比例（总金额/7个月），在考核后根据考核结果每月支付一次。

	2
	合同履行期

（交货期）
	2026年6月1日至2026年12月31日。

	3
	交货地点
	采购人指定地点。

	4
	履约验收
	按服务要求和《满意度调查表》履约验收

	5
	保险
	物业公司应按规定给聘用员工购买社会保险，采购金额包含但不限于以上所有配备人员的工资、社会保险、奖金、福利、节假日补贴、加班及服装费等。以上费用由物业公司承担，计入物业成本。

	6
	质保和售后服务要求
	在物业管理服务过程中出现重大管理或服务责任的，由物业管理企业承担相应的经济和法律责任，且采购人有权立即终止合同。

履约保证金:无。

	7
	其它要求
	1、出现以下情形之一，有权依法解除合同。

（1）不按合约履行的管理职责，拒不接受执行赋予的职责范围内任务；

（2）中标人任务范围内各类设施设备，维护检修不到位，发生亡人或财产损失达100万元以上责任事故；

（3）中标人所属从业人员发生封门、静坐、游行等群体性滋扰事件，严重干扰生活秩序，损害声誉；
2、投标文件中响应的相关证书应真实有效,中标人需在结果公示之日起3日内将投标文件中提供的人员相关证书原件提供给采购人核查，否则视为虚假响应，采购人将上报财政监管部门。

3、投标文件中响应本项目人员，需到现场进行服务，如需更换人员，则更换后的人员证书必须与投标时提供的人员证书保持一致，否则视为虚假响应。
（1）采购人视情况提供必要的物业办公场所用房；

（2）物业工作人员可在甲方食堂就餐，按照标准交纳伙食费；

（3）各投标企业可根据自身企业情况，自行实地踏勘现场，充分了解招标范围和内容，当磋商文件内容（参数）与现场实际不一致时，以实际为准；

（4）中标人要按照国家法律法规使用、管理员工，签订正式劳动（或劳务）合同，并办理各种用工手续，中标人工作人员在工作期间发生工伤事故及其他人身、财产损失事故，全部费用由中选人承担


注：以上商务条款的全部内容必须完全响应，否则视为无效投标。
采





购





名





称





内





容








21

