# 第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 万年县梓埠联圩涝区能力建设项目高压线路材料采购 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 交货期210天，质保期1年 |
| 交货地点 |  | 万年县区域范围内 |
| 安装地点 |  | 万年县区域范围内 |
| 备注 |  | 本项目为“交钥匙工程”投标人所投报价包含货物，标准附件，备品备件，专用工具，检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费、保险费和税费等一切费用。 |

## 二、采购要求

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 双合抱箍 | ￠190 | 只 | 36 |
| 2 | 横担 | 700*700*1500 | 根 | 110 |
| 3 | 抱箍 | ￠190 | 组 | 80 |
| 4 | 10kv智能真能开关 | zH- 1250A-12/10 | 台 | 2 |
| 5 | 10KV避雷器 | 12kv-15/8.5 | 组 | 40 |
| 二 | 铁附件材料 |  |  |  |
| 1 | 10kv智能真能开关支架 | 200*350 | 台 | 2 |
| 2 | 隔离开关 |  | 台 | 4 |
| 3 | 拉盘 | 1000*800 | 块 | 36 |
| 4 | 拉棒 | 18*2200 | 根 | 36 |
| 5 | 电缆井盖 | 1000-800 | 付 | 3 |
| 6 | 钢芯胶线 | 1*70mm2 | 吨 | 1.1 |
| 7 | 电缆桩 |  | 根 | 6 |
| 8 | 电缆井 | 1000*1000 | 座 | 3 |
| 9 | 地拉环 |  | 付 | 36 |
| 10 | 接地桩 |  | 根 | 42 |
| 11 | 接地体 |  | 付 | 4 |
| 12 | 接地环 | M1500×700*350 | 付 | 6 |
| 13 | 镀锌罗缧栓 | 100*350 | 根 | 120 |
| 14 | 镀锌钢管 | 100*2.5 | 根 | 4 |
| 15 | 接地扁铁 |  | 米 | 100 |
| 三 | 瓷瓶、金具 |  |  |  |
| 1 | 柱式瓷瓶 | PS-400 | 只 | 276 |
| 2 | 盘形悬式瓷绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 120 |
| 3 | 地脚螺栓 | DTL-70-120 | 个 | 40 |
| 4 | 楔型线夹 | NX-3 | 只 | 72 |
| 5 | UT线夹 | NUT-3 | 只 | 72 |
| 6 | 铜铝接线端子 | JB-2-300 | 只 | 16 |
| 7 | 顶座 | JB-2-240 | 只 | 82 |
| 8 | 五眼连板 | JB-2-120 | 根 | 60 |
| 9 | 球头 | 20*276 | 根 | 60 |
| 10 | 碗头挂板 | Q-1 | 只 | 60 |
| 11 | 耐张线夹 | W-1B | 只 | 60 |
| 12 | 直角挂板 | NLD-2 | 只 | 60 |
| 13 | 并沟线夹 | Z-7 | 只 | 80 |
| 14 | 铜接线端子 | JB-300 | 只 | 16 |
| 15 | 电缆抱箍 | JWP-261 | 副 | 8 |
| 四 | 导线及电缆材料 |  |  |  |
| 1 | 10kv绝缘线 | 1*240mm2 | 米 | 14000 |
| 2 | 10kv电缆 | ZC-YJV22-10/1KV3*240mm | 米 | 240 |
| 3 | 拉线绝缘瓷瓶 |  | 只 | 36 |
| 4 | 10kv绝缘线 | 1*70mm2 | 米 | 500.0 |
| 5 | 10kv电缆头 | 240 | 付 | 4.0 |
| 6 | MP管 | ￠200mm | 米 | 500.0 |
| 五 | 电杆 |  |  |  |
| 1 | 砼电杆 | ￠190/12M | 根 | 72 |
| 2 | 铜铝鼻头 | 70mm2 | 只 | 300 |
| 3 | 砼电杆 | ￠190/15M | 根 | 12 |
| 4 |  |  |  |  |
| 六 | 起重设备 |  |  |  |
| 1 | 单处线路跨越式起重架 | 10/3T | 处 | 6 |
| 七 | 老站变压器移位 | 合计：34000元整此价格不含税（报价时包含此项金额) |  |  |
| 1 | 电缆 | 3x120(高压) | 米 | 20 |
| 2 | 高压熔接头 |  | 根 | 1 |
| 3 | 1250刀闸、避雷器 |  | 组 | 1 |
| 4 | 电杆 | ￠190/12M | 根 | 1 |
| 5 | 横担.悬瓶 螺丝连板.球头 碗头.直融娃板 耐张线夹.拉线.拉盘.做电缆井 |  | 项 | 1 |
| 6 | 师父工资 |  | 人 | 5 |
| 7 | 挖机 |  | 项 | 1 |
| 八 | 其他零星工程 | 临时道路、临时用电、围堰、导流和项目所需小型配件等 |  |  |