第五章  货物需求表及采购需求

一、技术需求

1、采购清单及主要技术要求

	序号
	设备名称
	图片（仅供参考）
	主要技术要求
	单位
	数量

	1
	上下铺床+四件套
	[image: image32.png]



	上下床2000*1030*1800mm
1、无节松木、床板采用1.45CM厚杉木板
2、采用传统榫卯结构搭配DTC优质五金配件       
3、表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
床垫1900*900*50mm
4、50MM环保棕垫，优质针织棉布覆面
	套
	10

	2
	可移动双摇床+床垫+床头柜（ABS）
	[image: image1.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]



	双摇床：
1、规格：2140*960*500mm                                
2、功能：背板升降0-80°，腿板升降0-45°                            
3、ABS床头尾板                               
4、六档铝合金护栏                                 
5、整体拉伸床板                                  
6、五寸万向静音脚轮，对角刹车                        
7、床底带杂物架
床垫：2000*950*80mm
材质：优质牛津布+80mm高密度海绵
床头柜：480*480*760mm
材质：ABS 全新料
	套
	110

	3
	体重身高秤
	[image: image2.png]e

ceEm,
200KG;




	机械款身高体重一体秤
最大称重：200KG
身高测量：80-210cm
	台
	15

	4
	实验室圆凳
	[image: image3.png]



	1、面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好                                
2、功能：可升降移动，带脚踏                                         
3、气压杆：采用优质汽动杆，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音                                                          
4、脚架：铝合金五星脚架，方便医生移动
	套
	75

	5
	风冷式双门药品阴凉柜（带温湿度显示）
	[image: image4.png]



	1、额定电压:220V，功率：201-400W
2、东贝压缩机：效率提升30%，低功耗寿命长
3、阴凉/冷藏：双模式切换，智能控制面板温度精准控制4、权威质检认证：符合国家3C标准，药房专供
5、360°循环风冷：立体循环制冷，柜内不结霜
6、超温报警：实时检测，温度异常报警
7、双层隔热玻璃：隔热锁冷，高清通透，药品一目了然
8、实时检测：温度异常报警，实时测温
9、材质45mm加厚：发泡层，三层锁冷，温度稳定更省电
（标注：保湿层、锁冷层、隔热层、高密度发泡层）
10、数据记录：实时监测，数据实时储存
11、低音降噪：创新低噪节能技术，省电50%
	套
	12

	6
	货架
	[image: image5.png]



	1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点                                                                                                                 
4、配置：四层活动药盘                                                                                          
5、规格：1500*500*2000mm
6、甲醛含量≤0.124mg/m³
7、抗菌性能：抑菌率≥99%
	套
	90

	7
	轮椅
	[image: image6.png]



	1、6英寸PVC万向前轮360°灵活变向，ABS减震宽体免充气后轮，升级双层铝圈
2、折叠设计，折后能放进后备箱，出行方便；
3、PU一体扶手垫，扶手可135°后掀，侧方上车，特殊人群上下轮椅更方便
4、脚踏可调节，可上翻50°轻松适应不同高度人群，调节最舒服姿势
5、省力扶手圈，波浪形助力更轻松
6、双重保险，两道刹车系统
7、3D蜂网坐垫，加大加厚护腰、护脊、护尾椎
	台
	10

	8
	病房垃圾桶
	[image: image7.png]



	1、25.5cm大口径设计，扔垃圾不用刻意对准，行动不便的病人也能轻松使用；
2、环保PP材质，安全无异味，圆润边缘不刮手，对病人更友好；
3、全密封加高桶底，袋子破损也不会漏到地上，减少病房清洁负担；
4、外径29cm、高31.5cm的尺寸，不占过道空间同时容量充足；
5、无盖压圈设计，换垃圾袋方便，竖纹桶身也不容易留污渍，日常打理很省心。
	个
	150

	9
	医疗垃圾桶（带盖8L）
	[image: image8.png]&=




	1、材质为加厚PP塑料，坚固耐用，耐穿刺不易破损；
2. 带脚踏开盖设计，无需手接触，减少交叉感染风险；
3、 密封性好，桶盖闭合后能有效防止异味散发和液体渗漏；
4、表面光滑平整，无毛刺和缝隙，容易清洁消毒；
5、有多种容量规格可选，适合医院病房、诊室、检验科等不同场所使用。
	个
	150

	10
	小冰箱（冷藏+冰冻）
	[image: image9.png]



	1、LED显示，综合耗电量0.53kW·h/24h冷
2、散热方式：两侧散热制冷剂R600a制冷循环单循环
冷冻室除菌净味抗菌
3、冷冻能力1.4(kg/12h)电压220V容量类型小型300L以下
高度100.1-140cm深度50.1cm以下
4、控温方式：电脑控温制冷方式直冷宽度60cm以下
5、开门方式非90度直角开门，面板材质：PCM彩涂板，能效等级：一级能效
	台
	10

	11
	微波炉
	[image: image10.png]ERGEER
~ 360°27fNA

]
l\"





	1、额定电压：220V，额定频率50Hz，产品净重10.8kg
2、底盘类型转盘式
3、能效等级三级能效
4、微波功率700W，均匀加热，保持食材原本鲜味
	台
	11

	12
	洗衣机
	[image: image11.png]



	1、CCC强制性认证
2、纳米微泡净：亿万级纳米微气泡深入遗物纤维，精准穿透纤维缝隙，强力剥离顽固污渍
3、七维减震智能平衡系统：直躯变频电机与多重减震系统强强联合
4、结构：多腔体平衡环，环绕式减震防护垫，PCM钢板箱体，阻尼减震臂*4，直躯变频电机，高性能防震可调底脚
	台
	10

	13
	抢救车
	[image: image12.png]



	1、整体组合拼装式。主要由台面板、底板、柜体、写字板、抽屉盒、药盒、文件盒、垃圾箱、针头处理器、立柱嵌角、立柱、抽屉盒框、抽屉、抽屉板、围栏、内复台面板等组成。
2、急救车配有两个带盖方型垃圾桶；大小5个塑料抽屉，可以抽屉内有活动分隔片，可以放置各类药品，
3、四个5寸豪华万向轮结构，对角带刹，可灵活把握车的方向,操作轻松方便,整体造型简洁，稳固、安全
	台
	6

	14
	器械车
	[image: image13.png]


[image: image31.png]



	1.整体采用优质304不锈钢材料，治疗车共两层，每一层三面围挡高80mm，侧面扶手设计，方便推拉移动；
2.面板下为单抽设计，抽屉采用三节静音式导轨，抽拉灵活，无噪音，抽屉采用铝拉手；中间为高度可调式收集桶，收集医疗垃圾等；支柱为直径25mm的不锈钢圆管，治疗车采用3寸豪华医疗万向脚轮，对角刹车。
3、配置一个塑料桶。
	台
	2

	15
	货柜
	[image: image14.png]fim




	规格：1600*800*1800mm
1、主体材质：采用优质0.8mm电解钢板，激光焊接成型
2、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点                                                      
3、层板：六层药盘，每层配3个活动隔板，前档带标签牌槽
	套
	2

	16
	三合一手术器械台
	[image: image15.png]



	1.304不锈钢材质，材质厚度0.8mm
2.中号推车：90*47*87mm
3.4个豪华静音万向轮
4.加厚加粗钢管
5.加力承重条
	套
	9

	17
	手术室脚踏凳
	[image: image16.png]



	1.304不锈钢材质，材质厚度0.8mm
2.规格尺寸：40*30*10cm
3.4个聚氨酯弹性脚垫凳脚
4.凳面采用防滑橡胶垫
5.最大承重：400KG
	个
	18

	18
	手术室单杆托盘架
	[image: image17.png]



	1、304不锈钢材质：耐酸性、耐碱性、密度高、抛光无气泡、抛光无针孔
2、不锈钢托盘：表面平整光滑，坚固耐用
3、坚固托盘架：加粗不锈钢管制，采用焊接工艺更加稳固
4、升降调节钮：可升降调节钮设计
5、加重加固底座：加厚不锈钢方管，增加托盘架稳定性
	个
	9

	19
	烘干机
	[image: image18.png]



	1、12公斤大容量，快速烘干，除菌除螨，过滤毛絮
2、不锈钢内筒，烘干方式：热泵
3、收放自如，智能分档，满足需求；
4、低噪减震，高效节能
5、全新除屑净烘技术
	台
	1

	20
	电蒸锅
	[image: image19.png]



	1、结构：食品级透明材质，食品级不锈钢盘，食品级透明材质，食品级不锈钢蒸盘，食品级不沾涂层内胆
2、pp隔热外壳，精准触控智能控制面板
3、额定电源：220V，额定功率1500w
4、上蒸下煮一锅搞定，48L大空间
	台
	3

	21
	转运床
	[image: image20.png]



	1、床架主体采用直径￠≥32×1.2mm圆管制作，优质不锈钢管材制作，四角大圆弧设计，美观防撞，床面为可拆装，拆下可作为担架使用，床面为1.5公分厚木板和3公分厚高密度海绵外包裹高仿皮革组合而成，坚固耐用，清洗方便，承重能力可以达到200KG。
2、旋转护栏，不用时可翻转收起不占位置，方便上下床，床头设有输液杆插孔，床底有杂物篮搁置架，可放置塑料杂物篮
3、底下四个5寸豪华静音医疗脚轮，带刹车，刹车稳定性更好，脚轮全部刹车后，保证在各方向均可制动,脚轮为聚氨脂材料不掉色，耐磨擦,制动性能好，稳定性强。
	套
	7

	22
	除湿机
	[image: image21.png]



	1、名义除湿量：≧0.55kg/h，操控方式：APP操控，噪音：≦39dB
2、日除湿量：≧25L，水箱容量：≧3.5L，额定电压：220V,额定功率;≦320W
3、产品尺寸：长277mm 宽350mm 高630mm
4、特色功能：水满停机 湿度监控 童锁保护 自动除霜
5、具有UV抑菌、三重高效过滤(初效滤网+活性炭滤+HEPA滤网），有效过滤毛发，粉尘,吸附二手烟，异味、TVOC等气态污染，有效过滤空气中95%以上的细微颗粒；
6、可外接排水管：直排水设计，即插即用，避免频繁倒水
7、全屋除湿，灵活便捷，移动自如不伤地板
8、24小时双向定时，智能童锁，水满停机
	台
	2

	23
	冷藏柜
	[image: image22.png]



	1、网篮数量：1个，电压：220V，功率：245W
2、产品尺寸:长1450mm 宽630mm 高840mm
3、内胆材质：不锈钢，制冷管材质：铜，控温方式：电子控温
4、功能：冷藏冷冻转换，能效等级；一级能效
5、容量：400-600L
	台
	1

	24
	验钞机
	[image: image23.png]201EER+AR





	1、6种点钞模式开机自动检测传感器高清双屏，
2、智能联动智能真人语音系统鉴伪模式：磁线，红外
3、安全线点钞速度>=900/分钟全新T16鉴伪主板
	台
	3

	25
	手术室交换车
	[image: image24.png]REFAZRE





	1、规格：床板长度1900mm，全宽610mm。
2、高低升降范围：最低位置550 mm，最高位置850，背部升降最大角度0-80°。
3、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制，背部起升80°，操作简便，可单手操作
4、高低调节摇把：金属材质摇杆系统，不易折断。
5、床板：车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作
6、框架：采用钢制/部分铝制品制成。
7、 护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，也可以水平固定，增加床体宽度，护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计；让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。
8、脚轮：中控锁双面轮，四个直径≥150mm的进口脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定，提高舒适度及护栏使用寿命。 
9、配置有一个含碳导电脚轮（有黄色标记），起到接地作用，将静电随时转移到地面。
10、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。
11、配有输液架收藏插孔，固定收藏输液架。
12、头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用；车头车尾带有对角输液架插孔，
13、配有转运床垫：带有厚度4CM牛津布车垫，带有4条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。
	台
	3

	26
	器械推车
	[image: image25.png]



	1.整体采用优质304不锈钢材料，治疗车共两层，每一层三面围挡高80mm，侧面扶手设计，方便推拉移动；
2.面板下为单抽设计，抽屉采用三节静音式导轨，抽拉灵活，无噪音，抽屉采用铝拉手；中间为高度可调式收集桶，收集医疗垃圾等；支柱为直径25mm的不锈钢圆管，治疗车采用3寸豪华医疗万向脚轮，对角刹车。
3、配置一个塑料桶。
	台
	3

	27
	粉碎机
	[image: image26.png]



	1、内胆材质：304不锈钢，外材质：pp，pc
2、细化营养，不留粗颗粒
3、额定电压：220V,容量500ml
	台
	4

	28
	麻醉治疗车
	[image: image27.png]



	1、整体组合拼装式。主要由台面板、底板、柜体、写字板、抽屉盒、药盒、文件盒、垃圾箱、针头处理器、立柱嵌角、立柱、抽屉盒框、抽屉、抽屉板、围栏、内复台面板等组成。
2、急救车配有两个带盖方型垃圾桶；大小5个塑料抽屉，可以抽屉内有活动分隔片，可以放置各类药品，
3、四个5寸豪华万向轮结构，对角带刹，可灵活把握车的方向,操作轻松方便,整体造型简洁，稳固、安全
	台
	3

	29
	生姜搅拌机（18L）
	[image: image28.png]WA ERSATH




	1、CCC强制性认证，额定电压：220V，额定功率：550W
2、刀片材质：金属,机身材质:不锈钢,进料口：大口径
3、功能：磨粉，辅食，咖啡
4、操控方式：旋钮式
5、三层六页刀片；双叶刀片，双叶扫粉刀，双叶主刀
	台
	10


备注：1、以上技术要求均为基本技术要求，投标人可提供同类标准或优于该标准的产品参与投标。
2、其他要求

1）投标人须按单价报价，列好报价清单，计算总价；

2）本项目为交钥匙工程：所有货物、材料、运输、转运、装卸、辅材、安装、 施工、调试、安全文明生产、机械设备及耗材费、检测、验收、上线运行、 培训、技术支持、保险、人员工资福利、国家法定假日加班费、劳保用品费、办公设备及办公费、管理费、利润、税金、售后服务、质保期内维修 材料、缺陷期间维护及为完成本项目不可预见的费用等一切费用均包含在响应报价总价中，且合同期内单价不做调整。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又是建成该项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中；
3）设备必须为原制造商制造的全新设备，并未对其子部件作任何的更改和替换，产品无污染，无任何缺陷隐患；

4）中标人负责设备的送货上门、安装、调试（过程中所需的专用工具、 支架、辅助材料等由中标人免费提供，并提供设备使用的全部资料）；

5）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书。

6）采购人有权委托国家认可的第三方检测机构对家具成品按照国家及行业标准和招投标文件的要求进行抽样检测。首次检测不合格的，中标人负责召回退换进行整改；再次检测不合格的，采购人可以终止合同并向有关监管部门上报，给采购人造成的损失由中标人承担。

7）中标人须负责清理产品安装现场，做到工完场清；由中标人造成的施工垃圾需自行运至采购人指定的地点，由采购人统一外运，费用由中标人负责。

二、商务条件

1、付款方式：

（1）供应商完成货物安装调试并经采购人验收合格后，30日内支付合同总金额的100%；

（2）供应商在收款之前，应当开具相应金额的增值税专用发票，所需税费由供应商承担。供应商不提供发票，采购人有权拒绝付款。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货期：合同签订后90天完成送货、安装、调试。

4、包装和运输：有外包装，以防运输破损。供应商须提供完备的运输和应急处置方案。

5、售后服务：

（1）所有硬件3年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。（供应商需承诺提供充足的备品备件，保障日常维护需求）

（2）所有硬件过3年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、响应速度同保修期响应速度。

6、验收标准

（1）总体布局及货物材质、规格符合图纸设计要求，产品技术参数与采购合同一致。供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。安装施工所使用的材料及配件须符合国家相关技术要求及图纸设计要求，达到优质标准。

（2）按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标，供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，供应商需及时补充、缺失和更换损坏部件，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限可相应顺延，但不得影响采购人正常工作的开展。

(4)货物安装正确、牢固、严密，其偏差应在设计标准控制范围内。各组件间连接紧密，无内容物外露。

(5)表面平整、色泽均匀、边缘平整光滑；框架及板材无油漆脱落现象。

(6)安装过程中未损坏原有结构。

7、质保期：验收合格之日起不少于3年。

8、违约责任：

(1)供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。供应商不履行合同义务或履行义务不符合约定的，采购人有权暂停供应商项目实施，不支付相应合同价款，并要求供应商承担赔偿损失或支付违约金等违约责任。

(2)如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

(3)供应商必须遵守采购合同和响应文件内容，按时完成合同相关工作，若由于供应商原因导致合同迟延履行，每逾期1天，应向采购人支付合同总价款5‰金额的违约金，违约金最高不超过合同总价的10%。

(4)由于供应商原因不能按照约定交货的，在采购人通知后15日内供应商仍未履行或采取补救措施的，采购人有权终止合同，供应商必须于10个工作日内无条件退回采购人已付给供应商的全部货款，并向采购人支付合同总金额的10％的违约金。若因供应商延迟交货给采购人造成损失的，采购人另行向供应商主张损害赔偿责任。

(5)供应商所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供货物达不到约定技术要求的，采购人有权拒收货并终止合同，供应商必须于10个工作日内无条件退回采购人已付给供应商的全部货款，并向采购人支付合同总金额的10％的违约金。

(6)供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权拒绝支付合同价款，若造成相关损失的，采购人有权要求供货商承担所有赔偿责任。

9、其它要求：

（1）供应商应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

(2)本项目所有安全责任(含事故)由供应商全部承担，与采购人无关。供应商在进场后须严格按照相关规范要求进行安装施工。供应商需无条件遵从采购人提出的科学、规范、合理意见。

(3)供应商须充分计划好家具的运输、安装等方案；在拆卸、安装过程中要做好室内地面、门、墙面等地方及物品的保护工作，如损坏，需承担相应责任。

(4)供应商所提供的产品是经检验合格的全新正品。供应商不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

供应商所提供的产品若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权对因此造成的直接损失向供应商索赔。

(5)接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

注：以上所有技术和商务要求必须全部响应，否则视为无效投标。
