# 技术服务要求及商务要求

- 采购需求及技术要求

- 工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5细石混凝土找平 2.面层材料品种规格、颜色:13厚混合型EPDM塑胶面层 | m2 | 462.74 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 喷米白色外墙涂 料2遍 腻子打底3遍 | m2 | 154.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.1.1m高不锈钢 护栏 2.含预埋件 | m | 64.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三 类土 2.挖土深度:2m | m3 | 3.846 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称：原土回 填 | m3 | 2.848 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种: 余土外运 2.运距:1km | m3 | 0.998 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类 、配合比、厚度: 碎石100cm | m3 | 0.231 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类 、配合比、厚度: C20混凝土垫层1 00cm 含模板 | m3 | 0.174 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土强度等 级:C25砼 | m3 | 0.593 |  |  |  |  |  |
| 10 | 041102002001 | 基础模板 | 设备基础(块体≤ 5m3) 复合模板 钢支撑 | m2 | 3.008 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规 格:HRB10 | t | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规 格:HRB14 | t | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.名称：不锈钢 旗杆 2.高度：8m 3.规格：DN152*8 | 根 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类 :花岗岩拆除 | m2 | 28.38 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种: 石渣外运 | m3 | 9.365 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类 、配合比、厚度: C20混凝土垫层1 50cm | m3 | 4.257 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011102001001 | 石材楼地面 | 50厚花岗岩面层 30厚1:3水泥砂 浆结合层 | m2 | 28.38 |  |  |  |  |  |
| 18 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内 2.介质:雨水 3.材质、规格: PVC DN100 4.连接形式:粘接 | m | 14 |  |  |  |  |  |
| 19 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内 2.介质:雨水 3.材质、规格: PVC DN50 4.连接形式:粘接 | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 20 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：雨水斗 2.规格：DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：雨水斗 2.规格：DN50 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | 050303009001 | 木（防腐木）屋面 | 1.木（防腐木）种类:防腐木25mm 2.40X40X4mm镀锌钢通 | m2 | 28.38 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 23 | 011501001001 | 柜台 | 定制户外铝合金收纳柜 1*1.6 | m2 | 49.92 |  |  |  |  |  |
| 24 | 011501001002 | 实木桌子 | 实木桌子 1.6*0.86m | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APKTz1 3.含元器件 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-3APkt 3.含元器件 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404027001 | 快速自动开关 | 1.名称:空气开关 2.型号:CH2-63C32/2P | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404027002 | 快速自动开关 | 1.名称:空气开关 2.型号:CH2L-63D25/1PN/30mA | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 含支架 | m | 28.27 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB- YJY-4*185+1*95 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv 含电缆头 | m | 26.51 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB- YJY-4*70+1*35 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv 含电缆头 | m | 308.86 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB- YJY-4*50+1*25 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv 含电缆头 | m | 316.03 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB- YJY-3*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv 含电缆头 | m | 32.8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB- YJY-3*2.5 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv 含电缆头 | m | 38.6 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB- YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv 含电缆头 | m | 40.74 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB- BYJ-10 4.材质:铜 | m | 5938.38 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB- BYJ-2.5 4.材质:铜 | m | 2900 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类网线 | m | 218.2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 224.57 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 | m | 33.89 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷 | m | 8.11 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.配置形式:暗敷 | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 19 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 966.667 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷 | m | 142 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:MPP 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿槽 | m | 260 |  |  |  |  |  |
| 23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.名称：抹灰 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

- 人员备案与到岗

- 备案锁定：中标公示结束后3日内，中标人须将本规定第一条所列的全部关键岗位人员的资格证书、劳动合同、社保证明原件提交至招标人（或监理单位）进行核对备案。备案后的人员即被视为本合同项目的指定人员。

- 在岗履职：备案人员必须常驻施工现场，全面负责合同范围内的管理工作。招标人及监理单位将进行考勤，项目经理每月在现场的出勤天数不得少于22个工作日，其他关键人员出勤天数应符合实际工作需要。

- 人员更换

- 原则上不得更换：合同履行期间，原则上不得更换已备案的关键岗位人员。

- 允许更换的情形：如因重病、离职、刑事犯罪等特殊原因确需更换的，中标人必须提前7个工作日向招标人提交书面申请，并附具充分证明。

- 更换人员要求：经招标人书面同意后，中标人应在14日内提出拟更换人员。拟更换人员的资格、业绩和经验不得低于被更换人员，并需重新履行备案程序。

- 违约责任：未经招标人同意擅自更换人员，或更换后人员资格不满足要求的，招标人有权要求其限期改正。每发生一人次，可扣除合同履约担保金额的5%作为违约金；情节严重的，招标人有权终止合同。

- 现场行为规范

- 安全与文明：所有现场施工及管理人员必须统一着装、佩戴工牌，严格遵守幼儿园的各项管理制度。施工期间必须采取有效措施，将施工区域与教学、活动区域进行完全物理隔离，确保幼儿安全。

- 沟通协调：项目经理作为现场第一责任人，必须保持通讯畅通，按要求参加工程例会，并及时响应招标人、监理单位的指令。

- 考核与处罚

- 招标人及监理单位将定期对项目团队（特别是关键人员）的履职情况进行考核，考核内容包括但不限于：在岗情况、工程进度控制、质量管理、安全文明施工、问题解决能力等。对于考核不合格或履职不到位的人员，招标人有权要求中标人对其进行教育、整改或按本规定第四条启动更换程序。

- 人员要求：

项目经理：配备1人。具体要求如下：

须具备建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师证书，且注册在本单位。

须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）。

技术负责人：配备1人。具体要求如下：

须具备工程类中级及以上技术职称（建筑工程或机电工程相关专业）。

专职安全员：配备1人。具体要求如下：

须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）。

主要施工管理人员：配备土建施工员、土建质量员（质量员）各1人。

须持有建设行政主管部门的有效岗位证书。

上述人员提供身份证复印件、资格证书复印件、近6个月任意一个月社保证明及江西住建云截图。

图纸见附件

- 二、商务要求

- 合同价格与报价

合同价格形式：本项目采用固定总价合同。达到质量标准所需的全部费用，包含人工、材料、机械、管理、利润、税金、规费、安全文明施工费、措施费、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

报价依据：投标报价不得超过招标控制价。报价应基于招标人提供的所有已提供的清单文件进行编制，不得修改工程量。

价格调整：合同价格不因市场价格波动、政策性调整（合同另有约定或法律另有规定的除外）而调整。工程量清单中的任何缺项、漏项风险由投标人承担，视为其费用已包含在合同总价中。

- 履行期限

工期：本工程总日历工期为 60 日历天（具体起算日期以监理工程师或发包人签发的开工令为准）。

工期延误：因承包人原因造成工期延误的，每逾期一日，承包人应按合同总价的0.5‰向发包人支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的5%。因发包人原因或不可抗力导致工期延误的，经发包人书面确认后，工期相应顺延。

- 付款方式

- 工程量完成30%时，工程款付至合同价的20%；

- 工程量完成50%时，工程款付至合同价的30%；

- 工程量完成80%时，工程款付至合同价的50%；

- 工程竣工(或交工)验收合格后，工程款付至合同价的65%；工程结算审计后，工程款付至结审价的97%；余下3%的价款作为工程质量保证金，按住建部有关保修规定执行。缺陷责任期内，如有返修，发生费用应当在质保金中扣除；缺陷责任期期满后，一次性无息退还质保金。

- 验收

中间验收：隐蔽工程（如电缆敷设、基础浇筑等）在覆盖前，承包人必须提前24小时通知监理及发包人进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。

竣工验收：工程全部完工并具备验收条件后，承包人应提前7个工作日向发包人提交完整的竣工报告及资料。发包人在收到报告后14日内组织相关部门进行竣工验收。验收标准为国家现行相关施工验收规范合格标准及本工程设计要求。

验收不合格：验收不合格，承包人应在发包人限定期限内免费整改至合格，并承担由此产生的所有费用。整改后重新组织验收，因此延误的工期不予顺延。

- 五、 质量保证与保修

质量标准：工程质量必须符合现行国家、行业及地方相关质量验收标准，并达到合格等级。

质保期：本工程整体质量保修期为2年，自竣工验收合格之日起计算。其中，EPDM塑胶面层、电力电缆、配电设备等关键分项的质保期可根据行业惯例或采购人要求适当延长，并在合同中明确。

保修责任：质保期内，工程出现任何因材料或施工质量问题导致的缺陷，承包人在接到发包人通知后24小时内必须派员到场，48小时内免费完成修复或更换。若承包人未能及时响应，发包人有权委托第三方处理，所发生费用从质量保证金中双倍扣除。

- 其他商务要求

安全文明施工：承包人必须严格遵守国家及地方安全文明施工规定，采取充分措施保障幼儿园师生及施工人员安全，做到封闭施工、降噪降尘。安全文明施工费必须专款专用。

履约担保：中标人应在合同签订前，向发包人提交合同总价5%的履约保函或现金担保。

材料与工艺：所有材料、设备均需为全新、未使用过的合格产品，其品牌、规格、技术参数需符合设计要求并经发包人确认。关键材料（如EPDM颗粒、电缆、防腐木）需提供质量证明文件。

注:响应人必须全部满足响应以上项目基本要求的所有条款要求，否则作无效响应处理。

- 若无特殊说明，本磋商文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。