## 二、采购需求

（一）技术需求

一、货物名称：登高平台消防车

二、主要规格：进口底盘，工作高度≥52m

三、数量：1（辆）；

四、主要技术参数及要求：

4.1整车

4.1.1整车尺寸：长×宽×高（mm）≤13000×2600×4000；

4.1.2满载质量≤35000kg；

4.1.3比功率≥10kw/T；

4.2底盘

4.2.1发动机额定功率：≥330kw；

4.2.2驱动形式：6×4或优于6×4；

4.2.3可实现自动充气充电；

4.2.4尾气排放：符合国Ⅵ标准；

4.2.5最高车速：≥85km/h；

4.2.6变速箱操控方式：自动挡；

4.2.7配置子午线钢丝轮胎、360°全景行车记录仪 (内存≥128G),配备350-400MHz工作频率范围车载台、单北斗卫星定位装置（能接入消防综合定位平台），带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内监视器，监视器屏幕≥10英寸；

4.2.8制动系统：

4.2.8.1行车制动：压缩空气式，前后桥独立双回路，驱动桥安装感载阀，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动调节；

4.2.8.2驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥；

4.2.8.3辅助制动：发动机制动；

4.3驾驶室

4.3.1结构：具有中控锁、翻转助力系统，采用液压油缸支撑结构；

4.3.2座位设置：乘员≥2人，驾驶员气动座椅高度、角度、前后位置可调，消防车座椅应全部设置安全带;

4.3.3驾驶室设备：除原车设备外，加装取力器控制开关、警报器、警灯开关,设置冷暖空调，车载播放器带USB接口和蓝牙连接功能，电动门窗、电动电热前视镜、电动电热广角视镜、电动电热下视镜、副驾驶侧广角后视镜，存在电源接口（220V）；

4.4主要性能及配置

4.4.1消防泵：

进口知名品牌，额定工作流量：≥70L/s；.额定工作压力:：≥0.8Mpa；.真空泵：引水时间≤100s，最大吸深：≥7m；4.4.2管路系统：

4.4.2.1吸水管路：设有满足泵流量需求的吸水口，装有1个后进水管路并装有阀门；

4.4.2.2出水管路：设有不少于2个DN80出水口，手动阀门手柄有足够长度、强度和扳动空间，可关闭，不漏水；

4.4.2.3放余水管路：在管路和消防泵最低位置加装放余水管，并分别配一球阀，应便于由外部启闭，不得用螺纹拧动式开关，可采用等同或优于该系统的管路系统；

4.4.3臂架及支脚系统

4.4.3.1臂架的材质采用重量轻且强度高的特殊钢或合金，钢臂架内外做防腐防锈处理；

4.4.3.2最大工作高度≥52m；

4.4.3.3最大工作幅度≥23m；

4.4.3.4在每个支腿内侧设有照明灯，可照明支腿支撑位置；

4.4.3.5臂架控制系统：操控面板集中设置在驾驶室后部操作台或设置在车身尾部；

4.4.3.6臂架结构形式：组合臂式；

4.4.3.7工作斗额定载荷≥500kg，工作斗安装视频监视系统，通过转台操作台的显示屏实时观察火场情况，设置高亮彩色液晶高清显示屏，对火场实施更加精准的灭火。
4.4.3.8臂架组合动作时间≤180s；
4.4.3.9支腿调平时间≤40s；

4.4.4 消防炮

4.4.4.1进口知名品牌，安装于臂架顶部，可拆卸，可远程无线遥控控制其俯仰、摆动及喷射方式，遥控距离≥150米；

4.4.4.2喷嘴类型：水/泡沫两用型；

4.4.4.3射水能力：最大流量≥70L/s；

4.4.4.4有效射程：从炮嘴处计算喷水/喷泡沫≥60/55m；

4.4.5安全保护系统

4.4.5.1上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作；

4.4.5.2臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速；

4.4.5.3回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准；

4.4.5.4水路超压保护：当消防炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速；

4.4.5.5软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动报警；

4.4.5.6应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿；

4.4.5.7发动机限速：臂架动作时，根据液压油的需求，自动限制发动机转速；当消防泵工作时，防止水路超压或消防泵超速，自动限制发动机转速；

4.4.5.8臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止；

4.4.5.9回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲；

4.4.5.10支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人；

4.4.5.11支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故；

4.4.5.12器材箱门未关提示：如器材箱门未关，光自动报警，防止行车发生事故；

4.4.5.13对讲系统：转台和工作斗采用非手持式有线对讲系统；

4.4.5.14视频监控：在臂架末端配备高清摄像装置，分辨率≥1080P，配置车体高清显示屏，分辨率≥1080P；

4.5总体要求

4.5.1整车符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.12-2015《消防车 第12部分：举高消防车》标准要求；

4.5.2车身颜色符合GB/T3181-2008中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；

4.5.3在确保不影响车辆安全行驶的前提下，根据采购单位需求，对外置车灯、灯具加装防护罩；

4.5.4器材箱

4.5.4.1材质：车厢外骨架及外蒙皮均为优质铝合金型材，内骨架壁厚≥3mm铝合金型材，内装饰板及底板均为表面经阳极氧化处理的壁厚≥5mm铝合金板；

4.5.4.2结构：对车厢内部需要经常检测的部件，在适当部位须安有活门，其他需要进入车内部检查和维修的地方也应敞开或有可移动的板；器材箱应具有排水功能；

4.5.4.3器材箱门：采用轻型优质铝合金，带铝合金大幅卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启。每个器材厢内有LED灯带，由卷帘门开闭控制并在驾驶室内有集中控制开关；设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置；

4.5.5储物箱和车身上方易于攀登，在车的适当位置设置带扶手的梯子，用于方便上下车的甲板平台和车顶；所有踏板和车甲板采用铝合金材质并做防滑处理；

4.5.6警报灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车顶、车尾设置轮廓灯带、爆闪警灯，警报器输出功率≥100W，LED光源；

4.5.7投标人在器材箱结构设计布置时需提前与采购单位联系，根据采购单位提供的装载器材种类及数量进行定位、定量设计器材箱结构，设计方案必须经采购单位同意后方可进行生产；

4.5.8快速充气充电装置：可自动分离；

4.5.9上装电气要求：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护；

4.6其他要求

4.6.1整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；

4.6.2供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求；

4.6.3交付使用单位时，提供操作使用说明书纸质版（含电子版）；

4.6.4首次保养（含材料、人工、差旅等）免费；

4.6.5整车质保期5年，水罐质保10年以上，质保期间免费维修及更换配件；

4.7随车附件：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65mm水带 | 10 | 盘 | 卡式接口（铝镁合金） |
| 2 | 80mm水带 | 10 | 盘 | 卡式接口（铝镁合金） |
| 3 | ABC干粉灭火器 | 1 | 具 | 8kg |
| 4 | 集水器 | 2 | 个 | （铝镁合金） |
| 5 | 吸水管扳手 | 2 | 个 |  |
| 6 | 橡皮锤 | 1 | 个 |  |
| 7 | 地上消火栓扳手 | 1 | 个 |  |
| 8 | 异径接口 | 10 | 个 | （铝镁合金） |
| 9 | 异型接口 | 8 | 个 | （铝镁合金） |
| 10 | 水带护桥 | 2 | 副 |  |
| 11 | 水带包布 | 8 | 件 |  |
| 12 | 可充电式手提照明灯 | 2 | 只 |  |
| 13 | 吸水管 | 8 | 米 | 快速接口、软质 |
| 14 | 吸水管转换接口 | 1 | 个 | 连接消火栓 |
| 15 | 滤水器 | 1 | 个 | （铝镁合金） |
| 16 | 底盘随车工具 | 1 | 套 |  |
| 17 | 轮胎打气套管 | 1 | 根 |  |
| 18 | 车轮止动楔 | 4 | 块 |  |
| 19 | 备用轮胎 | 1 | 个 |  |
| 20 | 千斤顶 | 1 | 个 | 50t |
| 21 | 三角警示牌 | 1 | 块 |  |
| 22 | 警戒带 | 2 | 盘 | 100米 |
| 23 | 泡沫液外吸小吸管 | 1 | 根 | 50mm×5m |
| 24 | 泡沫液外吸小吸管扳手 | 1 | 把 |  |
| 25 | 开关水枪 | 2 | 支 | 喷嘴直径19mm |
| 26 | 多功能水枪 | 2 | 支 |  |
| 27 | 支腿垫板 | 4 | 块 |  |
| 28 | 内六角扳手 | 1 | 套 | 各种型号 |
| 29 | 双头呆扳手 | 1 | 把 |  |
| 30 | 活扳手 | 1 | 把 |  |
| 31 | 十字螺丝刀 | 1 | 套 | 各种型号 |
| 32 | 一字螺丝刀 | 1 | 套 | 各种型号 |
| 33 | 片式熔断器2A | 4 | 个 |  |
| 34 | 片式熔断器5A | 4 | 个 |  |
| 35 | 片式熔断器10A | 4 | 个 |  |
| 36 | 片式熔断器20A | 4 | 个 |  |
| 37 | 片式熔断器40A | 4 | 个 |  |
| 38 | 常用密封件一套 | 1 | 套 |  |
| 39 | 消防车手册(数码打印) | 2 | 套 |  |
| 40 | 消防车操作培训视频U盘 | 1 | 个 |  |
| 41 | 防滑链 | 1 | 套 | 与车辆配套使用 |

（二）商务条件

1.交货地点：采购人指定交货地点。

2.交货时间：自合同签订生效之日起6个月内。

3.付款方式：货物交付并通过验收，运行2个月无质量问题支付合同金额95%的货款。

4.质量保证金：

4.1质量保证期为5年，自合同签订生效之日起算 。

4.2 质量保证金按合同总价5%收取。

4.3 质量保证金在质保期满后，无任何问题，且无合同纠纷的，无息退还质量保证金。但中标人尚应配合采购人履行书面手续，为采购人财务部门及时处理账务提供书面依据。

5.报价方式：投标报价均以人民币/元报价，投标人报价须包含所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金、招标代理服务费等费用均包含在投标总价中。

6.安装及调试、验收：

6.1 中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

6.2 安装、调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

6.3 设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

6.4 所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格（须具有产品出厂合格证），以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

- 培训与监督：

- 7.1 中标人应提供产品的功能、使用方法、技术参数、常见问题解决方法等书面材料，并确保用户获知产品序列号、型号名称、版本号以及配合使用的主要设备品牌、型号和版本等信息。

7.2 交货时，中标人应免费组织用户开展操作使用培训，使之熟练掌握操作规程、使用方法和注意事项，并经采购人签字确认后方可移交。

7.3 每年不少于1次实地巡检，及时掌握产品使用情况，以及产品的故障、缺陷情况，及时给予维修保养，并建立预警系统，保证售后服务及时性。

- 质保期及售后服务

- （一）售后服务

- 1 中标人应主动协助使用方对产品进行检验，其中包括查验车辆发动机号、底盘号，交付所有证件、工具和主、副钥匙，并提供足以保证车辆能行驶至附近加油站的油料。

- 8.2 中标人承诺在质保期内对所提供产品实施运行监督、维修，但该服务并不能免除中标人在质保期内应承担的义务；在质保期与保修期内，中标人必须提供至少一次免费上门首保服务,主动协助采购人做好产品的保养（包括车辆走合等）。提供7×24小时服务电话，车辆发生质量、故障、事故问题时，须在4小时内做出回应，维修人员在24小时内到达现场并解决问题，并应主动与生产厂联系解决索赔问题。如中标人未在约定的时间内作出回应或解决问题，采购人有权委托第三方处理，因此产生的费用或给采购人造成的损失由中标人承担。

- 8.3 产品在使用过程中如零部件发生丢失和损坏，中标人须负责采购人按优惠价格配到原厂生产的优质零部件。

- 8.4 中标人在质保期内收到采购人维修通知后，负责对产品进行免费维修、更换有缺陷的零部件、直至更换产品。

- 8.5 如果中标人在质保期内收到维修通知后，没有为采购人弥补缺陷、更换零部件，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。

- 8.6 装备必须配有中文说明书,并提供电子版文档。说明书应包括装备周期性检查及维护保养的详细说明。同时提供全寿命周期易损件、消耗品、随车器材、工具等型号规格清单。

- （二）质量保证和保修

- 8.7 中标人提供的产品须提供整体不少于5年质保期。产品按保养手册执行。完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使采购人满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。产品最终验收后，在质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标人负担。

- 8.8 车辆车身漆面应清洁光亮，不得有脱漆、划痕和瘪窝。

- 8.9 车辆内部的座椅及其他内饰件应完整清洁，不得有划伤、污点，使用时应方便灵活；车辆内、外部的灯光应齐全、有效；效果应达到国家标准；车辆在行驶过程中不得有异常响声，制动（包括手制动）、转向应灵活、有效；汽车的动力性能和经济性能应符合设计要求；尾气排放应符合国家标准。

- 8.10 在质保期内，如果货物的质量存在是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应在10个工作日内尽快以书面形式通知中标人，提出索赔。对于小型缺陷，卖方在收到通知后，应在7日内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质保期；对于重大缺陷，卖方在收到通知后，应在7日内，更换合格的货物（同时相应延长质保期）或做退货处理，并承担给买方造成的损失。

- 8.11 质保期限以外：中标人为所投产品提供不少于5年的保修期，提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，保证供应且价格合理。在超出保修服务期限后的每次售后服务，中标人可以按照一定标准收取相应的维修费用、更换零部件费用和升级费用。售后服务结束两个星期后，采购人确认签字，完成本次售后服务。超出保修期产品作出的收费维修部分的保修期不应低于12个月。

- 8.12 中标人在质保期和保修期内每年开展的例行性售后服务和培训不得少于1次。

- 其它要求：

- 9.1 9.1中标人在交货时须提供所投车辆相对应的工信部公告，如中标人未提供或者提供虚假材料的，采购人有权终止合同，由此产生的费用由中标人承担，给采购人造成损失的中标人还应承担全部赔偿责任。

- 9.2 中标人应保证采购人不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标人必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。