- 采购需求一览表及商务要求

|  |  | 乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程(第二次) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 控 制 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | （小写）： |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人： |  |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |

| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元） |
| 1 | 分部分项工程费合计 |  |  |
| 1.1 | 乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈 |  |  |
| 1.1.1 | 乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程 |  |  |
| 2 | 措施项目费合计 |  |  |
| 2.1 | 安全生产措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |
| 4 | 增值税 |  |  |
| 6 | 工程总造价 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算； |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.项目名称:老路破碎挖除砼路面 2.厚度:20cm | m2 | 25507 |  |  |  |  |
| 2 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.项目名称:老路破碎挖除级配碎石基层 2.厚度:15cm | m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040102001001 | 挖一般石方 |  | 1.项目名称:老路拆除挖碴 | m3 | 9512.45 |  |  |  |  |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.项目名称:余方弃置 2.运距:暂按10km,按实结算 | m3 | 9512.45 |  |  |  |  |
| 5 | 040103003011 | 余方弃置 |  | 1.项目名称:余方弃置 2.运距:暂按10km,按实结算 | m3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.项目名称:土方回填 2.机械填土碾压 内燃压路机6t以内 | m3 | 2600 |  |  |  |  |
| 7 | 040103003002 | 余方借土 |  | 1.项目名称:借土回填 2.运距:暂按3km，按实结算 | m3 | 2600 |  |  |  |  |
| 8 | 040201003001 | 强夯地基 |  | 1.项目名称:素土夯实 | m2 | 32624.14 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 9 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.项目名称:道路基层 2.厚度:20cm厚级配碎石基层 | m2 | 32624.14 |  |  |  |  |
| 10 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.项目名称:道路面层 2.20cm厚C25混凝土路面 3.水泥混凝土养生 塑料膜养护 | m2 | 27389 |  |  |  |  |
| 11 | 040101004001 | 路肩 |  | 1.项目名称:土路肩 2.厚度:40cm | m2 | 6500 |  |  |  |  |
| 12 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:道路钢筋 2.传力杆φ28 | t | 6.741 |  |  |  |  |
| 13 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:道路钢筋 2.道路拉杆 | t | 3.09 |  |  |  |  |
| 14 | 040901001014 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:道路钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋12 | t | 2.196 |  |  |  |  |
| 15 | 040201003002 | 强夯地基 |  | 1.项目名称:清表 | m2 | 1800 |  |  |  |  |
| 16 | 041001003005 | 除草 |  | 1.项目名称:铲除草 | m2 | 1800 |  |  |  |  |
| 17 | 041001003002 | 灌木【稀】 |  | 1.项目名称:砍灌木林树【稀】 | m2 | 450 |  |  |  |  |
| 18 | 041001003004 | 灌木【密】 |  | 1.项目名称:砍灌木林树【密】 | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 19 | 041001003006 | 砍树 |  | 1.项目名称:树木砍伐 2.胸（地）径10cm以上 3.伐树,离地面20cm处树干直径(cm以内) φ30 4.挖树蔸,离地面20cm处树干直径(cm以内) φ30 | 棵 | 80 |  |  |  |  |
| 20 | 040205007001 | 标线 |  | 1.项目名称:道路标线 2.宽度15cm厚度2mm白色热熔型 | m2 | 1950 |  |  |  |  |
|  |  | 圆管涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.项目名称:管涵土方开挖 2.土壤类别:一、二类 | m3 | 604 |  |  |  |  |
| 22 | 040103002006 | 一般回填方 |  | 1.项目名称:土方回填 2.机械填土碾压 内燃压路机6t以内 | m3 | 431.59 |  |  |  |  |
| 23 | 040103003010 | 余方弃置 |  | 1.项目名称:余方弃置 2.运距:暂按3km，按实结算 | m3 | 172.41 |  |  |  |  |
| 24 | 040305003001 | 浆砌块料 |  | 1.项目名称:八字墙基础 2.材质:M7.5浆砌片石 | m3 | 28.3 |  |  |  |  |
| 25 | 040305003002 | 浆砌块料 |  | 1.项目名称:八字墙墙身 2.材质:M7.5浆砌片石 | m3 | 39.2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 26 | 040303027001 | 混凝土箱涵 |  | 1.项目名称:涵洞洞身 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 36.6 |  |  |  |  |
| 27 | 040901001018 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:洞身钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.84 |  |  |  |  |
| 28 | 040901001019 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:洞身钢筋 2.钢筋规格:圆钢φ10以内 | t | 1.05 |  |  |  |  |
| 29 | 040501001007 | 混凝土管 |  | 1.项目名称:管道砂砾石垫层 2.厚度:200mm | m3 | 35.8 |  |  |  |  |
| 30 | 040501001008 | 混凝土管 |  | 1.项目名称:管道基础 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 66.3 |  |  |  |  |
| 31 | 040501001009 | 混凝土管 |  | 1.项目名称:管道基础模板 | m2 | 81.9 |  |  |  |  |
| 32 | 040402018003 | 变形缝 |  | 1.项目名称:沉降缝 2.材料品种、规格:沥青麻絮 | m | 48.7 |  |  |  |  |
|  |  | 挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.项目名称:挡土墙土方开挖 2.土壤类别:一、二类 | m3 | 1217.53 |  |  |  |  |
| 34 | 040103002004 | 一般回填方 |  | 1.项目名称:土方回填 2.机械填土碾压 拖式双筒羊足碾75kW | m3 | 311.8 |  |  |  |  |
| 35 | 040103003007 | 余方弃置 |  | 1.项目名称:余方弃置 2.运距:暂按3km，按实结算 | m3 | 905.73 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 36 | 080205002001 | 浆砌块料 |  | 1.项目名称:块石挡墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1305.88 |  |  |  |  |
| 37 | 080202022001 | 现浇混凝土挡土墙 |  | 1.项目名称:C20片石混凝土挡墙 | m3 | 991.3 |  |  |  |  |
| 38 | 040402018001 | 变形缝 |  | 1.项目名称:挡土墙伸缩缝平面 2.材料品种、规格:采用沥青麻筋治墙内、外、顶三边填塞 | m | 31.5 |  |  |  |  |
| 39 | 040402018002 | 变形缝 |  | 1.项目名称:挡土墙伸缩缝立面 2.材料品种、规格:采用沥青麻筋治墙内、外、顶三边填塞 | m | 238.02 |  |  |  |  |
| 40 | 040308008001 | 排(泄)水管 |  | 1.项目名称:泄水管 2.材料品种:100PVC泄水管 | m | 409.79 |  |  |  |  |
| 41 | 060302004001 | 反滤层土工布、土工膜等铺设 |  | 1.项目名称:透水土工布 | m2 | 39.24 |  |  |  |  |
| 42 | 040202010002 | 碎石 |  | 1.项目名称:反滤层 2.材质:200mm厚砂砾反滤层 | m3 | 338.2 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 |  | 1.项目名称:拆除原有砼沟 | m3 | 260.26 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  |  | 第 6 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 44 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.项目名称:拆除排水沟余方弃置 2.运距:暂按3km,按实结算 | m3 | 260.26 |  |  |  |  |
| 45 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.项目名称:排水沟土方开挖 2.土壤类别:一、二类 | m3 | 600.6 |  |  |  |  |
| 46 | 040103002002 | 一般回填方 |  | 1.项目名称:土方回填 2.机械填土碾压 拖式双筒羊足碾75kW | m3 | 180.18 |  |  |  |  |
| 47 | 040103003004 | 余方弃置 |  | 1.项目名称:余方弃置 2.运距:暂按3km，按实结算 | m3 | 420.42 |  |  |  |  |
| 48 | 040501017001 | 混凝土方沟 |  | 1.项目名称:沟垫层 2.100mm厚碎石垫层 3.原土夯实 | m | 1001 |  |  |  |  |
| 49 | 040501017002 | 混凝土方沟 |  | 1.项目名称:40cm*40cm矩型边沟（含木模） 2.混凝土强度等级:C20 | m | 1001 |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶减速带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 04B001 | 橡胶减速带 |  | 1.项目名称:橡胶减速带 2.规格:4.5*0.38m | 个 | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 警告标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 04B002 | 警告标志 |  | 1.项目名称:警告标志 2.规格:立柱（φ89x4.5X3026） | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 52 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1.项目名称:砼基础 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.68 |  |  |  |  |
| 53 | 040303002002 | 混凝土基础 |  | 1.项目名称:现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | m2 | 44.8 |  |  |  |  |
| 54 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 1.项目名称:砼基础垫层 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.6 |  |  |  |  |
| 55 | 040901001003 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:基础钢筋 2.钢筋规格:圆钢φ10以内 | t | 0.064 |  |  |  |  |
| 56 | 040901001004 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:基础钢筋 2.钢筋规格:钢筋 HRB400以内φ14 | t | 0.169 |  |  |  |  |
| 57 | 040901001005 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:基础钢筋 2.钢筋规格:钢筋 HRB400以内φ16 | t | 0.025 |  |  |  |  |
|  |  | 单柱式广角镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 04B003 | 单柱式广角镜 |  | 1.项目名称:单柱式广角镜 2.规格:广角镜（φ60cm）立柱（φ89x4.5X3330） | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 59 | 040303002003 | 混凝土基础 |  | 1.项目名称:砼基础 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.68 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 60 | 040303002004 | 混凝土基础 |  | 1.项目名称:现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | m2 | 44.8 |  |  |  |  |
| 61 | 040303001003 | 混凝土垫层 |  | 1.项目名称:砼基础垫层 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.6 |  |  |  |  |
| 62 | 040901001015 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:基础钢筋 2.钢筋规格:圆钢φ10以内 | t | 0.064 |  |  |  |  |
| 63 | 040901001016 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:基础钢筋 2.钢筋规格:钢筋 HRB400以内φ14 | t | 0.169 |  |  |  |  |
| 64 | 040901001017 | 构件钢筋 |  | 1.项目名称:基础钢筋 2.钢筋规格:钢筋 HRB400以内φ16 | t | 0.025 |  |  |  |  |
|  |  | 波形护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 1.项目名称:拆除原有波形护栏 | m | 230 |  |  |  |  |
| 66 | 04B004 | 新建波形护栏 |  | 1.项目名称:新建波形护栏 2.Gr-C-4E | m | 230 |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能路灯、体育器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 04B005 | 太阳能路灯 |  | 1.太阳能路灯（参数详见附件1） | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 68 | 04B006 | 体育器材 |  | 体育器材（参数详见附件2） | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 69 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.履带式挖掘机进出场费 2.压路机进出场费 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注 |
| 1 | 1 | 安全生产措施费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全生产措施费_市建 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 安全生产措施费_市安 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.3 | 安全生产措施费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1 | 文明施工费_市建 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.2 | 文明施工费_市安 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.3 | 文明施工费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 9 | 3 | 环境保护费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.1 | 环境保护费_市建 |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.2 | 环境保护费_市安 |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.3 | 环境保护费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 13 | 4 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 4.1 | 临时设施费_市建 |  |  |  |  |  |
| 15 | 4.2 | 临时设施费_市安 |  |  |  |  |  |
| 16 | 4.3 | 临时设施费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 17 | 5 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
| 18 | 5.1 | 冬雨季施工增加费_市建 |  |  |  |  |  |
| 19 | 5.2 | 冬雨季施工增加费_市安 |  |  |  |  |  |
| 20 | 5.3 | 冬雨季施工增加费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 21 | 6 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |
| 22 | 6.1 | 夜间施工增加费_市建 |  |  |  |  |  |
| 23 | 6.2 | 夜间施工增加费_市安 |  |  |  |  |  |
| 24 | 6.3 | 夜间施工增加费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 25 | 7 | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |
| 26 | 7.1 | 二次搬运费_市建 |  |  |  |  |  |
| 27 | 7.2 | 二次搬运费_市安 |  |  |  |  |  |
| 28 | 7.3 | 二次搬运费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 29 | 8 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
| 30 | 8.1 | 已完工程及设备保护费_市建 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注 |
| 31 | 8.2 | 已完工程及设备保护费_市安 |  |  |  |  |  |
| 32 | 8.3 | 已完工程及设备保护费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 33 | 9 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
| 34 | 9.1 | 工程定位复测费_市建 |  |  |  |  |  |
| 35 | 9.2 | 工程定位复测费_市安 |  |  |  |  |  |
| 36 | 9.3 | 工程定位复测费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 37 | 10 | 脚手架费 |  |  |  |  |  |
| 38 | 10.1 | 脚手架费_市建 |  |  |  |  |  |
| 39 | 10.2 | 脚手架费_市安 |  |  |  |  |  |
| 40 | 10.3 | 脚手架费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 41 | 11 | 垂直运输费 |  |  |  |  |  |
| 42 | 11.1 | 垂直运输费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 43 | 12 | 其他大型机械进场及安拆费 |  |  |  |  |  |
| 44 | 12.1 | 其他大型机械进场及安拆费_市建 |  |  |  |  |  |
| 45 | 12.2 | 其他大型机械进场及安拆费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 46 | 13 | 智慧工地费 |  |  |  |  |  |
| 47 | 13.1 | 智慧工地费_市建 |  |  |  |  |  |
| 48 | 13.2 | 智慧工地费_市安 |  |  |  |  |  |
| 49 | 13.3 | 智慧工地费_建筑 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  |  | 标段：乐安县增田镇长江村至瑶前村路面硬化等附属设施以工代赈工程（第二次） |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元） |  |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费 |  |  |  | 9 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 551822.71 |  |

附件1：

路灯参数：①灯杆参数：高度≥6米 上口径≥60mm 下口径≥145mm  厚度≥4.0mm 法兰要求：280*280*16mm。 膜层厚度≥86um 镀层应光滑均匀无气孔、挂锌，镀层与金属本体结合牢固，经锤击试验镀层不剥离，不凸起。焊接表面不得有景响应强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、未溶合、弧坑和针状气孔等缺陷。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章签订合同时提供原件备查）

②锂电池参数：采用太阳能路灯专用储能锂离子电池，容量12V-80AH。25°环境温度下放电率不得少于80AH，内置太阳能路灯专用MPPT控制器，具有放过充过放保护功能，反接保护功能，短路保护功能，四段调光和晨亮功能。尼龙和铝型材外壳，具有独立开关。

③灯具：功率120W，国标模组60W*2  符合GB/T31832-2015 GB/T700 IESLM-79-08 固态照明产品电气和光度测量方法。照度≥120Lm/W  色温4000K  显色指数不低于70。使用SMD3030芯片灯珠，防护等级达到IP66。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章签订合同时提供原件备查）

④光伏板：单晶160W/18V，填充因子不小于74。（提供带有CMA或CNAS标识的第三方出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章签订合同时提供原件备查）

附件二

注：户外健身器材中的上肢牵引器需满足以下参数：1、主立柱采用Φ114×3.0mm的优质钢管制作；转轴采用直径为φ35mm，并辅以调质热处理；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，避免淋入雨水。

2、器材转动部位选用承载能力的国家标准6205-RS深沟球轴承，并具有防水、防尘、限位等措施，产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；各连接螺钉、螺母有防锈、防松和防盗，并采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm；突出部分外角应为105°或没有易钩挂形状；产品有安全警示牌：有产品名称、型号、安装日期，安全使用年限、器材的主要功能、锻炼方法、注意事项、制造单位和配有完整的说明书。

3、所有钢件的表面处理工艺流程为抛丸-脱脂-静电喷涂，喷涂全部采用国际公用的优质纯聚酯室外粉末，全自动静电喷涂，喷涂前采用喷丸除锈和振动除锈技术，效果好且无化学污染，表面喷涂采用造船用的防腐工艺，涂层厚度70-90μm，有效提高其防腐蚀能力，为保证表面喷涂质量所有塑粉均为进口高级塑粉，其相关技术参数严格符合国家标准：附着力：GB/T9286-1998:0∽1级；冲击强度：冲击器在同一被检件上相距为100mm的位置处，重复进行三次冲击均无脱落和裂纹情况；酸雾试验：GB/T1771-1991：504小时无变化；抗老化耐候性试验：GB/T1865-1997：1000小时无变化。器材表面涂层塑粉有害物质限量符合GB 30981-2014要求，镉含量、六价铬含量、汞含量检测结果均为合格，需提供第三方出具带有CMA或CNAS的检测报告签订合同时提供原件备查。

6、颜色：红、蓝、黄色搭配，整体色彩效果良好。

7、安装：立柱采用直接埋入地下的结构，浇注器材地基所使用的混凝土强度C20，且在地基没有完全凝固前，有专人监护；距器材地基外部边缘500mm范围的地面进行硬化处理；器材地基及其周围的硬化表面不高于安装器材周围的地面，表面有缓冲回填层，缓冲层的面积和厚度满足GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求中5.3.3条款要求；器材地基尺寸为500×500×600mm，埋入深度为500mm。

双人漫步机 ：规格：1900mm×1330mm× 114mm 1、主立柱采用Φ114×3.0mm的优质钢管制作，扶手采用φ32×3.0mm优质焊管，产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；脚踏运动摆杆采用φ60×3mm；转轴采用直径为φ35mm，并辅以调质热处理；脚踏板的脚踏面具有防滑性能，踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm，器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，避免淋入雨水。

2、器材转动部位选用承载能力的国家标准6205-RS深沟球轴承，并具有防水、防尘和限位等措施；各连接螺钉、螺母有防锈、防松和防盗，并采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm；突出部分外角应为105°或没有易钩挂形状；产品有安全警示牌：有产品名称、型号、安装日期，安全使用年限、器材的主要功能、锻炼方法、注意事项、制造单位。

3、所有钢件的表面处理工艺流程为抛丸-脱脂-静电喷涂，喷涂全部采用国际公用的优质纯聚酯室外粉末，全自动静电喷涂，喷涂前采用喷丸除锈和振动除锈技术，效果好且无化学污染，表面喷涂采用造船用的防腐工艺，涂层厚度70-90μm，有效提高其防腐蚀能力，为保证表面喷涂质量所有塑粉均为进口高级塑粉，其相关技术参数严格符合国家标准：附着力：GB/T9286-1998:0∽1级；冲击强度：冲击器在同一被检件上相距为100mm的位置处，重复进行三次冲击均无脱落和裂纹情况；酸雾试验：GB/T1771-1991：504小时无变化；抗老化耐候性试验：GB/T1865-1997：1000小时无变化。涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；器材安全使用寿命为8年。

6、颜色：红、蓝、黄色搭配，整体色彩效果良好。

7、安装：立柱采用直接埋入地下的结构，浇注器材地基所使用的混凝土强度C20，且在地基没有完全凝固前，有专人监护；距器材地基外部边缘500mm范围的地面进行硬化处理；器材地基及其周围的硬化表面不高于安装器材周围的地面，表面有缓冲回填层，缓冲层的面积和厚度满足GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求中5.3.3条款要求；器材地基尺寸为500×500×600mm，埋入深度为500mm。

三位扭腰器：规 格 ： 1708mm × 1290mm 1、主立柱采用Φ114×3.0mm的优质钢管制作，扶手采用φ32×3.0mm优质焊管，产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；转轴采用直径为φ35mm，并辅以调质热处理；脚踏板的脚踏面具有防滑性能，踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm，器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；管口采用焊接封头，立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，避免淋入雨水。

2、器材转动部位选用承载能力的国家标准6205-RS深沟球轴承，并具有防水、防尘等措施；各连接螺钉、螺母有防锈、防松和防盗，并采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm；突出部分外角应为105°或没有易钩挂形状；产品有安全警示牌：有产品名称、型号、安装日期，安全使用年限、器材的主要功能、锻炼方法、注意事项、制造单位和配有完整的说明书，包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容。安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构。

3、所有钢件的表面处理工艺流程为抛丸-脱脂-静电喷涂，喷涂全部采用国际公用的优质纯聚酯室外粉末，全自动静电喷涂，喷涂前采用喷丸除锈和振动除锈技术，效果好且无化学污染，表面喷涂采用造船用的防腐工艺，涂层厚度70-90μm，有效提高其防腐蚀能力，为保证表面喷涂质量所有塑粉均为进口高级塑粉，其相关技术参数严格符合国家标准：附着力：GB/T9286-1998:0∽1级；冲击强度：冲击器在同一被检件上相距为100mm的位置处，重复进行三次冲击均无脱落和裂纹情况；酸雾试验：GB/T1771-1991：504小时无变化；抗老化耐候性试验：GB/T1865-1997：1000小时无变化。涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；器材安全使用寿命为8年。

6、颜色：红、蓝、黄色搭配，整体色彩效果良好。

7、安装：立柱采用直接埋入地下的结构，浇注器材地基所使用的混凝土强度C20，且在地基没有完全凝固前，有专人监护；距器材地基外部边缘500mm范围的地面进行硬化处理；器材地基及其周围的硬化表面不高于安装器材周围的地面，表面有缓冲回填层，缓冲层的面积和厚度满足GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求中5.3.3条款要求；器材地基尺寸为500×500×600mm，埋入深度为500mm。

腰背按摩器：规格：1178mm×762mm× 1464mm 1、主立柱采用Φ114×3.0mm的优质钢管制作，扶手采用φ32×3.0mm优质焊管，产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；管口采用焊接封头，立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，避免淋入雨水。

2、器材转动部位选用承载能力的国家标准，并具有防水、防尘等措施；各连接螺钉、螺母有防锈、防松和防盗，并采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm；突出部分外角应为105°或没有易钩挂形状；产品有安全警示牌：有产品名称、型号、安装日期，安全使用年限、器材的主要功能、锻炼方法、注意事项、制造单位和配有完整的说明书，包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容。安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构。

3、所有钢件的表面处理工艺流程为抛丸-脱脂-静电喷涂，喷涂全部采用国际公用的优质纯聚酯室外粉末，全自动静电喷涂，喷涂前采用喷丸除锈和振动除锈技术，效果好且无化学污染，表面喷涂采用造船用的防腐工艺，涂层厚度70-90μm，有效提高其防腐蚀能力，为保证表面喷涂质量所有塑粉均为进口高级塑粉，其相关技术参数严格符合国家标准：附着力：GB/T9286-1998:0∽1级；冲击强度：冲击器在同一被检件上相距为100mm的位置处，重复进行三次冲击均无脱落和裂纹情况；酸雾试验：GB/T1771-1991：504小时无变化；抗老化耐候性试验：GB/T1865-1997：1000小时无变化。涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；器材安全使用寿命为8年。

6、颜色：红、蓝、黄色搭配，整体色彩效果良好。

7、安装：立柱采用直接埋入地下的结构，浇注器材地基所使用的混凝土强度C20，且在地基没有完全凝固前，有专人监护；距器材地基外部边缘500mm范围的地面进行硬化处理；器材地基及其周围的硬化表面不高于安装器材周围的地面，表面有缓冲回填层，缓冲层的面积和厚度满足GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求中5.3.3条款要求；器材地基尺寸为500×500×600mm，埋入深度为500mm。