## 采购要求

（一） 技术需求

| 主材设备表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 17250261Z@2 | 塑料管MPP壁厚14mm 直径200(mm) | m | 845.34 |  |  |
| 2 | 28110000Z@3 | 电缆截面400(mm2) ZC-YJV22-8.7/15KV-3*400 | m | 20.2 |  |  |
| 3 | 28110000Z@4 | 电缆截面300(mm2) ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300 | m | 434.3 |  |  |
| 4 | Z00150@1 | 环网柜一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 座 | 1 |  |  |

注：所提供的产品必须符合国家标准；

以上技术参数为基本需求，有一项不满足视为无效投标；

（二） 商务条件

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购人指定地点。 | 不可负偏离 |
| 2 | 交货期 | - 自签订合同生效之日起30日内交货完成。 - 卖方所提供货物的质量、性能不符合合同规定标准的，采购人有权拒收；因此产生的一切经济损失由卖方承担。 - 如果卖方没有按照合同规定或取得采购人同意延长的时间交货，赔偿费按货物的总价计价金额每延迟一天0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交服务计价金额的5%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交付的，甲方有权终止合同，产生的一切损失由卖方自己承担。 | 不可负偏离 |
| 3 | 付款方式 | 合同签订并生效后，全部货到现场并经初验合格后付至合同金额的70%，全部货物安装调试完成经相关部门(组织相关专家)验收合格后付至合同金额的100%。 | 不可负偏离 |
| 4 | 报价方式 | 投标人报价应包括:设备、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸、施工配套、检测等全部费用，由供应商负责运至采购人指定现场，负责与有关货物的运行，合格后交付采购人使用，均应列入货物总报价。 | 不可负偏离 |
| 5 | 货物要求 | - 卖方必须保证所提供的货物符合本项目合同规定的质量、规格。 - 卖方所提供的货物必须为原厂原装、全新产品，无污染、表面无划损、无任何缺陷隐患，符合国家有关质量标准的。 - 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权、工业设计权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失、费用和法律责任。 | 不可负偏离 |
| 6 | 运输及保管、保险 | - 中标人负责根据各品目不同的安装地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输;包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等; - 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕; - 货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 4.设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标单位负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。中标单位在施工过程中必须采取足够的安全措施，并自行负责相关安全责任。 | 不可负偏离 |
| 7 | 项目验收 | 1.验收按国家有关的规定、规范进行。 2.货物全部供货并安装完毕并交付使用后，由中标人提出验收，采购人在7个工作日内组织技术专家对产品依照招标文件及投标文件上的技术规格要求以及国家有关标准进行验收;产品性能达到技术要求，验收时如发现产品的质量、性能不符合招标文件规定标准的，采购人有权在产品验收时予以拒收;因此产生的一切经济损失由中标人自行承担。 3.对于不合格的产品，中标人必须在24小时内及时完成更换，并保证验收合格。24小时内不能更换的或更换的产品验收不合格，按逾期交货处理。 4.验收所产生的一切费用由中标人承担。 | 不可负偏离 |
| 8 | 质保期及售后服务 | 1.质保期:所有产品自验收合格之日起两年。 2.产品质量保证: (1)响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 (2)卖方的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按卖方实际服务方案执行。 3.保修期内，卖方负责对其提供的货物整体进行维修和附件的维护，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素(如火灾、地震等)造成的故障除外。 4.质保期内所有货物保修服务方式均为上门保修，即卖方派员到采购人使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担 | 不可负偏离 |
| 9 | 设备故障的处理及响应时间 | 1.故障处理措施:发现故障或接到故障通知，2小时响应，12小时内赶到现场进行处理; 2.故障应急措施:现场设备发生重大故障，运营维护人员应在第一时间电话通报项目心负责人，由项目负责人根据情况向相关部门汇报，24小时内排除故障，恢复正常运行。 | 不可负偏离 |

注：1、以上商务条款投标人必须完全响应，否则作无效标处理；

2、若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。