三、采购项目需求

（一）响应供应商须提供符合质量标准的服务。

（二）所有涉及本项目相关服务的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。本竞争性磋商文件提出的是最低限度的要求，各响应供应商的方案应达到或优于本竞争性磋商文件的要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（三）主要服务内容和要求

第一条 物业概况及类型、服务时长

1、座落位置：寻乌县新东大道93号，为1-7层办公楼，建筑面积为：14950㎡，含8间领导办公室，5间会议室，12个公共卫生间。占地面积为10792㎡。

2、物业服务时长为1周年（至合同签订起算）

3、预算金额：350000元

第二条 委托管理事项

1.公共环境、公共场所的保洁服务。

2.公共秩序维护、安全防范和车辆停放管理。

3.大楼水电工程管理。

4.机关大楼外围绿化养护工程。

5.机关大楼内部公共区域绿植养护工程。

6.其它采购人需要委托的工作。

7.响应供应商委派固定管理人负责人民法院日常服务等工作。

第三条 人员配置要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 负责项目日常服务等工作 |
| 2 | 保洁员 | 4 | 公共环境、公共场所的保洁服务 |
| 3 | 保安人员 | 4 | 公共秩序维护、安全防范和车辆停放管理 |
| 4 | 水电工 | 1 | 大楼水电工程管理 |
| 合计 |  | 10 |  |

第四条 服务内容与服务标准

响应供应商必须有完善的管理标准、服务标准、考评标准和各项管理措施

一 、响应供应商为采购人提供人民法院公共环境、公共场所的保洁服务

1.垃圾清运

垃圾日产日清；

监督建筑垃圾定点堆放 ，防止流质性垃圾溢流污染路面；

运送垃圾避开人流高峰，不可长时间占用电梯运送垃圾。

2.楼梯、门厅、公共过道

楼梯扶手、玻璃无灰尘、洁净；

楼面台阶无灰尘，地面光亮；

底楼夹角无灰尘；

过道、门厅无灰尘、洁净，地面光亮。

3.电梯轿厢、电梯

轿厢内、按钮、扶手、电梯门无污染、无汗迹、无手印；

每隔一周用不锈钢易抹液保养一次，每天数次用干净白洁巾和毛巾保洁。

4.室外道路与硬化地面

室外道路与硬化路面跟踪保洁，及时清除道路与地面上的树叶、果皮、纸屑及白色污染物等垃圾，确保路面无杂物、无烟头、无果皮纸屑、无痰迹；发现路面有污渍应及时用清洁剂清洗，对地面上的粘附物应用铲刀清除。

5.室内过道

地面光亮、无积灰；

过道两边玻璃干净、无灰尘、无手迹；

装饰物干净无灰尘 ，清洁后不损伤被清洁物；

天花板无污渍、蜘蛛网。

6.大堂、门厅

每天早上开门前，用地拖把门厅门 口拖洗干净；

擦拭门厅内摆设、灯座、指示牌、果皮桶、玻璃；

下雨天门 口要放防滑告示牌，并增加拖擦次数。

7 .停车库(含地下车库)

每日清扫车库内的纸屑、垃圾及杂物，及时擦净油迹、并定期擦洗门窗、消防栓、指示牌、指示灯及车位档等设施，保持车库内清洁；

每半年做一次地下车库大扫除 (含停车库挡雨棚)。

8.化粪池、地下管道(需要专业人士，费用由采购人承担)

每半年视情清理一次化粪池，确保无溢出现象，清理后及时清理现场；

每半月清理一次排水明沟，以保持排水通畅；

地下管道每年清理二次，清理后达到排水通畅，井盖上无污渍、污物；

每半年清理一次屋面及屋顶雨水口；每年不少于两次，并保证畅通。

9.大楼地面、外墙面的养护

定期对室内过道、大堂、接待室、会议室地面进行护理保养；

外墙清洗护理：做好大楼内墙面及幕墙玻璃的定时清洗，涉及到外墙高空作业需请有相关资质人员清洗，相关费用由采购人承担。

10.办公室、会议室清理，定期对本院指定办公室、会议室开展清洁服务，清理杂物，擦拭污渍，规整物品。

二、响应供应商为采购人提供人民法院公共秩序维护服务

1、秩序维护服务

(1)公共秩序

维护大楼工作秩序，大楼治安秩序良好；

安全和事故隐患、突发事件处置迅速有效；

物品放行、人员车辆出入管理规范；

重大活动安全保卫有序；

发生意外情况及时排除意外；

安检、查验规范到位；

严格控制行为不端、衣冠不整、产品推销、废品回收人员进入机关大楼；

保持公共物品的整齐摆放；

控制办公区公共场所噪音，无闲杂人员随意流动；

摩托车、 自行车、电动车、板车及其他影响环境安全的物品禁止进入大楼。

(2)安全防范

门卫值守：24小时门卫值守 ，做好人员、车辆出入秩序的管理工作；

人员出入：负责出入大楼人员的身份确认、登记、引导工作；

物品放行：搬出大楼的贵重物品进行查验登记；

大门开关：定时开关大楼、大门和消防通道；

巡查巡逻：定时对大楼进行巡逻巡查；

安全警示：公共场所、各设备房、顶层天台等危险隐患部位，设置安全警示标志；

公共事务与民事调解：协助调解大楼内的公共安全事务和民事纠纷工作；

工作秩序：维护大楼的正常工作秩序；

预警预案：有突发事件应急处理预案。

(3)消防安全管理(负责协助工作)

有切实可行的消防安全管理制度、培训制度、检查制度和措施以及应急预案，建立消防责任制；

消防设施有明显标识，定期对消防设施进行巡视、检查和维修；

定期进行消防训练 ，保证有关人员掌握消防基本技能；

贯彻执行“预防为主、防消结合”的方针，做好人民法院的日常消防工作。

(4)车辆停放管理：

维护辖区内的交通秩序；

车辆出入进行询问、查看、登记、引导；

内部车辆实行凭证出入登记管理制度；

外来车辆按指定地点依次、分类停放；

严格控制社会车辆、出租车、摩的和载有易燃、易爆、剧毒物品车辆进入；

定时对停车场进行巡逻巡查；

非机动车辆停放管理有序；

道路畅通，无乱停乱放车辆；

禁止车辆占用消防通道。

2、公共部位的养护和管理(此项服务是有偿服务，费用由甲乙双方协商，以书面形式确定)

(1)标识标牌设置规范、清楚明显；

(2)房屋外观保持完好、整洁；

(3)室外场地完好平整；

(4)房屋外立面整洁干净；

(5)排污管路完好畅通；

(6)室内地面整洁无污渍、破损；

(7)室外道路平整通畅；

(8)停车场地无积水；

(9)设备用房有明显标志和防范措施。

注：所有上岗的保安人员必须持有公安部门颁发的保安员证。

三 、响应供应商为采购人提供人民法院内水电工程维修维护。

1、大楼内的水电线路维修维护(材料费由 采购人提供)

2、水电机房的维护

四 、响应供应商为采购人提供机关大楼外围绿化养护工程

1.做好全面修剪、施肥、除杂草、松土、浇水和全面病虫防治，保持花木茂盛。

2、在养护过程中需用的化肥及农药，费用由响应供应商支付此费用。

3.做到工完场清，安全文明作业。

4.半年内修剪3次，打药3次，施肥3次，除草6次，每次完成作业后需由采购人完成验收，提交相关台账。

5.养护区域的绿化更新、改造、非响应供应商责任补植花卉树木等应采购人要求新增项目，费用由采购人按实际支付；如因响应供应商管理不当造成花木枯萎，应由响应供应商负责补植花木，费用由响应供应商承担。

6.如遇不可抗拒自然灾害(如强台风、冰雹等)造成重大损失由甲乙双方商议解决补救办法，费用协商承担。

五、响应供应商为采购人提供机关大楼公共区域绿植摆放和养护工程。

1.植物花卉及配套辅材所有权归响应供应商所有。

2.在合同期间响应供应商负责植物花卉的养护，派专人进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治以及换盆、土、清洁、护理等工作。

3.办公楼内绿植摆放在总盆数不变的前提下，适时(①、按照客户提出的合理要求，及时更换花木；②、在养护过程中，对需要更换的花木及时更换；③、室内盆栽除新更换的外，每半年更换一次)对出租植物花卉进行调配，使绿化美化效果达到采购人的要求保证观叶植物常绿茂盛，始终保持较好的观赏状态和整体绿化美化效果。

4.响应供应商不断推出新产品、新工艺及新辅材以提高植物花卉的绿化美化效果，并免费优先为采购人服务。

5.响应供应商尽力为采购人的其它需求服务项目提供服务，有关事项双方另行商洽。

六、其他事项

1、采购人在每季度末对物业服务进行验收，验收合格后对该季度费用进行结算，每季度一结算 。

2、响应供应商必须接受采购人服务质量、服务态度、安全等监督，若有违反相关的规定和标准，采购人有权提出书面整改意见，响应供应商如逾期不改或整改不到位，采购人将开具处罚通知书给响应供应商，罚款将从物业服务费中扣除，响应供应商如一个月超过6次(含6次)收到处罚通知书，采购人有权单方面解除合同。扣罚标准如下表：

| 处罚通知书 | 2张/月 | 4张/月 | 6张/月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按每月服务费%扣罚 | 按每月服务费×1%扣罚 | 按每月服务费×2%扣罚 | 按每月服务费 ×5%扣罚 |

- 如因工作失误而造成采购人损失，由响应供应商负责赔偿。不可抗力的因素除外。

（四）商务要求

1、服务期限：物业服务时长为1周年（至合同签订起算）。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：采购人每季度末进行项目验收，验收合格响应供应商开具正式发票后，采购人按季度以转账方式支付响应供应商服务费。

4、履约保证金： 中标人须按中标金额的 5%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取，采购合同签订后七个工作日退还。