采购需求
（一） 技术需求
	序号
	设备
	型号和制造商
	数量（台/套）

	1
	实训架
	详见清单参数
	9

	2
	散装元器件
	详见清单参数
	36


	序号
	产品名称
	用途
	数量
	产品技术参数要求及规格

	1
	空气开关    
	PLC实训室建设
	30个
	3P+N 63A

NXBLE-63  C63

	
	空气开关    
	
	75个
	3P  32A

NXB-63    C32

	
	空气开关    
	
	100个
	1P+N 32A

NXBLE-32  C32

	2
	熔断器底座  
	
	150个
	 RT25N-32X  1P带灯

	3
	直流接触器    
	
	150个
	电压：24V

CJX2-1210

	
	交流接触器  
	
	40个
	电压：220V  CJX2-1210

	
	接触器辅助触头    
	
	190个
	F4-22

	4
	热继电器 
	
	40个
	 JRS2-63

 (4-6.3A)

	5
	中间继电器    
	
	30个
	电压：24V

JZC1-44

	
	中间继电器   
	
	10个
	电压：220V 

JZC1-44

	6
	行程开关 
	
	100个
	YBLX-K1-111

	7
	ND16系列信号灯


	
	260个
	黄色 

电压：24V 220V

220V灯50个，

24V灯210个

	
	ND16系列信号灯


	
	260个
	绿色 

电压：24V、220V

220V灯70个，24V灯190个

	
	ND16系列信号灯


	
	240个
	红色 

电压：24V、220V

220V灯50个，24V灯190个

	
	ND16系列信号灯


	
	40个
	蜂鸣器 

电压：24V

	
	按钮开关  黄色自复位
	
	80个
	NP4-11BN系列

一常开一常闭

	
	按钮开关  绿色自复位
	
	110个
	

	
	按钮开关  红色自复位
	
	110个
	

	
	旋转按钮开关  二档自锁旋钮
	
	80个
	

	8
	按钮/信号灯标牌框   
	
	10包
	直径22mm  插式

1包100个装

	9
	白色防水按钮盒


	
	150个
	3孔单排（22mm孔径）AG款

尺寸：180 X 80 X 70mm

	
	白色防水按钮盒


	
	115个
	尺寸：250 X 80 X 70mm

6孔单排（22mm孔径）AG款

	10
	导轨式开关电源


	
	36个
	24V  5A   

DR-120-24

	11
	电感式接近开关  
	
	55个
	直流两线

NPN常开

LJ12A3-4-Z/EX

	12
	铜件导轨式UK接线端子  
	
	100盒
	灰色

UK2.5B      

 1盒100片

	
	UK系列中心连接条

FBI10-6连接条
	
	5盒
	适用于UK2.5B/UK5N

1盒100条

	13
	导轨式接线端子 

 UK-2.5B
	
	5
	黄色   1盒100个

	
	
	
	5
	绿色   1盒100个

	
	
	
	5
	橘红色 1盒100个

	
	
	
	5
	酒红色 1盒100个

	
	
	
	5
	蓝色   1盒100个

	14
	铝导轨条  
	
	300条
	一条1米长    4.2孔 

铝国标1.3mm

	15
	不带线插座板   
	
	30个
	 10位总控-404

尺寸：276*54*31mm

	16
	普贴打码机标签纸
	
	30卷
	12mm 黄色贴纸

适用P800、PT-1010线号机PT812Y   

	17
	PVC线号管/号码管


	
	6卷
	0.5mm²（直径1.5-1.8）

1卷约145米

	
	PVC线号管/号码管


	
	6卷
	0.75mm²（直径2-2.3）

1卷约129米

	
	PVC线号管/号码管


	
	5卷
	1mm²（直径2.5-2.8）

1卷约110米

	
	PVC线号管/号码管


	
	5卷
	1.5mm²（直径4-4.5）

1卷约96米

	18
	博能双层网孔实训架   
	
	9套
	（单层载物板）底部四轮可移动

长1160mm  

高1630mm

	19
	2芯RVV扁形护套线  
	
	6卷
	纯无氧铜 2*2.5mm²

1卷100米

	20
	触摸屏  
	
	20台
	TPC7032KT(7寸)配有通讯下载网线

	21


	变频器  
	
	20台
	 FR-D740-0.75K-CHT

	
	PLC
	
	20台
	FX5U-64MT-ES

每台配有一根通讯3m网线下载线

	22
	触摸屏
	
	16台
	IT7070E-7寸带网口

	
	PLC


	
	16台
	H3U-3232MT

通用型主模块

32DI/32DO晶体管

	
	变频器   
	
	16台
	MD310T0 0.75B(750W)

	23
	工业级交换机导轨式
	
	38个
	5口   百兆

TL-SF1005

	24
	教学专用三相异步电动机


	
	36台
	JY6314-180W

	
	测试导线香蕉插头4mm仪器


	
	510根
	黄、绿、红色 各170根以上一根长2.5m

双插头  电流8A  1.6mm²

	
	测试导线香蕉插头4mm仪器


	
	60根
	双插头  电流8A  1.6mm² 蓝色

一根1m长

	25
	尼龙扎带   
	
	30包
	 3*200mm宽2.5mm

白色20包  黑色10包

1包  1000根

	
	尼龙扎带   
	
	60包
	 3*150mm宽1.9mm

白色40包  黑色20包

1包  1000根

	26
	ZR-RVV电缆铜芯线   

 4芯  2.5mm²
	
	1卷
	1卷100米

	
	ZR-RVV电缆铜芯线   

 4芯  1.5mm²
	
	5卷
	

	
	ZR-RVV电缆铜芯线   

 2芯  1.0mm²
	
	5卷
	

	
	BVR多股铜线   
	
	4卷
	6mm²

红色、蓝色各2卷

1卷100米

	
	BVR多股铜线   
	
	20卷
	4mm²

黄、绿、红、蓝色各5卷

1卷100米

	
	BVR多股铜线  
	
	40卷
	2.5mm²

黄色、绿色各5卷  红色、蓝色各15卷    1卷100米

	
	BVR多股铜线 
	
	70卷
	1.5mm²

黄色、绿色各15卷  红色、蓝色各20卷   1卷100米

	27
	BVR多股铜线  
	
	60卷
	1.0mm²

黄、绿、红、蓝色各10卷

黑色20卷     1卷100米

	
	BVR多股铜线 
	
	75卷
	 0.75mm²

红色、蓝色各15卷

黑色45卷   1卷100米

	28
	ZR-RVV电缆铜芯线    

8芯  0.5mm²
	
	5卷
	1卷100米

	
	ZR-RVV电缆铜芯线   

 4芯  0.5mm²
	
	6卷
	

	
	ZR-RVV电缆铜芯线    

3芯  0.5mm²
	
	6卷
	

	29
	VE管型接线端子插针
	
	15包
	2.5mm²（VE2508管型铜芯）  1包1000只

	
	VE管型接线端子插针
	
	30包
	5mm²（VE1508管型铜芯）  1包1000只

	
	VE管型接线端子插针
	
	30包
	1.0mm²（VE1008管型铜芯）  1包1000只

	
	VE管型接线端子插针
	
	30包
	0.75mm²（VE7508管型铜芯）  1包1000只

	
	VE管型接线端子插针
	
	30包
	0.5mm²（VE0508管型铜芯）  1包1000只

	30
	两用螺丝刀  
	
	50把
	4mm F0-9007A

	31
	S2工业级一字螺丝刀  带磁性

3*75mm 
	
	20把
	材质：高碳钢

	
	S2工业级十字螺丝刀  带磁性

6*100mm 
	
	20把
	

	32
	内六角扳手套装


	
	14套
	09101CH/球头（特长带磁性）彩虹 9件

	33
	多功能剥线钳


	
	50把
	7寸日式夹剥压断四合一

总长182mm  开口范围38mm 重量142g

	34
	自动万用表  
	
	5个
	D05053 专业大屏款

（自动+手动）电容/二极管+特尖表笔

	35
	数字万用表   
	
	25个
	ZTW890D

标配：表笔+电池+保险管+鳄鱼夹

	36
	工业级万用表表笔
	
	30对
	20A特尖款表笔

	37
	304不锈钢圆头十字螺丝
	
	60包
	M4*10     1包50颗

	
	304不锈钢螺母帽
	
	30包
	M4        1包100颗

	
	304不锈钢平垫片
	
	10包
	M4*9*0.8    1包100颗

	38
	全钢加厚美工刀   
	
	1套
	重型刀   10把装

	
	美工刀刀片    
	
	1盒
	标准通用

18mm加厚（0.5mm）黑刃

1盒100片

	39
	二级插头   
	
	6盒
	T-10L6  10A90°

可旋插头

1盒5只装

	40
	灰色PVC线槽  
	
	10箱
	宽齿

加厚款  高40*宽35mm

1箱84米

长2米一根

	41
	仓储货架


	
	6副
	黑色 主架 4层 加厚 200*60*200

每层可承重398公斤

	
	仓储货架


	
	6副
	黑色 副架 4层 加厚 200*60*200

每层可承重398公斤

	42
	超六类无氧铜双屏蔽网线


	
	2箱
	8芯  0.58无氧铜 蓝色

1箱305米

	
	网线水晶头
	
	5盒
	DJ-650U  

（50U镀金六类）

1盒100颗

	
	8P/6P专业款网线钳  
	
	5把
	 赠送2个SK5刀片

GD-187

	
	专业款网线测试仪器  
	
	6个
	红色带供电接口

CS-20

	43
	热熔枪  
	
	3套
	140W 极夜蓝+60根环保胶棒+收纳包

极夜蓝胶枪-WZY-Q0

	44
	记号笔去除剂


	
	1箱
	500ml二代油墨清洁剂超大瓶

配抹布  一箱共5瓶

	
	纳米海绵     
	
	2箱
	 精品装10*6*3CM

1箱100片

	45
	塑料理线缠绕管 
	
	40
	10mm  1包8米

白色30包，黑色10包

	46
	黑色热缩管 3mm  扁宽≈5mm
	
	1卷
	1卷200米

	
	黑色热缩管 1mm  扁宽≈5mm
	
	1卷
	

	47
	2B六角形铅笔 
	
	7桶
	 1桶50只装

每桶配1个小卷笔刀

2块橡皮

	48
	黑色大号三角橡皮擦  
	
	10桶
	16mm X 56mm

一桶10只装

	49
	手摇削笔刀  
	
	3个
	薄雾紫色自动进笔  

5档可调采购文件 

大容量集屑


（二）采购文件商务条件
	1
	交货地点
	采购人指定地点。

	2
	交货期限
	签订合同后60日内供货并完成安装调试。

	3
	付款方式
	合同签订后，设备全部到达现场并调试完成且整体验收合格后无质量问题，开具全额发票后，于一个月内支付合同总价95%，剩余5%在质保期满后付清。

	4
	投标报价
	以人民币报价，包括购买货物及完成本项目所需的运输、税金、培训、保险、技术支持、安装调试合格、验收、相关服务等所有费用。

	5
	货物要求
	成交供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合采购文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物保修期之内，成交供应商应对由于质量问题发生的任何不足或故障负责，对造成的损失采购人保留索赔的权利。

	6
	质保期（免

费保修期）
	提供自本项目验收合格之日起的免费保修服务，负责保修期时间为三年,在免费保修服务内免费实行“三包”服务，服务方式为免费上门维修、维护。

	7
	安装调试
	1、货物的拆箱、安装调试等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

2、所有货物、材料均须经采购人确认后，成交供应商方可送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，成交供应商应在5个工作日内免费更换其不合格货物，使之达到采购文件要求，所有费用由成交供应商承担。

	8
	培训要求
	成交供应商必须制定详细的售后培训服务计划。

	9
	项目验收
	1、货物运抵采购人指定地点后，由采购人和成交供应商组织相关人员共同对到货的数量、型号、外观、包装、质量、技术资料等进行检查。

2、货物交货完成以后，由采购单位组织相关人员在30个工作日内共同对货物进行验收，并提供验收报告，验收所产生的费用由成交供应商承担。

3、交付验收标准：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合招标文件和投标文件承诺中的技术参数要求。

4、对于不合格的货物，成交供应商必须在5个工作日内及时更换。

5、验收过程中，采购人将对照技术要求逐条进行验收且有权委托第三方专业机构进行检测，如存在虚假响应情形，将上报监管部门依法处理。

	10
	售后服务

要求
	1、合同内的货物质量保证期为:自货物通过最终验收，向招标人移交之日起至少三年（货物另有超过质保期规定或招标文件另有规定的按就高原则执行），在保修期内所产生的相关费用由成交供应商承担，合同内的所有货物要求成交供应商提供上门服务。

	11
	其他要求
	1、货物的设计及制造标准均应符合中华人民共和国最新颁布的有关标准/规范要求。


注:以上商务、技术要求为基本技术要求必须全部响应(即满足或优于技术要求)，否则其投标无效。



