- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 本项目包括成本费用、运杂费、保险费、安装调试费【包含但不限于：视频系统硬件调试、安全防范分系统电视监控调试、安全防范系统工程试运行、供电系统接地调试、不间断电源调试（不间断电源调试、自动投入装置调试）、光纤测试、双绞线缆测试、计算机应用及网络系统联调、计算机应用及网络系统试运行】、维保运营服务、质保费（质保期限内的设备维修或更换）、售后服务费（含技术培训费）、验收费、利税以及质量保证期其间的一切可能发生的费用。供应商报价需综合 考虑其费用，后续工序的施工必须严格执行，不因其施工难度而增加费用。因施工方原因造成的设计变更，只予调减不予调增。 |