# 采购需求

一、服务内容及要求：

1、项目背景

本项目通过建设生活污水处理设施，将进一步提高遂川县农村生活污水处理水平，使农村生活污水治理率不断提升，力争于2027年底，遂川县农村污水治理率稳步提高，农村污水出水水质标准能够达到相关标准要求的出水标准，同时，修复破损道路并增加公共区域照明设施，使村庄公共环境得以改善，农村居民生产生活品质明显提高，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力打造景村融合、产村融合示范点，推进遂川县“四融一共”和美乡村建设。

2、项目概况

（一）项目名称

遂川县2026年和美乡村建设项目（以下简称“本项目”）

（二）项目地点

遂川县。

（三）项目规模

村庄基础设施建设：新建10吨/日污水处理设施9座、20吨/日污水处理设施15座、40吨/日污水处理设施1座，新建污水管网83.60公里及配套设施；修复破损路面58300米，配置路灯2635个，新建排水沟25600米，购置村内垃圾桶901套，购置村内垃圾箱279套，购置小型垃圾收集车7辆，购置中型垃圾收集车4辆。

乡村产业配套基础设施建设：新建景点连接村庄道路9500米，道路改建17400米，新建路边排水沟26900米，新建公共停车场900平方米。

3、指导思想

本项目符合党的二十大报告要求，以《中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村。全面振兴的意见》和江西省《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》等政策为主要指导思想。

4、设计目标

本项目旨在进一步加强遂川县农村生活处理能力，提高农村生活污水处理率，修复村庄破损道路，增加公共区域照明设施，完善农村生活垃圾处理设施，建设农文旅融合发展设施，推动遂川县全域旅游品质迭代升级，推进“旅游强县”建设，锚定文旅高质量发展目标。

5、主要设计依据

《江西省“十四五”省定乡村振兴重点帮扶村工作实施方案》；

《美丽江西建设规划纲要（2022—2035年）》；

《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》（2024年江西省委一号文件）；

《学习运用“千万工程”经验有力有效推进2024年宜居宜业和美乡村建设工作方案》（赣农字〔2024〕13号）；

《江西省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》（赣办发〔2022〕9号）；

《江西省乡村建设行动推进方案》（赣办发电〔2022〕55号）；

《全省“四融一共”和美乡村先行区建设实施方案》（赣农办字〔2024〕7号）；

《吉安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

《中共吉安市委吉安市人民政府关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》

《遂川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

《遂川县“四融一共”和美乡村建设总体规划》；

《遂川县国土空间总体规划（2021—2035年）》；

关于印发《遂川县全面推进“四融一共”和美乡村建设提档省级工作实施方案》的通知；

关于印发《遂川县2023年农村人居环境整治五大专项提升行动加快建设宜居宜业和美乡村的实施方案》的通知；

《2024遂川县四融一共和美乡村建设方案和遂川县人居环1境整治提升五年行动方案》

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015

《污水排放综合标准》GB8987-1996

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

《城市排水工程规划规范》GB50318-2017

《室外排水设计标准》GB50014-2021

《城市工程管线综合规划规范》	GB50289-2016

《防洪标准》GB50201-2014

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《泵站设计规范》GB/T50265-2010

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》	CJJ68-2016。

6、设计工作内容

（一）污水管网及处理设施

本工程新建污水管网83.60公里及配套污水处理设施。建设地点位于遂川县碧洲、草林、巾石、枚江、泉江、汤湖、零田、珠田等8个乡镇，采用DN200-300HDPE缠绕增强管;设污水处理站25座，预计日收集污水量430立方米。执行江西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB36/1102-2019三级标准;大于5立方米/天且小于50立方米/天的，采用预处理+厌氧水解+人工湿地工艺，执行二级标准。临近乡镇存在集中式收集处理条件的村点，接入现状污水处理站统一处理。

（二）生活垃圾处运设施

本项目购置村内垃圾桶901套，购置村内垃圾箱279套，购置小型垃圾收集车7辆，购置中型垃圾收集车4辆，采用“户分类、村收集、镇转运、集中处理”模式处理生活垃圾。

（三）道路修复工程

本项目修复破损路面58300米，配置路灯2635个，新建排水沟25600米，对现状破损严重的路面面层进行翻修，并且对原无照明、无排水沟的路段进行补充。其中道路面层均按混凝土材质进行修复，道路均按乡道等级考虑，面层厚度为22cm。另外，本项目结合产业发展需要，新建景点连接村庄道路9500米，道路改建17400米，同步新建路边排水沟26900米，新建两处公共停车场共900平方米，其中道路面层均按混凝土材质进行修复，道路均按乡道等级考虑，面层厚度为22cm，公共停车场均为自走式停车场，停车场地坪材质为混凝土。

7、设计成果要求

提交设计成果文件的内容深度必须符合国家有关规范要求及本文件的有关规定，包含但不限于以下内容：

1）设计说明书

（一）概述

（二）工程建设条件

（三）工程设计

2）设计图纸册

各专业图纸需协调一致，确保设计深度符合相关规范要求。

3）工程概算书

概算文件由封面、扉页、概算编制说明、总概算书、综合概算书和单位工程概算书组成。概算编制说明应当包括工程概况、编制依据、钢材、预拌（或预制）混凝土、锯材、沥青及其制品等主材需用量、工程总投资及各项费用的构成、资金筹措及分年度使用计划。

建设项目总概算书由各综合概算及工程建设其他费用、预备费用、建设期贷款利息及铺底流动资金组成。

综合概算书由专业的单位工程概算书组成。工程内容简单的项目可以由一个或几个单项工程汇编为一份综合概算书，也可以将综合概算书的内容直接编入总概算书，而不单独编制综合概算书。

单位工程概算书指一项独立的建（构）筑物中按专业工程计算工程费用的设计概算文件。

4）主要材料及设备表

工程全部所需的主要设备材料的名称、规格（型号）、数量，以表格形式列出。

8、项目总投资

本项目总投资额为9200万元。

二、商务要求

1、服务时间、方式和地点：

（1）服务时间：采购人与成交供应商应当在《中标通知书》发出之日起5个工作日内按照磋商文件确定的事项签订书面合同，且成交供应商须在接到采购人通知后20日内提交设计成果。

（2）服务方式：采购人为中标人完成工作提供必要的条件外，其余工作由中标人自行完成。

（3）服务地点：采购人指定。

2、付款方式：以合同约定为准。

3、人员要求：

（1）项目负责人1名具有注册公用设备工程师证（给水排水）；

（2）专业负责人5名（给排水专业负责人1名具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证；建筑专业负责人1名具有一级注册建筑师执业资格证；结构专业负责人1名具有一级注册结构师执业资格证；电气专业负责人1名具有注册电气工程师（供配电）执业资格证；道路专业负责人1名具有注册土木工程师（道路工程）执业资格证。）

4、验收：整个项目按规定的时间完成后，采购人按磋商文件、响应文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告。

5、响应供应商须提供符合要求的设计成果，并负责服务中出现的任何问题。

6、所有设计成果的知识产权问题，由各响应供应商自行负责，及承担法律责任。

7、本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

注：以上采购项目需求所有条款投标人必须满足或优于，否则投标无效。