	序号
	货物名称
	技术规格及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	3P空调
	能效比 APF≥4.00；
2、额定制冷量≥7200W；
3、额定制热量≥9600W；
4、额定制冷功率≤2200W；
5、额定制热功率≤3000W；
6、电辅加热功率≤2100W；
7、循环风量≥1200m³/h；
8、空调室内机噪音最大值≤46dB(A)；

9、空调室外机噪音最大值≤56dB(A)；
10、空调设备出厂标配来电自启动功能，当空调器断电后，再次上电，空调器会自动开启运行，并按原来设置好的参数运行；

11、空调配备高温（温度≥55℃）净菌自洁功能；
12、方形柜机，空调室内机为上出风，下回风（进风）设计，且室内机出风口下沿离地距离≥1.0m；
13、配铜管长度≥4米，必须满足现场要求长度；
14、空调效能等级达二级及以上。
	20
	台
	

	2
	网罩式摇头风扇
	类型:楼顶扇；
2、纯铜线圈电机；
3、额定电压:220V；
4、额定频率:50Hz；
5、摇头方式:360°旋转；

6、额定功率:60W；
7、扇叶片数:3叶或5叶。
	96
	台
	

	备注：品目三采购的产品（3P空调、网罩式摇头风扇）须提供CCC认证证书原件扫描件或国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公告服务平台）的网站截图（截图中如有附件，须同时提供附件截图）。同时本次采购项目中各潜在供应商所投产品若属于国家强制性认证目录中的其他产品，须确保其所投产品已获得强制性产品认证证书并随时接受采购人检查。（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询时，仅提供查询网址即可，无需提供证件原件扫描件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由供应商自行承担）


