采购需求

一、服务要求

（一）物业基本情况

服务辖区:宜居花园小区、龙洲1-12栋、龙洲A-E栋小区、大罗A-D栋、共2129套。

服务期限:本项目为一招三年，一年一签合同，服务周期：自合同签订生效后之日起服务3年，实行一次招标、分期履约、逐年考核模式。

物业类型:保障性住房;

座落位置:龙洲片区、大罗片区;

小区概况:建筑面积121554㎡，其中高层住宅72738㎡，多层住宅488116㎡.

- （二） 服务内容与质量

- 在物业管理区域内，提供的物业管理服务包括以下内容:

- 1、物业共用部位的日常维修、养护和管理；

- 2、物业共用设施设备的运行、日常维护、日常养护和管理(包括:绿地、道路、化粪池、污水井、雨水井、垃圾中转站、水泵污水泵、饮用水箱、消防水箱、电梯、信报箱、消防设施、公共照明设施、监控设施、避雷设施、共用天线、机动车库、地下停车场、非机动车库、公用设施设备用房、物业管理用房等)；

- 3、物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通，外墙的清洗;

- 4、公共绿化的养护和管理;

- 5、车辆停放管理;

- 6、公共秩序维护、安全防范事项的协助管理;

- 7、装饰装修管理服务;

- 8、物业档案资料管理;

- 9、配合采购人做好上级检查工作;

- 10、配合采购人和有关单位做好网格化管理工作;

- 11、宜居花园保障性住房实际日常管理者，是消防安全的第一责任人，必须做好消防安全生产工作,确保居民生命财产安全;

- 12、配合采购人做好房屋腾退和房租催缴等日常工作。

- 在物业管理区域内，提供的其他服务包括以下事项:

- 1、有偿特约服务(小区内公示);

- 2、有偿专项服务(小区内公示)。

- 提供的物业管理服务应达到以下标准:

- 基本要求

- 1、按物业服务行业规范要求提供相关物业服务；

- 2、根据小区管理实际需要，须配备的各种物业管理人员总数不得少于40人。每个小区必须配备一名物业办公室职工挂点。需调整工作人员岗位数，必须征得采购人同意后方可实施;

- 3、中标供应商必须配备3名工作人员承担公租房管理工作,具体人员及工作内容由住房保障股安排管理，月薪为3000元-3500/人(不含其他福利)，由中标供应商按月据实支付；

- 4、制定小区物管处日常管理和考核制度，有计划有组织地实施物业管理服务工作；

- 5、按规定签订物业管理合同;

- 6、负责人持有全国物业经理上岗证,且有二年以上小区物业管理处主任的任职经历;

- 7、100%的物业管理人员持有物业管理上岗证书，所有的特种作业员工持有政府或专业部门颁发上岗证书;

- 8、物管工作人员须统一着装、挂牌上岗、仪表整洁、用语规范;

- 9、物管一线服务人员每年体检一次，确保合格上岗;

- 10、每日要有12小时专人接待服务(公示服务联系电话);

- 11、根据小区实际需要开展有偿特约服务及代办服务;

- 12、每年与80%以上住户经常沟通，每年向住户发放至少两次意见征求表，有效投诉处理率达100%，满意率达90%;

- 13、建立档案管理制度，健全小区物业管理档案(包括物业竣工验收档案、设备管事档案、住户资料及装修档案、物业租赁档案、日常管理档案等)；

- 14、建立健全小区财务管理制度,对物业服务费和其它费用的收支进行财务管理，做到运行规范、账目清晰、财务公开;每月向甲方提供一次财务报表，每季度在小区公示财务收支情况；

- 15、自行组织或配合相关部门，每年开展社区文化活动不少于4次；

- 16、积极配合业主及相关管理部门做好小区治安管理和社会稳定等工作。

- 17、物业主管人员、安保主管人员须在55岁以内年龄。

- (二)房屋管理

- 1、依据相关法律、法规、政策等和规定,严格按照令同约定进行管理服务；

- 2、保持房屋外观、室外招牌等部位的完好、整洁、每年清洗不少于1次;

- 3、制定小区房屋装修管理制度，建立房屋装修档案，及时劝阻和制止不符合规定的行为;

- 4、确保空调安装无安全隐患;

- 5、不允许封闭阳台、窗户等,杜绝发生破坏外墙的现象;

- 6、原则上不允许住户进行二次装修，坚决杜绝发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象，发现后及时制止，制止不了的立即上报。

- (三)房屋共用设备设施

- 1、保持共用设备设施运行正常,日常维护良好，无事故隐患;

- 2、建立24小时电话抢修值班制度，急修报修半小时内到达现场，24小时予以修复，回访率100%;

- 3、设备运行人员全部持有上岗证;

- 4、消防系统、设施、设备保持完好，并按相关消防要求委托专业消防技术服务机构每年至少对建筑消防设施开展1次全面检测，每月开展1次维保，检测和维保报告应及时提交至采购人备案；同时做好值班、巡查、检测、维保、建档等工作;

- 5、维护公共照明设备正常运行,确保完好率100%，并按规定时间定时开关,承担费用的支出;

- 6、每年两次检查避雷系统、设施、确保其性能符合要求;

- 7、设备设施保养、检修制度完备,对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施，做好处理记录;

- 8、在接到相关部门停水、停电、停气通知后，按规定时间通知用户;

- 9、有安全隐患部位的设施应设置安全防范警示标志，并采取相应的防范措施;

- 10、制定设备管理制度,保持设备房整洁卫生、标识清楚齐全。

- (四)公共秩序

- 1、小区实行封闭式管理，主出入口24小时值班，次出入口在高峰时间段开启并有人值守，交接班记录详细，对来访人员、外来车辆进行登记;

- 2、小区内每天24小时不间断巡查，对重点区域重点部位，加强巡查;

- 3、有安全隐患部位的设施应设置安全防范警示标志，并采取相应的防范措施。特别是对小区公共娱乐设施、设备房、顶层天台等危险隐患部位，必须设置安全警示标志;

- 4、车辆一律停放在规定的停车场，车辆行驶有规定路线，实施登记管理，做到有序停放,地面和墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌或地标;

- 5、小区保安人员要进行突发事件应急处理培训，每年进行消防应急预案演习不少于一次，小区的火警、警情应急预案应在监控中心悬挂；

- 6、严禁在小区内进行产品促销、推销等非公益性活动,公益性活动必须先书面报甲方同意后进行;

- 7、小区设置广告、宣传(含收费及免费项目)等,须事先征得甲方同意,并就产生的利益由甲乙双方共同协商分配比例。

- (五)保洁服务

- 小区整体要求:无垃圾、无杂物、异味，实行保洁巡查。

- 1、公共场所、公共绿地、主次干道等:

- （1）公共绿地:每天清理1次:

- （2）硬化地面:每天清扫1次;

- （3）主次干道:每天清扫1次;

- （5）室外标识、宣传栏、信报箱、雕塑小品:每周擦拭1次;

- （6）沟、渠、窨井:每月清理2次，堵塞应及时清理。

- 2、房屋内公共部位:

- （1）楼内通道、楼梯:没有杂物堆放，每天清扫1次;

- （2）共用活动场所:每天清扫2次;

- （3）楼道玻璃窗、室内信报箱、消防栓、过道门、扶手等，每周擦拭1次;

- （4）公共卫生间:每天清洁2次;

- （5）积水、积雪等:及时清扫积水、积雪。

- 3、垃圾的收集与处理:

- （1）设置垃圾桶，垃圾袋装、分类收集;

- （2）垃圾清运每天1次，做到日产日清，垃圾桶定期清洗;

- （3）对垃圾中转设施每日进行冲洗、定期消杀，杜绝蝇、蚊等害虫孳生。

- 4、排水排污管道:

- （1）每年疏通一次公共雨、污水管道；

- （2）半年检查、清掏一次雨、污水井；

- （3）半年检查并每年清掏1次化池。

- 5、建立管理机制,严格规范宠物饲养行为,严禁在小区内饲养家畜。

- 6、建立病虫害消杀制度，并根据实际情况定期开展消杀工作和预防控制。

- (六)绿化养护

- 1、不得有违章搭建、堆放杂物现象；

- 2、及时浇灌草木、修剪草坪,并承担相关费用支出；

- 3、及时清除杂草，有效控制杂草孽生，对已枯死的花草树木，半月内清除补种，树木要扶正加固基本保持无倾斜;

- 4、绿蓠超过平齐线要及时进行修剪，修剪废弃物要及时清除;造型树木惠及时修剪整形，适时组织浇灌、施肥和松土;

- 5、防治结合、及时灭治花草树木的病虫害，适时组织预防与防冻保暖。

- 三、服务费用

- 本物业管理区域物业服务收费选择包干制方式:

- 1、物业公共性服务收费范围:对本小区租房范围内所有承租使用的住宅按实际承租住房的建筑面积进行收费;返迁房住宅由乙方自行向返迁房业主收取物业管理公共性服务费。

- 2、租房物业公共性服务费用收费标准:

- 租房多层建筑物业管理公共性服务费按实际承租每月0.55元/平方米，高层建筑物业管理公共性服务费按实际承租每月1.6元/平方米（含电梯运行费、维保费、年检费、特种设备保险费和二次供水费等）。

- 物业管理公共性服务费、房屋共用部位、共用设施设备大中修、更新、改造费用，物业的大、中修、更新、改造费在住房租金中列支,物业公司不得再向小区租房承租户收取卫生费。

- 3、物业公共性服务费用主要用于以下开支:

- （1）管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等;

- （2）物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用(小修小补)；

- （3）物业管理区域清洁卫生费用;

- （4）物业管理区域绿化养护费用；

- （5）物业管理区域秩序维护费用；

- （6）办公费用；

- （7）物业管理企业固定资产折旧;

- （8）物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用;

- （9）公共地方照明电费(路灯、楼道灯)；

- （10）法定税费；

- (11)物业管理企业的利润。

- 4、物业公司按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由物业公司享有或承担;物业公司向租户提供服务，应在征得采购人同意后按照规定明码标价，标明服务项目，收费标准须张贴在小区醒目位置。

- 从采购人正式通知物业公司进驻(且物业公司也按时进驻)本小区的当月起计算物业公司的物业管理公共性服务费。双方每月根据租房实际安置情况进行面积确定，确定面积及到帐金额按多层建筑物业管理公共性服务费每月0.55元/平方米，高层建筑物业管理公共性服务费每月1.6元/平方米由甲方拨付，如的业费标准经上级部门批准后有所调整则按调整后的标准给予拔付。

- 物业公司必须严格履行本合同约定的物业管理服务内容,经采购人考核认后，由采购人直接拨付的物业服务费用汇入物业公司帐号。

- 四、双方的权利与义务

- 以下情况物业公司不承担责任:

- 1、因不可抗力导致物业管理服务中断的；

- 2、物业公司已履行本合同约定义务,但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

- 3、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知业主和物使用人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成的损失的;

- 4、因非物业公司责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及真他共用设施设备运行障碍造成的损失;

- 5、在保修期内施工单位维修不及时造成损失的;

- 6、在合同期内，小区公共设施设备的维修每案超过1000元以上由采购人承担。

- 因专项维修资金不到位，致使共用设施设备大中修不及时造成损失的。

- 五、相关责任明确如下:

- 采购人按合同约定服务项目和标准对物业公司的服务进行不定期的检查，如物业公司没有完成合同责任和管理目标，采购人可以责令物业公司限期整改，拒不改正或情节严重的，物业公司还应承担违约赔偿责任，赔偿金额按实际损失承担，赔偿金额直接从押金抵扣，超出押金数额时，物业公司必须按实际发生的经济损失支付违约金。

- 如果物业公司工作有重大过失或未尽本合同约定的义务，造成住户、第三人人身损害、经济损失和生活严重不便的，应当承担采购人、住户、第三人的实际经济损失。

- 商务需求

（一）服务地点: 龙南市住房保障安置服务中心指定地点。

（二）服务期限: 除采购人有其他要求外，中标人应在政府采购代理机构规定的时间内(中标通知书发出之日起二十日内)与采购人签订合同，按照招标文件确定事项签订政府采购合同,且政府采购合同采用线上签订的方式。本项目为一招三年，一年一签合同，服务周期：自合同签订生效后之日起服务3年，实行一次招标、分期履约、逐年考核模式。

- （三）付款方式: 物业管理费由采购人按月直接支付。

（四）履约保证金: 本项目不收取履约保证金。

（五）验收：

（1）履约验收主体：由采购人组织相关人员进行验收。

（2）履约验收时间：在一年物业服务期间内，每月由采购人按物业考核标准及考核机制对成交供应商的服务进行考核检查。

（3）履约验收方式：由采购人按物业考核标准及考核机制对成交供应商的服务进行考核检查。考核分数为百分制，90分以上视为合格；80-89分，则扣除当月物业管理费的10%；70-79分，扣除当月物业管理费的20%；以此类推。若三个月不合格，采购人可直接终止服务合同。

（六）履约验收程序：

1、采购人提供物业服务满意度考核评分表，每月调查一次；

2、由采购人进行考核检查。

（七）履约验收内容：采购人每月对成交供应商的工作质量和满意度考核一次，质量包括保洁服务质量考核评分、满意度考核评分的各项平均分。考核结果与当月物业服务费直接挂钩。

（八）履约验收标准：按照招标文件中要求的所有服务内容进行考核检查（详见采购需求）。