（二） 服务需求

1、项目基本情况：本项总投资约2138万元，本项目建筑外立面改造及市政道路设计，镇区沿街居民楼外立面改造。吉福路及脑头村路改造设计，吉福路为拓宽改造工程，本次设计为车行道向两侧人行道各拓宽1米；脑头村路道路围村环行，由北向东，全长940米。含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电气工程、 概算等设计说明及设计图纸。

2、设计深度：设计成果应符合《城市道路工程设计规范》（GJJ37—2012）及其他有关设计规范。充分表达设计理念、设计构思、空间组织并与周边道路和城市空间环境相协调。

3、设计成果：设计成果主要内容包括：本项目方案设计、初步设计、施工图设计工作

设计说明，外立面改造设计、道路平面设计、纵断面设计、横断面图（含拓宽改造断面设计）、路面结构设计、土石方计算、路基处理、排水管网设计、交通设计、照明设计等。3.1 规划方案要求:文本中应包含设计总说明、总平面图、建筑立面效果图、各层平立剖面图等。

- 3.2 初步设计要求:初步设计文本应包含各专业设计总说明，总平面图、各层平立剖面图、工程概算等，初步设计文本报送县发改委审核合格后进行施工图设计。

- 3.3 施工图设计要求:施工图设计文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》兼具规范性与实践性，施工图设计文件经具有资质的图纸审查机构审查合格后方可进行施工。

4、造价咨询成果：完整的工程预算书（分专业、分部分项），工程量计算书、算量底稿（条理清晰、步骤完整、可复核），材料单价询价表，价格依据、信息价台账，措施项目、专项费用测算明细，预算编制说明，造价分析说明，预算报审修改记录，对量底稿。

4.1 造价咨询要求：严格遵循现行清单计价规范，当地定额计算规则，财税政策及公司造价制度，文件格式统一，条理清晰，签字齐全，可直接报审。对土建、安装、装饰、市政、园林等专业工程进行全面算量，精准统计土方石、混凝土、钢筋、门窗、防水，管线、设备安装等全部分项工程量，做到不漏项、不多算、不错算，工程量底稿清晰可追溯。

- 5、人员要求：

- 5.1 本项目拟派项目负责人一名，须具有二级及以上注册建筑师资格。

5.2 本项目拟派造价负责人一名：须具有一级造价工程师资格（专业不限）。

5.3 本项目拟派团队其他成员至少5人，其中建筑、结构、给排水、电气、造价相关专业各一名吗，其他设计人员不得与设计负责人为同一人，且各专业人员不得兼任。