# 采购需求表

| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 采购分项名称 | 数量 | 预算金额 （人民币/元） | 服务期限 | 预算金额合计 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣购2026F000211130 | 江西省交通运输信息化外场硬件运维服务项目 | 国省道交通情况调查数据采集与服务系统工程（一期）外场硬件运维服务 | 1项 | 660000 | 2026年7月1日至 2027年6月30日 | 6408000 |
|  |  | 普通干线路网运行监测与应急处置平台（二期）外场硬件运维服务 | 1项 | 3770000 |  |  |
|  |  | 赣北航道事务中心视频监控系统运维服务 | 1项 | 230000 |  |  |
|  |  | 赣东航道事务中心视频监控系统运维服务 | 1项 | 220000 |  |  |
|  |  | 赣南航道事务中心视频监控系统运维服务 | 1项 | 220000 |  |  |
|  |  | 赣西航道事务中心视频监控系统运维服务 | 1项 | 160000 |  |  |
|  |  | 赣中航道事务中心视频监控系统运维服务 | 1项 | 230000 |  |  |
|  |  | 信江高等级航道整治工程信息化支撑保障系统运维服务 | 1项 | 390000 |  |  |
|  |  | 执法记录仪及数据采集站运维服务 | 1项 | 290000 |  |  |
|  |  | 路政智能指挥调度车载设备运维服务 | 1项 | 238000 |  |  |

注：投标人须进行分项报价，且分项报价不得超过各预算金额，超过视为无效投标。

- 采购需求

（一）服务需求

一、项目概况

江西省交通运输信息化外场硬件运维服务项目由十个部分组成，预算金额为640.8万元，运维服务期详见采购需求表，分别是：国省道交通情况调查数据采集与服务系统工程（一期）外场硬件运维服务，分项控制价66万元；普通干线路网运行监测与应急处置平台（二期）外场硬件运维服务，分项控制价377万元；赣北航道事务中心视频监控系统运维服务，分项控制价23万元；赣东航道事务中心视频监控系统运维服务，分项控制价22万元；赣南航道事务中心视频监控系统运维服务，分项控制价22万元；赣西航道事务中心视频监控系统运维服务，分项控制价16万元；赣中航道事务中心视频监控系统运维服务，分项控制价23万元；信江高等级航道整治工程信息化支撑保障系统运维服务，分项控制价39万元；执法记录仪及数据采集站运维服务，分项控制价29万元；路政智能指挥调度车载设备运维服务，分项控制价23.8万元。

二、项目目标

江西省交通运输信息化外场硬件运维服务项目将实现由专业服务公司承担硬件运维服务工作，以保障维护对象安全、持续、可靠、有效地运行。在满足总体要求为目标的前提下，达到以下目标：

1.在项目服务期内，保证硬件运行支撑水平满足所支撑的应用系统的业务管理需求，以及保证外场设施正常、安全、高效、经济运行；

2.建立规范有效的运维服务管理体系，实现人员、技术和流程的标准化管理。通过该体系的建设和持续完善，促进运维工作实现标准化、规范化，满足信息运维工作集约化、精细化管理的要求，达到服务水平的持续提升；

3.所支撑应用系统可用率≥99％（即每年24*365中，系统更新、故障导致的系统不可用排除）；

4.故障响应：提供7*24小时的技术支持服务，及时响应运维需求和采购单位的需求，及时处理设施故障，要求：运维响应时限≤8小时（即8小时内有能够处理故障的技术人员到达现场）；

5.故障维修：一般故障维修完成时限≤8小时、较大故障维修完成时限≤24小时、重大故障维修完成时限≤7天。

三、服务范围与要求

（一）国省道交通情况调查数据采集与服务系统工程（一期）外场硬件运维服务

服务范围包括江西省国省道交通情况调查数据采集与服务系统工程（一期）建设的外场设施。

1.提供70处外场设施的日常养护、维修更换、配置操作、系统升级、突发事件处理、7*24小时技术支持等运维服务；主要外场设施见附件1；

2.提供70处外场设施正常运行的供电及保障，用电量约为7.0万度/年；

3.提供70条外场设施10M通信链路的租赁及保障，确保外场设施的数据正常、稳定、持续上传；

4.开展23处交调监测站点的精度测试，并对精度不达标的设施进行完善，直至达到交调监测站点精度要求；运维项目合同签订后6个月内完成23个交调监测站点的精度测试工作；精度测试内容见附件2；

5.开展3处接触式交调站点改造工作，改造为激光式交调站点（主要技术要求见附件3）；

6. 中标人根据采购人维护人员的实际需要，组织开展不低于50人·天的相应专题技术培训。

（二）普通干线路网运行监测与应急处置平台（二期）外场硬件运维服务

服务范围包括省级建设的外场设施。

1.提供501处外场设施的日常养护、维修更换、配置操作、系统升级、突发事件处理、7*24小时技术支持等运维服务；主要外场设施见附件4；

2.提供497处外场设施正常运行的供电及保障，用电量约为54.4万度/年；

3.提供482条外场设施10M通信链路的租赁及保障，确保外场设施的数据正常、稳定、持续上传；

4.开展120处交调监测站点的精度测试，并对精度不达标的设施进行完善，直至达到交调监测站点精度要求；运维项目合同签订后6个月内完成120个交调监测站点的精度测试工作；精度测试内容见附件2；

5. 中标人根据采购人维护人员的实际需要，组织开展不低于150人·天的相应专题技术培训。

（三）赣北航道事务中心视频监控系统运维服务

服务范围包括中国移动九江分公司IDC机房托管设备、江西省赣北航道事务中心机房与15处外场设施等。

1.提供中国移动九江分公司IDC机房托管设备、江西省赣北航道事务中心机房各项设备与15处外场设施的日常养护、维修更换、配置操作、系统升级、突发事件处理、7*24小时技术支持等运维服务；该部分主要设备设施见附件5；

2.对中心所属航道段所提供技术支持服务，保障至少有一台终端设备可以正常使用和访问视频监控平台；

3.提供15处外场设施正常运行的供电及保障，电费与场地占用费等约9600元/年，以实际发生为准；

4.设备备件：中标人应至少提供三套不低于原设备参数的监控设备备件，需要能支持所有主流监控视频协议并能与现有平台完成对接；

5.培训服务：中标人根据采购人维护人员的实际需要，组织开展不低于10人·天的相应专题技术培训。

（四）赣东航道事务中心视频监控系统运维服务

服务范围包括鄱阳航道所监控分中心机房与8处外场设施等。

1.提供鄱阳航道所监控分中心机房各项设备、鄱阳、双港两处趸船值班室各项设备、鄱阳移动IDC机房设备与8处外场设施的日常养护、维修更换、配置操作、系统升级、突发事件处理、7*24小时技术支持等运维服务；该部分主要设备设施见附件6；

2.对中心所属航道段所提供技术支持服务，保障至少有一台终端设备可以正常使用和访问视频监控平台；

3.提供8处外场设施正常运行的供电及保障，电费与场地占用费等约23000元/年，以实际发生为准；

4.设备备件：中标人应至少提供三套不低于原设备参数的监控设备备件，需要能支持所有主流监控视频协议并能与现有平台完成对接；

5.培训服务：中标人根据采购人维护人员的实际需要，组织开展不低于10人·天的相应专题技术培训。

（五）赣南航道事务中心视频监控系统运维服务

服务范围包括江西省赣南航道事务中心机房与11处外场设施等。

1.提供江西省赣南航道事务中心机房各项设备与11处外场设施的日常养护、维修更换、配置操作、系统升级、突发事件处理、7*24小时技术支持等运维服务；该部分主要设备设施见附件7；

2.对中心所属航道段所提供技术支持服务，保障至少有一台终端设备可以正常使用和访问视频监控平台；

3.提供11处外场设施正常运行的供电及保障，电费与场地占用费等约33200元/年，以实际发生为准；

4.设备备件：中标人应至少提供三套不低于原设备参数的监控设备备件，需要能支持所有主流监控视频协议并能与现有平台完成对接；

5.培训服务：中标人根据采购人维护人员的实际需要，组织开展不低于10人·天的相应专题技术培训。

（六）赣西航道事务中心视频监控系统运维服务

服务范围包括IDC数据处理中心托管设备，新余航道所机房、仙女湖海事处监控中心机房与8处外场设施等。

1.提供IDC数据处理中心托管设备，新余航道所机房、仙女湖海事处监控中心机房各项设备与8处外场设施的日常养护、维修更换、配置操作、系统升级、突发事件处理、7*24小时技术支持等运维服务；该部分主要设备设施见附件8；

2.对中心所属航道段所提供技术支持服务，保障至少有一台终端设备可以正常使用和访问视频监控平台；

3.提供8处外场设施正常运行的供电及保障，电费与场地占用费等约5400元/年，以实际发生为准；

4.设备备件：中标人应至少提供三套不低于原设备参数的监控设备备件，需要能支持所有主流监控视频协议并能与现有平台完成对接；

5.培训服务：中标人根据采购人维护人员的实际需要，组织开展不低于10人·天的相应专题技术培训。

（七）赣中航道事务中心视频监控系统运维服务

服务范围包括江西省赣中航道事务中心机房与15处外场设施等。

1.提供江西省赣中航道事务中心机房各项设备与15处外场设施的日常养护、维修更换、配置操作、系统升级、突发事件处理、7*24小时技术支持等运维服务；该部分主要设备设施见附件9；

2.对中心所属航道段所提供技术支持服务，保障至少有一台终端设备可以正常使用和访问视频监控平台；

3.提供15处外场设施正常运行的供电及保障，电费与场地占用费等约49000元/年，以实际发生为准；

4.设备备件：中标人应至少提供三套不低于原设备参数的监控设备备件，需要能支持所有主流监控视频协议并能与现有平台完成对接；

5.培训服务：中标人根据采购人维护人员的实际需要，组织开展不低于10人·天的相应专题技术培训。

（八）信江高等级航道整治工程信息化支撑保障系统运维服务

服务范围包括信江高等级航道整治工程信息化支撑保障系统相关机房与33处外场设施等。

1.提供信江高等级航道整治工程信息化支撑保障系统机房各项设备与外场设施的日常养护、维修更换、配置操作、系统升级、突发事件处理、7*24小时技术支持等运维服务，该部分主要设备设施见附件10；

2.对信江高等级航道整治工程信息化支撑保障系统使用单位提供技术支持服务，保障至少有一台终端设备可以正常使用和访问视频监控平台；

3.提供外场设施正常运行的供电及保障，电费与场地占用费等约104000元/年，以实际发生为准；

4.培训服务：中标人根据采购人维护人员的实际需要，组织开展不低于20人·天的相应专题技术培训。

（九）执法记录仪及数据采集站运维服务

服务范围包括采购人指定的各处服务地点。

1.中标人应具有专职运维团队，合同履行期间将提供7*24小时的使用及技术问题电话咨询服务，该部分主要设备设施见附件11；

2.定期巡检：对维保范围内的系统软硬件，每年不低于4次巡检，并填写巡检记录，作为考核维保工作的依据；

3.中标人应设立专门备件库，针对常用及易耗部件，备件储量不小于50套，定期补充，随时可为采购人替换，替换所使用的备品备件应是原厂提供；

4.中标人应具有较强的专业维保能力，提供不限次数电话支持服务、电子邮件支持服务、原厂支持服务，负责执法记录仪、数据采集工作站、平台软件的全部维修、维护，配件更换等，全面保障设备和系统正常运行，相关维护记录应形成文档并提报采购人管理员备案存档；

5.组织开展相关业务系统培训，提供不少于50人·天的相应专题技术培训，该培训完全按照用户本地系统环境与应用而设计系统地、有针对性的从多方面为客户提供完全的实际运行环境中的现场培训。

（十）路政智能指挥调度车载设备运维服务

服务范围包括采购人指定的各处服务地点。

1.中标人应具有专职运维团队，合同履行期间将提供7*24小时的使用及技术问题电话咨询服务，该部分主要设备设施见附件12；

2.定期巡检：对维保范围内的硬件，每年不低于4次巡检，并填写巡检记录，作为考核维保工作的依据；

3.中标人应设立专门备件库，针对常用及易耗部件，备件储量不小于10套，定期补充，随时可为采购人替换，替换所使用的备品备件应是原厂提供；

4.路政智能指挥调度车载设备出现故障时，必须提供现场维修服务，设备车载分布在全省各高速路政大队，设备维修要到各大队现场维修并保证设备的正常运行。相关维护记录应形成文档并提报采购人管理员备案存档；

5.组织开展相关业务系统培训，提供不少于50人·天的相应专题技术培训，该培训完全按照用户本地系统环境与应用而设计系统地、有针对性的从多方面为客户提供完全的实际运行环境中的现场培训。

（十一 ）项目服务清单

| 项目服务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、国省道交通情况调查数据采集与服务系统工程（一期）外场硬件运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 70处外场设施运维服务 | 项 | 1 |  |
| 2 | 70处外场设施正常运行供电及保障 | 项 | 1 |  |
| 3 | 70条外场设施10M通信链路的租赁及保障 | 项 | 1 |  |
| 4 | 23处交调监测站点精度测试 | 项 | 1 |  |
| 5 | 3处接触式交调站点改造 | 项 | 1 |  |
| 6 | 50人·天相应专题技术培训 | 项 | 1 |  |
| 二、普通干线路网运行监测与应急处置平台（二期）外场硬件运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 501处外场设施运维服务 | 项 | 1 |  |
| 2 | 497处外场设施正常运行的供电及保障 | 项 | 1 |  |
| 3 | 482条外场设施10M通信链路的租赁及保障 | 项 | 1 |  |
| 4 | 120处交调监测站点 精度测试 | 项 | 1 |  |
| 5 | 150人·天相应专题 技术培训 | 项 | 1 |  |
| 三、赣北航道事务中心视频监控系统运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 机房设备运维 | 项 | 1 |  |
| 2 | 15处外场设施运维服务 | 项 | 1 |  |
| 3 | 15处外场设施正常运行供电及运维服务 | 项 | 1 |  |
| 4 | 设备备件 | 项 | 1 |  |
| 5 | 10人·天相应专题技术培训 | 项 | 1 |  |
| 四、赣东航道事务中心视频监控系统运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 机房设备运维 | 项 | 1 |  |
| 2 | 8处外场设施运维服务 | 项 | 1 |  |
| 3 | 8处外场设施正常运行供电及运维服务 | 项 | 1 |  |
| 4 | 设备备件 | 项 | 1 |  |
| 5 | 10人·天相应专题技术培训 | 项 | 1 |  |
| 五、赣南航道事务中心视频监控系统运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 机房设备运维 | 项 | 1 |  |
| 2 | 11处外场设施运维服务 | 项 | 1 |  |
| 3 | 11处外场设施正常运行供电及运维服务 | 项 | 1 |  |
| 4 | 设备备件 | 项 | 1 |  |
| 5 | 10人·天相应专题技术培训 | 项 | 1 |  |
| 六、赣西航道事务中心视频监控系统运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 机房设备运维 | 项 | 1 |  |
| 2 | 8处外场设施运维服务 | 项 | 1 |  |
| 3 | 8处外场设施正常运行供电及运维服务 | 项 | 1 |  |
| 4 | 设备备件 | 项 | 1 |  |
| 5 | 10人·天相应专题技术培训 | 项 | 1 |  |
| 七、赣中航道事务中心视频监控系统运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 机房设备运维 | 项 | 1 |  |
| 2 | 15处外场设施运维服务 | 项 | 1 |  |
| 3 | 15处外场设施正常运行供电及运维服务 | 项 | 1 |  |
| 4 | 设备备件 | 项 | 1 |  |
| 5 | 10人·天相应专题技术培训 | 项 | 1 |  |
| 八、信江高等级航道整治工程信息化支撑保障系统运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 机房设备运维 | 项 | 1 |  |
| 2 | 33处外场设施运维服务 | 项 | 1 |  |
| 3 | 外场设施正常运行供电及运维服务 | 项 | 1 |  |
| 4 | 20人·天相应专题技术培训 | 项 | 1 |  |
| 九、执法记录仪及数据采集站运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 执法记录仪运维 | 台 | 1050 |  |
| 2 | 数据采集工作站运维 | 台 | 94 |  |
| 3 | 50人·天相应专题技术培训 | 项 | 1 |  |
| 4 | 备品备件 | 项 | 1 |  |
| 十、路政智能指挥调度车载设备运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 路政智能指挥调度车载设备运维 | 套 | 142 |  |
| 2 | 50人·天相应专题技术培训 | 项 | 1 |  |
| 3 | 备品备件 | 项 | 1 |  |

（十一）服务要求

1.运行维护主要包括日常巡查、清洁养护、定期检修、针对性巡检和维修更换等工作，各项工作的具体内容和要求如下：

（1）日常巡查主要是指通过软件对各硬件设备设施运行工作状态进行的日常巡查工作，内容主要包括：检查设备设施工作运行状态和数据传输情况，如设备在线情况、数据传输质量；检查设备的工作运行环境是否符合要求；

（2）清洁养护主要是指对硬件设备外部的定期维护保养工作，内容主要包括：检查各类机电设备外壳是否漏电，对设备外部定期清洁处理；对设备及结构件进行紧固和调整，对金属构件的进行除锈，防腐保养；每季度进行一次清洁养护；

（3）定期检修主要是通过检测仪器对设备运行状态、数据传输情况、网络通断情况、系统安全状况、机电设施性能进行全面检查、标定，对立柱的完整性、垂直度、镀层进行检测；对标志标牌的完整性、内容清晰度进行检查并对检查结果定性判断；对基础接地进行检测；每季度进行一次定期检修；

（4）针对性巡检主要是指在节日期间、重要活动/会议期间，为保障设施安全稳定正常运行，中标人应按照采购人要求对关键设备和系统进行针对性巡检，并提供巡检报告；

（5）维修更换：设备劣化或发生故障后恢复其功能而进行的维修或者更换。

2.及时做好日常巡查、清洁养护、定期检修、针对性巡检和维修更换的工作记录；

3.提供电话及网上技术支持：在工作期间及工作期间外提供热线电话及网上技术支持，同时包括节假日和周末，帮助用户解决设备的使用和操作问题；

4.运维保障要求：为保障外场设施运维响应的及时性，本项目所有外场设施运维分6个片区，各片区需配备不少于3名运维技术人员、不少于1辆运维车辆；

5.提供7*24小时的技术支持服务，及时响应运维需求和采购单位的需求，及时处理设施故障，要求：运维响应时限≤8小时（即8小时内有能够处理故障的技术人员到达现场）；一般故障维修完成时限≤8小时、较大故障维修完成时限≤24小时、重大故障维修完成时限≤7天；对故障维修时间＞2天的，需要写明故障原因、维修进展、存在困难、预计完成时间；在地震、大风、雨雪、冻雨等不可抗因素和恶劣天气期间，上述时间要求可适当延长；

6.当设备需更换时，中标人所提供设备备件的参数应不低于原设备参数；

7.在维护工作中，中标人应做好运维人员安全知识培训、配置安全生产设施、制定安全生产方案、督促落实安全生产方案、设置安全生产专员引导交通；在维护工作中，如因安全生产部署失当、措施不全、运维人员安全意识薄弱、运维人员操作失误等因素导致安全生产事故、人员伤亡事故或其他意外情况，由此产生的安全生产责任和费用由中标人自行承担。

四、管理要求

1.管理组织机构

中标人组建运维管理团队，负责做好本项目的各项运维工作，支持新业务拓展，具有业务创新、规划、咨询和推动等能力。中标人应确定和规范与运维管理体系相配套的机构设置、人员岗责安排，实现运维服务的统一决策与规划，形成集中统一的运维管理机制。

2.管理制度规范

中标人应根据要求，建立有效的运维制度，完善基础运维保障管理、内容运维管理、技术管理、绩效管理、安全生产管理等服务保障体系规范建设。

3.管理人员要求

中标人应指定一名运维项目经理，负责综合管理、技术管理、安全管理和业务研究等相关团队的管理工作；负责运维总体的统筹协调、重大问题处理、投诉管理、争议管理等工作。

4.人员岗位要求

中标人要明确运维关键岗位人员流失带来的风险，制定人员候补和岗位接替计划，在人员岗位发生变化后及时变更相关信息。

5.安全保密要求

中标人应对江西省智慧交通运输事务中心的业务秘密和设备及系统安全与风险信息，承担安全保密责任，未经允许不得将任何文件进行修改、复制或带离现场。

6.团队稳定性要求

中标人应从业务实际出发，加强业务培训和人才培养。中标人应加强服务人员现场管理，规范服务人员的在岗、离岗行为。服务人员需要离开服务岗位的，应事先征得采购人同意，主要负责人员离开岗位，中标人提供包含原因、返回现场时间、离岗期间工作安排等内容的书面材料，在取得采购人和有关部门同意后方可离开，未经允许不得擅自离岗。

7.考核管理

中标人应遵守国家相关法律法规规定，遵守江西省智慧交通运输事务中心已制定的《江西省智慧交通运输事务中心信息系统运行维护管理办法(试行)》（赣智交字(2025)9 号）等各项工作管理制度，做好人员、技术和流程的标准化管理。

注：以上服务需求投标人必须完全响应或优于,否则作无效响应文件处理。