- 采购需求表及采购要求

- 采购需求表

| 内容 采购名称 | 详见“第一章 磋商邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 工期 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | / |

- 采购要求

- 技术规格（工程需求）

（一）项目概况

赣州市第三人民医院指派的院内维修工作（单项维修金额30万以下（不含30万）。

（二）服务要求：

1.服务需求

| 序号 | 维修项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 其他类 |
| 2 | 电工类 |
| 3 | 水工类 |
| 4 | 泥工类 |
| 5 | 木工类 |
| 6 | 电焊、氩弧焊类 |

2.服务范围：赣州市第三人民医院指派的院内维修工作（单项维修金额30万以下（不含30万）。中标人以维修工单为依据，依照相关规定和合同要求按质按量如期完成采购人指定的施工任务。

3.服务要求：

a.须按照相关行业标准施工及验收。

b.采购人提供给中标人库房、值班室；中标人应遵守国家及各部门的各项规章制度，遵守采购人的各项管理规定和工作流程，服从管理，安全施工。中标人材料堆放及加工需在采购人指定区域进行，由中标人配备完善的消防及监控设施。

c.特种工作人员必须持有效证件上岗。

d.中标人必须严格遵照《中华人民共和国安全生产法》规定组织安全生产，自愿承担中标人的员工工伤及因违反《中华人民共和国安全生产法》造成采购人或第三方人身和财产损失的一切法律、经济等责任及善后费用。

e.工作内容包含但不仅限于：粉刷油漆翻修工程、门窗安装修补，电气维修、配合消防设施改造、给排水上下水管道改造维修（含电焊、不锈钢焊）、污水泵和生活水泵及控制系统维修更换、防水防漏、石材修补、综合布线,小工搬运及污水井、沟渠、下水道疏通等项目维修。

f.建筑垃圾做到及时清运，施工时需根据采购人要求施工，服从采购人管理要求。

本条所指建筑垃圾指合同实施过程中产生的各类建筑性垃圾，中标人应全部清运至医院指定地点，保证施工场所的干净整洁。建筑垃圾在堆放到一定程度后由中标人负责清运出医院。所有垃圾清运产生的费用由中标人负责，采购人不另外给付费用。

4.常用材料技术要求：

a.装饰装修项目包括：墙体饰面、天花吊顶系统、地面找平层及地面铺装；门、五金件、窗、水及强弱电安装等工作，维修使用地砖及墙面砖采用符合国家相关标准的砖，颜色及款式按采购人要求选定。

b.给排水部分包括：卫生洁具、水斗、五金件、及给排水管道系统。完成系统的各种相关调试检测测试。卫生洁具、阀门均采用符合国家相关标准产品，款式及颜色按采购人要求选定。

c.强电项目包括：配电箱、电线电缆、桥架线管、灯具、插座、开关、及各附件辅料，以及系统的各种相关调试检测测试。该项目选用灯具均为符合国家相关标准的 LED 灯具，插座面板、空气开关品均采用采用符合国家相关标准产品，款式及颜色按采购人要求选定。

d.墙面漆需符合国家相关标准。

e.防水材料需符合国家相关标准。

f.所有施工材料需向采购人报验。

5.项目人员要求：

a.中标人在采购人院区驻场施工，院区驻场人员必需满足：负责人、水电工、泥工、电焊工、油漆工、木工、杂工，疏通专业人员各1人。所有上岗人员应身体健康，无违法、犯罪、不良记录。

b.所有上岗人员应根据采购人要求，统一着装、佩戴胸牌，规范作业，文明服务。

c.所有上岗人员应登记造册，向采购人报备。如更换人员中标人需提前一个月向采购人提交申请，采购人同意后方可更换同等资质人员。

d.中标人不得将该工程项目转包。

6.项目要求：

a.质量要求：按照国家现行规范要求进行施工。

关于质保期内出现不合格质量问题的处理方式：

1.1、在完成项目的1年时间内，发生非人为原因的质量问题，由中标人无条件免费维修至合格。

1.2、中标人有证据证明系人为原因造成的质量问题的，应与采购人进行协商报备，按合同清单进行处理返工至合格。

1.3、中标人不得以任何理由推诿、拒绝返工，如有，按附表所列罚则定格处罚。且所发生的损失或再次维修的费用在服务费中扣除。

b.进度要求：所有维修项目均要在采购人规定的时间内完成，信息系统报修完成后应及时按要求消单。

c.进场材料需要报验，采购人对维修材料验收合格后才能进场使用。如未通过验收擅自进场施工，一经发现必须清场或拆除，并由中标人承担延误工期的相关赔偿。

d.隐蔽工程必须报验，采购人验收后才能进行后续施工，必要时应向采购人提供工作工序水印图片或其他书面材料等。未报验，一经发现必须拆除已完成工作量至报验前状态，并由中标人承担延误工期的相关赔偿。

e.安全文明施工要求：满足安全文明施工现场规定。工完场清，不得二次污染，中标人需保证维修、项目施工、建设场所的清洁，新建、拆除所产生的所有垃圾必须在指定地点临时堆放并两日内清运至院外（上级部门允许倾倒建筑垃圾的场所）。卫生间堵塞如遇疏通、拆管道维修，中标人应尽可能保护原有装修不被污染，用容器将管道内的污水、污便接于容器中并倒入指定点，施工后要清理现场卫生。

f.如项目涉及整体装修及其他存在对空气质量有影响的项目，中标人需按采购人要求做空气检测，相关费用由中标人承担。

g.安全防护责任：本项目各项预算费用中已包含安全文明措施费。中标人应切实做好现场的安全围护、设置警示标志等安全生产防护措施，在采购人正在运行的科室施工要按科室要求做好防尘，保护好原有地胶地板。如发生中标人自身或第三者及周边建筑物的安全事故，原有建筑或装修损坏，一切责任由中标人负责，并承担与之相关的经济赔偿和法律责任。

h.本项目合同期内，中标单位如发生下列情况将作相应处罚：

8.1、中标人方工作人员需保证维修、项目施工、建设场所的清洁，所产生的所有垃圾必须在指定地点临时堆放并两日内清运至院外（上级部门允许倾倒建筑垃圾的场所），违者发现一次经双方核实后按附件相关约定金额进行罚款。

8.2、维修、项目施工、建设中如对采购人其他设施造成损坏，双方按市场价协议赔偿。

8.3、按日常考核进行考核，考核办法按照考核附件执行。考核不合格的或需进行处罚的事宜双方核实确认后进行扣罚。采购人因违反合同的扣罚、赔偿等相关费用，以及附件 1 中列明的其他违约情况按相关标准进行扣罚。扣罚的费用将在采购人应当支付的零星维修服务费用中直接扣除。

8.4、如中标方拒绝以上罚款、赔偿、扣罚事宜的，采购人有权按采购人未完全履约扣除缴纳的履约保证金并解除合同。

7.其它要求：

a.木工维修门、窗、柜等木作工艺需在 4 小时内处理完毕（含更换五金配件）；如改柜或木工制作工艺需在得到通知后 48 小时内处理完毕（安装到位）。大型橱柜根据实际情况现场确定。

b.疏通工作得到通知后应即刻安排处理（处理时间不得超过2小时），如有特殊情况（如夜间 2点后或其他情况）以及未处理好，应向现场管理人员及时说明情况。

c.小工清理化粪池等工作每天完成固定任务。如有特殊情况应在得到通知起24小时内处理完毕；如遇重大事件需在1小时内到场处理。确因特殊原因无法完成的应向现场管理人员及时说明情况。

d.维修项目委托要求：

4.1、凡估（概）算价在30万元（不含30万）以下的新建、扩建、改建、装饰、装璜、修缮、维修工程、搬运、疏通等服务，由采购人采用以下方式安排施工，中标人不得以任何不正当理由拒绝采购人委派的施工任务。

4.1.1、估（概）算价在1万元（不含1万元）以下项目，由医院总务科委派施工单位前往科室维修,并填写维修（外修专用）单，单价按“项目清单”套价，“项目清单”中没有单价的子目，由施工单位按照当时市场行情填写，经总务科初审后报审计科复审。施工单位每月将维修工单汇总并报送总务科，总务科根据审计科或第三方审计公司审计的金额据实结算。

4.1.2、估（概）算价在1万元至30万元（不含30万元）项目，由中标方编制工程预算书并提交给采购人总务科审核，安排中标施工单位施工，并签订单项合同。项目施工完成经医院验收合格后，由施工单位出具工程结算书，经医院总务科初审后报审计科委托第三方审计单位审计。

4.2、中标人得到采购人书面通知后应于2小时内到现场进行勘察并按照合同价格编制改造预算。

4.3、采购人根据工作量大小合理计算施工工期，中标人应在工期时间内完成清单内项目。特殊工程由采购人合理安排工期。工期开始时间以采购人发出工作指令或给出工作报告时间为基础（包括不限于纸质文件、微信、短信、电话等记录），在工期内完成本项目的实施。

4.4、改造工作完成后应即刻上报采购人，由采购人组织现场验收。

4.5、验收通过后中标人报送采购人审核结算。

8.维修工单签证要求：

a.每次维修工作完成后，中标人应当每月月初将上个月维修工单提交给采购人确认，如逾期未提交，造成无法付款等后果由中标人承担。

b.不得使用伪劣产品，自觉接受采购人的指导、检查与监督。

c.中标人派专人负责处理维修事务，服从采购人的工作安排，如有异议，协商处理。必要时应提供工作工序图片或其他书面材料等。

9.项目清单及施工要求：

工程主材清单

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、装饰主材 |  |  |
| 1 | 墙地砖 | 符合国家相关标准，颜色及款式按采购人要求选定，实施时提供相关检测报告备查（包括但不限于检测报告、节能证明、3C证明等） |
| 2 | 乳胶漆 |  |
| 3 | 生态板、细木工板、大芯板、复合板 |  |
| 4 | 铝扣板 |  |
| 5 | 石膏板 |  |
| 6 | 铝合金龙骨及防水复 合板吊顶 |  |
| 7 | PVC 塑胶地板 |  |
| 8 | 防水材料 |  |
| 9 | 地坪漆 |  |
| 二、安装主材 |  |  |
| 1 | 不锈钢给水管 | 符合国家相关标准，颜色及款式按采购人要求选定，实施时提供相关检测报告备查（包括但不限于检测报告、节能证明、3C证明等） |
| 2 | 卫生洁具 |  |
| 3 | 电线、电缆 |  |
| 4 | 配电箱、低压柜、配电 元器件 |  |
| 5 | 照明灯具 |  |
| 6 | 开关插座 |  |
| 7 | 消火栓等消防品牌 |  |
| 8 | 防火门 |  |
| 9 | PP-R、UPVC 排水管 |  |
| 10 | 镀锌钢管 |  |
| 11 | 火灾报警器材 |  |
| 12 | 阀门 |  |
| 13 | 应急智能照明 |  |
| 14 | 金属线槽 |  |
| 15 | 综合布线 |  |
| 16 | 水泵、增压泵 |  |
| 17 | 电气套管 |  |
| 18 | PVC 线槽、线管 |  |
| 19 | 排气扇 |  |
| 20 | 全铜地漏 |  |

备注：响应供应商对工程主材清单中的的品牌、系列或产地进行填写。（需自行列表填写，格式自拟，未提供作无效响应处理。）

- （一）其他类（含工作需要使用的工具、装污物的袋子）

| 序号 | 工作项目 | 单位 | 全费单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通排污主管 | 个 | 150 |  |
| 2 | 疏通卫生间蹲位、地漏、水池、洗手盆、小便器 | 个 | 80 |  |
| 3 | 疏通清理检查井 | 个 | 170 |  |
| 4 | 清理化粪池 | 车 | 600 | 车容量4方 |
| 5 | 搬运报废物资（除空调、冰箱等设备外） | 工日 | 200 |  |
| 6 | 加/撤床 | 张 | 15 |  |
| 7 | 领棉被（一次距离包含从总务仓库领到科室） | 床 | 10 |  |
| 8 | 收晒棉被 （一次包含仓库送到露台晒和收回到仓库） | 床 | 10 |  |
| 9 | 协助科室调整病房、办公室 | 工日 | 200 |  |
| 10 | 协助科室布置会场 | 工日 | 200 |  |
| 11 | 协助科室整理仓库（包含叠装棉被、整理物品） 整理总务、器械、药剂仓库 | 工日 | 200 |  |
| 12 | 清理排水沟、雨水井、楼面天沟 | 工日 | 200 |  |
| 13 | 清理家属区、医疗区杂物和清理建筑垃圾 | 工日 | 200 |  |
| 14 | 清理各种污水处理池、沉淀池、生活水池 | 车 | 300 |  |
| 15 | 搬运立式空调、冰箱等大件电器到仓库报损 | 台 | 38 |  |
| 16 | 搬运热水器、微波炉、电视机等小件电器到仓库报损 | 台 | 25 |  |
| 17 | 搬运椅子、小茶几、床头柜等小件家具 | 件 | 25 |  |
| 18 | 搬运沙发、办公桌、文件柜等大件家具 | 件 | 38 |  |
| 19 | 各科室运送资料、书等（从人事科、出入院处、宣教科、科教科、党政办等运至指定位置） | 工日 | 200 |  |
| 20 | 总务仓库运送发放物资到各科室 | 工日 | 200 |  |
| 21 | 应付各种突发事件 | 工日 | 200 |  |
| 22 | 搬运各种大型设备(治疗床、治疗仪器等，量大则按计日工计取) | 台 | 51 |  |
| 23 | 排污主管高压冲洗 | m | 30 |  |
| 24 | 老院物资运送至新院（含搬运费、车辆费） | 车 | 600 |  |
| 25 | 外墙高空作业（层数≤6层） | 工日 | 400 | 施工人员安全由施工方承担 |
| 26 | 外墙高空作业（层数7~11层） | 工日 | 600 | 施工人员安全由施工方承担 |
| 27 | 脚手架租赁 | 天.付 | 10 |  |
| 28 | 登高车租赁 | 台班 | 1600 | 20米汽车式登高车1.包含机械进出场费、燃油费、人工费等与机械施工相关的一切费用 |
| 29 | 登高车租赁（室内） | 台班 | 150 | 垂直登高高度在10m以内的登高车；往返运费：200元/次 |
| 30 | 大挖机 | 台班 | 2000 | 0.6m3以上、履带式、轮式 |
| 31 | 吊车 | 台班 | 1600 |  |
| 32 | 小挖机 | 台班 | 1600 | 0.6m3以下、履带式、轮式 |
| 33 | 零星修补、零星用工 | 天 | 300 |  |
| 34 | 零星用工小工 | 天 | 180 |  |

- （二）电工类

| 序号 | 工作项目 | 单位 | 全费单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） | 时 | 50 |  |
| 2 | 40w日光灯（整套含灯管、灯架） | 套 | 70.92 |  |
| 3 | 40w日光灯架 | 套 | 49.32 |  |
| 4 | 40w日光灯管 | 套 | 21.6 |  |
| 5 | 20w日光灯（整套含灯管、灯架） | 套 | 68.14 |  |
| 6 | 20w日光灯架 | 套 | 47.63 |  |
| 7 | 20w日光灯管 | 套 | 20.51 |  |
| 8 | 1.2mLED灯管（18w） | 套 | 58.4 |  |
| 9 | 90cmLED灯管（14w） | 套 | 50.06 |  |
| 10 | 60cmLED灯管（9w） | 套 | 41.72 |  |
| 11 | 1.2mT5灯（整套含灯管、灯架） | 套 | 82.04 |  |
| 12 | 90cmT5灯（整套含灯管、灯架） | 套 | 73.7 |  |
| 13 | 60cmT5灯（整套含灯管、灯架） | 套 | 91.78 |  |
| 14 | 600*600灯盘 | 套 | 120 |  |
| 15 | 600*600LED灯盘 | 套 | 180 |  |
| 16 | 300*1200LED灯盘 | 套 | 200 |  |
| 17 | （12~24w）LED吸顶灯 | 套 | 104.29 |  |
| 18 | （12~24w）LED贴片 | 套 | 64.8 |  |
| 19 | 声光控灯头 | 套 | 27 |  |
| 20 | 白炽灯 | 套 | 21.6 |  |
| 21 | 启辉器 | 套 | 27.82 |  |
| 22 | 镇流器 | 套 | 27.82 |  |
| 23 | LED筒灯 | 套 | 45 |  |
| 24 | 筒灯驱动 | 套 | 27.82 |  |
| 25 | 球泡（3-5w） | 套 | 31.98 |  |
| 26 | 广场LED灯（100w） | 套 | 540 |  |
| 27 | 广场LED灯（50w） | 套 | 378 |  |
| 28 | 时控开关 | 套 | 65 |  |
| 29 | 风扇换电容 | 套 | 48.67 |  |
| 30 | 节能灯（7~11w） | 套 | 44.5 |  |
| 31 | 水底景观灯 | 套 | 243.36 |  |
| 32 | 灯槽灯带 | m | 32.4 |  |
| 33 | 应急指示牌 | 套 | 64.8 |  |
| 34 | 应急灯 | 套 | 85 |  |
| 35 | 换开水器接触器 | 套 | 118.21 |  |
| 36 | 换开水器发热管 | 套 | 222.5 |  |
| 37 | 换开水器温控 | 套 | 139.06 |  |
| 38 | 换开水器温度表 | 套 | 175.22 |  |
| 39 | 换电源指示灯 | 套 | 80.65 |  |
| 40 | 开水器维修 | 套 | 69.53 |  |
| 41 | 一位开关 | 套 | 16.2 |  |
| 42 | 二位开关 | 套 | 19.44 |  |
| 43 | 三位开关 | 套 | 26.8 |  |
| 44 | 四位开关 | 套 | 30 |  |
| 45 | 五孔插 | 套 | 16.61 |  |
| 46 | 水位控制器 | 套 | 164.1 |  |
| 47 | 调水位控制器 | 套 | 69.53 |  |
| 48 | 排气扇 | 套 | 157.14 |  |
| 49 | 1p空开（32A以下） | 套 | 34.76 |  |
| 50 | 1P空开（40-63A） | 套 | 43.12 |  |
| 51 | 2P空开（32A以下） | 套 | 62.6 |  |
| 52 | 2P空开（40-63A） | 套 | 73.7 |  |
| 53 | 2P空开（100A） | 套 | 107.09 |  |
| 54 | 2P漏电断路器（32A以下） | 套 | 73.7 |  |
| 55 | 2P漏电断路器（40-63A） | 套 | 84.83 |  |
| 56 | 2P漏电断路器（80-125A） | 套 | 183.55 |  |
| 57 | 1P+N漏电断路器（32A以下） | 套 | 62.58 |  |
| 58 | 1P+N漏电断路器（40-63A） | 套 | 70.92 |  |
| 59 | 4P漏电断路器（32A以下） | 套 | 101.51 |  |
| 60 | 4P漏电断路器（40-63A） | 套 | 109.86 |  |
| 61 | 4P漏电断路器（80-125A） | 套 | 243.36 |  |
| 62 | 线路铺设（4平方毫米） | m | 5 |  |
| 63 | 线路铺设（6平方毫米） | m | 7 |  |
| 64 | 线路铺设（10平方毫米） | m | 10 |  |
| 65 | 线路铺设（16平方毫米） | m | 14 |  |
| 66 | 线路铺设（25平方毫米） | m | 25.49 |  |
| 67 | 铁线槽（100*100） | m | 47.28 |  |
| 68 | 水泵控制线路维修 | 次 | 111.25 |  |
| 69 | 换电表（单相直接式） | 套 | 141.85 |  |
| 70 | 换电表（带互感器） | 套 | 222.5 |  |
| 71 | 换电表（三相直接式） | 套 | 410.23 |  |
| 72 | 换互感器 | 套 | 125.15 |  |
| 73 | 换热继电器 | 套 | 83.44 |  |
| 74 | 换时间继电器 | 套 | 90.38 |  |
| 75 | 换接触器（CJX2-0910-CJX2-2510） | 套 | 125.15 |  |
| 76 | 换接触器（CJX2-3210） | 套 | 159.91 |  |
| 77 | 换接触器（CJX2-4011~CJX2-5011） | 套 | 229.45 |  |
| 78 | 换接触器（CJX2-6511） | 套 | 285.07 |  |
| 79 | 换接触器（CJX2-8011~CJX2-9511） | 套 | 467.24 |  |
| 80 | 塑壳断路器（100A-225A） | 套 | 308.71 |  |
| 81 | 塑壳断路器（250A-400A） | 套 | 1100 |  |
| 82 | 塑壳断路器（400A-630A） | 套 | 1400 |  |
| 83 | 控制箱指示灯 | 套 | 50.06 |  |
| 84 | 控制箱按钮 | 套 | 69.53 |  |
| 85 | 控制箱转换开关 | 套 | 83.44 |  |
| 86 | 熔断器（1P）底座 | 套 | 36.16 |  |
| 87 | 熔断器（2P）底座 | 套 | 62.58 |  |
| 88 | 双电源自动切换开关 100A以下 | 套 | 2377.94 |  |
| 89 | 拆/装电器 | 台 | 60 |  |
| 90 | 更换电视显示板 | 套 | 72 |  |
| 91 | 更换微波炉变压器 | 套 | 60 |  |
| 92 | 更换冰箱压缩机 | 套 | 120 |  |
| 93 | 更换冰箱控温器 | 套 | 60 |  |
| 94 | 更换电视主板 | 套 | 72 |  |
| 95 | 更换洗衣机电脑板 | 套 | 72 |  |
| 96 | 更换微波炉磁控管 | 套 | 60 |  |
| 97 | 安装电视机顶盒 | 套 | 36 |  |
| 98 | 线路铺设（1.5平方毫米） | m | 3.5 |  |
| 99 | 线路铺设（2.5平方毫米） | m | 4 |  |
| 100 | 圆形筒灯(LED灯）功率12W、色温4000K安装 | 套 | 68.77 |  |
| 101 | 吸顶灯(LED灯）功率18W色温5000K安装 | 套 | 75.78 |  |
| 102 | LED灯带，8w/米，5000K安装 | m | 40.42 |  |
| 103 | 600*600成品LED灯盘，30W，5000k | 套 | 257.04 |  |
| 104 | 600*1200成品LED灯盘，68W，5000k | 套 | 515.48 |  |
| 105 | 防雾筒灯，12W，5000K安装 | 套 | 40 |  |
| 106 | 150*2000成品灯盘，15W，5000k | 套 | 550 |  |
| 107 | 600*600吸顶式风扇68W | 台 | 253.78 |  |
| 108 | 300*300成品LED灯盘，18W，5000k | 套 | 60 |  |
| 109 | 成品条形定制灯，15W/m，5000k | 套 | 218.75 |  |
| 110 | 300*1200成品LED灯盘，38W，5000k | 套 | 256.35 |  |
| 111 | 单联开关10A,250V | 个 | 11.46 |  |
| 112 | 双联开关10A,250V | 个 | 15.11 |  |
| 113 | 三联开关10A,250V | 个 | 19.88 |  |
| 114 | 四联开关10A,250V | 个 | 26.22 |  |
| 115 | 双联双控开关10A,250V | 个 | 18.33 |  |
| 116 | 150*2000成品灯盘，15W，5000k | 套 | 657.7 |  |
| 117 | 600*600吸顶式风扇68W | 台 | 253.78 |  |
| 118 | 300*300成品LED灯盘，18W，5000k | 套 | 93.89 |  |
| 119 | 成品条形定制灯，15W/m，5000k | 套 | 218.75 |  |
| 120 | 300*1200成品LED灯盘，38W，5000k | 套 | 256.35 |  |
| 121 | 600*600吸顶式排气扇 | 套 | 155 | 白色 整体功率140W |

- （三）水工类

| 序号 | 工作项目 | 单位 | 全费单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） | 时 | 50 |  |
| 2 | 洗手盆下水器 | 套 | 51.46 |  |
| 3 | 下水软管 | 根 | 22.25 |  |
| 4 | 进水软管（40cm-80cm） | 根 | 33.37 |  |
| 5 | 进水软管（80cm-150cm） | 根 | 41.72 |  |
| 6 | 普通水龙头 | 个 | 40.33 |  |
| 7 | 洗手盆单冷水龙头 | 个 | 86.22 |  |
| 8 | 洗手盆冷热水龙头 | 个 | 137.66 |  |
| 9 | 洗手盆脚踏阀 | 套 | 237.79 |  |
| 10 | 安装小便池（感应式） | 套 | 700 | 含小便池，冲水阀一套 |
| 11 | 安装小便池（感应式，不含其他配件） | 套 | 280 |  |
| 12 | 洗手盆脚踏冷热调节阀 | 套 | 129.34 |  |
| 13 | 洗手盆感应水龙头 | 套 | 485.32 |  |
| 14 | 大便器感应冲水阀 | 套 | 470 |  |
| 15 | 大小便自动冲水感应器 | 套 | 200 | 单独更换感应器 |
| 16 | 小便器感应冲水阀 | 套 | 350 |  |
| 17 | 大便器延时冲水阀 | 套 | 144.62 |  |
| 18 | 小便器延时冲水阀 | 套 | 111.25 |  |
| 19 | 立柱洗手盆（不含其他配件） | 套 | 230 |  |
| 20 | 更换坐便器 | 套 | 1001.23 | 连体式下排水（普通连接），含角阀、软管，陶瓷V≤5升 |
| 21 | 维修水箱 | 次 | 34.76 |  |
| 22 | 更换水箱 | 套 | 139.06 |  |
| 23 | 花洒套装 | 套 | 104.29 |  |
| 24 | 单花洒 | 套 | 35 |  |
| 25 | 1.5米花洒软管 | 套 | 30 |  |
| 26 | 两用冷热淋浴阀 | 套 | 160 |  |
| 27 | 三角阀 | 套 | 45 |  |
| 28 | 换马桶进水控制器 | 套 | 114.02 |  |
| 29 | 换马桶冲水器 | 套 | 144.62 |  |
| 30 | 更换感应器电池（一次更换4个电池） | 套 | 32.4 |  |
| 31 | φ20-32PPR闸阀 | 套 | 30 |  |
| 32 | Φ40-50PPR闸阀 | 套 | 45 |  |
| 33 | Φ63-80PPR闸阀 | 套 | 120 |  |
| 34 | φ20-32铜闸阀 | 套 | 50 |  |
| 35 | Φ40-50铜闸阀 | 套 | 70 |  |
| 36 | Φ63-80铜闸阀 | 套 | 180 |  |
| 37 | Φ90-100铜闸阀 | 套 | 320 |  |
| 38 | Φ90-100止回阀 | 套 | 240 |  |
| 39 | Φ90-100软接头 | 套 | 130 |  |
| 40 | Φ32以下PPR管 | m | 35 |  |
| 41 | Φ40-63PPR管 | m | 76.49 |  |
| 42 | Φ90-110PPR管 | m | 122.38 |  |
| 43 | Φ25以下不锈钢管 | m | 52.85 |  |
| 44 | Φ40-63不锈钢管 | m | 114.02 |  |
| 45 | 开水器龙头 | 个 | 55.62 |  |
| 46 | 50PVC排水管(含三通、直通、弯头、检查口等配件) | m | 30.6 |  |
| 47 | 75PVC排水管(含三通、直通、弯头、检查口等配件) | m | 45 |  |
| 48 | 110PVC排水管(含三通、直通、弯头、检查口等配件) | m | 55.62 |  |
| 49 | 160PVC排水管(含三通、直通、弯头、检查口等配件) | m | 87.6 |  |
| 50 | 修补下水管 | m | 65.36 |  |
| 51 | DN32闸阀 | 套 | 89 |  |
| 52 | DN50闸阀 | 套 | 111.25 |  |
| 53 | DN32软接头 | 套 | 55.62 |  |
| 54 | DN50软接头 | 套 | 90.38 |  |
| 55 | 压力表 | 套 | 695.3 |  |
| 56 | 2.2kw立式泵 | 套 | 2376 |  |
| 57 | 0.55kw立式泵 | 套 | 2016.38 |  |
| 58 | 1.5kw横式泵 | 套 | 1807.79 |  |
| 59 | Φ32以下内牙弯头 | 个 | 36.16 |  |
| 60 | Φ25-Φ20不锈钢管 | m | 52.85 |  |
| 61 | 排污井盖600*600 | 套 | 388.8 |  |
| 62 | 63抱箍 | 套 | 280.8 |  |
| 63 | 50抱箍 | 套 | 172.8 |  |
| 64 | 110抱箍 | 套 | 496.8 |  |
| 65 | 洗手盆 | 套 | 280.8 |  |
| 66 | 25PVC排水管(含三通、直通、弯头、检查口等配件) | m | 26.04 |  |
| 67 | 镀锌钢管(热镀)Φ 15-25 (含各类配件) | m | 41.78 |  |
| 68 | 镀锌钢管(热镀)Φ 32-50 (含各类配件) | m | 71.11 |  |
| 69 | 镀锌钢管(热镀)Φ 65-100 (含各类配件) | m | 114.72 |  |
| 70 | 镀锌钢管(热镀)Φ 125-150 (含各类配件) | m | 156.22 |  |
| 71 | Φ 20 钢塑复合管(内衬塑外镀锌钢管) | m | 40.64 |  |
| 72 | Φ 25 钢塑复合管(内衬塑外镀锌钢管) | m | 77.06 |  |
| 73 | Φ 32 钢塑复合管(内衬塑外镀锌钢管) | m | 99.98 |  |
| 74 | Φ 40 钢塑复合管(内衬塑外镀锌钢管) | m | 108 |  |
| 75 | Φ 50 钢塑复合管(内衬塑外镀锌钢管) | m | 112.63 |  |
| 76 | Φ 65 钢塑复合管(内衬塑外镀锌钢管) | m | 133.63 |  |
| 77 | Φ 80 钢塑复合管(内衬塑外镀锌钢管) | m | 150.5 |  |
| 78 | Φ 110 钢塑复合管(内衬塑外镀锌钢管) | m | 183.42 |  |
| 79 | Φ 125 钢塑复合管(内衬塑外镀锌钢管) | m | 221.69 |  |
| 80 | Φ 150 钢塑复合管(内衬塑外镀锌钢管) | m | 234.72 |  |
| 81 | 电磁阀(220V DN100) | 台 | 1257.61 |  |
| 82 | 电磁阀(220V DN50) | 台 | 675.71 |  |
| 83 | 电磁阀(220V DN32) | 台 | 495.67 |  |
| 84 | 电磁阀(220V DN25) | 台 | 424.5 |  |
| 85 | 电磁阀(220V DN20) | 台 | 292.63 |  |
| 86 | 蹲式大便器安装，釉面陶瓷，W:130*D:62*H130mm，含脚踏开关及所有五金及附件，检查接线，满足使用功能 | 组 | 467.56 |  |
| 87 | 儿童小蹲便器安装，釉面陶瓷，740 x 475 x 390 mm，含脚踏开关及所有五金及附件，检查接线，满足使用功能 | 组 | 361.85 |  |
| 88 | 壁挂式节水型感应小便器安装，W:380*D:420*H:920mm，含感应开关及所有五金及附件，检查接线，满足使用功能 | 组 | 995.76 |  |
| 89 | 壁挂式节水型儿童小便器安装，W:340*D:340*H:665mm，含感应开关及所有五金及附件，检查接线，满足使用功能 | 组 | 697.46 |  |
| 90 | 台下台盆，白色釉面陶瓷，W:460*D:540mm，除水龙头外含排水器等所有五金及附件，检查接线，满足使用功能 | 组 | 267.84 |  |
| 91 | 儿童台下台盆，白色釉面陶瓷，W:350*D:255mm，除水龙头外含排水器等所有五金及附件，检查接线，满足使用功能 | 组 | 248.13 |  |
| 92 | 感应式水龙头，交流电，304不锈钢抛光镀铬，H:162*W:150 | 个 | 490.47 |  |
| 93 | 单柄水龙头（冷热水），304不锈钢抛光镀铬，H:75*W:136 | 个 | 159.65 |  |
| 94 | 304不锈钢洗手盆 | 个 | 1200 | 1000*500*800*1.2，含水龙头（冷热水） （材料厚度为1.2mm厚） |

- （四）泥工类

| 序号 | 工作项目 | 单位 | 全费单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） | 时 | 50 |  |
| 2 | 更换卫生间大小头、蹲式大便器 | 个 | 800 |  |
| 3 | 修补瓷砖墙面（含开槽） | m2 | 200 |  |
| 4 | 修补石材墙面（含开槽） | m2 | 360 |  |
| 5 | 修复墙纸 | m2 | 160 |  |
| 6 | 修补瓷砖地面（含开槽） | m2 | 160 |  |
| 7 | 修补大理石地面（含开槽） | m2 | 350 |  |
| 8 | 修补PVC地胶 | m2 | 160 | 燃烧性能等级B1级适用医院病房、诊室地面，厚度2.0mm，含旧料拆除 |
| 9 | 修补路面吸水砖 | m2 | 130 | 含混凝土基础，细砂灌缝 |
| 10 | 修补路面草坪砖 | m2 | 100 | 含草皮补种 |
| 11 | 修复混凝土路面 | m2 | 160 | 材料为自拌混凝土，含破损路面修整、清理、保养，直接浇筑的话单价扣减20，厚度20cm以内，小于1m2的按1m2计算 |
| 12 | 修复沥青路面 | m2 | 260 | 含老旧面层切割、铲除 |
| 13 | 修补石材踢脚线 | m | 70 | 含旧料拆除 |
| 14 | 修补瓷砖踢脚线 | m | 40 | 含旧料拆除 |
| 15 | 修补金属踢脚线 | m | 80 | 含旧料拆除 |
| 16 | 修复石材门窗套（含磨边） | m | 230 | 含旧料拆除 |
| 17 | 修复电梯门套（含磨边） | m | 250 | 含旧料拆除 |
| 18 | 墙面刮白：含铲除原有基层、刮腻子修复、2道面漆 | m2 | 40 | 含旧料拆除 |
| 19 | 墙面开孔洞：含修补回复原位 | 个 | 80 | 膨胀泥土封堵 |
| 20 | 补墙洞：直径160MM以下 | 个 | 100 | 碎砖打底，水泥砂浆封堵 |
| 21 | 卫生间楼地面整体防水修复（含拆除、砌筑台阶，拆除、铺设地面砖等） | m2 | 850 | 含卫生洁具拆卸搬运，两道聚氨酯涂料防水厚度不低于1.5mm |
| 22 | 更换彩钢板 | m2 | 160 | 暂按0.8mm厚度考虑 |
| 23 | 零星砌墙（含粉刷） | m2 | 780 | 双面粉刷 |
| 24 | 零星拆墙（含清运废渣） | m2 | 170 |  |
| 25 | 零星浇筑钢筋混凝土 | m2 | 560 |  |
| 26 | 做卷材防水（2道设防） | m2 | 90 | 3mmSBS卷材防水 |
| 27 | 做涂层防水（2道设防） | m2 | 60 | 聚氨酯1.0厚 |
| 28 | 小面积防水维修（沿用原有材质） | 处 | 150 |  |
| 29 | 制作瓷砖拼接洗手池 | 个 | 700 |  |
| 30 | 制作瓷砖拼接拖把池 | 个 | 500 |  |
| 31 | 安装铸铁沟盖板 | 块 | 80 | 规格250*50*30 |
| 32 | 安装混凝土沟盖板 | 块 | 70 | 含材料 |
| 33 | 零星混凝土打爆 | m3 | 160 |  |
| 34 | 零星挖土方（含土方装车、余土弃置运输） | m3 | 150 |  |
| 35 | 零星土方回填 | m3 | 40 |  |
| 36 | 灌装钉补漏 | 个 | 20 |  |
| 37 | 面砖 300*600 | m2 | 93.12 |  |
| 38 | 面砖 600*600 | m2 | 99.78 |  |
| 39 | 面砖 400×800 | m2 | 93.12 |  |
| 40 | 面砖 800×800 | m2 | 99.78 |  |
| 41 | 300*300防滑砖 | m2 | 106.43 |  |
| 42 | 600*600防滑砖 | m2 | 119.73 |  |
| 43 | 地砖 800×800 | m2 | 99.78 |  |
| 44 | 20mm厚白色人造大理石 | m2 | 200.00 | 采用1：2水泥砂浆粘接层（适量胶粘剂）需涂防碱背涂剂 |
| 45 | 20mm厚爵士白大理石 | m2 | 610.00 |  |
| 46 | 25mm厚米色大理石 | m2 | 772.00 |  |
| 47 | 25mm厚浅咖网大理石 | m2 | 515.00 |  |
| 48 | 25mm厚米黄大理石 | m2 | 451.01 |  |
| 49 | 25mm厚浅咖色大理石 | m2 | 340.00 |  |
| 50 | 25mm厚芝麻白花岗岩 | m2 | 153.00 |  |
| 51 | 2mmpvc地胶 | m2 | 105.00 | 含旧料拆除 |
| 52 | 安装路沿石 | 个 | 42 | C30 750*150*460mm 材料及安装费 |

- （五）木工类

| 序号 | 工作项目 | 单位 | 全费单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） | 时 | 50 |  |
| 2 | 维修职员椅 | 张 | 40 |  |
| 3 | 维修职员椅软包 | 张 | 75 |  |
| 4 | 维修电脑椅（换滑轮一个） | 个 | 38 |  |
| 5 | 维修病人靠背椅 | 张 | 36 |  |
| 6 | 维修诊查床 | 张 | 50 |  |
| 7 | 窗帘轨道维修（打钉复位等） | 次 | 27 |  |
| 8 | 窗帘轨道维修（更换轨道含安装） | 米 | 40 |  |
| 9 | 拆/挂科室走廊墙上宣教牌、钛金牌、横幅等 | 块 | 12 |  |
| 10 | 拆/挂科室上墙制度牌 | 块 | 12 |  |
| 11 | 安装挂衣钩 | 块 | 15 |  |
| 12 | 安装镜子（含40*50的普通镜子） | 块 | 100 |  |
| 13 | 安装擦手纸巾盒、毛巾架 | 个 | 12 |  |
| 14 | 维修木质橱门（更换烟斗铰链） | 个 | 40 |  |
| 15 | 维修木质橱门（更换拉手、插销） | 个 | 36 |  |
| 16 | 维修木质橱门（不更换配件） | 樘 | 30 |  |
| 17 | 更换木质橱柜锁 | 个 | 25 |  |
| 18 | 维修铁皮柜门（更换铰链等配件） | 个 | 40 |  |
| 19 | 维修铁皮柜门（不换配件） | 樘 | 30 |  |
| 20 | 更换铁皮橱柜锁 | 个 | 36 |  |
| 21 | 维修铝合金门（更换铰链） | 个 | 45 |  |
| 22 | 维修铝合金门（更换插销） | 个 | 38 |  |
| 23 | 维修铝合金门（不换配件) | 樘 | 34 |  |
| 24 | 更换铝合金门锁 | 把 | 90 |  |
| 25 | 更换铝合金门锁把手 | 个 | 60 |  |
| 26 | 更换铝合金门锁锁芯 | 个 | 50 |  |
| 27 | 维修单开、双开门（更换门吸） | 个 | 36 |  |
| 28 | 维修玻璃地弹门（更换拉手0.8m以内） | 副 | 130 |  |
| 29 | 维修玻璃地弹门（更换拉手1.5m以内） | 副 | 170 |  |
| 30 | 维修玻璃地弹门（更换地弹簧） | 条 | 330 |  |
| 31 | 维修门（安装或更换闭门器） | 个 | 115 |  |
| 32 | 维修单开、双开木门（更换执手锁） | 个 | 150 |  |
| 33 | 维修单开、双开木门（更换球形锁） | 个 | 50 |  |
| 34 | 维修单开、双开木门（更换普通铰链、门页） | 个 | 60 |  |
| 35 | 维修单开、双开木门（更换门锁把手） | 个 | 40 |  |
| 36 | 维修单开、双开木门（更换执手锁芯） | 个 | 100 |  |
| 37 | 维修单开、双开木门（球形锁锁芯） | 个 | 50 |  |
| 38 | 维修双开门（更换弹簧铰链） | 个 | 78 |  |
| 39 | 维修玻璃地弹门（不换配件） | 樘 | 60 |  |
| 40 | 维修防火门(不换配件） | 樘 | 40 |  |
| 41 | 维修双开门（不换配件） | 樘 | 40 |  |
| 42 | 维修单开门（不换配件） | 樘 | 40 |  |
| 43 | 拆门窗 | 樘 | 55 |  |
| 44 | 更换铝合金卫生间门(含拆装修补墙面) | 樘 | 800 |  |
| 45 | 维修电脑桌诊察桌办公桌（更换排锁含安装） | 把 | 45 |  |
| 46 | 维修电脑桌诊察桌办公桌(更换拉手含安装） | 个 | 40 |  |
| 47 | 维修电脑桌诊察桌办公桌（不换配件） | 把 | 35 |  |
| 48 | 维修电脑桌诊察桌办公桌抽屉（不换配件） | 只 | 35 |  |
| 49 | 更换各种桌子的抽屉锁 | 把 | 20 |  |
| 50 | 更换各种桌子的抽屉轨道 | 条 | 35 |  |
| 51 | 维修院办会议椅 | 把 | 35 |  |
| 52 | 拆/装卫生间吊顶（公共卫生间） | m2 | 20 |  |
| 53 | 拆/装卫生间吊顶（病房卫生间） | m2 | 20 |  |
| 54 | 铝合金推拉窗贴磨砂纸（含纸） | m2 | 25 |  |
| 55 | 维修铝合金推拉窗（含更换固定锁扣） | 樘 | 33 |  |
| 56 | 维修不锈钢纱网（含更换不锈钢纱网） | m2 | 38 |  |
| 57 | 固定铝合金推拉窗（含配件） | m2 | 25 |  |
| 58 | 维修铝合金、塑钢推拉门（更换拉手） | 个 | 35 |  |
| 59 | 维修铝合金、塑钢推拉门（更换滑轮及底座） | 个 | 85 |  |
| 60 | 维修铝合金、塑钢推拉门（不换配件） | 樘 | 35 |  |
| 61 | 装铝合金玻璃窗 | m2 | 600 |  |
| 62 | 换玻璃 钢化玻璃 5mm | m2 | 120 |  |
| 63 | 不锈钢防盗网 | m2 | 220 |  |
| 64 | 不锈钢防盗门 | m2 | 900 |  |
| 65 | 甲级防火门 | m2 | 820 | 木质甲级防火门（门扇为实木贴皮） ，含门体及门套、闭门器顺序器、门锁、把手 |
| 66 | 乙级防火门 | m2 | 770 | 木质甲级防火门（门扇为实木贴皮） ，含门体及门套、闭门器顺序器、门锁、把手 |
| 67 | 换普通纱网 | m2 | 36 |  |
| 68 | 换金刚纱网 | m2 | 248 |  |
| 69 | 制作3层木质踏步 | 个 | 300 |  |
| 70 | 制作单层脚踏 | 个 | 190 |  |
| 71 | 制作30格木质排药盒 | 个 | 375 |  |
| 72 | 更换箱扣 | 个 | 30 |  |
| 73 | 更换挂锁 | 把 | 28 |  |
| 74 | 更换窗户门套 | 米 | 160 |  |
| 75 | 安装不锈钢门搭（4寸以下、含4寸） | 个 | 28 |  |
| 76 | 安装不锈钢门搭（4寸以上-6寸、含6寸） | 个 | 35 |  |
| 77 | 安装不锈钢门搭（6寸以上-10寸） | 个 | 45 |  |
| 78 | 更换石膏板吊顶 | m2 | 160 |  |
| 79 | 更换硅酸钙板 | m2 | 50 |  |
| 80 | 更换单开门门框 | 樘 | 280 |  |
| 81 | 更换双开门门框 | 樘 | 340 |  |
| 82 | 零星生态板（按展开面积计算）（类似包水管之类） | m2 | 200 |  |
| 83 | 制作生态板橱柜（按展开面积计算） | m2 | 280 |  |
| 84 | 更换门框方管贴瓷砖 | 个 | 600 |  |
| 85 | 软玻璃门帘 | m2 | 190 |  |
| 86 | 不锈钢门 | m2 | 450 |  |
| 87 | 实木门 | m2 | 650 |  |
| 88 | 复合实木字母门带摇头 | 樘 | 2800 |  |
| 89 | 复合实木字母门套带摇头 | 套 | 1600 |  |
| 90 | 安装卫生间安全扶手 | 套 | 480 |  |
| 91 | 更换耐力板 | m2 | 160 |  |
| 92 | 安装铝合金推拉门 | m2 | 474 |  |
| 93 | 更换吊顶轻钢龙骨 | m2 | 68 |  |
| 94 | 更换铝扣板吊顶 | m2 | 87 |  |
| 95 | 安装窗帘 | m | 120 |  |
| 96 | 安装卷帘 | m2 | 90 |  |
| 97 | 安装玻璃隔断墙 | m2 | 370 |  |
| 98 | 安装木质地板 | m2 | 203 |  |
| 99 | 更换楼梯扶手 | m | 141 |  |
| 100 | 2mm厚铝板 | m2 | 210 |  |
| 101 | 100*50木纹铝方通格栅 | kg | 36 |  |
| 102 | 2mmPVC仿地毯片材 | m2 | 90 |  |
| 103 | 8mm厚高分子树脂护墙板 | m2 | 283.81 | 加木材基层及封边 |
| 104 | 18厘阻燃板 | m2 | 80 | 伟业、千年舟 |
| 105 | 9厘阻燃板 | m2 | 50 |  |
| 106 | 2mm抗菌板 | m2 | 220 | 2mm医用抗菌 |
| 107 | 铝合金扣板300*300* 0.6mm厚 | m2 | 59.35 |  |
| 108 | 铝合金扣板600*600* 0.8mm厚 | m2 | 91.53 |  |
| 109 | 医用钢质门（带百叶） | m2 | 842.57 |  |
| 110 | 医用钢质门（带可视窗） | m2 | 842.57 |  |
| 111 | 医用钢质门 | m2 | 842.57 |  |
| 112 | 成品木踢脚 | m2 | 133.04 |  |
| 113 | 50*100仿木纹铝方通隔断 | m2 | 245.54 |  |
| 114 | 40*80仿木纹铝方通 | m2 | 303.22 |  |
| 115 | 成品丙级防火门 | m2 | 400 | 钢制防火门0.8的板1.2的框5公分门扇，防火窗为中空玻璃，含安装，闭门器，顺位器 |
| 116 | 乙级钢质防火门 | m2 | 468 | 钢制防火门0.8的板1.2的框5公分门扇，防火窗为中空玻璃，含安装，闭门器，顺位器 |
| 117 | 甲级钢质防火门 | m2 | 580 | 钢制防火门0.8的板1.2的框5公分门扇，防火窗为中空玻璃，含安装，闭门器，顺位器 |
| 118 | 金属防火窗甲级 | m2 | 825 | 耐火极限不小于1.5小时，抗风压性能不低于4级，气密性能不低于3级，抗风压强度不小于1200pa |
| 119 | 金属防火窗乙级 | m2 | 720 | 钢质乙级隔热防火窗63系列窗洞尺寸：0.9m*高3.6m骨架：2.0mm冷轧镀锌钢板窗框：1.2mm冷轧镀锌钢板隔热型防火玻璃：FFB 25 A1.00玻璃厚度：5mm（浮法白玻）+防火凝胶+5mm（浮法白玻）防火锁：CB -S1S17玻璃压条：35mm*20mm 1.2mm冷轧镀锌钢板耐火性能完整性≥1h耐火性能隔热性≥1h中框、活动窗扇内由防火门芯板填充密实 |
| 120 | 断热铝合金平开窗 6LOWESuper-SE-Ⅲ+12A+6mm透明 | m2 | 600 |  |
| 121 | 断热铝合金推拉窗 6LOWESuper-SE-Ⅲ+12A+6mm透明 | m2 | 545 |  |
| 122 | 甲级防火窗 | m2 | 470.07 |  |
| 123 | 乙级防火窗 | m2 | 443.46 |  |

- （六）电焊、氩弧焊类

| 序号 | 工作项目 | 单位 | 全费单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） | 小时 | 50 |  |
| 2 | 维修不锈钢病床 | 张 | 55 |  |
| 3 | 维修不锈钢床头柜 | 个 | 55 |  |
| 4 | 维修侯诊椅 | 把 | 55 |  |
| 5 | 维修医院的各种不锈钢护栏 | 根 | 40 |  |
| 6 | 维修医院的各种铁艺护栏 | 根 | 40 |  |
| 7 | 制作医院的各种不锈钢护栏 | m2 | 230 |  |
| 8 | 制作医院的各种铁艺护栏 | m2 | 250 |  |
| 9 | 不锈钢防盗网的拆装 3平方内 | 次 | 180 |  |
| 10 | 维修医院的各类推车焊接 | 次 | 55 |  |
| 11 | 维修医院的各类晾衣杆 | 米 | 55 |  |
| 12 | 制作304不锈钢晾衣杆 | 米 | 60 |  |
| 13 | 维修医院的各类推车加材料焊接 | 次 | 60 |  |
| 14 | 维修屏风 | 张 | 65 |  |
| 15 | 维修轮椅、平车更换内胎 | 只 | 45 |  |
| 16 | 维修轮椅、平车更换外胎 | 只 | 80 |  |
| 17 | 各类推车更换静音万向轮（10寸） | 只 | 120 |  |
| 18 | 各类推车更换静音万向轮（8寸） | 只 | 110 |  |
| 19 | 各类推车更换静音万向轮（6寸） | 只 | 90 |  |
| 20 | 各类推车更换静音万向轮（4寸） | 只 | 80 |  |
| 21 | 各类推车更换静音万向轮（12寸） | 只 | 140 |  |
| 22 | 各类推车更换静音车轮（12寸） | 只 | 120 |  |
| 23 | 各类推车更换静音车轮（10寸） | 只 | 110 |  |
| 24 | 各类推车更换静音车轮（8寸） | 只 | 100 |  |
| 25 | 各类推车更换静音车轮（6寸） | 只 | 90 |  |
| 26 | 各类推车更换静音车轮（4寸） | 只 | 75 |  |
| 27 | 维修轮椅（更换脚踏、手刹灯） | 只 | 55 |  |
| 28 | 维修转椅 | 把 | 45 |  |
| 29 | 制作安装304不锈钢集水托盘（含水管配件等） | m2 | 550 | 2.0厚 |
| 30 | 制作医院各种不锈钢架子 | m2 | 200 | 仅人工，材料304不锈钢340元/m2,201不锈钢75元/m2 |
| 31 | 制作安装耐力板雨棚（含骨架） | m2 | 367.2 |  |
| 32 | 1.2mm厚不锈钢踢脚 | m2 | 200 | H=12cm，厚度1.2mm，304材质含人工、主材、辅材 |

注：1、以上工作量据实计算，工作量均含安装或更换，更换还包含拆卸原有的配件； 维修中产生的废弃物品必须及时丢弃至招标人指定位置，累积一车后自行清运至院外( 院外为上级部门允许倾倒建筑垃圾的场所，并且不另计费）

2、以上技术条款为实质性响应条款必须满足，如不满足，视为无效投标。

- 商务条款

（1）履约地点：采购人指定地点。

（2）质保期：有国家相关规范的按规范进行，无相关规范的均按一年质保期。

（3）付款方式：所有维修工程不支付预付款，全部垫资完成，按月据实结算支付。

（4）结算方式：

4.1、结算金额=零星修缮清单表中各项单价*成交折扣*实际数量。

4.2、每月维修服务费用按实结算，按月根据采购人审定的金额据实支付。每月初中标人将上个月维修工单、汇总表、附件、发票等相关付款材料交至采购人，由采购人统计核算后报送审计科进行审核。所有当月维修任务完成后，中标人应当在二个月内上报送维修项目结算的材料，如逾期未报，造成无法付款等后果由中标人承担。

4.2.1、结算价在1万元以内（不含1万元）的零星修缮工程，工程量采用维修工单计取，单价按“项目清单”套价，“项目清单”中没有单价的子目，由施工单位按照当时市场行情填写，经总务科初审后报审计科审计。按月根据审计的金额据实结算。

4.2.2、结算价在1万元至30万元（不含30万元）的单项工程经采购人验收合格后，由施工单位出具工程结算书，经总务科初审后报审计科审计。结算审计完毕后付当次结算审计工程款的97%，剩余3%作为质保金。质保期满且无质量问题后一次性无息退还质保金。

（5）结算要求：维修量需招标人确认，严格按照中标单价进行结算。

5.1、维修单价：包括但不限于维修所需的人工费、主材费、辅料费、配件费、机械费、管理费、含安全文明施工费在内的措施费、税金、规费、卫生清运费等所有费用。

（6）服务周期：2年或自签订合同之日起，合同总金额用完为止。（服务期内，中标人在履行合同期间如发生违约，招标人有权终止合同。）。

（7）履约保证金：中标人须按中标金额的5%缴纳履约保证金[履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交]，履约保证金由采购人收取，合同履约完成后，一次性无息退还。

（8）售后服务：中标人 7×24 小时听侯采购人电话通知提供服务，接到通知后 30 分钟内必须到达采购人指定现场，紧急维修需在报修后20分钟内到场处理，中标人必须常备材料应对水电等突发情况。

（9）其他：投标人投标报价需包含安全生产设施、材料堆放、转运、税金、施工及垃圾清运等所有费用。

（10）考核实施条例：

赣州市第三人民医院零星维修工程施工单位考核办法

为加强医院的维修管理工作，确保维修及时、高效，提高工程质量和服务质量，结合医院房屋建筑修缮管理相关规定，特制定本考核办法。

一、考核对象

零星维修工程施工单位。

二、考核目的

通过考核，进一步加强赣州市第三人民医院零星维修工程施工单位监督管理，规范维修流程、提高维修工程质量和服务质量，促进维修管理制度化、规范化、常态化。

三、考核方式

采取日常考核的方式，具体考核方式为：日常考核由总务科根据施工单位服务态度、文明施工、维修效率、维修质量、维修资料等对零星维修工程施工单位进行监管考核，对发现的问题要求零星维修施工单位及时按要求予以整改处理，总务科做好日常监管考核、登记取证，建立《日常考核登记台账》（详见附件3）。

四、考核标准及处罚

医院对日常考核结果进行通报，并根据下列考核对零星维修工程施工单位记不良记录并予以经济处罚，具体如下：

1、对零星维修工程施工单位的维修及时性考核。

2、对零星维修工程施工单位的维修质量考核。

3、对零星维修工程施工单位发现问题整改的时间性考核。

五、考核时间

自合同签订起开始实施。

附件1：赣州市第三人民医院零星维修工程施工单位日常考核表；

附件2：医院零星维修工程施工单位处罚单；

附件3：日常考核登记台帐；

附件1：

赣州市第三人民医院零星维修施工单位日常考核表

| 序号 | 考核细则 | 不良记录 （次） | 单项罚款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接到派单后未在规定的时间内赶到现场进行维修的，8:00-18:00 应在 20分钟内；18:00-次日 8:00 应在 30 分钟内。 | 1 | 超时部分按10 元/分钟进行扣罚 |  |
| 2 | 项目负责人员、作业人员未统一穿着工作服或未佩带工作牌的。 | 1 | 100 元/次 |  |
| 3 | 项目负责人员、作业人员不注意公众形象、不注意文明用语、不注意服务态度、与医院工作人员、患者发生争吵的，在非吸烟区烟的。 | 1 | 200 元/次 |  |
| 4 | 施工人员进入病区未及时锁门、钥匙保管不当遗失、维修工具管理不当遗留病区内的。 | 1 | 200 元/次，造成不良后果的视情节轻重扣罚500-5000元/次 |  |
| 5 | 现场人员配备数量少于招标文件要求的（若投标人承诺人数高于招标文件的，以投标人承诺数量为准）。 | 1 | 缺少人员按照 200 元/ 人/次进行扣罚并要求及时补齐 |  |
| 6 | 签写工单时，未按照招标文件清单规定单价、实际数量填写的；科室签字后再来填写维修数量、单价的；把维修写成换新的；质保期内维修重复签单的；假冒科室签字以及其他弄虚作假行为。 | 1 | 200 元/次 |  |
| 7 | 维修时使用低于招标文件规定的档次、质量的材料；使用假冒伪劣的材料；使用过期的材料（如水泥、涂料、防水材料等有保质期的材料）。。 | 1次 | 按 10 倍的材料价进行扣罚 |  |
| 8 | 以不正当理由拒绝处理夜间维修及应急维修的。 | 1 | 200 元/次 |  |
| 9 | 维修过程中损坏原有建筑物、构筑物及设备设施且未进行修复、处理的。 | 1 | 要求无偿修复好，根据医院损失的大小进行扣罚 |  |
| 10 | 拒绝按中标价格承建工程、消极怠工的。 | 1 | 500元/次 |  |
| 11 | 高空作业未佩戴安全帽、安全绳、安全带的。 | 1 | 500元/次 |  |
| 12 | 涉及应急抢修抢险项目（含疏通和撬锁、急开锁等特殊情况），施工单位未在自接到招标人通知起15分钟以内到达维修现场并展开抢修活动的，未及时处理安全隐患的。 | 1 | 1000元/次 |  |
| 13 | 未严格按照建筑施工规范施工的或施工质量在质保期内出现问题的。 | 1 | 200元/次 |  |
| 14 | 安排无证人员进行特种作业的。 | 1 | 1000元/次 |  |
| 15 | 维修室外作业未做好安全维护、警示标志的。 | 1 | 500元/次 |  |
| 16 | 施工现场脏乱，给医院造成不便，未及时清运垃圾、恢复原状的。 | 1 | 200元/次 |  |
| 17 | 建筑材料乱堆乱放，影响医院整体形象的。 | 1 | 100元/次 |  |
| 18 | 因科室或天气原因暂不能实施维修，施工单位当天未及时向总务科反馈的。 | 1 | 100元/次 |  |
| 19 | 每季度承担的维修项目返工率超过20%（含20%）的。 | 1 | 200元/返工项目 |  |
| 20 | 单个维修项目返修超过2次（含2次）的。 | 1 | 200元/项目 |  |
| 21 | 所有维修项目（抢险紧急项目除外）均要在甲方规定的时间内完成。（以总务科书面通知施工时间起算，通知方式包括但不限于微信、电话、短信、纸质材料等） | 1 | 200元/次 |  |
| 22 | 院方在某项或多项工作量较大时，中标方需根据工程量及院方要求完成时限增派人员。 | 1 | 500元/次 |  |
| 23 | 不听从医院安排，且在医院下发整改通知单后拒不改正的。 | 1 | 1000元/次 |  |
| 24 | 涉及应急抢修抢险项目，小型修缮工程施工修单位不积极配合、未及时处理安全隐患。 | 1 | 1000元/次 |  |
| 25 | 项目施工前未执行医院感染风险评估的、项目施工中和竣工后未执行医院相应感染风险级别管控要求的。 | 1 | 200 元/次 |  |
| 26 | 每月 10 日前未将上月工单报送医院审计的。 | 1 | 每逾期一天按照本月工单结算金额的1‰进行扣罚 |  |
| 27 | 动火作业未进行审批，未配备灭火器材，未设置动火监护人进行现场监督， 未采取可靠的防火措施的。 | 1 | 200 元/次 |  |
| 28 | 未建立施工现场消防安全管理制度、施工现场消防应急预案的。 | 1 | 200 元/次 |  |

附件2：

| 赣州市第三人民医院零星维修工程施工单位处罚单（存根） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 处罚日期 |  |
| 处罚原因 | （需附照片） |  |  |
| 罚款金额（大写）： |  | 小写： |  |
| 施工单位负责人 |  | 总务科负责人 |  |
| 总务科经办人 |  |  |  |
| 赣州市第三人民医院零星维修工程施工单位处罚单 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 处罚日期 |  |
| 处罚原因 | （需附照片） |  |  |
| 罚款金额（大写）： |  | 小写： |  |
| 施工单位负责人 |  | 总务科负责人 |  |
| 总务科经办人 |  |  |  |

| 赣州市第三人民医院零星维修工程施工单位处罚单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 处罚日期 |  |
| 处罚原因 | （需附照片） |  |  |
| 罚款金额（大写）： |  | 小写： |  |
| 施工单位负责人 |  | 总务科负责人 |  |
| 总务科经办人 |  |  |  |
| 赣州市第三人民医院零星维修工程施工单位处罚单 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 处罚日期 |  |
| 处罚原因 | （需附照片） |  |  |
| 罚款金额（大写）： |  | 小写： |  |
| 施工单位负责人 |  | 总务科负责人 |  |
| 总务科经办人 |  |  |  |

附件3：

| 日常考核登记台帐 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  | 月份： |  |
| 序号 | 考核细则 | 考核罚款原因 | 取证时间 | 金额 | 考核人 |

编制人员(签字)：