## 二、采购需求

（一） 服务需求

- 一、校园物业管理服务主要内容

1、设施设备管护

（1）区域内设备、设施维修维护、运行和精细化管理。包括：电气设施、给排水设施、通风设施、消防设施及智能化设施、运动器械等所有设施（电梯及大楼内的空调及中央空调，由采购人委托专业维保公司进行维保，本项目供应商负责每日巡检、台账记录、异常上报、现场监护等日常检查与维护工作）

（2）负责监控系统全链路设备日常维保与性能保障，保证摄像机、录像机、控制系统、报警系统、传输线路、存储设备等全系列设备正常运行，定期检测画质、存储时长、联动响应效率，确保设备性能达标、无故障盲区。

（3）在日常巡查、定期检测及专项排查时发现系统及设备故障、隐患的，第一时间做好现场防护、留存影像记录，及时书面报学校责任主管部门，并全程跟进专业公司维修进度，做好闭环管理。

（4）因中标人保安人员履职不到位、擅自缺岗，导致安防设施设备丢失、损坏的，中标人应按设施设备实际折旧价值、修复成本承担相应赔偿责任；招标人有权监督中标人限期完成补配或修复，费用由中标人承担；因不可抗力、第三方故意破坏、招标人自身管护疏漏导致的损失，中标人不承担赔偿责任。

（5）消防控制中心及消防系统器材配备齐全，台账清晰、定期点检、完好无损，处于24小时应急启用状态。

2、室外环境卫生管理

（1）校园所有室外广场、道路等公共场地及设施的全方位清洁和日常保洁。

（2）区域内建筑物公共区域（含各建筑物楼顶、阳台、露台、雨棚等）及外部环境综合治理、卫生清扫（运动场、校园内所有道路及学院与南莲路相接的道路、广场等活动场所及家属区外围卫生）、粪池及水沟定期清理、垃圾桶规范摆放消杀和按需有序设置、垃圾的分类收集与密闭清运等，其中学生公寓楼栋周边化粪池每年至少清掏疏通1次。本项目所需垃圾桶的购置、化粪池清掏、阴井和管道清掏、下水道疏通等相关费用，均由中标人自行承担，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

（3）环境卫生管理制度、作业标准、考核细则完善，有完整、可追溯的日常工作质量考核记录、巡检记录及整改记录。

（4）清洁工态度热情、语言文明、服装整齐统一、持证上岗、举止规范。

（5）环卫设施齐全，保洁设备及工具完整，按工作程序对范围内的场所进行日常定期清扫或不定期的清扫巡回保洁，严格按要求全天候、全方位保洁。

（6）除学院组织专业灭四害公司进行灭虫害外，自行足额购置相关药品及工具，制定专项消杀计划，并常态化开展灭蚊、蝇、鼠、蟑等工作，并做到无滋生源。

（7）编制并报备完备的《清洁应急工作预案》（含恶劣天气、重大检查、突发污染等场景）；如遇突发事件或突发检查时，应急队伍快速集结、积极配合校方，无条件做好卫生保障工作，做到随叫随到、响应及时。

（8）公共场所整体保洁质量符合建设部《城市环境卫生质量标准》一级质量要求，场内公共走道无果皮、纸屑、塑袋，地面无垃圾、泥沙及明显污渍、积水。

3、室内环境卫生管理（教学楼、办公楼、实验实训楼、图书馆、大礼堂、学生公寓、羽毛球馆等）

（1）学生公寓楼所有公共部位（含公共洗手间内）的清洁和不间断巡回保洁。

（2）办公楼内走廊、楼道及扶手、卫生间、会议室、接待室、天台等全方位的清洁和日常保洁。

（3）教学楼、实验实训楼、图书馆等楼的卫生间、走廊、楼道及扶手等所有公共部位（含教室内）的清洁和日常保洁。

（4）收集楼内所有分类垃圾并密闭清运至垃圾转运站（箱），校园垃圾清运每天 3 次，遇考试、开学、大型活动等学院特殊情况，临时按需增加1至2次清运频次，杜绝垃圾满溢。

（5）在学院每学期开学前一周，物业公司必须组织人员对校园室内外环境卫生进行一次全面深度大清理，确保达到室外环境卫生无死角，室内墙体地面六面光的标准（不含寝室）。

（6）区域内院领导办公室的日常卫生清洁、各会议室保洁及开水服务工作，楼道、通道、过道、卫生间等公共部位的卫生和设施维护等服务。

（7）按照学院要求做好疫情防控日常消杀消毒工作。

（8）严禁物业从业人员翻捡垃圾桶垃圾，一经发现，严肃处理。

4、安全管理

（1）负责校园各执勤岗位及消防监控中心的 24 小时值班及安全监控，所有消防监控中心实行双人值班和监控管理，管理人员必须有相关的资格证（消防设施操作员或建（构）筑物消防员（中级）证书）。校园设有多处门岗，其中东大门岗6人，东大门消防监控岗 4 人；侧东-西大门岗 6 人，南门岗 2 人，知行楼岗2人，明德楼岗 1 人，实验楼-博学楼-笃志楼岗 1人，新实训实验楼岗 1 人，生苑湖景门岗 2 人，生苑湖景消防监控岗 4 人，生物科技园区 4 人，巡逻岗4人。

（2）负责校园及园区内师生人身财产安全、车辆安全、设施设备运行安全。按校方的有关要求做好校园出入管理（物品、学生、家属、工作人员、外来人员等）。

（3）中标人及管理人员须具备有处理一般事故的能力及重大事故的应急处理能力。

（4）负责监控室内的管理工作，包括清洁卫生、安全、防火等。

（5）自觉接受辖区消防大队及学校、地方管理部门的业务检查及监督和指导。

（6）如遇火警，中标人现场管理人员应做到反应快速、灵敏，处理及时，组织得力。

（7）保安人员实行三级培训制，每周不少于 2 小时的技能培训和政治学习。

（8）责任区域不得有重大的刑事案件，对各类纠纷和治安案件，主动配合学校保卫处处理校内发生的各类纠纷和治安案件，对违规事件的调查处理，协助司法及公安等机关对案件的排查取证；

（9）停车场车辆停放有序，道路畅通，交通标志清楚，交通指挥及引导正确。

（10）校园安全秩序的维护：按保卫处要求做好门岗管理，校内治安巡逻，消防设施、交通秩序巡查等校内秩序管理。

（11）校园内重大活动的安全警戒与秩序维护,做好重大事件的保卫工作；

（12）校园内无违章张贴，乱拉管线等现象，无擅自改变房屋用途行为。

（13）校园内的突发事件处置、灾害预防、火灾扑救，发现和制止校内暴力事件，随时启动应急预案；

（14）安全隐患检查、建立日报台账，及时上报消除安全隐患，违规纠正，有针对性地开展安全教育和提示；

5、宿舍管理

（1）包括对公寓进出人员进行检查登记，防止外来人员进入。

（2）对公寓进出物品进行检查登记管理，防止违禁物品进入。

（3）公寓保洁监管，公寓消防检查及治安管理。

（4）学生安全管理及处置公寓内的突发事件。

（5）指导和教育学生做好日常防火，防盗和安全用电工作。

（6）协调学生宿舍内部矛盾纠纷处理和宿舍的调整工作。

（7）根据需要配合学校适时组织查房、查夜等检查工作，及时处理安全隐患和不稳定因素。

（8）遇突发事情发生，值班管理人员必须在第一时间赶赴现场并报告学校，如情况紧急应同时直接报警（110、120 或 119 等）。

（9）遇突发事情发生或学校有紧急事务需要投标人响应，投标人需能在 60 分钟内派公司负责人到达现场。

6、工程维修

（1）小型维修（主要是涵盖单项维修材料金额 500 元以下的水、电、木工类维修），由中标人负责上门维修服务，维修人工费纳入物业费包干范畴，维修材料费由招标人承担。

（2）常规维修（单项维修材料金额 500 元以上，1 万元以下）和大中型维修项目按学院规定的程序执行。

（3）维修技工持证上岗，着装统一，态度热情、技术过硬、语言文明、服装整洁。

（4）楼宇及设施、设备的维修养护的质量标准：保障用水、用电、排污系统全天候正常运转，无断供、无堵塞。

（5）地漏、排水管道安装牢固，配件齐全，接口密实，无渗漏现象，无堵塞、排水通畅。

（6）明沟、暗沟排水畅通，无积水、无断裂、无杂物淤泥，沟盖板安装牢固、平稳、无破损。

（7）校园排水系统畅通、汛期道路无积水，楼内、地下室无积水、浸泡发生。

（8）排水管积泥沙不超过管径的1/6，井底沉积物不得高于 5 厘米，定期清掏、确保畅通。

（9）水泵每周检查一次，确保运作正常，汛期能正常运转，及时启动排水。

7、垃圾分类与减量工作

（1）根据《南昌市垃圾分类管理条例》及江西省教育厅垃圾分类与减量工作要求，投标人须结合本项目实际情况，在投标文件中制定垃圾分类与减量工作方案，且应包含以下内容：1）宣传与培训；2）垃圾回收设施设备投入；3）垃圾分拣与储运；4）垃圾分类监督与考核等方面。

（2）中标人应采用人机结合、巡回保洁的方式开展校园环境保洁，垃圾分类及清运符合南昌市政府主管部门的规定。清运到政府主管部门指定的场所，相关分拣、运输、人工费用、垃圾场处置费、政府性规费等公共性费用纳入物业费报价。

（3）按照学院垃圾分类与减量工作要求足额购置、更换室外垃圾桶，有破损、老旧、锈蚀垃圾桶立即更换、及时清运。

8、大型活动相关服务

（1）负责学院开展各类活动时所需物资、桌椅、器材的安全搬运、摆放、回收。

（2）负责活动前场地清洁布置、活动中巡回保洁、活动后全面清场的环境卫生清洁和维护工作。

- （3）按照学院要求对培训楼等临时性接待客房进行精细化打扫、被褥清洗、被褥晾晒、值班室床铺规范铺设等接待保障和后勤服务工作。

9、响应国家加强党建建设的要求，积极配合学校党建宣传工作。

二、生苑湖景小区物业管理服务内容及要求

生苑湖景小区占地约 30 亩，住房建筑面积约为 41500 ㎡，公共建筑面积约为 4500㎡，地下车库面积约为 11000 ㎡并有两个出入口，道路总面积约为 7800 ㎡，绿化总面积约为 6500 ㎡，共有 5 栋住宅、13 台电梯。

1、小区物业管理服务内容

（1）负责制定本物业交接验收方案，小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立完善的业主或使用人房屋装修档案，全程监管装修行为，杜绝违规装修。

（2）负责制定本物业服务工作计划并组织实施；根据法律、法规和《临时管理规约》的授权制定本物业有关管理服务制度。年度、季度服务工作计划须在本物业管理区域内显著位置公示，接受业主监督。

（3）负责本物业共用部位的维护和管理，包括但不限于：楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅等。

（4）负责本物业共用设施、设备的维护、运行和管理，包括但不限于：共用的上下水管道、落水管、排污管道、化粪池、沟渠、道路、共用照明、高压泵房、楼内消防设施设备、电梯、电子监控设备、建筑物防雷设施及电动（自行车）车棚、停车场等(属于水、电、气、通讯、有线电视等专业单位管理、维护的设施设备，以及纳入市政管理的道路除外)

（5）负责本物业景观物品、体育文化设施等的维护与管理 。

（6）负责本物业管理区域内公共环境卫生，包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生，垃圾的收集、清运等（业主房屋装修所产生的垃圾清运费，由物业服务企业依据相关管理规定及公示收费标准，向装修方统一收取）。

（7）负责对本物业管理区域内的交通与车辆停放秩序的管理及相关设施的维护。

（8）负责本物业管理区域内公共秩序维护和安全防范工作，包括安全监控、巡视、门岗执勤等。

（9）对物业使用中禁止行为进行全程监督、劝阻、上报及管理。

（10）协助学院、社区居委会等单位组织开展社区文化活动、邻里互动等。

2、在物业管理服务区域内，物业企业提供的其他服务事项

（1）主要有偿便民服务：住户室内维修安装、家政服务、商务服务等；

（2）其它有偿便民服务：房屋转售、租赁等信息发布服务，代订报刊、杂志，收发邮件，订、退牛奶、配合收、发快递等。

（3）突发重大公共安全等事件：积极配合国家及有关部门做好相关防护、防范等工作。

（4）垃圾分类等环保政策：积极配合国家及有关部门做好宣传、入户指导、分发标识等工作。

3、前期介入

本项目小区物业服务已正常运营，无前期介入、开荒筹备需求，中标人投标报价已综合考量现场交接、人员入驻、日常运维等全部前期相关成本，合同履行期间不再另行主张前期开办费、介入费及开荒费。

4、物业服务标准

除执行上述物业管理服务范围及要求外，须符合《南昌市多层住宅小区物业管理公共服务等级标准》一级标准。

（1）基本要求

①物业管理企业应建立质量管理体系和管理制度。

②应有完善的物业管理方案，并签订规范的物业管理合同。

③物业管理企业应在小区管理中建立本企业的形象识别系统:服务理念、行为规范(专业着装、俱戴标志、语言规范、文明服务)、现场标识等。

④物业管理项目小区经理应具备三年以上住宅项目物业管理经验。

⑤一线服务人员每年体检一次，持健康证上岗。

⑥物业管理企业广泛运用计算机管理(业户档案、房屋档案、设备档案、日常管理等）。

⑦小区应设置“服务中心”，公示服务联系电话，实行 24 小时电话接听制度。

⑧适应业主需求，开展有偿特约服务及代办服务，提供业主基本应急救护救援服务，公示服务项目及收费价目。

⑨采取多种形式如走访业户、恳谈会、电话沟通、问卷调查等，每年与70%以上业户作有效沟通，每年有效投诉处理率100%。每年进行一次满意度测评，有效样本覆盖率大于50%，满意率达95%以上，并对薄弱环节持续改进。

⑩建立完善的档案管理制度(物业竣工验收档案、设备管理档案、业户资料档案、物业租赁档案、日常管理档案等)。

⑪适应业主需求，组织、配合开展单位、社区文化活动。

⑫小区大门实行门禁管理。

（2）房屋管理

①按有关法规政策规定和物业服务合同约定对房屋及配套设施设备进行管理服务。

②保持房屋外观(包括屋面、天台)完好、整洁；外墙、公共楼梯间的面砖、玻璃等无污迹、无破损，涂料墙面定期粉刷。外墙及公共空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬现象；室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，整齐有序、安全稳固。

③对违反规划私搭乱建及擅自改变房屋用途现象及时劝告、阻止、报告并协助有关部门依法、依规处理。

④空调安装统一有序，支架无锈蚀；有条件的组织实施冷凝水集中排放。

⑤阳台封闭符合市容管理规定，规格色调一致，不超出外墙面。

⑥无超出设计的外凸防盗网、晾衣架、遮阳蓬以及屋顶平台护栏等。

⑦房屋装修符合规定，有小区装修管理制度、装修协议、装修申请及审批记录、装修公司及装修人员登记及相关材料，日常巡查记录及验收手续等。对私改乱拆管线、破坏房屋结构和损害他人利益现象及时劝止、报告。

⑧主出入口设置小区房屋、道路平面分布图。小区内各路口、栋、门、户及其他公共配套设施场地标识齐全、规范、美观。

（3）设施设备维修养护

①共用设施设备运行正常，维护良好，无事故隐患。有设备台帐、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录。

②实行24小时电话报修值班制度。急修报修半小时内到达现场，预约维修报修按双方约定时间到达现场，在24小时内予以修复，如不能在规定时间内完成，需对业主做出限时修复的承诺，回访率90%以上。

③水、电、消防、监控等设备运行人员应具备上岗证，技能熟练，严格执行操作规程，定期进行消防演习，保证消防通道畅通，消防器材可随时启用。

④道路、停车场平整通畅，交通标志齐全规范。

⑤路灯、楼道灯等公共照明设备完好率98%以上，按规定时间定时开关。

⑥维修养护制度健全并在工作场所明示，工作标准及岗位责任制明确，执行良好。

⑦对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施，处理记录。

⑧各设备房卫生、整洁，主要设施设备标识清楚齐全。

⑨各设备房及公共场所、场地、危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施。

⑩备有应急发电设备，停电后按规定时间供应应急电源。

⑪小区公共维修中：小区公共区域小型维修（内外墙、屋顶漏水维修（每年维修面积不超过800平方米）和外保温维修(含外墙滴水线、线条等）），由中标人负责维修服务，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。不属于公共部位的业主室内维修，按照有偿服务标准执行。其他大中型维修改造项目按学院规定的程序执行。

（4）公共秩序维护

①小区主出入口 24 小时值班。

②对小区重点部位每小时巡查一次、做好巡查记录。

③中央监控室 24 小时不间断实施监控。

④应对小区公共娱乐设施、水池、设备房、顶层天台等危险隐患部位，设置安全防范警示标记。

⑤小区地面原则上不得停放机动车（特殊临时需要须经批准），对进出小区地库的车辆实施登记管理或实施IC 卡管理，并引导车辆出入，按自已的车位有序停放。非地库停车位的临时停车，可由物业公司根据物价部门相关文件收取停车费。

⑥对进出小区的装修工、服务人员实施发放临时出入证管理，对可疑人员作盘问、登记管理；对访客指引行走路径。

⑦对火灾、水浸、刑事、交通事故等突发事件有应急处理预案(每年至少预演一次)。

（5）保洁服务

①小区公共场所、公共绿地、主次干道、房屋公共部位的保洁(不少于以下频次)

A 小区公共场所、公共绿地、主次干道

| 区域 | 清扫频次 | 作业项目 |
| --- | --- | --- |
| 公共绿地 | 1 次/天 | 清理 |
| 硬化地面 | 2 次/天 | 清扫 |
| 主次干道 | 2 次/天 | 清扫 |
| 室外标识、宣传栏、信报箱、 雕塑物品 | 2 次/周 | 擦拭 |
| 水池 | 1 次/天 | 清理 |
| 喷水池、水景 | 1 次/周 | 清理 |
| 沟、渠、窖井 | 1 次/周 | 清理 |
| 小区公共区域 | 10 小时/天 | 流动保洁 |

B 房屋内公共部位

| 区域 | 清扫频次 | 作业项目 |
| --- | --- | --- |
| 多层楼内通道、楼梯 | 2 次/天 | 清扫 |
| 共用活动场所 | 2 次/天 | 清扫 |
| 楼道玻璃窗 | 1 次/周 | 擦拭 |
| 室内信报箱、消防栓、过道门、扶手等 公共设施 | 1 次/2 天 | 全面擦拭 |
| 公共卫生间 | 1 次/2 小时 | 全面清洁 |

C 及时清扫积水、积雪，清洁完成后，清洁区域、部位无垃圾、杂物、异味，外观整洁、明亮；并进行保洁巡查，无乱悬挂、乱丢弃、乱堆放、乱贴乱画现象。

②垃圾的处理与收集

A 根据物业实际，合理设置果壳箱，实行垃圾袋装，并按当地有关要求实行垃极分类收集；

B 小区生活垃圾每日收集清运 3 次，做到日产日清、无满溢、无异味；

C 设有垃圾中转设施的，与周边环境协调，卫生良好，定期进行消杀，杜绝蝇、蚊等害虫孳生；

D 果壳箱每日清理，每半周定期清洗，保持洁净无污渍。

③排水、排污管道畅通

| 区域 | 清扫频次 | 作业项目 |
| --- | --- | --- |
| 小区内公共雨、污水管道 | 2 次/年 | 根据实际需求清掏、疏通 |
| 雨、污水井 | 1 次/月 | 检查(并视检查情况进 行及时清掏) |
| 化粪池 | 1 次/月检查 | 每两年不少1次。 |

④二次供水水箱按国家、地方有关规定定期清洗、消毒、加药，水质符合卫生要求，水箱加盖上锁，水箱口、泻水管口安装防虫纱网；定期巡查。

⑤无饲养家禽家畜，饲养宠物必须符合相关规定。

⑥建立消杀工作管理制度，根据当地实际情况定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孽生；定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物。

三、组织设置

严格按标准化、规范化管理的原则，科学设置管理架构、明确岗位职责、优化人员配置。校园（含生物科技园）及生苑湖景小区总服务人数不得少于 116 名，在满足基本物业服务的基础上，允许投标人进行人员优化配置，确保人员足额（特别是流动保洁及活动保障的机动人员）、持证、在岗、尽责。

- 1、项目经理：1 名

2、小区项目经理：1 名

3、物业管理员：2 名

4、保安员：31 名（含保安主管 1 名）

5、宿管员：16 名（含宿舍主管 1 名）

6、保洁员：47名（含保洁主管 1 名）

7、工程人员：5名（含工程主管 1 名）

8、生院湖景小区保洁：7名

9、生院湖景小区保安：6名

四、岗位配置

校园（含生物科技园）及生苑湖景小区总服务人数不得少于 116名，所有岗位人员年龄、资质、性别严格符合招标文件要求，严禁违规用工。

1、校园（含生物科技园）人员岗位配置及分工（116名）

（1）项目负责人：1名，具有大学专科及以上学历{投标文件中提供：1）毕业证书扫描件；2）学信网查询截图（或学历证书电子注册备案表或中国高等教育学历认证报告），学历证书为2001年1月1日以前的，可不提供查询截图}，三年以上物业管理经验，曾担任一年以上高校项目负责人，负责项目日常整体运营和管理。项目负责人应服从学院统筹安排，做好物业管理工作，学院每月按照“考核方案”对物业进行考核，若综合考核分数超过三次低于90分，学院有权向中标人提出更换项目负责人，中标人无权拒绝。同时要求值班时间保障，手机畅通。年龄根据国家法定年龄计算，不得违反国家规定使用。

（2）小区项目经理：1名，具有大学专科及以上学历{投标文件中提供：1）毕业证书扫描件；2）学信网查询截图（或学历证书电子注册备案表或中国高等教育学历认证报告），学历证书为2001年1月1日以前的，可不提供查询截图}，三年以上物业管理经验，协助负责人做好本项目日常整体运营和管理，要求值班保障，年龄根据国家法定年龄计算，不得违反国家规定使用。

（3）物业管理员：2名，均具有大学专科及以上学历{投标文件中提供：1）毕业证书扫描件；2）学信网查询截图（或学历证书电子注册备案表或中国高等教育学历认证报告），学历证书为2001年1月1日以前的，可不提供查询截图}，三年以上物业管理经验，负责本项目日常具体联络和安排、仓库及维修管理、物业人员考勤及管理等其他工作，年龄根据国家法定年龄计算，不得违反国家规定使用。

（4）工程人员：5名（含木工 1 人），其中含1名工程主管，需具有大学专科及以上学历{投标文件中提供：1）毕业证书扫描件；2）学信网查询截图（或学历证书电子注册备案表或中国高等教育学历认证报告），学历证书为2001年1月1日以前的，可不提供查询截图}。水电维修人员有 2 年以上水电工作经验，机电维修人员有 2 年以上机电工作经验，木工有 2 年以上相关工作经验，负责校园及园区内所有公共区域、生苑湖景小区、生物科技园等各种日常维修、设备维护等工作，年龄根据国家法定年龄计算，要求具有相关操作证书，不得违反国家规定使用。（水电维修人员要求值班保障）

（5）保安人员：37名，其中含1名保安主管，需具有大学专科及以上学历{投标文件中提供：1）毕业证书扫描件；2）学信网查询截图（或学历证书电子注册备案表或中国高等教育学历认证报告），学历证书为2001年1月1日以前的，可不提供查询截图}。此外8名消防监控人员需持有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证（中级）证书，年龄50周岁以下，具有高中（含）及以上学历；其余29名保安人员需持有保安员证及初中（含）以上学历，其中至少18名年龄需在55周岁以下，剩余人员年龄需在60周岁以下，所有人员均须身体健康、无不良记录。

| 序号 | 岗位 | 保安人员配置（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东大门岗 | 6 |
| 2 | 东大门 消防监控岗 | 4 |
| 3 | 侧东- 西大门岗 | 6 |
| 4 | 南门岗 | 2 |
| 5 | 知行楼岗 | 2 |
| 6 | 明德楼岗 | 1 |
| 7 | 实验楼-博学楼-笃志楼岗 | 1 |
| 8 | 新实训实验楼岗 | 1 |
| 9 | 生物科技园岗 | 4 |
| 10 | 生院湖景小区西北门岗 | 2 |
| 11 | 生院湖景小区监控岗 | 4 |
| 12 | 巡逻岗 | 4 |
| 小计 |  | 37 |

（6）保洁人员：54名，品德端正，吃苦耐劳，有责任心；其中外场保洁（机动人员）8人，要求55岁以下男性，身体素质较好，能搬运桌椅等设施设备。

| 序号 | 岗位 | 保洁人员配置（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 知行楼 | 3 |
| 2 | 培训楼 | 2 |
| 3 | 明德楼 | 5 |
| 4 | 博学楼、笃志楼 | 2 |
| 5 | 实验楼、实训楼 | 5 |
| 6 | 图书馆(含工会活动室) | 1 |
| 7 | 园林经贸楼、大礼堂 | 1 |
| 8 | 羽毛球馆(含卫生间) | 1 |
| 9 | 机电实训楼、教育艺术系实训楼 （印刷场） | 1 |
| 10 | 北苑 1#公寓 | 5 |
| 11 | 北苑 2#公寓 | 2 |
| 12 | 香樟公寓 | 4 |
| 13 | 南苑 1#公寓 | 2 |
| 14 | 南苑 2#、3#公寓 | 2 |
| 15 | 室外运动场、主席台楼 | 1 |
| 17 | 外场（机动工） | 7 |
| 18 | 生物科技园 | 3 |
| 小计 |  | 47 |
| 生苑湖景小区保洁员 |  |  |
| 序号 | 岗位 | 保洁人员配置（人） |
| 1 | 外场、地下室、健康驿站 | 2 |
| 2 | 1号楼 | 1 |
| 3 | 2号楼 |  |
| 4 | 3号楼 | 1 |
| 5 | 4号楼1单元 | 1 |
| 6 | 5号楼1单元 |  |
| 7 | 4号楼2单元 | 1 |
| 8 | 5号楼2单元 |  |
| 9 | 小区流动保洁（机动工） | 1 |
| 小计 |  | 7 |

（7）宿舍管理员：16名，其中含1名宿舍主管，需具有大学专科及以上学历{投标文件中提供：1）毕业证书扫描件；2）学信网查询截图（或学历证书电子注册备案表或中国高等教育学历认证报告），学历证书为2001年1月1日以前的，可不提供查询截图}。其他管理员需具有高中以上文化，年龄在 55 周岁以下，要求男生公寓配置男性宿管员、女生公寓配置女性宿管员。

| 序号 | 岗位 | 宿管人员配置（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北苑 1#公寓 | 4 |
| 2 | 北苑 2#公寓 | 2 |
| 3 | 香樟公寓 | 2 |
| 4 | 南苑 1#公寓 | 2 |
| 5 | 南苑 2#公寓 | 2 |
| 6 | 南苑 3#公寓 |  |
| 7 | 生物科技园 | 2 |
| 8 | 招待所 | 2 |
| 小 计 |  | 16 |

五、为满足本项目的服务需求，中标供应商需提供以下设备

附表 1.主要清洁设备要求

| 设备名称 | 样式 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 自动洗地机 |  | 2 台 |
| 地面打磨机/多功能洗地机 |  | 2 台 |
| 高压洗地机/高压清洗机 |  | 2台 |
| 大功率吸尘器 |  | 2 台 |
| 大功率鼓风机 |  | 8台 |
| 一体化手推车 |  | 6 辆 |

其他要求：具有物业管理必须的保洁消杀用品及消杀工具、劳保用品、维修耗材、办公设备、劳动工具、工程维修工具和设备、安防工具及具有能保障学院大型活动用（搬运物品、垃圾桶更换等）相应工具。

六、考核方案

| 考核项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 基础管理 | 物业公司组织机构是否健全、各个岗位职责要求是否明确、相关管理制度是否完善；是否建立了工作台账和相应的应急预案。 |
|  | 遵守《劳动法》依法用工；按招标文件编制满额配备人员；严格人员岗位职责及职业技能培训审查；项目负责人应具备3年以上物业管理经验，年在岗天数不少于 280 天；物业服务人员数量、年龄是否符合岗位要求, |
|  | 年龄及素质符合甲方要求，态度认真，文明礼貌用语，着装标准整洁，不与老师和同学发生争执矛盾，上班期间不喝酒。 |
|  | 人员配备齐整，当有某岗位人员离职，从离职日（未上岗）算起七天内新员工必须到岗。 |
|  | 遵纪守法，遵守学校规章制度,上班期间不做与工作无关的事情，上岗期间不睡觉、不脱岗、不空岗。 |
|  | 设计好检查记录表（检查记录表报甲方备案），每天要对保洁、保安、宿管等工作至少检查一遍，做好检查记录。 |
|  | 每周至少召开一次例会，做好例会记录，记录要有参会人员亲笔签字，记录内容至少包括上一周工作存在的问题、本周改进措施、员工培训等。 |
|  | 接到师生投诉，需妥善处理，加以改进。 |
|  | 是否服从工作安排，能否按要求做好物业保障工作，重大活动是否保障到位。 |
|  | 特殊岗位是否有岗位证书、人员出勤率是否到位；特殊工种技术人员必须持有行业主管部门颁发的证书上岗。 |
|  | 杜绝楼宇公共区域内的长明灯、长流水等现象；承担电梯安全运行、保洁工作；做好教室、会议室空调的管理；消耗物品管理到位，各项节能措施是否到位，无浪费现象。 |
| 安全保卫管理 | 安保人员统一着装，配备基本安防、巡逻交通设备设施；专业值守、风纪严整，严禁出现迟到早退、脱岗等现象。 |
|  | 负责门岗师生、院内住户出入管理。 |
|  | 建立人员、物资进出楼宇的登记记录；值班记录完整，记录清晰可查。 |
|  | 车辆、人员出入严格管理，按制度查验，礼貌待人、文明服务；外来闲杂人员、车辆禁止入校；来访人员需办理来访手续方可入校。 |
|  | 建立24小时值班、巡查制度，有完整的值班巡查记录，换班交接手续完整，交接事项清楚，记录完整。 |
|  | 定时对校园及周边场所巡视工作，维护门岗及周边秩序，如门岗周边不得摆摊、停车等；协助做好校园交通安全管理，楼宇门前与周边的车辆有序停放、道路畅通；发现问题及时处理和报告。 |
|  | 各楼宇门岗需做好楼宇开关门、值班值守、治安巡查、隐患排查、协助相关场所关水关电等工作，定期对责任楼宇强弱电间巡查，严禁摆放与设备无关的物品。 |
|  | 做好消防工作的值班与巡查制度，确保消防设施设备的完好有效，出现问题后在 1 个工作日内报告。 |
|  | 及时处置并报告治安、交通问题（如劝阻学生校园摆摊、引导师生规范停放车辆、驱离社会闲杂人员、制止打架斗殴等）；抽调人手每小时巡查校园1次；参与保卫处工作值班值守并协助处理突发事件；协助物业完成物品搬运。 |
|  | 保安员持保安证上岗或消防控制室人员持中级消防设施操作员或建（构）筑物消防员（中级）证书上岗。 |
|  | 消防监控员在岗期间需全程观看监控画面并做好火情处置报告工作，发现不稳定因素第一时间报告；对师生提出的监控查询请求，经保卫处领导同意后协助查找；监控室未经同意不得拍照；不得对外泄露工作内容。 |
| 教学、实验楼 管理 | 保证教学楼和实验楼的财产安全，不能出现教学仪器设备丢失。 |
|  | 节假日及寒暑假要做到断水断电。 |
|  | 每天中午、下午及晚上下课后关灯、关空调、关电扇以及关闭多媒体设备。 |
|  | 每天要提前1小时打开教室门，晚上9点半关闭教室。 |
|  | 公共教室课桌椅、讲台每天擦拭2次以上，门窗、玻璃每周擦拭1次。 |
|  | 保证教室内无张贴物，桌斗内无杂物，黑板面干净，板槽内无粉尘。 |
|  | 教室内吊扇、照明灯具每年定 期擦拭1次，做到表面干净无蜘蛛网、积尘。 |
|  | 空调每周擦拭 1 次保持表面无污迹、 无张贴物。 |
|  | 做好学院教学桌椅设施设备的排查及桌椅的维修，并向教务处报告维修情况，确保桌椅等设备等使用正常。 |
|  | 楼宇内公共部位必须每天清扫2次、拖洗2次并保持全天保洁，达到地面无灰尘、无污迹、无积水。 |
|  | 保持楼宇周围、楼顶、地下室无杂物、无垃圾、无积水。 |
|  | 楼宇玻璃幕墙每年清洗 1 次；玻璃雨棚每年不少于 2 次。 |
|  | 扶手栏杆、墙面、各类标牌、扶手、栏杆、天花板及隔板无张贴物无积尘、无涂鸦、无污迹、无蜘蛛网。 |
|  | 公共部位门窗明净光洁，无积尘、无污迹。 |
|  | 合理配置垃圾桶，各类垃圾须袋装化，外表无污迹，内壁干净无积水，及时清倒并运送至指定地点。 |
|  | 生活垃圾每天清运3次以上，垃圾桶随时满随时清理更换，桶体光洁，无污迹、无痰迹，不能出现满溢的情况。 |
|  | 公共卫生间每日清扫、拖擦，保持地面干净、无积水、无积垢，保持洗手池、拖把池内无积垢、无堵塞，室内无异味。 |
|  | 纸篓、茶水篓每天至少清理更换一次，表面光洁，无污迹。 |
|  | 卫生工具定位、有序摆放；每周六进行1次消毒杀菌处理。 |
|  | 尿槽、便槽每天至少洗刷一次，表面光洁、无污迹、无烟头、无杂物、无堵塞， 便纸篓配置垃圾袋，及时清倒。 |
| 会务、办公楼服务保障 | 对各会议室、接待室、学院总值班室、院领导等办公室每天一次保洁（擦拭桌面、沙发、书架等办公设备，拖地面，做到肉眼无可见灰尘、积水、杂物）、开水供应。 |
|  | 知行楼卫生间每天保洁不少于2次（上午、下午各打扫不少于1次，如遇大型会议、活动，安排专人负责会议、活动期间的活动场地及卫生间等的保洁工作，增加卫生间打扫次数），要求会议、活动场地外围干净整洁，卫生间不能有异味、地面无积水、无污渍、洗手池台面无积水等。 |
|  | 接待室、会议室使用后接到工作人员电话通知立即前往打扫。 |
|  | 知行楼公共场所发现异常情况及时处置报告；晚上11点后关知行楼大门，关闭公共场所水电等。 |
|  | 办公楼卫生间每天上午、下午各打扫一次，遇水龙头出水等故障，及时报党政办申报维修。 |
|  | 做好各类型会议、大型活动等会前、会后及时打扫场地卫生（拖地、擦桌子、摆放桌椅）、搬运桌椅等会议活动所需物品，做到会前、会后接到电话通知随叫随到。 |
|  | 物业工作人员在搬运桌椅等办公用品时要小心、爱护，禁止存在人为因素导致桌椅破损等情况。 |
|  | 定期检查巡查发现会议室、值班室等场所桌椅损坏情况，并及时维修。 |
|  | 办公楼内公共部位必须每天清扫2次、拖洗2次并保持全天保洁，达到地面无灰尘、无污迹、无积水。 |
|  | 保持办公楼周围、楼顶、地下室无杂物、无垃圾、无积水。 |
|  | 楼宇玻璃幕墙每年清洗 1 次；玻璃雨棚每年不少于 2 次。 |
|  | 扶手栏杆、墙面、各类标牌、扶手、栏杆、天花板及隔板无张贴物无积尘、无涂鸦、无污迹、无蜘蛛网。 |
|  | 公共部位门窗明净光洁，无积尘、无污迹。 |
|  | 合理配置垃圾桶，各类垃圾须袋装化，外表无污迹，内壁干净无积水，及时清倒并运送至指定地点。 |
|  | 生活垃圾每天清运3次以上，垃圾桶随时满随时清理更换，桶体光洁，无污迹、无痰迹，不能出现满溢的情况。 |
|  | 办公楼公共卫生间每日清扫、拖擦，保持地面干净、无积水、无积垢，保持洗手池、拖把池内无积垢、无堵塞，室内无异味。 |
|  | 纸篓、茶水篓每天至少清理更换一次，表面光洁，无污迹。 |
|  | 卫生工具定位、有序摆放；每周六进行1次消毒杀菌处理。 |
|  | 尿槽、便槽每天至少洗刷一次，表面光洁、无污迹、无烟头、无杂物、无堵塞， 便纸篓配置垃圾袋，及时清倒。 |
| 宿管工作及学生公寓环境卫生管理 | 宿舍管理员应保证24小时在岗，宿舍门口必须张贴值班表。 |
|  | 宿舍管理员当班期间应保持衣着整洁、得体、大方。 |
|  | 工作期间，宿舍管理员在接待领导、学生家长、学生时应注意言行举止文明礼貌。 |
|  | 定期配合相关部门对消防设施进行排查，每天保持好所有公寓消防通道的畅通，如遇紧急情况，一定要及时打开所有消防通道，上报学院并组织学生有序撤离。 |
|  | 宿舍管理员应对岗位值班室及周边区域保持干净卫生，确保公寓值班室的用火用电安全。值班室不得堆放与工作无关的物品。 |
|  | 及时做好紧急维修登记和处置工作，并报送给学工处。 |
|  | 公寓开门时间为早上六点，男生公寓关门时间为晚上十一点，女生公寓关门时间为晚上十点半。 |
|  | 公寓关门后，晚班宿舍管理员应巡检并关好公寓公共区域的门窗。 |
|  | 宿舍管理员值班期间应保持手机畅通。晚班宿舍管理员应每天认真做好晚出晚归登记，并在第二天交班前上报学工处。遇特殊情况在关门后要求外出的同学，需班主任与宿舍管理员通电话同意后，方可放行。 |
|  | 宿舍管理员应禁止外来人员进入宿舍，获许入内的外来人员进入宿舍必须做好出入登记。 |
|  | 禁止宿舍管理员在宿舍楼内买卖任何物品。 |
|  | 未经学校允许，禁止宿舍管理员私自占用学生宿舍。 |
|  | 宿舍内公共部位必须每天清扫2次、拖洗2次并保持全天保洁，达到地面无灰尘、无污迹、无积水。 |
|  | 保持宿舍周围、楼顶、地下室无杂物、无垃圾、无积水。 |
|  | 楼宇玻璃幕墙每年清洗 1 次；玻璃雨棚每年不少于 2 次。 |
|  | 扶手栏杆、墙面、各类标牌、扶手、栏杆、天花板及隔板无张贴物无积尘、无涂鸦、无污迹、无蜘蛛网。 |
|  | 公共部位门窗明净光洁，无积尘、无污迹。 |
|  | 学生生活垃圾每天清运3次以上，垃圾桶随时满随时清理更换，桶体光洁，无污迹、无痰迹，不能出现满溢的情况。 |
|  | 宿舍公共卫生间每日清扫、拖擦，保持地面干净、无积水、无积垢，保持洗手池、拖把池内无积垢、无堵塞，室内无异味。 |
|  | 纸篓、茶水篓每天至少清理更换一次，表面光洁，无污迹。 |
|  | 卫生工具定位、有序摆放；每周六进行1次消毒杀菌处理。 |
|  | 尿槽、便槽每天至少洗刷一次，表面光洁、无污迹、无烟头、无杂物、无堵塞， 便纸篓配置垃圾袋，及时清倒。 |
| 校园室外公共区域卫生保洁及功能性维护、维修、巡查等工作 | 楼宇内公共部位必须每天清扫2次、拖洗2次并保持全天保洁，达到地面无灰尘、无污迹、无积水。 |
|  | 保持楼宇周围、楼顶、地下室无杂物、无垃圾、无积水。 |
|  | 扶手栏杆、墙面、各类标牌、扶手、栏杆、天花板及隔板无张贴物无积尘、无涂鸦、无污迹、无蜘蛛网。 |
|  | 合理配置垃圾桶，各类垃圾须袋装化，外表无污迹，内壁干净无积水，及时清倒并运送至指定地点。 |
|  | 室外公共部位必须每天清扫3次、根据需要安排拖洗，并保持全天保洁，达到地面无灰尘、无污迹、无积水。 |
|  | 保持楼宇周围、楼顶、地下室无杂物、无垃圾、无积水。 |
|  | 楼宇玻璃幕墙每年清洗 1 次；玻璃雨棚每年不少于 2 次。 |
|  | 外场生活垃圾每天清运3次以上，垃圾桶随时满随时清理更换，桶体光洁，无污迹、无痰迹，不能出现满溢的情况。 |
|  | 公共卫生间每日清扫、拖擦，保持地面干净、无积水、无积垢，保持洗手池、拖把池内无积垢、无堵塞，室内无异味，尿槽、便槽每天至少洗刷一次，表面光洁、无污迹、无烟头、无杂物、无堵塞， 便纸篓配置垃圾袋，及时清倒。 |
|  | 卫生工具定位、有序摆放；每周六进行1次消毒杀菌处理。 |
|  | 校园硬化路面、人行道、广场、操场、景观带、荒地、草地、房前屋后垃圾，每天至少清扫2次以上，保持干净无垃圾。 |
|  | 校园内公共设施设备、体育器材要每天擦拭一次，保持干净、无灰尘。 |
|  | 屋顶、天沟、房前屋后水沟、映春池水面每月至少清理1次，保持干净整洁、无杂物、无落叶。 |
|  | 主干道路沿、台阶、广场砖缝、足球场等地定期除杂草，确保干净整洁、无杂草。 |
|  | 雨水沟、渠、窨井每月最少清掏一次，保持水流畅通、无杂质。 |
|  | 电动车停车棚等每日清扫二次以上，保持棚内干净整洁，棚面上无杂物、无积雪。 |
|  | 学生公寓床柜、桌椅等各项木工零星维修项目要求在3日内完成维修。 |
|  | 学生公寓灯泡、水龙头等各项水电零星维修项目要求在1日内完成维修。 |
|  | 做好公共区域门、窗、龙头、阀门、小便感应器、灯具、镇流器、开关、插座、扶手、栏杆、 教室课桌椅、吊顶、柜子、电风扇等日常功能性修复。 |
|  | 保持楼宇内用电设施设备及线路的完好，出现问题及时汇报和维修。 |
|  | 每季度对污水系统及雨水排水系统的检查井、坑、管道、沟进行检查、疏通清理，保证排污、排水系统畅通。 |
|  | 制定并实施设备维修养护计划确保维修养护质量，并做好设备维修保养记录。 |
|  | 认真进行设备巡视，发现问题及故障应及时排除并报学院维修，如需临时停水、限水时，应组织做好相应准备，以确保不影响正常的生产、生活和办公。 |
| 其他物业保障 工作 | 做好各级各类大型活动以及承担各类考试服务保障，完成相关部门交办的其他工作。 |
| 服务对象投诉 | 发生一次投诉扣5分 |

其他：考核按照百分制计量，上述不合格每次扣1分，发生一次投诉扣5分，岗位人员不达招标要求按照相应的人头费在物业服务费中进行扣除。

1.考核评分基础

以双方约定的物业服务考核标准（含服务质量、环境卫生、秩序维护、设施设备运维、响应时效、投诉处理等维度）为依据，每月进行综合考核评分，确定考核得分。

2.考核时间：实行按月分部门考核，由学工处、保卫处、总务处（含教务处、党政办、生物科技园）分别组织开展；在服务期满前15日至30日，组织开展全面履约验收。

3.考核程序：

（1）物业自查报备：月末考核前5日，物业完成月度自查，整理在岗、保洁、维保、投诉应急等台账及自查报告上报相关部门。

（2）资料初审：相关部门核查台账真实完整性、服务闭环情况，问题限时1个工作日补正并扣分追责。

（3）现场抽查：采取日常考核和月末最后3个工作日抽查考核相结合的方式，抽查教学区域、校园环境、设施运维、安保秩序等重点点位，现场核验汇总评分考核。

（4）整改结算归档：汇总问题限时整改复核，核定月度考核得分，依据结果结算服务费、归档留存。

4.扣除费用计算公式

月度考核扣除费用 =扣分数*200元。

5.计分与扣款规则

考核采用百分制，满分100分（其中：安全保卫管理20分、教学（实验楼管理）20分、宿管工作及学生公寓环境卫生管理20分、会务、办公楼服务保障20分、校园室外公共区域卫生保洁及（功能性维护、维修、巡查等工作）20分）；

考核得分≥约定基准分为95分，（共计5个部门考核，每部门约定基准分为19分），考核得大于或等于不予扣除费用；

单项考核严重不合格、造成损失或违约的，按约定单项违约金 / 固定扣款金额另行计算，与考核扣款合并执行。

6.结算与支付

- 每月结算应付物业费=当月应付物业费总额-月度考核扣除费用 - 其他约定减免/奖惩金额，最终以双方确认的考核结果为准进行支付。

7.其他事项：如因物业管理不当造成师生财产损失或其他安全等事故，应承担相应的责任，并对管理不善造成的损失进行赔偿；情况严重的，直接解除合约关系，并承担一定的法律责任。

注：以上服务需求必须完全满足或优于，否则视为无效响应。

（二） 商务条件

一、付款方式：物业管理服务费按部门（保卫处、学工处、总务处等）职责每月分块支付所管辖的业务的服务费。待按照考核规定进行检查考核后，由中标人根据每月考核扣除后的物业服务费向招标人相关部门分别开具服务费发票，招标人在收到发票后一次性支付给中标人（如遇政策调整除外），支付采取支票或转账的方式。

二、履约保证金：合同金额的5%作为履约保证金，投标人需在合同签订后10天内缴纳，待合同履约完毕且无争议后，一次性无息退回。

三、服务期：两年。

四、服务地点：采购人指定地点。

五、入场时间要求：合同约定时间。

六、投标人须按照国家有关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间，并按规定为服务人员办理社会保险，依法按月足额支付本项目所有服务人员工资、社保及福利，不得拖欠。若发生违规用工，情节严重的，采购人可解除合同并追究投标人全部责任。

七、本项目为交钥匙项目，投标人报价中包含员工工资福利、节假日加班工资、服装费、培训费、技术支持、社会保险费、管理费、相关作业工具及其他材料费、税金和各种不可预见性费用等，采购人不再另行支付表外任何费用。

八、其他要求：合同签订时，中标人须配合采购人按要求提供真实有效的证明材料原件进行核查，采购人可委托第三方检测机构或提请相关部门对投标文件内容真实性进行核验。若存在弄虚作假、提供虚假材料情形的，采购人有权上报有关监管部门按规定处理。

九、如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求中标人进行调换。如因中标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

注：以上商务条件为必须满足或优于，否则视为无效响应。