二、采购要求
一、项目清单

	序号
	项 目 内 容
	金 额
（元）

	1
	  分部分项工程费合计
	696829.61

	1.1
	  南丰县第二幼儿园党建数字化建设及运动场地面等改造
	696829.61

	1.1.1
	  南丰县第二幼儿园党建数字化建设及运动场地面等改造
	696829.61

	2
	  措施项目费合计
	13175.82

	2.1
	  安全生产措施费
	4339.62

	3
	  其他项目费合计
	

	3.1
	  其中：暂列金额
	

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	  其中：计日工
	

	3.4
	  其中：总承包服务费
	

	3.5
	  其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	  增值税
	63900.49

	6
	  工程总造价
	773905.92


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	南丰县第二幼儿园党建数字化建设及运动场地面等改造
	
	
	
	
	

	
	
	南丰县第二幼儿园党建数字化建设及运动场地面等改造
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	
	
	铺装
	
	
	
	
	

	
	
	塑胶场地
	
	
	
	
	

	1
	041001004001
	铣刨路面
	铲除原有4厚EPDM面层
	m2
	1036.73
	
	

	2
	040103003001
	余方弃置
	垃圾外运 5km（含挖装）
	m3
	41.469
	
	

	3
	041001004002
	打磨
	基层打磨 混凝土面墙面、楼地面
	m2
	1036.73
	
	

	4
	040203009001
	弹性面层
	1、4mm厚场地用环保彩色EPDM细颗粒与胶水混合
2、9mm厚橡胶粒和单组份胶水混合(环保型)
	m2
	1036.73
	
	

	5
	040203009002
	弹性面层
	彩色分割及图案（工程量图纸及说明不详，暂按送审，据实结算）
	m2
	1036.73
	
	

	
	
	硅PU塑胶场地
	
	
	
	
	

	6
	041001001001
	拆除路面
	路面铣刨机 1000mm 路面厚度(1～5cm)
	m2
	352.08
	
	

	7
	040103003002
	余方弃置
	垃圾外运 5km（含挖装）
	m3
	14.083
	
	

	8
	041001004003
	打磨
	基层打磨 混凝土面墙面、楼地面
	m2
	352.08
	
	

	9
	040203009003
	弹性面层
	5mm厚硅PU塑胶面层
	m2
	352.08
	
	

	
	
	破除及修复
	
	
	
	
	

	10
	041001002001
	拆除人行道
	拆除花岗岩面层
	m2
	94.7
	
	

	11
	041001002002
	拆除
	挖掘机挖装石渣
	m3
	24.149
	
	

	12
	040103003003
	余方弃置
	垃圾外运 5km（含挖装）
	m3
	24.149
	
	

	13
	040204001001
	人行道块料铺设
	花岗岩修复做法：
1、300X600X25厚荔枝面芝麻灰花岗岩
2、30厚1:2.5水泥砂浆
3、100厚C15混凝土
4、100厚级配碎石垫层
5、素土夯实，密实度≥94%
	m2
	94.7
	
	

	
	
	等候区
	
	
	
	
	

	14
	040101003001
	挖基坑土方
	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土
	m3
	31.68
	
	

	15
	040103002001
	一般回填方
	机械填土夯实 槽、坑
	m3
	3.96
	
	

	16
	040103003004
	余方弃置
	自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) �实际运距(km):5
	m3
	27.72
	
	

	17
	040303002001
	混凝土基础
	C30水泥混凝土
	m3
	12
	
	

	18
	040303002002
	混凝土基础
	C25水泥混凝土
	m3
	1.248
	
	

	19
	040303002003
	混凝土基础 模板
	现浇混凝土构件 混凝土基础 模板
	m2
	44
	
	

	20
	040901009001
	预埋铁件
	铁件制作、安装 预埋铁件
	t
	0.15
	
	

	21
	040308001001
	等候区
	等候区做法详见图纸（基础、灯箱、坐凳另计）：
1、□160x8厚热镀锌方钢管立柱淡绿色烤漆，两底一面
2、□80x4厚热镀锌异型钢管梁淡绿色烤漆，两底一面
3、Q235钢板雨棚外框，中灰色烤漆，两底一面t=2.0mm
4、热镀锌钢板板竖向压条中灰色烤漆，两底一面
5、3厚热镀锌钢板，中灰色烤漆，两底一面
	m
	34.51
	
	

	22
	040308001002
	坐凳
	坐凳做法详见图纸（基础另计）：
1、□60x80x5厚热镀锌矩形钢管,淡绿色烤漆，两底一面
2、外包3厚不锈钢钢板，淡绿色烤漆，两底一面
3、□65x65x5厚热镀U型槽
4、3厚中灰色烤漆，两底一面不锈钢板
	m
	12
	
	

	
	
	门头
	
	
	
	
	

	
	
	门头
	
	
	
	
	

	23
	010102001001
	挖基坑土方
	挖掘机挖装槽坑土方 三类土
	m3
	38.594
	
	

	24
	010102007001
	回填方
	夯填土 机械 槽坑
	m3
	28.497
	
	

	25
	010103002001
	余方弃置
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):5
	m3
	10.097
	
	

	26
	010501001001
	基础垫层
	C20混凝土
	m3
	1.794
	
	

	27
	010502001001
	独立基础
	C30混凝土
	m3
	5.92
	
	

	28
	010502005001
	基础联系梁
	C30混凝土
	m3
	1.34
	
	

	29
	010502006001
	异形柱
	C30混凝土
	m3
	6.344
	
	

	30
	010502006002
	矩形柱
	C30混凝土
	m3
	2.7
	
	

	31
	010502011001
	矩形梁
	C30混凝土
	m3
	12.847
	
	

	32
	010502013001
	有梁板
	C30混凝土
	m3
	2.2
	
	

	33
	010902004001
	屋面刚性层
	屋顶做法：
1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层，表面抹光
2、2厚非固化橡胶沥青防水涂料（两道）+3.0厚弹性体改性沥青防水卷材
3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层
4、钢筋混凝土屋面板（另计）
	m2
	20.606
	
	

	34
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	外墙做法：
1、真石漆（详立面图，具体色号现场定样）
2、20厚1:3水泥砂浆，内掺5%防水剂
3、专用界面剂一道
4、砖墙面或混凝土墙面
	m2
	161.775
	
	

	35
	010506001008
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	0.014
	
	

	36
	010506001009
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	0.413
	
	

	37
	010506001010
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	0.17
	
	

	38
	010506002001
	现浇混凝土柱钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	1.47
	
	

	39
	010506002002
	现浇混凝土柱钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	0.593
	
	

	40
	010506002003
	现浇混凝土柱钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	0.538
	
	

	41
	010506005001
	现浇混凝土梁钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	0.057
	
	

	42
	010506005002
	现浇混凝土梁钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.833
	
	

	43
	010506005003
	现浇混凝土梁钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	0.342
	
	

	44
	010506005004
	现浇混凝土梁钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	0.929
	
	

	45
	010506006001
	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.216
	
	

	46
	010506001011
	钢筋接头
	电渣压力焊接 ≤φ18
	个
	20
	
	

	
	
	原有入口铭牌破除及修复
	
	
	
	
	

	47
	010401001001
	砖砌体拆除
	黏土砖(实心砖) 眠墙
	m3
	2.85
	
	

	48
	010401001002
	钢筋混凝土构件拆除
	现浇钢筋混凝土构件拆除 小型构件
	m3
	1.35
	
	

	49
	041001002003
	拆除
	挖掘机挖装石渣
	m2
	4.17
	
	

	50
	040103003005
	余方弃置
	垃圾外运 5km（含挖装）
	m3
	4.17
	
	

	51
	010502013002
	实心楼板
	现浇混凝土 平板 �换为【预拌混凝土 C25】
	m3
	1.35
	
	

	52
	010505007002
	楼板、屋面板、坡道板模板
	平板 复合模板 钢支撑
	m2
	9.24
	
	

	53
	010401002001
	实心砖墙
	混水砖墙 1砖 �[现拌砌筑砂浆]
	m3
	2.85
	
	

	54
	011203001001
	石材墙、柱面
	25mm厚芝麻白花岗岩饰面
	m2
	29.952
	
	

	55
	010506001007
	现浇构件钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.1
	
	

	
	
	其余改造事项
	
	
	
	
	

	56
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	墙裙1：
1、6-10厚树脂板(千思板)面层,留缝10宽,压条底衬,用专用胶粘贴在T型龙骨上(板粘贴面积龙骨正面均满涂胶)
2、专用铝龙骨,用六角头螺栓与基层铝龙骨固定,双向中距按工程设计
3、专用基层铝龙骨,用膨胀螺栓与墙体固定
4、在墙体基面上钻孔打入M8x80膨胀螺栓(双向间距按板材尺寸定)
5、清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整
	m2
	300
	
	

	
	
	新增窗户及成品不锈钢电动伸缩门
	
	
	
	
	

	57
	010802001001
	铝合金窗
	50系列断桥铝合金平开窗，6Low-E+12A+6mm,含制作、运输、安装、五金配件、填缝胶等所有工作内容，必须满足使用功能。
	m2
	357.605
	
	

	58
	010802001002
	长成品不锈钢电动伸缩门
	新增15米长成品不锈钢电动伸缩门，由门卫遥控控制
	m
	15
	
	

	
	
	绿化
	
	
	
	
	

	59
	050103001001
	栽植乔木
	香樟A,胸径φ25cm,高度700-750cm,冠幅400cm,全冠,3年以上移栽苗,冠形饱满,分枝点2.0m以上三级分枝,土球直径按胸径7倍计算,树皮完整，养护期1年。
	株
	5
	
	

	60
	050103001002
	栽植乔木
	广玉兰,胸径φ12cm,高度450-500cm,冠幅250cm,全冠移栽苗,冠形饱满,分枝点1.5m以上三级分枝,分枝均匀,土球直径按胸径7倍计算,树皮完整,主干明显、通直健壮，养护期1年。
	株
	3
	
	

	61
	050103001003
	栽植乔木
	黄山栾树B,胸径φ12cm,高度550cm,冠幅300cm,全冠移栽苗,冠形饱满,分枝点2.0m以上三级分枝,分枝均匀,土球直径按胸径7倍计算,树皮完整,主干明显、通直健壮，养护期1年。
	株
	12
	
	

	62
	050103009001
	栽植花卉/地被植物
	法国冬青,高度100cm,冠幅50cm,种植密度10株/m2,观赏性强,不露土、养护期1年。
	m2
	50
	
	

	63
	050103015001
	铺种草皮
	果岭草,含运输、放线、栽植、肥料、养护期1年
	m2
	40
	
	

	64
	050101004001
	栽植土换填
	植被回填种植土与营造地形种植土，土质肥力应满足设计和规范要求，种植土购置、运输，运距综合考虑
	m3
	27
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	65
	010505001001
	垫层模板
	基础垫层 复合模板
	m2
	3.62
	
	

	66
	010505002001
	基础模板
	独立基础 复合模板 木支撑
	m2
	10
	
	

	67
	010505004001
	柱面模板
	异形柱 复合模板 钢支撑
	m2
	62.43
	
	

	68
	010505004002
	柱面模板
	矩形柱 复合模板 钢支撑
	m2
	34.802
	
	

	69
	010505006001
	梁模板
	矩形梁 复合模板 钢支撑
	m2
	108.773
	
	

	70
	010505007003
	屋面板模板
	有梁板 复合模板 钢支撑
	m2
	22.29
	
	

	71
	010505006002
	梁超高
	梁支撑 高度超过3.6m，每超过1m 钢支撑
	m2
	152.294
	
	

	72
	010505007004
	板超高
	板支撑高度超过3.6m，每增加1m钢支撑
	m2
	33.456
	
	

	73
	010505003001
	基础联系梁模板
	基础梁 复合模板 木支撑
	m2
	7.1
	
	

	74
	010505004003
	柱超高
	柱支撑 高度超过3.6m，每增加1m 钢支撑
	m2
	48.265
	
	

	合计
	


	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注

	1
	1
	安全生产措施费
	
	
	

	2
	1.1
	安全生产措施费_市建
	
	
	

	3
	1.2
	安全生产措施费_建筑
	
	
	

	4
	1.3
	安全生产措施费_装饰
	
	
	

	5
	1.4
	安全生产措施费_园林
	
	
	

	6
	2
	文明施工费
	
	
	

	7
	2.1
	文明施工费_市建
	
	
	

	8
	2.2
	文明施工费_建筑
	
	
	

	9
	2.3
	文明施工费_装饰
	
	
	

	10
	2.4
	文明施工费_园林
	
	
	

	11
	3
	环境保护费
	
	
	

	12
	3.1
	环境保护费_市建
	
	
	

	13
	3.2
	环境保护费_建筑
	
	
	

	14
	3.3
	环境保护费_装饰
	
	
	

	15
	3.4
	环境保护费_园林
	
	
	

	16
	4
	临时设施费
	
	
	

	17
	4.1
	临时设施费_市建
	
	
	

	18
	4.2
	临时设施费_建筑
	
	
	

	19
	4.3
	临时设施费_装饰
	
	
	

	20
	4.4
	临时设施费_园林
	
	
	

	21
	5
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	22
	5.1
	冬雨季施工增加费_市建
	
	
	

	23
	5.2
	冬雨季施工增加费_建筑
	
	
	

	24
	5.3
	冬雨季施工增加费_装饰
	
	
	

	25
	5.4
	冬雨季施工增加费_园林
	
	
	

	26
	6
	夜间施工增加费
	
	
	

	27
	6.1
	夜间施工增加费_市建
	
	
	

	28
	6.2
	夜间施工增加费_建筑
	
	
	

	29
	6.3
	夜间施工增加费_装饰
	
	
	

	30
	6.4
	夜间施工增加费_园林
	
	
	

	31
	7
	二次搬运费
	
	
	

	32
	7.1
	二次搬运费_市建
	
	
	

	33
	7.2
	二次搬运费_建筑
	
	
	

	34
	7.3
	二次搬运费_装饰
	
	
	

	35
	7.4
	二次搬运费_园林
	
	
	

	36
	8
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	37
	8.1
	已完工程及设备保护费_市建
	
	
	

	38
	8.2
	已完工程及设备保护费_建筑
	
	
	

	39
	8.3
	已完工程及设备保护费_装饰
	
	
	

	40
	8.4
	已完工程及设备保护费_园林
	
	
	

	41
	9
	工程定位复测费
	
	
	

	42
	9.1
	工程定位复测费_市建
	
	
	

	43
	9.2
	工程定位复测费_建筑
	
	
	

	44
	9.3
	工程定位复测费_装饰
	
	
	

	45
	9.4
	工程定位复测费_园林
	
	
	

	46
	10
	脚手架费
	
	
	

	47
	10.1
	脚手架费_市建
	
	
	

	48
	10.2
	脚手架费_建筑
	
	
	

	49
	10.3
	脚手架费_装饰
	
	
	

	50
	11
	垂直运输费
	
	
	

	51
	11.1
	垂直运输费_建筑
	
	
	

	52
	11.2
	垂直运输费_装饰
	
	
	

	53
	12
	其他大型机械进场及安拆费
	
	
	

	54
	12.1
	其他大型机械进场及安拆费_市建
	
	
	

	55
	12.2
	其他大型机械进场及安拆费_建筑
	
	
	

	56
	13
	智慧工地费
	
	
	

	57
	13.1
	智慧工地费_市建
	
	
	

	58
	13.2
	智慧工地费_建筑
	
	
	

	59
	13.3
	智慧工地费_装饰
	
	
	

	60
	13.4
	智慧工地费_园林
	
	
	

	
	合计
	
	
	


	序号
	项目名称
	暂估（暂定）金额（元）
	结算（确定）金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费z
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	-


	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费
	
	9
	

	合计
	


二、清单中弹性层面技术要求：

1、EPDM样块：

（1）气味等级≤3;

（2）4,4’-二氨基-3,3‘-二氯二苯甲烷(MOCA)（g/kg）≤1.0;

（3）总挥发性有机化合物(TVOC)（mg/(m2.h)）≤5.0;

（4）甲醛（mg/(m2.h)）≤0.4;

(5）苯（mg/(m2.h)）≤0.1；
（6）甲苯、二甲苯和乙苯总（mg/(m2.h)）总和≤1.0 ；

（7）二硫化碳（mg/(m2.h)）≤0.7
2、单组份胶水：

(1)可溶性铅(mg/kg)≤50;可溶性镉(mg/kg)≤10;可溶性汞(mg/kg)≤2;可溶性铬(mg/kg)≤10;

(2)游离甲醛(g/kg)≤0.50;

(3)3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和（g/kg）≤1.0
（4)游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和（g/kg）≤10 .

三、清单中铝合金窗技术要求：

 铝合金建筑型材-喷粉型材：

(1)规定非比例延伸强度Rp0.2（Nmm²）≥110；

(2)抗拉强度Rm（Nmm²）≥160;

(3)断后伸长率A50mm(%)≥8 ;

(4)装饰面上的膜层局部厚度(um)≥40；

(5)压痕硬度≥80；

(6）干附着性：膜层的干附着性应达到0级；

（7）湿附着性：膜层的湿附着性应达到0级；

（8）沸水附着性：膜层的沸水附着性应达到0级；

（9）耐盐酸性：膜层表面应无气泡或其他明显变化；

（10)耐砂浆性；膜层表面应无脱落或其他明显变化；

(11)耐冲击性：膜层应无开裂或脱落现象；
四、墙、柱面一般抹灰技术要求：

天然真石漆：

(1)VOC含量(g/L)≤100

(2)甲醛含量(mg/kg)≤50

（3）总铅(Pb)含量(mg/kg)≤90
（4)苯系物总和含量(mng/kg)≤100
(3)可溶性重金属含量(mg/kg)：镉(Cd)含量(mg/kg)≤75，铬(Cr)含量(mg/kg)≤60，汞(Hg)含量(mg/kg)≤60
四、工程要求
4.1、磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。
4.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。
4.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。
4.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
注：1.以上条款供应商必须完全响应，否则视为无效。
五、人员要求：

5.1、项目经理：1名具备市政工程专业二级及以上注册建造师并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的B类安全生产考核合格证书，且没有在正在施工和正在承接的工程项目中任职.(提供证书复印件加盖公章及其本人居民身份证复印件加盖公章）。

5.2、拟派本项目八大员（各一名）：施工员、安全员、质量员、材料员、资料员、标准员、机械员、劳务员具有有效的岗位证书或培训证书，专职安全生产管理人员需持有《安全生产考核合格证书》C证(提供证书复印件加盖公章及其本人居民身份证复印件加盖公章）。

