| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运动场地改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 |  |  |  |  | 铲除塑胶跑道 |  |  |  |  |  | 铲除塑胶跑道 |  |  |  | m2 |  |  |  | 1430.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001001002 |  |  |  |  | 铲除硅PU |  |  |  |  |  | 铲除塑胶跑道 |  |  |  | m2 |  |  |  | 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011103002001 |  |  |  |  | 13mm厚EPDM塑胶地面 |  |  |  |  |  | 1.3cm厚EPDM面层(专业公司施工,颜色甲方自定) |  |  |  | m2 |  |  |  | 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011103002002 |  |  |  |  | 硅PU地面 |  |  |  |  |  | 1.9mm厚硅PU面层（硅PU弹性层）（专业公司施工） 2.均厚20mm厚PU颗粒找平（内掺结构胶） |  |  |  | m2 |  |  |  | 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050103015001 |  |  |  |  | 足球场人工铺草皮 |  |  |  |  |  | 足球场 1、50mm/进口 人工草皮（其中含橡胶粒、石英砂等填充物） 2、10厚合成材料吸震垫 |  |  |  | m2 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040205007001 |  |  |  |  | 标线 |  |  |  |  |  | 球场、跑道（865.3m）均按规范要求画线（做法见08J933-1） |  |  |  | m2 |  |  |  | 69.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040103003002 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 1.挖掘机装车 2.运距暂定1KM，据实结算 |  |  |  | m3 |  |  |  | 26.406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 零星改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B001 |  |  |  |  | 拆除树池 |  |  |  |  |  | 拆除原树池17m高0.4m |  |  |  | m3 |  |  |  | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 050102002001 |  |  |  |  | 移植单株灌木 |  |  |  |  |  | 移植Φ20树木两颗 |  |  |  | 株 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B004 |  |  |  |  | 零星维修、搬运等 |  |  |  |  |  | 零星维修，搬运等暂定，据实结算 |  |  |  | 工日 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 11 | 041001002001 |  |  |  |  | 原透水砖拆除 |  |  |  |  |  | 原透水砖拆除 |  |  |  | m2 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040203007001 |  |  |  |  | 150厚C25混凝土修复 |  |  |  |  |  | 150厚C25混凝土修复 1、150厚C25混凝土 2、素土夯实（压实度>0.95） |  |  |  | m2 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040203007002 |  |  |  |  | 200厚C25混凝土修复 |  |  |  |  |  | 200厚C25混凝土修复 1、200mm厚C25混凝土面层（按4米分仓跳格浇筑） 2、路床整形（夯实度≥98%） |  |  |  | m2 |  |  |  | 19.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 01B017 |  |  |  |  | 防盗门拆除 |  |  |  |  |  | 原防盗门保护性拆除3樘1.3*2.15m 原一至四层防盗门拆除 1*2.1m（4樘）、1*2.7（32樘） |  |  |  | 樘 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010802003001 |  |  |  |  | 烤漆门 |  |  |  |  |  | 安装双面烤漆门3樘1.3*2.15m 原一至四层 更换烤漆门1*2.1m（4樘）、1*2.7（32樘）插式均配锁 |  |  |  | m2 |  |  |  | 103.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 16 | 011203003002 |  |  |  |  | 烤漆门300*600瓷砖修复 |  |  |  |  |  | 1、铲除原瓷砖面层及水泥砂浆 2、清理墙面 3、刷素水泥浆一道 4、1:2水泥砂浆粉刷厚20mm 5、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 6、300*600釉面瓷砖(贴前墙砖充分浸湿) 7、白水泥擦缝 |  |  |  | m2 |  |  |  | 32.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011403001005 |  |  |  |  | 烤漆门乳胶漆修复 |  |  |  |  |  | 铲除腻子，刷腻子两遍乳胶漆一底两面 |  |  |  | m2 |  |  |  | 74.112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040103003003 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 |  |  |  | m3 |  |  |  | 8.037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电动伸缩门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 04B001 |  |  |  |  | 拆除电动伸缩门 |  |  |  |  |  | 拆除电动伸缩门 |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010805003001 |  |  |  |  | 电动伸缩门 |  |  |  |  |  | 新建1.8m高电动伸缩门9.8m |  |  |  | 套 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040103003004 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 |  |  |  | m3 |  |  |  | 1.764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040101002001 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  |  | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 |  |  |  | m3 |  |  |  | 29.832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040103001001 |  |  |  |  | 沟槽、基坑回填方 |  |  |  |  |  | 机械填土夯实 槽、坑 |  |  |  | m3 |  |  |  | 26.534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040103003001 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 1.运距暂定1km，据实结算 |  |  |  | m3 |  |  |  | 3.298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040501005002 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  | 200PVC管 |  |  |  | m |  |  |  | 50.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 040501005003 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  | 300(双壁波纹管) |  |  |  | m |  |  |  | 24.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 雨水井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 040504001002 |  |  |  |  | 砌筑井 |  |  |  |  |  | 150厚C25砼垫层 |  |  |  | m3 |  |  |  | 1.262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 28 | 040504001003 |  |  |  |  | 砌筑井 |  |  |  |  |  | 240页岩砖 M7.5水泥砂浆砌筑 |  |  |  | m3 |  |  |  | 4.615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 040504001004 |  |  |  |  | 砌筑井 |  |  |  |  |  | 1:2水泥砂浆内墙粉刷 |  |  |  | m2 |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 040504001005 |  |  |  |  | 砌筑井 |  |  |  |  |  | 400*600雨水井盖(铸铁井盖) |  |  |  | 套 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 040701013001 |  |  |  |  | 砌筑井 |  |  |  |  |  | 10mm*10mm不锈钢网 |  |  |  | m2 |  |  |  | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 01B003 |  |  |  |  | 原井清掏 |  |  |  |  |  | 原井改造400*600（15座）清掏 |  |  |  | 工日 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010401002001 |  |  |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  |  | Mu10砌体 M7.5水泥砂浆砌筑 |  |  |  | m3 |  |  |  | 5.633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010502025002 |  |  |  |  | C25砼压顶 |  |  |  |  |  | 80厚C25压顶内配Φ8@200 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010506011001 |  |  |  |  | 现浇混凝土零星构件钢筋 |  |  |  |  |  | 压顶内配Φ8@200 |  |  |  | t |  |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010502025003 |  |  |  |  | C20砼压顶 |  |  |  |  |  | C20混凝土压顶随捣随抹 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011201001003 |  |  |  |  | 墙、柱面一般抹灰 |  |  |  |  |  | 内外20厚1:2水泥砂浆粉刷 |  |  |  | m2 |  |  |  | 45.576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 01B011 |  |  |  |  | 铲除外墙漆 |  |  |  |  |  | 原墙面内外 铲除腻子面层 |  |  |  | m2 |  |  |  | 42.864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011403001002 |  |  |  |  | 抹灰面油漆 |  |  |  |  |  | 刮外墙腻子两遍，外墙漆一底两面 |  |  |  | m2 |  |  |  | 42.864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 01B013 |  |  |  |  | 拆除原墙面校名及校徽 |  |  |  |  |  | 拆除原墙面校名及校徽 |  |  |  | 工日 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 01B012 |  |  |  |  | 拆除原墙面损坏大理 |  |  |  |  |  | 拆除原墙面损坏大理 |  |  |  | m2 |  |  |  | 20.475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011203001001 |  |  |  |  | 石材墙、柱面 |  |  |  |  |  | 干挂800*800大理石 |  |  |  | m2 |  |  |  | 20.475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 01B014 |  |  |  |  | 拆除宣传栏 |  |  |  |  |  | 拆除宣传栏 |  |  |  | m |  |  |  | 16.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 01B015 |  |  |  |  | 安装原宣传栏盒并更换透明亚格力板 |  |  |  |  |  | 1.安装原宣传栏盒，并更换透明亚格力板 |  |  |  | m2 |  |  |  | 19.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 01B016 |  |  |  |  | 原宣传栏更换透明亚格力板 |  |  |  |  |  | 原宣传栏更换透明亚格力板 |  |  |  | m2 |  |  |  | 24.466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 46 | 040103003005 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 宿舍外墙改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 041001006001 |  |  |  |  | 拆除管道 |  |  |  |  |  | 拆除原雨水管DN110PVC管（含雨水斗） |  |  |  | m |  |  |  | 29.515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 010902005001 |  |  |  |  | 屋面排水管 |  |  |  |  |  | 更换DN110PVC管（含雨水斗） |  |  |  | m |  |  |  | 29.515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011201001001 |  |  |  |  | 阳台内侧 |  |  |  |  |  | 阳台内侧（高0.9m） 刷界面剂 20厚1：2水泥砂浆粉刷，水泥浆抹光 |  |  |  | m2 |  |  |  | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 011102003001 |  |  |  |  | 阳台地面 |  |  |  |  |  | 1、人工铲除原瓷砖面层及粘合层厚50mm 2、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3、30厚1:3水泥砂浆找平 4、JS防水涂料刷涂2mm厚 5、20厚1:3水泥砂浆结合层 6、400*400防滑砖面层 |  |  |  | m2 |  |  |  | 31.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 010901007001 |  |  |  |  | 屋面成品天沟、檐沟 |  |  |  |  |  | 2mm厚自粘沥青防水卷材 30厚1:2水泥砂浆找坡 清扫，刷界面剂 铲除原卷材防水 原建筑钢筋混凝土楼板 |  |  |  | m2 |  |  |  | 90.252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 040103003006 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 |  |  |  | m3 |  |  |  | 2.122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 卫生间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 洗手池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 01B019 |  |  |  |  | 拆除原有洗手池 |  |  |  |  |  | 拆除原有洗手池 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 010502025004 |  |  |  |  | 新建C20混凝土洗手池 |  |  |  |  |  | 新建C20混凝土洗手池 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 010506011002 |  |  |  |  | 洗手池钢筋 |  |  |  |  |  | C20混凝土内配Φ8@100单层双向 |  |  |  | t |  |  |  | 0.021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 011204003001 |  |  |  |  | 600*600面砖 |  |  |  |  |  | 浆贴8厚瓷砖（600*600） 2厚聚合物水泥基防水涂料 |  |  |  | m2 |  |  |  | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 040103003008 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 蹲坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 01B007 |  |  |  |  | 拆除木质隔断 |  |  |  |  |  | 拆除木质隔断 |  |  |  | m2 |  |  |  | 126.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 01B008 |  |  |  |  | 拆除原有墙体 |  |  |  |  |  | 拆除原有墙体 |  |  |  | m3 |  |  |  | 7.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 010401002002 |  |  |  |  | 新建砖墙 |  |  |  |  |  | 新建Mu10砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑 |  |  |  | m3 |  |  |  | 10.439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011205001001 |  |  |  |  | 新建PVC隔断挡板 |  |  |  |  |  | 安装0.9*1.2m（PVC-U材质） |  |  |  | m2 |  |  |  | 32.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 011205001002 |  |  |  |  | 小便池墙面板 |  |  |  |  |  | 6厚建筑胶粘SUS304不锈钢板面 |  |  |  | m2 |  |  |  | 8.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 011102003005 |  |  |  |  | 更换一层蹲坑地面 |  |  |  |  |  | 1、降土80厚 2、80厚C20细石混凝土 3、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、50厚1:3水泥砂浆找平 5、20厚1:3水泥砂浆结合层 6、400*400防滑砖面层 |  |  |  | m2 |  |  |  | 17.566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 64 | 011102003007 |  |  |  |  | 更换二、三层蹲坑地面 |  |  |  |  |  | 1、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 2、50厚1:3水泥砂浆找平 3、JS防水涂料刷涂2mm厚 4、20厚1:3水泥砂浆结合层 5、300*300防滑砖面层 |  |  |  | m2 |  |  |  | 35.132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 040103003007 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 |  |  |  | m3 |  |  |  | 20.533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 011102003008 |  |  |  |  | 更换一层地面 |  |  |  |  |  | 1、人工铲除原地面混凝土及瓷砖面层厚100,降土80厚 2、80厚C20细石混凝土 3、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、50厚1:3水泥砂浆找平 5、20厚1:3水泥砂浆结合层 6、400*400防滑砖面层 |  |  |  | m2 |  |  |  | 42.406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 011102003009 |  |  |  |  | 更换二、三层地面 |  |  |  |  |  | 1、人工铲除原瓷砖面层及粘合层厚80mm 2、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3、50厚1:3水泥砂浆找平 4、JS防水涂料刷涂2mm厚 5、20厚1:3水泥砂浆结合层 6、400*400防滑砖面层 |  |  |  | m2 |  |  |  | 84.812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 68 | 011203003003 |  |  |  |  | 300*600墙裙 |  |  |  |  |  | 1、铲除原瓷砖面层及水泥砂浆 2、清理墙面 3、刷素水泥浆一道 4、1:2水泥砂浆粉刷厚20mm 6、JS防水涂料刷涂2mm厚 7、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 8、300*600釉面瓷砖(贴前墙砖充分浸湿) 9、白水泥擦缝 |  |  |  | m2 |  |  |  | 150.174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 011403001006 |  |  |  |  | 过道1.8m以上墙面 |  |  |  |  |  | 1、铲除原腻子面层 2、清理墙面 3、刷界面剂一道 4、满刮两遍腻子、磨平 5、底漆一遍 6、乳胶漆一底两面 |  |  |  | m2 |  |  |  | 78.726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 011403001007 |  |  |  |  | 过道天棚 |  |  |  |  |  | 1、铲除原腻子面层 2、清理天棚 3、刷界面剂一道 4、满刮两遍腻子、磨平 5、底漆一遍 6、乳胶漆一底两面 |  |  |  | m2 |  |  |  | 33.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 71 | 011302001001 |  |  |  |  | 卫生间平面吊顶天棚 |  |  |  |  |  | 铝合金方板：（未尽事宜见03J502-2） 1、原楼面植筋Φ10钢筋吊环（钩），双向中距1200（1500）； 2、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用 吊件与钢筋吊杆联结后找平； 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750 ）； 4、铝合金方板300*600（575*575）与配套专用龙骨固定。 |  |  |  | m2 |  |  |  | 124.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 040103003009 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 |  |  |  | m3 |  |  |  | 14.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 73 | 031001008001 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  | 1.材质:PP-R给水塑料管 2.规格:De25 3.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 4.管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 50 |  |  |  | m |  |  |  | 36.996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 031001008002 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  | 1.材质:PP-R给水塑料管 2.规格:De32 3.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 4.管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 50 |  |  |  | m |  |  |  | 12.976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 031001008003 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  | 1.材质:PP-R给水塑料管 2.规格:De50 3.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 4.管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 50 |  |  |  | m |  |  |  | 26.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 031001008004 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  | 室内排水管采用环保型螺旋消音PVC-U排水管DN110 |  |  |  | m |  |  |  | 87.846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 031001008005 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  | 室内排水管采用环保型螺旋消音PVC-U排水管DN160 |  |  |  | m |  |  |  | 1.471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 78 | 031001008006 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  | 排水管采用环保型螺旋消音PVC-U排水管DN160 |  |  |  | m |  |  |  | 5.659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 031003014001 |  |  |  |  | 给、排水附件 |  |  |  |  |  | 地漏DN100 |  |  |  | 个 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 030413001001 |  |  |  |  | 普通灯具 |  |  |  |  |  | 吸顶灯 30W |  |  |  | 套 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 030413001002 |  |  |  |  | 普通灯具 |  |  |  |  |  | 方格栅吸顶灯300*300 |  |  |  | 套 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 030413013001 |  |  |  |  | 照明开关、按钮 |  |  |  |  |  | 双联单控开关 |  |  |  | 套 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 030405015001 |  |  |  |  | 风扇 |  |  |  |  |  | 排气扇 |  |  |  | 台 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 030412001001 |  |  |  |  | 配管 |  |  |  |  |  | PC20 |  |  |  | m |  |  |  | 95.475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 030412004001 |  |  |  |  | 配线 |  |  |  |  |  | BV2.5 |  |  |  | m |  |  |  | 47.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 价格 （元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.1 |  |  | 安全生产措施费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.2 |  |  | 安全生产措施费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1.3 |  |  | 安全生产措施费_园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1.4 |  |  | 安全生产措施费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1.5 |  |  | 安全生产措施费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 1.6 |  |  | 安全生产措施费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 2 |  |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 2.1 |  |  | 文明施工费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2.2 |  |  | 文明施工费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2.3 |  |  | 文明施工费_园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 2.4 |  |  | 文明施工费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2.5 |  |  | 文明施工费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 2.6 |  |  | 文明施工费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 3 |  |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 3.1 |  |  | 环境保护费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 3.2 |  |  | 环境保护费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 3.3 |  |  | 环境保护费_园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 3.4 |  |  | 环境保护费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 3.5 |  |  | 环境保护费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 3.6 |  |  | 环境保护费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 4 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 4.1 |  |  | 临时设施费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 4.2 |  |  | 临时设施费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 4.3 |  |  | 临时设施费_园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 4.4 |  |  | 临时设施费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 4.5 |  |  | 临时设施费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 4.6 |  |  | 临时设施费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 5 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 5.1 |  |  | 冬雨季施工增加费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 5.2 |  |  | 冬雨季施工增加费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 价格 （元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 5.3 |  |  | 冬雨季施工增加费_园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 5.4 |  |  | 冬雨季施工增加费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 5.5 |  |  | 冬雨季施工增加费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 5.6 |  |  | 冬雨季施工增加费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 6 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 6.1 |  |  | 夜间施工增加费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 6.2 |  |  | 夜间施工增加费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 6.3 |  |  | 夜间施工增加费_园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 6.4 |  |  | 夜间施工增加费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 6.5 |  |  | 夜间施工增加费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 6.6 |  |  | 夜间施工增加费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 7 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 7.1 |  |  | 二次搬运费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 7.2 |  |  | 二次搬运费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 7.3 |  |  | 二次搬运费_园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 7.4 |  |  | 二次搬运费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 7.5 |  |  | 二次搬运费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 7.6 |  |  | 二次搬运费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 8 |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 8.1 |  |  | 已完工程及设备保护费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 8.2 |  |  | 已完工程及设备保护费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 8.3 |  |  | 已完工程及设备保护费_园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 8.4 |  |  | 已完工程及设备保护费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 8.5 |  |  | 已完工程及设备保护费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 8.6 |  |  | 已完工程及设备保护费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 9 |  |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 9.1 |  |  | 工程定位复测费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 9.2 |  |  | 工程定位复测费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 价格 （元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 9.3 |  |  | 工程定位复测费_园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 9.4 |  |  | 工程定位复测费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 9.5 |  |  | 工程定位复测费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 9.6 |  |  | 工程定位复测费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 10 |  |  | 脚手架费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 10.1 |  |  | 脚手架费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 10.2 |  |  | 脚手架费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 10.3 |  |  | 脚手架费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 10.4 |  |  | 脚手架费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 10.5 |  |  | 脚手架费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 11 |  |  | 垂直运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 11.1 |  |  | 垂直运输费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 11.2 |  |  | 垂直运输费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 12 |  |  | 其他大型机械进场及安拆费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 12.1 |  |  | 其他大型机械进场及安拆费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 12.2 |  |  | 其他大型机械进场及安拆费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 13 |  |  | 智慧工地费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 13.1 |  |  | 智慧工地费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 13.2 |  |  | 智慧工地费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 13.3 |  |  | 智慧工地费_园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 13.4 |  |  | 智慧工地费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 13.5 |  |  | 智慧工地费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 13.6 |  |  | 智慧工地费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额编号 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  | 定额价 |  | 市场价 |  |  |  |  | 价格差 |  | 合价 |  |  |
| 1 |  | 01010210 |  | 钢筋 HRB400以内φ10以内 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 25.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 01010220 |  | 钢筋 HRB400以上φ10以内 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 21.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01300123 |  | 6厚建筑胶粘SUS304不锈钢板面 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 10.196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 03210347 |  | 10mm*10mm不锈钢网 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 04010107 |  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 60.116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 04010131 |  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 13773.734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 04010131-1 |  | 水泥 32.5R |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 1598.884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 04010133 |  | 水泥 42.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  | 0.136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 04010135 |  | 水泥 42.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 4036.414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 04050207 |  | 碎石 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 9.779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 04050211 |  | 碎石 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 04130103 |  | 标准砖 240×115×53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 千块 |  | 2.394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 千块 |  | 8.577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 07010150 |  | 300*600釉面瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 189.904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 07030116 |  | 墙面砖 600*600 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 9.345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 07050111 |  | 300*300防滑砖 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 185.297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 07050126 |  | 地砖400*400 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 32.651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 08000112 |  | 干挂800*800大理石 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 20.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 09050441 |  | 铝合金方板300*600 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 124.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 11030121 |  | 烤漆门 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 100.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 11070126 |  | 电动伸缩门(含轨道) 1.8m高 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 11370151 |  | 伸缩门电动装置系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 13030113 |  | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 51.699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 13030115 |  | 苯丙乳胶漆 外墙用 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 12.046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 13050205 |  | 防水涂料 JS |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 1667.643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 13330113 |  | 高聚物改性沥青自粘卷材2mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 104.418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 13330151 |  | 1.3cm厚EPDM面层 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 827.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额编号 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  | 定额价 |  | 市场价 |  |  |  |  | 价格差 |  | 合价 |  |  |
| 28 |  | 13330151 |  | 9mm厚硅PU地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 954.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 32070133 |  | 50mm/进口 人工草皮（其中含橡胶粒、石英砂等填充物+10厚合成材料吸震垫） |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 36010139 |  | 400*600雨水井盖(铸铁井盖) |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | BC0425 |  | 200PVC管 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 50.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | BC0427 |  | 300(双壁波纹管) |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 24.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | BC1508 |  | 中砂 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 47.121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 80210555 |  | C20细石混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 4.323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税率（%） |  |  | 金额（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 增值税 |  |  |  | 分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |