一、服务要求
（一）整体目标与原则
1、整体目标

本次实施排查工作旨在全面掌握高塘乡、林泉乡、磨溪乡、爱民乡、邹桥乡、塘山乡、车桥镇、吴山镇、聂桥镇、丰林镇10个乡镇的13座污水处理设施及配套管网的运行现状，准确识别存在的问题和隐患，建立系统完整、数据准确的问题清单和台账，为后续针对性整改提供依据。具体目标包括：

（1）全面评估设施运行状况：对上述10个乡镇的13座污水处理设施的运行状态、处理效能、设备完整性、维护状况及实际运营成本进行全面评估和测算，准确梳理出数据准确的问题清单和台账。

（2）系统排查管网问题：对污水配套管网的覆盖范围、连接状况、完好程度及收集效率进行系统排查，为解决管网错接、漏接、渗漏、堵塞等突出问题提供数据支撑和依据。

（3）提出科学整改建议：基于排查结果，针对不同类型问题，提出经济合理、技术可行、操作性强的“一镇一档”、“一站一策”的整改方案和建议，为后续治理工作提供指引。

2、量化指标

为确保排查工作取得实效，设定以下量化考核指标：

（1）设施排查完成率：100%（覆盖上述10个乡镇的13座污水处理设施及配套管网）；
（2）管网排查覆盖率：100%（覆盖上述10个乡镇的13座污水处理设施及配套雨、污管网）；
（3）问题识别准确率：≥95%（核心重大问题识别准确率必须为100%，部分管网细微问题受检测、测量误差影响存在5%的偏差）；
（4）排查报告按时提交率：100%（45天内完成排查并提交排查数据及“一站一策”整改方案）。
3、指导原则

本次排查工作将遵循以下基本原则：

（1）系统全面，重点突出：对上述10个乡镇的13座污水处理设施及配套管网进行全域性、系统性排查，同时聚焦群众反映强烈、问题突出的区域和环节，进行重点深入调查。

（2）科学精准，客观真实：采用CCTV管道检测等先进技术手段，确保排查数据精准可靠、客观真实，为后续决策提供科学依据。
、物联网监测
（3）标本兼治，注重长效：既注重解决当前突出问题，也着眼建立长效管理机制，推动建立健全污水处理设施运维管护制度体系。

（4）群众参与，公开透明：鼓励群众全过程参与监督，排查结果和整改情况适时公开，提升公众对水环境治理的认同感和参与度。

（二）实施范围与内容
1、排查范围

本次排查工作覆盖上述10个乡镇的13座污水处理设施及配套管网，具体包括：

（1）污水处理设施：包括上述10个乡镇的13座集中式污水处理站、污水提升泵站及相关附属设施。

（2）配套管网系统：包括连接污水处理设施的雨、污水主干管网、支线管网、接户管网以及相关的检查井、截流井、雨水排放口等设施。特别关注老旧管网、问题高发区域管网以及雨污合流管网。

2、排查内容

（1）污水处理设施排查内容

对污水处理设施的排查应涵盖以下重点内容：

①设施运行状态：检查设施是否正常运行、处理能力是否达到设计标准、运行负荷率是否符合要求（检查设施运行状态。
）、设备完好程度、实际运营成本测算及其维护记录是否完整
②进、出水水质状况：对污水处理后的进、出水质指标进行现场检测和抽样实验室分析，明确其进水指标及出水指标是否符合标准，重点关注COD、氨氮、总磷等关键指标。

③设施完备性检查：检查设施构筑物是否存在结构性损坏、设备、电气系统是否老化或安全、自动控制系统是否正常等工作状态。

④运维管理情况：检查日常运维记录是否完整、运维人员配置是否合理、实际运营成本测算等内容。

⑤站点环境状况：检查站点环境卫生状况、安全防护措施是否到位、周边环境是否存在安全隐患等。

（2）配套管网排查内容

对配套管网的排查应涵盖以下重点内容：

①管网覆盖状况：调查管网覆盖区域、覆盖人口、接户率等指标，识别管网覆盖空白区和收集盲点。

②管网结构状况：利用CCTV管道检测等先进技术，对污水管网进行内部检测，精准排查管道内部的结构性缺陷（如破裂、变形、塌陷、错口、脱节等）、功能性缺陷（如沉积、结垢、障碍物、树根侵入等）以及连接状况（如错接、漏接、混接）。

③管网运行状况：检查管网是否畅通、是否存在堵塞、雨污分流是否彻底、是否有污水外渗或地下水入渗、井盖标识是否规范。

④管网附属设施：检查检查井、截流井、跌水井等附属设施的结构完整性、防渗性能及其运行状态。

⑤管网高程系统：检测管网的坡度、高程是否符合设计要求，是否存在倒坡、平坡等影响水流的情况。

表1-1  德安县乡镇污水处理设施及配套管网排查内容详表

	排查类别
	排查项目
	具体排查内容
	排查方法

	污水处理设施
	运行状态
	处理能力、运行负荷、设备完好率
	现场检查、数据监测

	
	进、出水
水质
	COD、氨氮、总磷等指标达标情况
	现场快速检测、抽样实验室分析

	
	设施完备性
	构筑物结构、设备状况、电气系统
	现场勘查、专业检测

	
	运维管理
	运维记录、人员配置、资金保障
	资料查阅、人员访谈

	
	站点环境状况
	站点环境状况、安全防护措、安全隐患
	现场勘查、专业分析

	配套管网
	覆盖状况
	覆盖区域、接户率、空白区识别
	GIS分析、实地调查

	
	结构状况
	破裂、变形、错口、脱节等缺陷
	CCTV检测、声纳检测

	
	运行状况
	畅通情况、雨污分流、渗漏状况
	流量监测、水质监测

	
	附属设施
	检查井完整性、防渗性能
	现场勘查、试验

	
	管网高程系统
	管网的坡度、高程
	现场勘查、测量


