## 服务要求

（一）、工程概况

本项目为遂川县恒福庄园片区2026年老旧小区改造项目，红线范围面积约38883㎡，合计58.32亩，工程建设总投资约1100万元。主要建设内容包括包括但不限于路面硬化、公共活动场地、雨污分流、管线综合、照明安防等，设计任务包括方案设计、施工图设计以及工程项目建设过程中的相关技术服务和配合。

（二）、设计深度及成果要求

1、设计说明应包括（但不限于）以下内容

（1）项目总体概述

（2）现状及规划条件

（3）路面硬化工程

（4）排水工程

（5）管线综合

（6）电气工程

（7）环境保护

（8）工程概算

2、设计图纸包括（但不限于）以下内容

（1）项目区位图

（2）总平面图

（3）竖向设计图

（4）管线设计图

（5）主要节点设计图

（6）重要节点设计图

以及其他有助于说明设计意图的图纸。

3、设计深度要求

设计成果应达到行业规范内容与深度要求，设计成果充分结合方案设计理念，设计文件要求能完全表达其设计意图，文字说明、设计图纸要准确清晰。工程费用应科学合理，不超出招标文件确定的范围。

方案和施工图设计成果要求：图纸8份，电子版1份。

（1）必须达到国家有关规范、规定及文本项目设计合同规定的设计标准、设计深度要求。

（2）设计图纸和文本必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。图纸规格尽量统一。

三、 商务条件

1、采购合同的签订

（1）中标供应商应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标供应商的响应文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）中标结果公示期满后3天内中标供应商领取《中标通知书》并在规定时间内与采购人签订采购合同，如未在规定的时间内签订采购合同，采购人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，采购单位管理部门有权按“无正当理由放弃成交”对成交供应商进行处理。

（3）采购合同的签订：采购合同由中标供应商与采购人签订。

2、合同工期：合同签订后15天内完成。具体完成时间为:设计合同签订后15天内完成完成施工图设计。若施工图审查机构提交整改意见，中标人应在3天内完成补充、修改，配合采购人通过施工图审查机构的审查。

3、付款方式：设计范围内的工程主体验收合格后30日内付至70%，项目完成审计结算后30日内付清余款。凭6%的增值税专用发票付款。

4、履约保证金：本项目履约保证金为中标价的5%，履约保证金可采用银行转账或银行保函方式提交，有效期须与本项目履行期相同或更长，否则视为无效。（采购合同签订前提交到采购人指定账户）履约保证金在履约期满后10天内一次性无息退还。

5、报价要求与结算方式：

（1）服务商以折扣进行报价。

（2）最终设计费结算金额＝工程施工财政评审价×费率3%×成交折扣。(按照遂府发[2022]1号文件要求，最终结算价不超过本次中标价）

6、设计服务要求

6.1.项目负责人：投标人须指定一名经验丰富的项目负责人，全面负责协调各专业，并常驻现场或定期赴现场解决技术问题。

6.2.施工图审查配合：负责与审图机构沟通，按审查意见修改图纸直至取得施工图设计审查合格证。

6.3.施工现场服务：定期参加工程例会，及时处理施工中的设计问题，出具正式设计变更单。关键工序施工前进行现场技术交底。

6.4.竣工验收：配合项目竣工验收，核查工程是否按图施工。

- 成果深度：必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定》中“施工图设计”的深度要求，并满足项目所在地施工图审查机构的审查要求。

- 人员要求：

- (1)拟派项目负责人1名，具有二级注册建筑师证（提供证书复印件）；

- (2)拟派项目设计人员5名。

9.履约验收：服务商完成成果报告后，采购人组织对成果文件验收。服务商应严格按采购人指定地点、时间、标准完成服务项目，并保证所有的服务质量达到国家规定的标准。

(1)在规定时间保质保量完成采购人交给的任务。

(2)严格遵守采购人的所有的规定、制度，不给采购人造成经济和信誉的损失。

(3)项目的执行能够达到采购人所要求的预期目标。

10、保密要求：成交服务商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、

数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，成交服务商须无条件与采购人签定保密协议。项目完成后，成交服务商须把采购人提供的所有资料、数据完整归还采购人，并不得留存任何复制品。

11、采购人不组织现场考察踏勘。投标人自行安排时间进行实地考察，以获得由响应服务商自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标文件中的充分反映。考察现场的费用由投标人自行承担；

12、未尽事宜，以签订合同为准。