## 服务要求

（一）、项目概况

- 1、翔云片区:

- 翔云移民点：水泥路面4000平方米，雨水管700米，检查井30座，雨水口45座，污水管700米，检查井45座，化粪池32座

- 思源中学：水泥路面7200平方米，检查井45座，雨水口70座，检查井35座，总投资约370万元。

2、 云川市场片区:

本次改造用地面积约7808平方米。改造内容包括：建筑外立面粉刷（真石漆）、落水管更换、店招改造、三线下地改造、道路改造、垃圾收集点改造、智能监控改造、停车位改造、雨污管网改造、巷道改造、路灯改造、餐馆隔油池改造等。总投资约370万元。3、文献路片区老旧小区改造工程概况：本次改造包括1个小区老旧小区改造和1条3km市政道路改造。老旧小区改造涉及户数约51户，总建筑面积约6800平米平方米，用地面积约1800平方米。主要改造内容有市政道路改造、弱电管沟、雨水管网、污水管网、通信管道（线路）等基础设施改造。安防设施、消防设施、无障碍设施、楼道改造更新等便民配套设施改造。总投资约370万元。

- （二）、设计内容（包括但不限于以下内容）：

- 改造提升设计范围内前期现场测绘及踏勘、设计方案、初步设计及概算、施工图设计（含二次设计）内容包括但不限于：建筑、结构、给排水、暖通、电气、园林、安防、道路、测绘、支护、标识等工程所涉及的所有专业，方案、初步设计及概算、施工图阶段的设计报建，方案至竣工阶段全过程设计技术服务，后续现场配合服务。

（三）、设计要求

(1)所有设计文件的编制，必须贯彻执行国家及地方有关工程建设的政策和法令，应符合国家现行最新的设计规范和制图标准。

(2)各阶段的设计成果文件，应切实满足建设主管部门颁布的工程设计文件编制深度规定的有关要求。

（3）设计单位需确保提交设计成果控制在项目总体控制价范围内，超出部分需进行优化。设计图纸内容和深度应同时满足政府职能部门对各设计阶段图纸的深度要求、《建筑工程设计文件编制深度规定》深度要求以及政府部门对方案、初步设计、施工图的设计要求，设计单位提交图纸同时需提供各专业计算书、结构计算模型，图纸电子档需包含 CAD 及 PDF 格式。在不同的报建、设计、施工阶段，设计单位应根据采购人要求安排相应专业设计人员积极配合相关工作。采购人组织的相关专业技术类会议设计单位需安排人员参加。图纸目录及每次图纸编号需注明日期。

（二） 商务条件

1、采购合同的签订

（1）中标供应商应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标供应商的响应文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）中标结果公示期满后3天内中标供应商领取《中标通知书》并在规定时间内与采购人签订采购合同，如未在规定的时间内签订采购合同，采购人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，采购单位管理部门有权按“无正当理由放弃成交”对成交供应商进行处理。

（3）采购合同的签订：采购合同由中标供应商与采购人签订。

2、合同工期： 合同签订后15天内完成。具体完成时间为:设计合同签订后15天内完成完成施工图设计。若施工图审查机构提交整改意见，中标人应在3天内完成补充、修改，配合采购人通过施工图审查机构的审查。

3、付款方式：设计范围内的工程主体验收合格后30日内付至70%，项目完成审计结算后30日内付清余款。凭6%的增值税专用发票付款。

4、履约保证金：本项目履约保证金为中标价的5%，履约保证金可采用银行转账或银行保函方式提交，有效期须与本项目履行期相同或更长，否则视为无效。（采购合同签订前提交到采购人指定账户）履约保证金在履约期满后10天内一次性无息退还。

5、报价要求与结算方式：

（1）服务商以折扣进行报价。

（2）最终设计费结算金额＝工程施工财政评审价×费率3%×成交折扣。(按照遂府发[2022]1号文件要求，最终结算价不超过本次中标价）

6、设计服务要求

6.1.项目负责人：投标人须指定一名经验丰富的项目负责人，全面负责协调各专业，并常驻现场或定期赴现场解决技术问题。

6.2.施工图审查配合：负责与审图机构沟通，按审查意见修改图纸直至取得施工图设计审查合格证。

6.3.施工现场服务：定期参加工程例会，及时处理施工中的设计问题，出具正式设计变更单。关键工序施工前进行现场技术交底。

6.4.竣工验收：配合项目竣工验收，核查工程是否按图施工。

- 成果深度：必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定》中“施工图设计”的深度要求，并满足项目所在地施工图审查机构的审查要求。

- 人员要求：

- (1)拟派项目负责人1名，具有二级注册建筑师证（提供证书复印件）；

- (2)拟派项目设计人员5名。

9.履约验收：服务商完成成果报告后，采购人组织对成果文件验收。服务商应严格按采购人指定地点、时间、标准完成服务项目，并保证所有的服务质量达到国家规定的标准。

(1)在规定时间保质保量完成采购人交给的任务。

(2)严格遵守采购人的所有的规定、制度，不给采购人造成经济和信誉的损失。

(3)项目的执行能够达到采购人所要求的预期目标。

10、保密要求：成交服务商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、

数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，成交服务商须无条件与采购人签定保密协议。项目完成后，成交服务商须把采购人提供的所有资料、数据完整归还采购人，并不得留存任何复制品。

11、采购人不组织现场考察踏勘。投标人自行安排时间进行实地考察，以获得由响应服务商自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标文件中的充分反映。考察现场的费用由投标人自行承担；

12、未尽事宜，以签订合同为准。