## 【02】人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化项目
编 制 范 围: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化项目 | [8 empty] | 第 1 页 | 共 3 页 |  | 02 表
代号 | 规 格 名 称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | [5 empty] | 辅助 生产 | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第100章 总则 | 清单 第200章 路基 | 清单 第300章 路面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  | % | 数量
1001001 | 人工 | 工日 |  | 798.028
1051001 | 机械工 | 工日 |  | 117.985
1511006 | 普C15-32.5-2(商) | m3 |  | 7.510
1511009 | 普C30-32.5-2(商) | m3 |  | 1044.620
2001001 | HPB300钢筋 | t |  | 0.443
2001002 | HRB400钢筋 | t |  | 3.455
2001021 | 8～12号铁丝 | kg |  | 4.200
2001022 | 20～22号铁丝 | kg |  | 3.665
2003004 | 型钢 | t |  | 0.020
2003005 | 钢板 | t |  | 0.050
2003025 | 钢模板 | t |  | 0.273
2003026 | 组合钢模板 | t |  | 0.331
2009011 | 电焊条 | kg |  | 1.874
2009028 | 铁件 | kg |  | 111.614
2009030 | 铁钉 | kg |  | 1.352
3001001 | 石油沥青 | t |  | 0.834
3003002 | 汽油 | kg |  | 103.037
3003003 | 柴油 | kg |  | 2029.943
3005001 | 煤 | t |  | 0.101 | [7 empty] | 1.00 | 0.001
3005002 | 电 | kW·h |  | 1817.146
3005004 | 水 | m3 |  | 349.527
4003002 | 锯材 | m3 |  | 0.458
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化项目
编 制 范 围: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化项目 | [8 empty] | 第 2 页 | 共 3 页 |  | 02 表
代号 | 规 格 名 称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | [5 empty] | 辅助 生产 | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第100章 总则 | 清单 第200章 路基 | 清单 第300章 路面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  | % | 数量
5503005 | 中(粗)砂 | m3 |  | 66.275 | [7 empty] | 2.50 | 1.616
5503007 | 砂砾 | m3 |  | 140.328 | [7 empty] | 1.00 | 1.389
5505012 | 碎石(2cm) | m3 |  | 107.319 | [7 empty] | 1.00 | 1.063
5505016 | 碎石 | m3 |  | 1043.118 | [7 empty] | 1.00 | 10.328
5509001 | 32.5级水泥 | t |  | 0.472 | [7 empty] | 1.00 | 0.005
5509002 | 42.5级水泥 | t |  | 41.245 | [7 empty] | 1.00 | 0.408
5511002 | 钢筋混凝土电杆(7m) | 根 |  | 3.000
7001009 | 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 | m |  | 315.000
7801001 | 其他材料费 | 元 |  | 1805.600
7901001 | 设备摊销费 | 元 |  | 308.160
8001002 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 |  | 0.042
8001025 | 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 |  | 2.499
8001027 | 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 |  | 3.744
8001035 | 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 | 台班 |  | 0.098
8001058 | 120kW以内自行式平地机 | 台班 |  | 1.998
8001079 | 8～10t光轮压路机 | 台班 |  | 0.819
8001081 | 12～15t光轮压路机 | 台班 |  | 1.319
8001083 | 18～21t光轮压路机 | 台班 |  | 2.435
8001085 | 0.6t以内手扶式振动碾 | 台班 |  | 10.477
8003077 | 2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 | 台班 |  | 2.053
8003083 | 混凝土电动刻纹机 | 台班 |  | 36.151
8003085 | 混凝土电动切缝机 | 台班 |  | 12.523
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化项目
编 制 范 围: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化项目 | [8 empty] | 第 3 页 | 共 3 页 |  | 02 表
代号 | 规 格 名 称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | [5 empty] | 辅助 生产 | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第100章 总则 | 清单 第200章 路基 | 清单 第300章 路面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  | % | 数量
8005002 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 |  | 3.432
8007016 | 12t以内自卸汽车 | 台班 |  | 11.270
8007043 | 10000L以内洒水汽车 | 台班 |  | 8.351
8009025 | 5t以内汽车式起重机 | 台班 |  | 4.003
8015028 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 |  | 0.281
8099001 | 小型机具使用费 | 元 |  | 50.606

## 【5.1】工程量清单表
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000
103 | 临时工程与设施
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | m | 100.000
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000
105 | 施工标准化
清单 第 100 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 路基平整 | m2 | 6302.400
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 1890.700
207 | 坡面排水
207-1 | 排水沟
-b | 0.4*0.4m矩形混凝土排水沟 | m | 978.000
清单 第 200 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
302-1 | 碎石垫层
-a | 厚150mm | m2 | 5532.600
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 厚200mm (混凝土弯拉强度…MPa) | m2 | 5007.400
312-2 | 钢筋
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 88.100
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 3036.800
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土厚38cm | m2 | 1313.000
清单 第 300 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
420 | 盖板涵、箱涵
420-1 | 圆管涵，直径0.5米 | m | 28.000
清单 第 400 章合计 人民币

## 【5.1】工程量清单表(2位小数)
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000
103 | 临时工程与设施
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | m | 100.000
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000
105 | 施工标准化
清单 第 100 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 路基平整 | m2 | 6302.400
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 1890.700
207 | 坡面排水
207-1 | 排水沟
-b | 0.4*0.4m矩形混凝土排水沟 | m | 978.000
清单 第 200 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
302-1 | 碎石垫层
-a | 厚150mm | m2 | 5532.600
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 厚200mm (混凝土弯拉强度…MPa) | m2 | 5007.400
312-2 | 钢筋
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 88.100
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 3036.800
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土厚38cm | m2 | 1313.000
清单 第 300 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
420 | 盖板涵、箱涵
420-1 | 圆管涵，直径0.5米 | m | 28.000
清单 第 400 章合计 人民币

## 【5.1】工程量清单表(招标)
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000
102 | 工程管理
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000
103 | 临时工程与设施
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | m | 100.000
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000
105 | 施工标准化
清单 第 100 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 路基平整 | m2 | 6302.400
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 1890.700
207 | 坡面排水
207-1 | 排水沟
-b | 0.4*0.4m矩形混凝土排水沟 | m | 978.000
清单 第 200 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
302-1 | 碎石垫层
-a | 厚150mm | m2 | 5532.600
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 厚200mm (混凝土弯拉强度…MPa) | m2 | 5007.400
312-2 | 钢筋
-a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 88.100
-b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 3036.800
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土厚38cm | m2 | 1313.000
清单 第 300 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 南丰县莱溪乡后举组至东方村下庄坳组道路硬化 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
420 | 盖板涵、箱涵
420-1 | 圆管涵，直径0.5米 | m | 28.000
清单 第 400 章合计 人民币