
维保设备清单
	序号
	设备位置编号
	制造单位名称
	电梯型号
	出厂编号
	制造日期
	使用登记编号
	设备注册代码

	1
	门诊大厅西右
13#
	通力电梯有限公司
	PW21/10- 1
	36540190
	2009年6月30日
	特
赣
K004371
	31303605002010020001

	2
	门诊大厅西左14#
	通力电梯有限公司
	PW21/10- 1
	36540192
	2009年6月30 日
	特
赣
K004372
	3130360500
2010020002

	3
	门诊大
厅西右15#
	通力电梯有限公司
	PW21/10- 1
	36540191
	2009年6月 30 日
	特
赣
K004373
	3130360500
2010020003

	4
	门诊大厅西左
16#
	通力电梯有限公司
	PW21/10- 1
	36540193
	2009 年6
月 30 日
	特
赣
K004374
	3130360500
2010020004

	5
	门诊大
厅扶梯右梯
	富士长林
电梯有限公司
	CF30N-10 0/5.1
	CF30N.00-09- 2729
	2009 年 8
月 24 日
	特赣
K005006
	35003605002011030002

	6
	门诊大厅扶梯
左梯
	富士长林电梯有限
公司
	CF30N-10 0/5.1
	CF30N.00-09- 2730
	2009年8月24 日
	特赣
K005005
	35003605002011030001

	7
	住院部西货梯7#
	富士长林电 梯 有限公司
	TKJ1600
/1.75-J XVF
	TKJ-08-1077
	2009年3月16日
	特赣
K004460
	31103605002010050002

	8
	住院部西面药房 8#
	富士长林电 梯有限公司
	TKJ(G)500/ 1.5-JXVF
	TKJ(G)-08-10 80
	2009 年        5月 11日
	特赣
K004563
	31103605002010060002

	9
	住院部西面观光 9#
	富士长林
电 梯 有限公司
	TKJ1000/1. 75-JXVF
	TKJ-08-1075
	2009年    3月
11 日
	特赣
K004463
	31503605002010050003

	10
	住院部东 面 观光 10#
	富士长林电 梯 有限公司
	TKJ1000/1. 75-JXVF
	TKJ-08-1076
	2009年        3月11 日
	特赣
K004462
	31503605002010050004

	11
	住 院 部
东 面 器具 11#
	富士长林
电 梯 有限公司
	TKJ(G)500/ 1.5-JXVF
	TKJ(G-08-1079
	2009 年  5 月            11日
	特赣
K004564
	31103605002010060003


	12
	住院部东面货
梯 12#
	富士长林电 梯 有
限公司
	TKJ1600
/1.75-J XVF
	TKJ-08-1078
	2009年3月16日
	特赣
K004461
	31103605002010050003

	13
	行政楼17#
	富士长林电 梯 有限公司
	TKJ1000/ 1.0-JXVF
	TKJ-09-1390
	2009年                9月18 日
	特赣
K005009
	31103605002011030003

	14
	药剂楼18#
	富士长林电 梯 有
限公司
	TKJ1000/ 1.0-JXVF
	TKJ-09-1391
	2009年  9月18 日
	特赣
K005007
	31103605002011030001

	15
	洗衣房19#
	富士长林电 梯 有限公司
	TKJ1000/ 0.5-JXVF
	TKJ-09-1446
	2009年9月 18 日
	特赣
K005011
	32103605002011030001

	16
	传染病
楼东面20#
	富士长林
电 梯 有限公司
	TKJ1000/ 1.0-JXVF
	TKJ-05-0377
	2005 年  12 月 3日
	特赣
K003925
	31103605002009060019

	17
	传染病楼西面21#
	富士长林电 梯 有限公司
	TKJ1600/ 1.0-JXVF
	TKJ-05-0378
	2005   年      12月3 日
	特赣
K003926
	31703605002009060001

	18
	城北二门诊
	富士长林电梯有限公司
	TKJ630/1.0-JXVF
	TKJ-06-0256
	2006 年 6月 29 日
	特
赣K002471
	30103605002007040058

	19
	综合 5 号楼东面右梯
	富士长林电梯有限公司
	TKJ450/1
.75-JXVF
	D1607060610
	2017 年 8
月 15 日
	特赣
K00600(18)
	311036050020180357

	20
	综合 5
号楼西面右梯
	富士长林电梯有限公司
	TBJ1600/
1.75-JXV F
	D1607060608
	2017 年 8
月 15 日
	特赣
K00599(18)
	311036050020180356

	21
	综合 5 号楼东
面左梯
	富士长林电梯有限公司
	TBJ1600/ 1.75-JXVF
	D1607060606
	2017 年 8
月 15 日
	特赣
K00602(18)
	31103605002
0180359

	22
	综合6号
楼 东 面右梯
	富士长林电梯有限公司
	TKJ450/1
.75-JXVF
	D1607060609
	2017 年8月 15 日
	特赣
K00601(18)
	31103605002
0180358

	23
	综合6号楼 西 面
左梯
	富士长林电梯有限公司
	TBJ1600/ 1.75-JXV
F
	D1607060607
	2017 年 8月 15 日
	特赣
K00603(18)
	31103605002
0180360

	24
	综合6号楼 东 面左梯
	富士长林电梯有限公司
	TBJ1600/ 1.75-JXV F
	D1607060605
	2017 年 8
月 15 日
	特赣
K00604(18)
	31103605002
0180361

	25
	10
号
楼（门诊）
	富士长林电梯有限公司
	TGJ(W)16
00/1.0-J XVF
	311010078201
905777
	2019 年 9月 5 日
	特赣
K01049(20)
	311010078201905777

	26
	学生公寓楼1
	富士长林电梯有限公司
	TGJ(W)1000/1.0-J XVF
	TKJ-09-1393
	2009.10.26
	特赣
K005010
	31103605002011030004

	电梯编号
(客户)
	新设备号
(OTIS)
	数量（台）
	电梯类型
	层站
	载重
	速度

	1-6#
	D6NG0685/90
	6
	3000B
	19/18
	1600kg
	1.75

	7-14#
	D6NL8669/76
	8
	GEN2 COMFORT
	13/13
	1600kg
	1.75


（二）采购限价
1159200元
二、服务要求、质量和标准
1.日常维护保养电梯
中标方为甲方使用、管理的电梯和电梯五方通话提供日常的维护保养、召修服务。
维护保养方式为全包，按照中标价据实结算维保服务费，维保服务需要的材料、设备、零部件、人工等费用全部由乙方自行承担（非乙方的其他方人为原因造成的损坏除外）。
2.日常维护保养标准和要求
实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第549号令》《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯维护保养和使用安全管理规范》TSG08-2017 的相关规定。根据电梯的具体情况，可以适当进行调整。具体服务和技术要求有：
2.1 人民医院提供给维保公司的各种资料，维保公司妥善保管， 未经人民医院同意不得复印和转借，合同期满后完好交回， 如发现未经人民医院同意泄露相关资料，人民医院有权终止合同。
2.2 维保公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给人民医院，双方签字存档； 维保公司合同期满后，维保公司应向人民医院提交详细的维修保养报告和维修统计资料，如未提供书面维修保养报告，一律视为未按规定进行维修保养。
2.3 维保公司需提供驻场服务，如出现电梯困人情况需在 30 分钟内到达被困人现场并放出被困人员；乙方必须做好电梯机房卫生清洁工作，保持电梯机房整洁干净。电梯一般故障24小时内维修好，电梯中等维修5天内维修好，大修项目在10天内维修好（包括更换钢丝绳、主机维修等）。
2.4 维保公司自行配备工作需要的工具及设备，工作时设置现场安全警示标志， 落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。 在施工作业中出现的伤亡事故由维保公司负责，人民医院不承担一切责任。
2.5 维保公司听取人民医院的反馈，对不正常的运行状况做认真分析及矫正并负责维保范围内所有电梯由国家相关部门年检的一切事项，在电梯安全检验合格证有效期满前两个月向国家部门提出年检申请并备案，同时向人民医院提供电梯年检缴费通知单。 年检费用由人民医院支付。
2.6 保养期间内派出专业技术人员对医院相关人员每年至少进行两次专业培训，培训采取理论与实际相结合的形式，使医院相关人员熟练掌握电梯设备知识及解救电梯困人的操作。
2.7 维修材料需使用原厂产品，如因原厂不生产或不便采购， 可选用其他品牌替代，但需符合国家产品质量标准，因使用不合格产品造成的一切损失由维保公司承担。 
2.8 维保公司需在相应文件中注明电梯主要配件（门机、门机控制器、电梯主机及主机相关配件、控制柜变频器、控制柜面板，对重轮等）的维修及更换时间。
2.9电梯内照明灯具的维修（含更换配件、灯具），需符合电梯原厂要求，不得更改原结构。
2.10电梯内各类指示按键不得缺失，按键维修不得用替代品。
2.11指导电梯空调系统开启和关闭(由甲方负责),安全平层装置的维护保障。
3.日常维护保养期限
3.1 维保范围
乙方派出维保专业人员对上述设备进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，并且每月需进行两次维保工作，同时按季度、半年、年度维护保养，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶梯等外围设备的外观及卫生。若由于乙方在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，乙方有义务免费修复。
本合同的服务范围不包括改变电梯现有结构（如无法采购到同类型同型号产品，可采用替代产品，但需保证电梯正常运行，符合国家相关标准）、装置和技术，或增加新功能（包括临时功能变更）。
4.其它
协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案，配合使用单位开展救援演练的约定。
（二） 商务条件
1、付款方式：按季度据实结算、支付， 本季度维保工作完成后凭发票以银行转账方式支付。
2、维保地点：新余市人民医院
3、全包方式：按照中标价据实结算维保服务费，维保服务需要的材料、设备、零部件、人工等费用全部由乙方自行承担（非乙方的其他方人为原因造成的损坏除外）
说明：以上内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效响应处理。


