技术需求

1、设备部分
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	教室门
	
	
	

	1
	金属塑钢门
	1.含安装运输等一切费用(不含主材）
	㎡
	336.5

	2
	金属塑钢门
	1.门框、扇材质：钢质门
2.门扇板厚0.8mm允差±2%、门框板厚1.5mm允差±2%
3.门扇开观察口
4.门扇尺寸：2.05m*0.96m允差±2%
	樘
	171

	
	教师办公桌椅
	
	
	

	3
	办公桌
	桌子：
1.桌子规格：（长×宽×高）1400mm×1200mm×750mm允差±2%。
2.钢木结构，桌面带过线孔1个。
3.桌面采用25mm厚实木颗粒板。
4.边条采用PVC材料封边。
5.钢架使用（长×宽×厚）40mm×40mm×1.2mm允差±2%优质方管焊接成型。
椅子：
1.材质，棉布和网布，高密度海绵，椅背：绒网、ABS工程塑料框架，椅座、三防布，定性棉、固定扶手，五爪脚轮。
	张
	80

	
	高中部
	
	
	

	4
	办公桌
	桌子：
1.桌子规格：（长×宽×高）1400mm×1200mm×750mm允差±2%。
2.钢木结构，桌面带过线孔1个。
3.桌面采用25mm厚实木颗粒板。
4.边条采用PVC材料封边。
5.钢架使用（长×宽×厚）40mm×40mm×1.2mm允差±2%优质方管焊接成型。

6.金属外观件性能要求：①、喷漆涂层：1、应无漏喷、 锈蚀、脱色、掉色；2、应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
椅子：
1.材质，棉布和网布，高密度海绵，椅背：绒网、ABS工程塑料框架，椅座、三防布，定性棉、固定扶手，五爪脚轮。
	张
	96

	5
	办公桌
	桌子：
1.桌子规格：（长×宽×高）1300mm×1100mm×750mm允差±2%。
2.钢木结构，桌面带过线孔1个。
3.桌面采用25mm厚实木颗粒板。
4.边条采用PVC材料封边。
5.钢架使用（长×宽×厚）40mm×40mm×1.2mm允差±2%优质方管焊接成型。

6.金属外观件性能要求：①、喷漆涂层：1、应无漏喷、 锈蚀、脱色、掉色；2、应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
椅子：
1.材质，棉布和网布，高密度海绵，椅背：绒网、ABS工程塑料框架，椅座、三防布，定性棉、固定扶手，五爪脚轮。
	张
	64

	
	空调
	
	
	

	6
	挂式空调
	产品：(1.5P)
能效等级：1级
额定制冷量(W)：3510(200~4350)
制冷功率(W)：975(80~1550)
额定制热量(W)：4650(200~5780)
制热功率(W)：1300(80~1990)
能效比(APF)GB 21455-2019：4.30
循环风量：700m³/h
室内机噪音dB(A)：18-35-41 (低-高-较高)
室内机尺寸室外机尺寸：845x301x207mmm允差±2%  765(820)x555x303mmm允差±2%
	套
	4

	7
	柜式空调
	产品：(3P)
制冷量(W)：7290(900~8600)
制热量(W)：9210(900~11040)+2500
能效比(APF)GB 21455-2019：3.51
能效等级：1级
室内机噪音B(A)：35-44-47(低-高-较高)
循环风量(m°/h)：1210m³/h
室内机尺寸室外机尺寸：510x1750x315mm允差±2% 940x673x342mm允差±2%
	套
	66

	8
	柜式空调
	产品：(5P)
制冷量(W)：12120(3100~13110)
制热量(W)：13820(3500~15870)
全年能源消耗效率APF(GB19576-2019)：3.09
能效等级：1级
循环风量(m°/h)：2050m³/h
电源线：≥2.8米
室内外连接线：≥6米
室内机尺寸室外机尺寸：585x1830x405mm允差±2%；990x810x420mm允差±2%
	套
	7

	9
	开孔打洞
	1：空调墙壁开孔
2：机械人工
	个
	77

	
	电脑
	
	
	

	10
	台式电脑
	一、硬件：

1.整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计。

2.CPU采用Intel十二代 Core i5处理器或以上

3.内存：≥16 GB DDR4。

4.硬盘：≥512 GB M.2 SSD Nvme硬盘。

5.电源适配器功率≤121W。

6.网络通信：10/100/1000Mbps自适应网卡，支持wake on LAN。                                                                               

7.侧面接口：USB 2.0≥1个；Type C≥1个；接口（USB、Type-C）支持关机充电，SD卡槽≥1，3.5mm二合一音频接口≥1个。

8.后置接口：USB 3.0≥2个；USB 2.0≥2个。所有USB接口支持关机充电，

9.接口：麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。HDMI输出接口≥1，RJ45≥1。

10.≥23.8英寸IPS显示屏幕，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250cd/m2，屏幕比例16：9。

11.屏幕背光采用无频闪的DC调光技术。

12.整机摄像头分辨率≥1920*1080。

13.屏幕支持硬件低蓝光。

14.整机集成2*3W扬声器，双阵列麦克风。

15.显示屏幕支持+15°～-5°俯仰调节。

16.含鼠标键盘

二、教学软件：

需全面满足日常教学全流程工作需求，支撑教、学、管全环节开展，提升教学效率与实施效果。

三、教师电脑助手：需深度契合日常教学工作实际需求，可全面支撑教师备课、授课、作业处理、学情分析等核心教学环节，功能实用、操作便捷，能有效提升教学工作效率，充分满足教学工作开展的各项使用要求。
	台
	22

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	名师工作室采购
	
	
	

	11
	打印机
	1.国产打印机；
2.产品类型：黑白激光多功能一体机；
3.功能：打印、复印、扫描；
4.原稿最大尺寸：A4；
5.打印速度：可达每分钟≥30页（A4）；≥40页（A5）
6.自动双面打印速度：可达每分钟≥16面(A4)
7.标配供纸：自动纸盒：250页；纸张输出容量：100页；
8.手动进纸器：1页；
9.纸张尺寸：A4、A5、B5、B6、16K、32K、Executive、信封；
10.纸张厚度：纸盒：60~100g/㎡；；手送60~165g/㎡；
11.首页打印时间：＜8.5秒
12.首页复印时间：＜15秒；
13.复印份数：1-99份；
14.月打印负荷：10000页；
15.扫描色深：24位
16.扫描格式：JPG、PNG、BMP、PDF、TIFF、OFD；
17.处理器：360MHz
18.标配内存：128MB；
19.整机寿命：5年或60000印，以先到者为准；
20.操作面板：2行中文液晶显示屏；
21.打印分辨率：1200dpi*1200dpi；
22.双面打印：标配
23.纸张兼容性：自动纸盒：60~100g/㎡； 
24.接口类型：高速USB2.0接口；10Base-T/100Base-TX以太网
25.适配软硬件平台：windows10/8/7；MacOS；银河麒麟V10、统信UOS20等；
26.耗材类型：鼓粉一体；随机硒鼓T31型3500页（可加粉）；
27.尺寸：396x367x273mm允差±2%
28.净重：8.1kg；
29.其他：ID复印、2合1横向、4合1纵向；
	台
	5

	
	
	
	
	

	12
	文件柜
	1：材料品种：人造板 规格：板厚18mm 2000*800*400mm允差±2%
2：支架、配件
	个
	4


2、工程部分

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程量清单计价合计
	
	

	1.1
	1栋、2栋空调安装
	
	

	1.2
	1栋和2栋教室电气部分
	
	

	1.3
	初中部分
	
	

	1.4
	高中部分
	
	

	1.5
	主楼部分
	
	

	1.1
	其中：定额人工费
	
	

	1.2
	其中：定额机械费
	
	

	二
	单价措施项目清单计价合计
	
	

	2.1
	其中：定额人工费
	
	

	2.2
	其中：定额机械费
	
	

	三
	总价措施项目清单计价合计
	
	

	3.1
	安全文明施工措施费
	
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	
	

	3.1.2
	临时设施费
	
	

	3.2
	其他总价措施费
	
	

	3.3
	七项组织措施费-园林
	
	

	3.4
	扬尘治理措施费
	
	

	四
	其他项目清单计价合计
	
	－

	五
	规费
	
	－

	5.1
	安装工程规费
	
	

	5.1.1
	社会保险费
	
	－

	5.1.2
	住房公积金
	
	－

	5.1.3
	工程排污费
	
	－

	5.2
	市政建筑工程规费
	
	

	5.2.1
	社会保险费
	
	－

	5.2.2
	住房公积金
	
	－

	5.2.3
	工程排污费
	
	－

	5.3
	市政安装工程规费
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
	表—04


	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	5.3.1
	社会保险费
	
	－

	5.3.2
	住房公积金
	
	－

	5.3.3
	工程排污费
	
	－

	六
	税金
	
	－

	七
	总价下浮费
	
	

	八
	工程总造价
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	主要材料及价差汇总表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第  1  页  共  1  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	1
	14030121
	汽油(综合) 
	kg
	17.15
	
	
	
	

	2
	28030637
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 
	m
	306.214
	
	
	
	

	3
	00010104
	综合工日 
	工日
	346.856
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合 计
	
	
	
	
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	1栋、2栋空调安装
	
	
	
	
	
	

	1
	040803001001
	电缆
	1.电缆纯铜芯护套线2芯6平方软线
	m
	1348
	
	
	

	2
	040803005001
	开关 空调开关
	1.开关 空调开关
	个
	48
	
	
	

	
	
	1栋和2栋教室电气部分
	
	
	
	
	
	

	3
	030404035036
	插座
	1.暗装五孔插座
	个
	48
	
	
	

	4
	030411001050
	配线
	1.WDZ-BYJ-4
2.数量暂计，以实际发生为准
	m
	200
	
	
	

	
	
	初中部分
	
	
	
	
	
	

	
	
	电气部分
	
	
	
	
	
	

	5
	030412001015
	普通灯具
	1.1200*100L*25ED护眼日光灯
	套
	27
	
	
	

	6
	030404035018
	插座
	1.暗装五孔插座
	个
	138
	
	
	

	7
	030404035019
	双联单控开关
	1.三联单控开关
	个
	6
	
	
	

	8
	030411001025
	配管
	1.PVC20
	m
	94.07
	
	
	

	9
	030411001026
	配管
	1.PVC25
	m
	189.92
	
	
	

	10
	030411001027
	配线
	1.WDZ-BYJ-2.5
	m
	311.21
	
	
	

	11
	030411001028
	配线
	1.WDZ-BYJ-4
	m
	599.45
	
	
	

	
	
	弱电部分
	
	
	
	
	
	

	12
	030404035020
	插座
	1.网络插座
	个
	66
	
	
	

	13
	030411001029
	配管
	1.KBG20
	m
	291.92
	
	
	

	14
	030411001030
	配线
	1.CAT6-UTP
	m
	299.22
	
	
	

	
	
	高中部分
	
	
	
	
	
	

	
	
	电气部分
	
	
	
	
	
	

	15
	030412001013
	普通灯具
	1.1200*100L*25ED护眼日光灯
	套
	54
	
	
	

	16
	030404035015
	插座
	1.暗装五孔插座
	个
	276
	
	
	

	17
	030404035016
	双联单控开关
	1.三联单控开关
	个
	12
	
	
	

	18
	030411001019
	配管
	1.PVC20
	m
	182.57
	
	
	

	19
	030411001020
	配管
	1.PVC25
	m
	358.75
	
	
	

	本页小计
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 2 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	20
	030411001021
	配线
	1.WDZ-BYJ-2.5
	m
	585.97
	
	
	

	21
	030411001022
	配线
	1.WDZ-BYJ-4
	m
	1076.24
	
	
	

	
	
	弱电部分
	
	
	
	
	
	

	22
	030404035017
	插座
	1.网络插座
	个
	132
	
	
	

	23
	030411001023
	配管
	1.KBG20
	m
	702.18
	
	
	

	24
	030411001024
	配线
	1.CAT6-UTP
	m
	719.14
	
	
	

	
	
	主楼部分
	
	
	
	
	
	

	
	
	会议室
	
	
	
	
	
	

	
	
	电气部分
	
	
	
	
	
	

	25
	030412001030
	普通灯具
	1.1200*100*47LED护眼日光灯
	套
	8
	
	
	

	26
	030412001031
	筒灯
	1.LED筒灯6W
	套
	28
	
	
	

	27
	011304001004
	灯带
	1.LED灯带
	m
	9.4
	
	
	

	28
	030404035029
	插座
	1.暗装备用插座
	个
	2
	
	
	

	29
	030404035030
	插座
	1.暗装空调插座
	个
	2
	
	
	

	30
	030404035031
	插座
	1.暗装五孔插座
	个
	1
	
	
	

	31
	030404035033
	双联单控开关
	1.双联单控开关
	个
	1
	
	
	

	32
	030404035034
	双联单控开关
	1.三联单控开关
	个
	1
	
	
	

	33
	030411001042
	配管
	1.PVC20
	m
	84.5
	
	
	

	34
	030411001043
	配管
	1.PVC25
	m
	61.88
	
	
	

	35
	030411001044
	配线
	1.WDZ-BYJ-2.5
	m
	272.88
	
	
	

	36
	030411001046
	配线
	1.WDZ-BYJ-4
	m
	99.24
	
	
	

	37
	030411001047
	配线
	1.WDZ-BYJ-6
	m
	86.42
	
	
	

	
	
	弱电部分
	
	
	
	
	
	

	38
	030404035035
	插座
	1.网络插座
	个
	1
	
	
	

	39
	030411001048
	配管
	1.KBG20
	m
	6.2
	
	
	

	40
	030411001049
	配线
	1.CAT6-UTP
	m
	6.3
	
	
	

	
	
	阶梯教室
	
	
	
	
	
	

	
	
	电气部分
	
	
	
	
	
	

	41
	030412001022
	普通灯具
	1.1200*100*25LED护眼日光灯
	套
	12
	
	
	

	本页小计
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 3 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	42
	030404035022
	插座
	1.暗装备用插座
	个
	4
	
	
	

	43
	030404035027
	双联单控开关
	1.三联单控开关
	个
	1
	
	
	

	44
	030411001033
	配管
	1.PVC20
	m
	49.69
	
	
	

	45
	030411001034
	配管
	1.PVC25
	m
	9.59
	
	
	

	46
	030411001035
	配线
	1.WDZ-BYJ-2.5
	m
	152.56
	
	
	

	47
	030411001037
	配线
	1.WDZ-BYJ-4
	m
	28.75
	
	
	

	
	
	弱电部分
	
	
	
	
	
	

	48
	030404035028
	插座
	1.网络插座
	个
	1
	
	
	

	49
	030411001039
	配管
	1.KBG20
	m
	5
	
	
	

	50
	030411001040
	配线
	1.CAT6-UTP
	m
	5.13
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	1
	安全文明施工措施费
	
	
	
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	
	
	
	
	
	

	3
	1.2
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	4
	2
	其他总价措施费
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	扬尘治理措施费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	2565.35
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	2565.35
	
	


	暂列金额明细表

	工程名称：安装工程
	 标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	暂列金
	元
	2565.35
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	2565.35
	


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项+措施项目+其他项目+规费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大门工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程量清单计价合计
	
	37157.34

	1.1
	拆除工程
	
	

	1.2
	墙柱面工程
	
	

	1.3
	天棚工程
	
	

	1.4
	屋面工程
	
	

	1.5
	大门
	
	37157.34

	1.1
	其中：定额人工费
	
	

	1.2
	其中：定额机械费
	
	

	二
	单价措施项目清单计价合计
	
	

	2.1
	其中：定额人工费
	
	

	2.2
	其中：定额机械费
	
	

	三
	总价措施项目清单计价合计
	
	

	3.1
	安全文明施工措施费
	
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	
	

	3.1.2
	临时设施费
	
	

	3.2
	其他总价措施费
	
	

	3.3
	七项组织措施费-园林
	
	

	3.4
	扬尘治理措施费
	
	

	四
	其他项目清单计价合计
	
	－

	五
	规费
	
	－

	5.1
	建筑工程规费
	
	

	5.1.1
	社会保险费
	
	－

	5.1.2
	住房公积金
	
	－

	5.1.3
	工程排污费
	
	－

	5.2
	装饰工程规费
	
	

	5.2.1
	社会保险费
	
	－

	5.2.2
	住房公积金
	
	－

	5.2.3
	工程排污费
	
	－

	六
	税金
	
	－

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
	表—04

	
	

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大门工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	七
	总价下浮费
	
	

	八
	工程总造价
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计
	
	37157.34


	主要材料及价差汇总表

	工程名称：大门工程
	标段：
	第  1  页  共  1  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	1
	00010104
	综合工日 
	工日
	9.752
	
	
	
	

	2
	00010105
	装饰综合工日 
	工日
	26.636
	
	
	
	

	3
	01010165
	钢筋 (综合) 
	kg
	2.163
	
	
	
	

	4
	04010131
	水泥 32.5 
	kg
	1.322
	
	
	
	

	5
	05010156
	原木 
	m3
	0.003
	
	
	
	

	6
	05030181
	松木板枋材 
	m3
	0.054
	
	
	
	

	7
	13050151
	酚醛防锈漆 红丹 
	kg
	21.25
	
	
	
	

	8
	13050155
	红丹防锈漆 
	kg
	4.595
	
	
	
	

	9
	14050106
	油漆溶剂油 
	kg
	0.413
	
	
	
	

	10
	34110117
	水 
	m3
	0.01
	
	
	
	

	11
	BC1508
	中砂 
	m3
	0.003
	
	
	
	

	12
	CY
	柴油 
	kg
	5.008
	
	
	
	

	13
	DIAN
	电 
	kW·h
	0.333
	
	
	
	

	14
	RG
	人工 
	工日
	0.157
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合 计
	
	
	
	
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大门工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	011610002001
	现状铁门拆除
	1.详见图纸
2.以实际施工为准
	樘
	3
	
	
	

	
	
	墙柱面工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	天棚工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	屋面工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	大门
	
	
	
	
	
	

	2
	010804005001
	铝板折叠推拉门
	1.详见图纸，含安装件等一切费用
2.以实际施工为准
	m2
	44.08
	
	
	37157.34

	3
	011405001001
	金属面油漆
	1.详见图纸
2.以实际施工为准
	m2
	88.16
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	4
	011701002001
	外脚手架
	
	m2
	83.65
	
	
	

	5
	011702001001
	垫层模板
	
	m2
	2.5
	
	
	

	6
	011702001002
	基础模板
	
	m2
	17.53
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	37157.34

	合   计
	
	37157.34


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大门工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	1
	安全文明施工措施费
	
	
	
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	
	
	
	
	
	

	3
	1.2
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	4
	2
	其他总价措施费
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	扬尘治理措施费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：大门工程
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	1312.54
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	37157.34
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	1312.54
	
	


	暂列金额明细表

	工程名称：大门工程
	 标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	暂列金
	元
	1312.54
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	1312.54
	


	材料（工程设备）暂估单价及调整表

	工程名称：大门工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	进项税率(%)
	计量单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	1
	铝板折叠推拉门
	12.75
	m2
	44.1
	
	950
	41895
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	41895
	
	
	
	
	


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大门工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项+措施项目+其他项目+规费
	
	9
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 1 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	会议室
	
	
	
	
	
	

	1
	011302001009
	木纹铝格栅天棚
	1.AL-01木纹铝格栅天棚
	m2
	44.91
	
	
	

	2
	011407002016
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种:白色无机涂料
3.18mm厚阻燃木工板
4.9.5mm厚石膏板
	m2
	59.06
	
	
	

	3
	011407002017
	红色无机涂料天棚
	1.轻钢龙骨天棚
2.9.5mm厚石膏板
3.白色无机涂料
	m2
	8.2
	
	
	

	4
	011407001008
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:墙面
2.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料
	m2
	29.89
	
	
	

	5
	011207001011
	WD-01木饰面
	1.WD-01木饰面
2.18mm阻燃板 
3.9.5mm石膏板
4.详见图纸
	m2
	9.62
	
	
	

	6
	011207001014
	墙面装饰板
	1、9.5mm厚石膏板白色无机涂料
2、18mm阻燃木工板
	m2
	20.37
	
	
	

	7
	011508001001
	党旗图案
	1.党旗图案
2.详见图纸
	个
	1
	
	
	500

	8
	011207001012
	WD-02木格栅板
	1.WD-02木格栅板
2.详见图纸
	m2
	3
	
	
	

	9
	011207001013
	荣誉墙
	1.详见图纸
	m2
	12
	
	
	6000

	10
	011105003004
	CT-01黑色瓷砖
	1.面层材料品种、规格、颜色:CT-01黑色瓷砖
	m2
	2.36
	
	
	

	11
	011304001002
	灯带
	1.成品线形灯
	m
	9.06
	
	
	

	12
	081102022006
	空调移机
	1.暂定2台，结算以实际数量为准
	台
	2
	
	
	

	本页小计
	
	6500

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 2 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	阶梯教室
	
	
	
	
	
	

	13
	011407002018
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料
	m2
	253.89
	
	
	

	14
	011101003002
	陶粒混凝土
	1.找平层厚度、砂浆配合比:陶粒混凝土
	m2
	32.81
	
	
	

	15
	011103003010
	PC-01浅灰色PVC地板
	1.PC-01浅灰色PVC地板
2.3厚聚氧乙烯板专用胶粘剂粘贴
3.3厚自流层找平
4.20 厚素混凝土技平层(走线开槽处)
5.原水磨石地面
6.楼板
	m2
	178.95
	
	
	

	16
	011106004002
	防滑铜条
	1.详见图纸
	m
	108
	
	
	

	17
	011613001003
	风扇拆除
	1.详见图纸
	套
	8
	
	
	

	18
	011613001004
	灯具拆除
	1.详见图纸
	套
	12
	
	
	

	19
	011614006002
	窗帘轨拆除
	1.详见图纸 
2.以实际施工量为准
	m
	14.5
	
	
	

	20
	010810001003
	原窗帘拆除
	1.详见图纸 
2.以实际施工量为准
	m
	14.5
	
	
	

	21
	010810001004
	窗帘
	1.布艺窗帘
2.以实际施工为准
	m2
	36.25
	
	
	

	22
	011201001002
	墙面、墙裙修补
	1.详见图纸 
2.以实际施工量为准
	m2
	200
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 3 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	23
	080703004002
	LED显示屏
	1.规格3.2m*1.6m，离地0.9m安装，详见图纸 ，包含安装调试等一切费用
2.满足工程、工艺及相关的图纸要求，以实际施工量为准
	套
	1
	
	
	26337.89

	24
	031101093001
	高功放分系统设备
	1.符合图纸要求，含安装、调试等一切费用
2.功率放大器
	台
	1
	
	
	3991.13

	25
	080703011001
	无线话筒
	1.会议室无线话筒
2.含安装、调试等一切费用
	套
	2
	
	
	

	26
	081102022005
	空调移机
	1.暂定2台，结算以实际数量为准
	台
	2
	
	
	

	
	
	初中部
	
	
	
	
	
	

	
	
	大办公室
	
	
	
	
	
	

	27
	011407002006
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料
	m2
	183.48
	
	
	

	28
	011407001004
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:墙面
2.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料
	m2
	329.224
	
	
	

	29
	011204003001
	瓷砖墙裙（修补）
	1.详见图纸
2.以实际施工为准
	m2
	130.512
	
	
	

	30
	011207001006
	办公室消防包管
	1.详见图纸
	m2
	0.585
	
	
	

	31
	011505001003
	成品洗手盆
	1.详见图纸
	个
	4
	
	
	

	32
	011612002002
	洗手盆拆除
	1.详见图纸
	个
	4
	
	
	

	33
	011613001005
	灯具拆除
	1.原日光灯拆除
	套
	24
	
	
	

	本页小计
	
	30329.02

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 4 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	34
	081102022001
	空调移机
	1.暂定4台，结算以实际数量为准
	台
	4
	
	
	

	35
	010103002005
	建筑垃圾弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂定3km，以实际施工为准
	m3
	1.997
	
	
	

	
	
	小办公室
	
	
	
	
	
	

	36
	011407002007
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料
	m2
	114.56
	
	
	

	37
	011407001005
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:墙面
2.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料
	m2
	256.984
	
	
	

	38
	011204003002
	瓷砖墙裙（修补）
	1.详见图纸
2.以实际施工为准
	m2
	106.512
	
	
	

	39
	011207001007
	办公室消防包管
	1.详见图纸
	m2
	0.351
	
	
	

	40
	081102022002
	空调移机
	1.暂定4台，结算以实际数量为准
	台
	4
	
	
	

	41
	011613001006
	灯具拆除
	1.原日光灯拆除
	套
	12
	
	
	

	42
	010103002006
	建筑垃圾弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂定3km，以实际施工为准
	m3
	1.997
	
	
	

	
	
	高中部
	
	
	
	
	
	

	
	
	大办公室
	
	
	
	
	
	

	43
	011407002008
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料
	m2
	367.52
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 5 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	44
	011407001006
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:墙面
2.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料
	m2
	658.72
	
	
	

	45
	011204003003
	瓷砖墙裙（修补）
	1.详见图纸
2.以实际施工为准
	m2
	261.12
	
	
	

	46
	011207001008
	办公室消防包管
	1.详见图纸
	m2
	1.17
	
	
	

	47
	011505001001
	成品洗手盆
	1.详见图纸
	个
	8
	
	
	

	48
	011612002001
	洗手盆拆除
	1.详见图纸
	个
	8
	
	
	

	49
	081102022003
	空调移机
	1.暂定8台，结算以实际数量为准
	台
	8
	
	
	

	50
	011613001007
	灯具拆除
	1.原日光灯拆除
	套
	48
	
	
	

	51
	010103002007
	建筑垃圾弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂定3km，以实际施工为准
	m3
	3.994
	
	
	

	
	
	小办公室
	
	
	
	
	
	

	52
	011407002009
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料
	m2
	217.68
	
	
	

	53
	011407001007
	PT-01白色无机涂料
	1.喷刷涂料部位:墙面
2.涂料品种、喷刷遍数:PT-01白色无机涂料
	m2
	470.72
	
	
	

	54
	011204003004
	瓷砖墙裙（修补）
	1.详见图纸
2.以实际施工为准
	m2
	211.2
	
	
	

	55
	011207001009
	办公室消防包管
	1.详见图纸
	m2
	1.17
	
	
	

	56
	081102022004
	空调移机
	1.暂定8台，结算以实际数量为准
	台
	8
	
	
	

	57
	011613001008
	灯具拆除
	1.原日光灯拆除
	套
	24
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 6 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	58
	010103002008
	建筑垃圾弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂定3km，以实际施工为准
	m3
	3.994
	
	
	

	
	
	教室门拆除
	
	
	
	
	
	

	59
	011610002005
	金属门窗拆除
	1.原教室旧门拆除
	樘
	171
	
	
	

	60
	010103002009
	建筑垃圾弃置
	1.废弃料品种:旧钢门
2.运距:运输出楼层
	m3
	16.826
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	61
	011701003001
	里脚手架
	
	m2
	1249.3
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	36829.02

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	1
	安全文明施工措施费
	
	
	
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	
	
	
	
	
	

	3
	1.2
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	4
	2
	其他总价措施费
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	扬尘治理措施费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	7662.91
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	20000
	
	

	2.1
	材料暂估价
	36829.02
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	20000
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	27662.91
	
	


	暂列金额明细表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	 标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	暂列金
	元
	7662.91
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	7662.91
	


	材料（工程设备）暂估单价及调整表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	进项税率(%)
	计量单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	1
	荣誉墙
	
	m2
	12
	
	500
	6000
	
	
	
	
	

	2
	党旗图案
	
	个
	1
	
	500
	500
	
	
	
	
	

	3
	LED显示屏3.2*1.6
	12.75
	m2
	5.12
	
	5800
	29696
	
	
	
	
	

	4
	功率放大器
	12.75
	台
	1
	
	4500
	4500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	40696
	
	
	
	
	


	专业工程暂估价及结算价表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额
（元）
	结算金额
(元)
	差额
±(元)
	备注

	1
	名师工作室改造
	名师工作室改造
	20000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	20000
	
	
	—


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：资溪县第一中学新校区装饰工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项+措施项目+其他项目+规费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	表—13


	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：资溪县资溪一中高考保电配电工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程量清单计价合计
	
	

	1.1
	其中：定额人工费
	
	

	1.2
	其中：定额机械费
	
	

	二
	单价措施项目清单计价合计
	
	

	2.1
	其中：定额人工费
	
	

	2.2
	其中：定额机械费
	
	

	三
	总价措施项目清单计价合计
	
	

	3.1
	安全文明施工措施费
	
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	
	

	3.1.2
	临时设施费
	
	

	3.2
	其他总价措施费
	
	

	3.3
	七项组织措施费-园林
	
	

	3.4
	扬尘治理措施费
	
	

	四
	其他项目清单计价合计
	
	－

	五
	规费
	
	－

	5.1
	市政建筑工程规费
	
	

	5.1.1
	社会保险费
	
	－

	5.1.2
	住房公积金
	
	－

	5.1.3
	工程排污费
	
	－

	5.2
	市政安装工程规费
	
	

	5.2.1
	社会保险费
	
	－

	5.2.2
	住房公积金
	
	－

	5.2.3
	工程排污费
	
	－

	六
	税金
	
	－

	七
	总价下浮费
	
	

	八
	工程总造价
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
	表—04


	主要材料及价差汇总表

	工程名称：资溪县资溪一中高考保电配电工程
	标段：
	第  1  页  共  1  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	1
	00010104
	综合工日 
	工日
	137.538
	
	
	
	

	2
	01010101
	HPB300 φ10以内 
	kg
	26.001
	
	
	
	

	3
	01130321
	镀锌扁钢 40×4 
	t
	0.002
	
	
	
	

	4
	01290285
	中厚钢板 δ15以内 
	kg
	72.011
	
	
	
	

	5
	13050177
	防锈漆 
	kg
	1.6
	
	
	
	

	6
	14030121
	汽油(综合) 
	kg
	9.475
	
	
	
	

	7
	CY
	柴油 
	kg
	34.798
	
	
	
	

	8
	DIAN
	电 
	kW·h
	46.967
	
	
	
	

	9
	RG
	人工 
	工日
	4.803
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合 计
	
	
	
	
	
	2192.03


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：资溪县资溪一中高考保电配电工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	040801008001
	低压挂墙式分支箱
	1.低压挂墙式分支箱
2.规格：1进4出
	台
	1
	
	
	

	2
	040801008003
	低压配电箱
	1.低压配电箱
2.规格：1进12出（出线带漏电保护）
	台
	7
	
	
	

	3
	040801008002
	低压联络箱
	1.低压联络箱
	台
	1
	
	
	

	4
	04B014
	开关
	1.开关
	个
	1
	
	
	

	5
	04B015
	变压器铜排
	1.变压器铜排
2.规格：30*3
	KM
	0.018
	
	
	

	6
	040803001001
	电缆
	1.电缆纯铜芯护套线2芯6平方软线
	m
	50
	
	
	

	7
	040803001006
	电缆
	1.KVV控制电缆线2平方双拼线
	m
	60
	
	
	

	8
	040803001005
	电缆
	1.低压电力电缆,YJV,铜,300,4芯,ZC,22,普通
	m
	60
	
	
	

	9
	040803001003
	电缆
	1.低压电力电缆,YJV,铜，120,4芯,22，ZC,普通
	m
	175
	
	
	

	10
	040803001007
	电缆
	1.低压电力电缆,YJV,铜，70,4芯,ZC,普通
	m
	208
	
	
	

	11
	040803001002
	电缆
	1.低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通
	m
	555
	
	
	

	12
	040803001008
	电缆
	1.低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,普通
	m
	40
	
	
	

	13
	040803001009
	电缆
	1.ZC-YJV-2*35
	m
	100
	
	
	

	14
	04B002
	拉线金具-钢线卡子
	1.拉线金具-钢线卡子
	t
	0.12
	
	
	

	15
	04B016
	金具
	1.拉线金具-锲型线夹,NX-1
	个
	10
	
	
	

	16
	04B003
	金具
	1.拉线金具-UT型线夹,NUT-1
	个
	10
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：资溪县资溪一中高考保电配电工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	17
	04B004
	金具
	1.联结金具-平行挂板,PD-10
	个
	18
	
	
	

	18
	04B005
	金具
	1.联结金具-U型挂环,U-16
	个
	18
	
	
	

	19
	04B006
	拉线金具-钢线卡子
	1.拉线金具-钢线卡子,JK-2
	个
	110
	
	
	

	20
	04B007
	电缆用L型墙担支架
	1.电缆用L型墙担支架∠50×5×250
	副
	12
	
	
	

	21
	04B008
	电缆用L型墙担支架
	1.∠50×5×250，∠50×5×150
	副
	8
	
	
	

	22
	04B009
	电缆抱箍
	1.电缆抱箍
	块
	10
	
	
	

	23
	04B010
	有眼拉攀
	1.有眼拉攀-10×40×370
	副
	12
	
	
	

	24
	04B012
	膨胀螺栓
	1.膨胀螺栓M12*100
	根
	40
	
	
	

	25
	04B013
	单头螺栓
	1.单头螺栓
	根
	60
	
	
	

	26
	040205002001
	电缆保护管
	1.电缆保护管,MPP,φ100，公称壁厚12mm，非开挖拉管用
	m
	60
	
	
	

	27
	040205002002
	电缆保护管
	1.CPVC50
	m
	300
	
	
	

	28
	040205001001
	工作井
	1.工作井
	座
	2
	
	
	

	29
	040205001002
	铁构件
	1.铁构件
	T
	0.107
	
	
	

	30
	040101001001
	挖一般土方
	1.土方开挖
	m3
	41.44
	
	
	

	31
	040402016001
	沟道盖板
	1.电缆沟盖板
	m
	32
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：资溪县资溪一中高考保电配电工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	1
	安全文明施工措施费
	
	
	
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	
	
	
	
	
	

	3
	1.2
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	4
	2
	其他总价措施费
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	扬尘治理措施费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：资溪县资溪一中高考保电配电工程
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	7065.01
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	7065.01
	
	


	暂列金额明细表

	工程名称：资溪县资溪一中高考保电配电工程
	 标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	暂列金
	元
	7065.01
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	7065.01
	


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：资溪县资溪一中高考保电配电工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项+措施项目+其他项目+规费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	表—13




