| 序号 | 标的名称 | 工作内容及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计(含方案设计、初步设计、施工图设计） | 1、方案设计：结合项目可研报告及城市更新定位，提出2-3套合理的方案设计，明确项目总平面布局、建筑风格、功能分区、交通组织、绿化景观等核心内容，方案须符合城市规划、环保、消防等要求，充分考虑项目区域现状及需求，具有创新性及可行性；方案设计须包含设计说明、总平面图、主要建筑立面图、剖面图、效果图等。 2、初步设计：在确定的方案设计基础上，开展初步设计工作，深化设计内容，明确各专业设计参数、技术标准、材料选型等，编制初步设计说明书、初步设计图纸、投资概算等；初步设计深度须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》要求，能够作为施工图设计的依据，同时满足项目审批、概算审批要求；投资概算须准确、全面，与可研报告投资估算衔接一致，控制在批准的投资估算范围内。 3、施工图设计（含边坡防护设计等）：在初步设计审批通过后，开展施工图设计工作，进一步深化各专业设计，编制完整的施工图设计文件，包括但不限于设计说明、各专业施工图纸、节点详图、工程量清单、设计交底文件等；施工图设计深度须满足施工要求，确保图纸准确、规范、完整，无错漏、无矛盾，能够直接指导施工；施工图设计须符合消防、人防、环保、无障碍等相关规范要求，通过相关部门的审查。 | 1 | 项 | 400000.00 | 400000.00 |
| 2 | 绿色建筑设计 | 1、绿色建筑全阶段设计工作，结合赣南地域气候，落实四节一环保要求。 2、方案阶段融入绿建理念，初步规划场地、节能、节水措施；初步设计阶段深化各专业绿建方案，核算绿建指标。 3、施工图阶段编制绿建专篇，细化节能、海绵城市、光伏利用等施工图纸。 | 1 | 项 | 100000.00 | 100000.00 |
| 3 | 地质勘察 | 1、前期现场踏勘收集项目区域地形图、规划资料、周边地质环境、地下水情况、地形地貌、不良地质现状，了解场地周边建构筑物及管线分布，确定勘察范围与勘察工作量。 2、工程钻探作业按规范布设勘察钻孔，现场钻进取芯，分层采取岩土试样，原位测试，查明场地地层结构、岩土体物理力学性质、土层分布规律。 3、原位测试与室内土工试验开展标准贯入、动力触探等原位测试；对取回土样、岩样进行室内土工试验，测定岩土承载力、压缩模量、密度、含水率、抗剪强度等各项物理力学指标。 4、地下水勘察查明场地地下水埋深、水位变化、含水层类型、补给排泄条件、地下水腐蚀性，分析地下水对基础、混凝土及钢筋的侵蚀影响。 5、后续配合服务配合建筑结构设计、图纸会审、设计交底；施工期间验槽、地质复核，现场地质问题答疑，配合基础施工及变更处理。 | 1 | 项 | 150000.00 | 150000.00 |
| 4 | 预算编制 | 1、依据现行江西省建筑工程消耗量定额、费用定额、信息价及相关造价政策，进行工程量计算、清单项目列项。 2、准确计算土石方、土建、砌体、钢筋混凝土、装饰装修、给排水、电气、消防等各分部分项工程量。 3、进行综合单价分析、人材机价格组价，计取管理费、利润、规费、税金，完成工程预算造价编制。 4、核对工程量、单价及总价，做好造价自查复核，控制预算偏差，确保预算成果完整准确。 5、编制预算书、工程量清单、造价汇总表、主材材料表及相关造价附件资料并通过财政评审。 | 1 | 项 | 40000.00 | 40000.00 |
| 合计 |  | 690000.00元 |  |  |  |  |