采购需求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 2 | 台 |
| 2 | 风幕机（外加通道门） | L=2200mm | 1.既可以挂在墙上，也可悬挂在房间天花板上 2.附设导风板可以容易地调整送风的方向,开关设于机体上，可提供高、低两种风速 3.安装于任何场合均能保持与周围环境的协调 | 3 | 台 |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 1200*500*200mm | 1.采用优质304不锈钢管制作 2.立柱采用1.0mm38*38、304不锈钢方管； 3.横档采用1.0mm38*38、中间38*25方管、304不锈钢方管； 4.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 5.为格栅式结构。 | 3 | 台 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 2 | 台 |
| 3 | 平板车 | 850*500*850mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.车身采用δ1.0mm、优质不锈钢板； 3.设置车推手； 4.配4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製。 | 2 | 台 |
| 蔬菜加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 切菜机 | 1340*620*1220mm | - 功率：3KW 2.生产量：300-1000KG/H 3.双头变频，厚片、薄片、切四角丝、切圆丝、切条、切角块、切斜片、切段均可调。 | 1 | 台 |
| 2 | 土豆去皮机 | 590*600*1050mm | - 功率：1.1KW - 生产量：30KG/次 3.整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。 | 1 | 台 |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 2 | 台 |
| 4 | 高压洗地枪 | 10米 | 1.软管长度：10米 开发式 2.流量：5.37升/分钟 3.喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松) 软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压 4.可安装于墙壁、天花板或台柜下； 5.配置喉管止动器，可调节； | 1 | 台 |
| 肉类加工 |  |  |  |  |  |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 1 | 台 |
| 3 | 高压洗地枪 | 10米 | 1.软管长度：10米 开发式 2.流量：5.37升/分钟 3.喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松) 软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压 4.可安装于墙壁、天花板或台柜下； 5.配置喉管止动器，可调节； | 1 | 台 |
| 4 | 大单星水池 | 1200*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm、304不锈钢板； 3.星盆斗采用δ1.0mm、304不锈钢机冲； 4.脚管采用1.0mmφ38、304不锈钢圆管； 5.横档采用1.0mmφ25、304不锈钢圆管； 6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7.大单星盆，配星盆去水槽，隔渣网。 | 1 | 台 |
| 男女更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 六门 | 1.采用优质冷轧板，喷漆工艺，静电封魔喷塑而成环保无毒，表面光滑 2.铝合金拉手，精致锁具，一门一锁。 | 4 | 台 |
| 2 | 干手器 | 240*240*230mm | 1.功率：2KW 2.风速：大于18M/S 3.干手时间：12S 4.防水等级：IPX1 5.规格：冷热型 | 2 | 台 |
| 3 | 挂墙单星洗手水池 | 500*450*400mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm、304不锈钢板； 3.星盆斗采用δ1.0mm、304不锈钢机冲。 | 2 | 台 |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 3 | 台 |
| 蒸饭区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 1000*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm、304不锈钢板； 3.星盆斗采用δ1.0mm、304不锈钢机冲； 4.脚管采用1.0mmφ38、304不锈钢圆管； 5.横档采用1.0mmφ25、304不锈钢圆管； 6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7.大单星盆，配星盆去水槽，隔渣网。 | 1 | 台 |
| 2 | 蒸饭柜 | 36盘 | - 采用优质不锈钢板制作 2.采用耐高温聚胺酯整体发泡 3.一次性压成型的不锈钢层架 4.全自动浮球进水功能,缺水自给,满水自停,安全卸气阀 5.内部采用国际钢板1.0mm,∠30×2国际角钢，全自动进水 6.电量：18KW*2/3PH/380V。 7.配有缺水断电保护装置 | 2 | 台 |
| 3 | 活动双层平板工作台 | 1800*800*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 7.配万向轮 | 1 | 台 |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 1 | 台 |
| 切配烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层餐车 | 850*500*850mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.车架采用δ1.0*25*25mm、优质不锈钢方管； 3.层板采用1.0mm、304不锈钢板； 4.脚轮：配有4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车制。 | 2 | 台 |
| 2 | 电磁摇摆式汤炉 | 1350*950*1050mm | 1.容积：200L 2.功率：20KW/380V 3.全新防水、防油烟、防虫设计 4.优质不锈钢制作； 5.优质密封胶，严防渗水 6.软启动技术，延长设备使用寿命 7.智能化数字机芯，进口优质元件 ，工作稳定可靠 8. 定时功能，方便省心 | 1 | 台 |
| 3 | 高压洗地枪 | 10米 | 1.软管长度：10米 开发式 2.流量：5.37升/分钟 3.喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松) 软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压 4.可安装于墙壁、天花板或台柜下； 5.配置喉管止动器，可调节； | 1 | 台 |
| 4 | 活动双层平板工作台 | 1500*600*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 7.配万向轮 | 1 | 台 |
| 5 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 2 | 台 |
| 7 | 单星水池 | 700*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm、304不锈钢板； 3.星盆斗采用δ1.0mm、304不锈钢机冲； 4.脚管采用1.0mmφ38、304不锈钢圆管； 5.横档采用1.0mmφ25、304不锈钢圆管； 6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7.单星盆，配星盆去水槽，隔渣网。 | 1 | 台 |
| 8 | 双层工作台 | 1500*800*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 | 1 | 台 |
| 9 | 单通工作台 | 1500*800*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面：δ1.0mm、304不锈钢板 3.侧板：δ1.0mm、304不锈钢板 4.层板：δ1.0mm、304不锈钢板 5.门板：δ1.0mm、304不锈钢板 6.台脚通:δ1.0mm*60重力脚 7.衬板:δ15mm夹心板 8.支撑梁:不锈钢制作 | 1 | 台 |
| 10 | 单通工作台 | 1800*800*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面：δ1.0mm、304不锈钢板 3.侧板：δ1.0mm、304不锈钢板 4.层板：δ1.0mm、304不锈钢板 5.门板：δ1.0mm、304不锈钢板 6.台脚通:δ1.0mm*60重力脚 7.衬板:δ15mm夹心板 8.支撑梁:不锈钢制作 | 3 | 台 |
| 11 | 厨房设备灭火装置 | 双瓶组 | 1.装置具备自动和手动两种操作模式，并能给出报警信号： 2.装置需在启动灭火的同时启动机械阀 3.装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水： 4.系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构，驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成; 5.性能参数：a工作温度：4-55℃。b最高工作压力13Mpa、c单个喷嘴最大喷洒数率：0.22L/s、d灭火剂保持期：8年。E药剂喷洒时间：11秒。F灭火时间：3-5秒。 6、安装规范： a水压≥0.25Mpa、b下喷喷嘴需采取连接布置、间距600-650mm、角度正对所保护区域的中心位置 | 1 | 台 |
| 12 | 炉拼台 | 350*1200*800+450mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面：δ1.0mm、304不锈钢板 3.前板,背板：δ1.0mm、304不锈钢板 4.和炉灶配合安装 | 1 | 台 |
| 13 | 炉拼台 | 850*1200*800+450mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面：δ1.0mm、304不锈钢板 3.前板,背板：δ1.0mm、304不锈钢板 4.和炉灶配合安装 | 1 | 台 |
| 14 | 炉拼台 | 350*1300*800+450mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面：δ1.0mm、304不锈钢板 3.前板,背板：δ1.0mm、304不锈钢板 4.和炉灶配合安装 | 1 | 台 |
| 15 | 炉拼台 | 600*1120*800+450mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面：δ1.0mm、304不锈钢板 3.前板,背板：δ1.0mm、304不锈钢板 4.和炉灶配合安装 | 1 | 台 |
| 16 | 电磁组合炒炉 | 2000*1200*800mm | 1.锅(mm)：Φ400/Φ800 2.功率：12KW+20KW 3.电压：380V/50Hz 4.全新防水、防油烟、防虫设计 5.优质304不锈钢制作 6. 配炒菜灶不锈钢锅及炒菜灶水龙头 7.优质密封胶，严防渗水 8.前置水阀，方便耐用 9.人体工程学设计（可用脚膝盖控制），便于厨师操作 10.八段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味 11.智能显示和自动报警装置 12.18重安全保护设置，防止意外事故发生 13.软启动技术，延长设备使用寿命 14.智能化数字机芯，优质元件 ，工作稳定可靠 | 1 | 台 |
| 17 | 电磁双头大炒炉 | 2200*1200*800mm | 1.锅(mm)：Φ900 2.功率：25Kw*2/380V 3.全新防水、防油烟、防虫设计 4.优质304不锈钢外壳 5.配炒菜灶不锈钢锅及炒菜灶水龙头 6.优质密封胶，严防渗水 7.前置水阀，方便耐用 8.人体工程学设计（可用脚膝盖控制），便于厨师操作 9.八段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味 10.智能显示和自动报警装置 11.18重安全保护设置，防止意外事故发生 12.软启动技术，延长设备使用寿命 13.智能化数字机芯，优质元件 ，工作稳定可靠 | 1 | 台 |
| 二更与洁具区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙单星洗手水池 | 500*450*400mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm、304不锈钢板； 3.星盆斗采用δ1.0mm、304不锈钢机冲。 | 1 | 台 |
| 2 | 干手器 | 240*240*230mm | 1.功率：2KW 2.风速：大于18M/S 3.干手时间：12S 4.防水等级：IPX1 5.规格：冷热型 | 1 | 台 |
| 备餐售卖区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层餐车 | 850*500*850mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.车架采用δ1.0*25*25mm、优质不锈钢方管； 3.层板采用1.0mm、304不锈钢板； 4.脚轮：配有4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车制。 | 4 | 台 |
| 3 | 暖饭车 | 700*700*800mm | - 采用优质304不锈钢板制作 2.台面：δ1.0mm不锈钢板 3.围板：δ1.0mm不锈钢板 4.功率：2KW/220V； 5.底轮：2只万向轮，带刹车，2只定向轮。 6.电加热：恒温控制； | 9 | 台 |
| 4 | 紫外线消毒灯 | L=1200MM | 1.额定电压：103（V） 2.额定功率：TUV36W 3.紫外线杀菌灯长度1200MM | 8 | 台 |
| 5 | 单通工作台 | 1500*700*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面：δ1.0mm、304不锈钢板 3.侧板：δ1.0mm、304不锈钢板 4.层板：δ1.0mm、304不锈钢板 5.门板：δ1.0mm、304不锈钢板 6.台脚通:δ1.0mm*60重力脚 7.衬板:δ15mm夹心板 8.支撑梁:不锈钢制作 | 1 | 台 |
| 6 | 单门留样柜 | 600*615*1950mm | 1.制冷方式：直冷 2.电压/功率：220V 50Hz/120W 3.温度：2~10℃ 4.整体高压发泡，加密门封条结构，有效防止冷气外泄；使用环保制冷剂；全钢管制造，内钢管式结构，快速制冷，效果更佳。 | 1 | 台 |
| 7 | 单星水池 | 700*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm、304不锈钢板； 3.星盆斗采用δ1.0mm、304不锈钢机冲； 4.脚管采用1.0mmφ38、304不锈钢圆管； 5.横档采用1.0mmφ25、304不锈钢圆管； 6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7.单星盆，配星盆去水槽，隔渣网。 | 2 | 台 |
| 8 | 双层工作台带靠背 | 1800*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 | 4 | 台 |
| 9 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm不锈钢板； 3.水箱、围板用δ1.0mm不锈钢板； 4.腿管采用1.0mm*38*38不锈钢方管； 5.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6.配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式； 7.水热式。配缺水断电保护装置，带温度显示。 8.电量：3KW/1PH/220V | 8 | 台 |
| 10 | 传菜梯 | 两层两站 | - 两层两站，推车式 - 不含井道基础建设 3.含办证 | 1 | 台 |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 4 | 台 |
| 洗碗间、消毒间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回收餐车 | 850*500*850mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.车架采用δ1.0*25*25mm、优质不锈钢方管； 3.层板采用1.0mm、304不锈钢板； 4.脚轮：配有4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车制。 | 2 | 台 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 2 | 台 |
| 3 | 大单星盆水池 | 1000*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm、304不锈钢板； 3.星盆斗采用δ1.0mm、304不锈钢机冲； 4.脚管采用1.0mmφ38、304不锈钢圆管； 5.横档采用1.0mmφ25、304不锈钢圆管； 6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7.大单星盆，配星盆去水槽，隔渣网。 | 2 | 台 |
| 4 | 活动双层平板工作台 | 1200*800*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 7.配万向轮 | 1 | 台 |
| 5 | 超声波洗碗机 | 1200*800*800mm | 1.采用304不锈钢磨砂板 2.尺寸：1200*800*800 3.360度全方位清洗，液体分子的振动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。 | 1 | 台 |
| 6 | 开水器 | 12KW | 1.电源种类：50HZ/380V 2.功率：12KW 3.整体采用优质不锈钢制造，带底座，外形设计美观大方，结构紧凑 4.采用名厂电器原件，特设缺水，防干烧功能，全自动进水，控水，自动控温空能，省时省电 5.配交流接触器 | 1 | 台 |
| 7 | 双层工作台带靠背 | 1800*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 | 1 | 台 |
| 8 | 活动双层平板工作台 | 1800*800*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 7.配万向轮 | 1 | 台 |
| 9 | 商用洗碗机 | 4000*840*2100mm | 1.基本配置：整机功率≤68kW（380V/50Hz） 2.清洗数量1500-2000（碟/小时）； 3.主洗模块（50-60℃）+双漂洗模块（80-85℃）+烘干模块（100-110℃）； 4.防水、隔热，配置反转开关、磁控吸合开关、行程限位开关、过载保护等多重防护; 5.一体式全开门双层结构，A级SUS304#不锈钢和紧固件、SUS316#不锈钢加热管，便捷万向轮重力脚； 6.多组特定的红外光电感应开关，多重水位监测，精准控制进水/补水/溢水/升温/清洗，开门停机感应； 7.智能系统：微程序控制智能面板，三点式轻触操作；配置无极变频调速器，0-2.6米/分钟随意调节；并联动倒车功能，防止卡顿，保护餐具及设备，正反方向运转均可调速； 8.烘干配置：内置风扇除湿结构和热风循环系统配合，有效保证烘干效果; | 1 | 台 |
| 10 | 热风循环消毒柜 | 1160*500*1850mm | 1.容积：620L 2.功率：1870W 电压：220V/50HZ 3.整体发泡,无指纹全无磁不锈钢箱体,加深加粗全无磁消毒柜篮筐,指弹头柜脚,热风循环高温消毒。双门采用双旋钮控制，可单室独立工作也可双室同时工作。 | 3 | 台 |
| 11 | 四门碗柜 | 1200*500*1800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.柜身:δ1.0mm、304不锈钢板 3.侧板:δ1.0mm、304不锈钢板 4.门板:δ1.0mm、304不锈钢板 5.层板:δ1.0mm、304不锈钢板 6.台脚通:δ1.0mm*51mm不锈钢连重力脚 7.采用轨道式吊轮无槽推门。 | 3 | 台 |
| 大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔收餐工作台（带靠背） | 1800*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.横管:1.0mm*25*25圆管、304不锈钢 4.立柱:1.0mm*51mm不锈钢管 5.台脚通:δ1.0mm*直径43mm不锈钢连子弹脚 6.支撑梁:不锈钢制作 | 4 | 台 |
| 2 | 筷子消毒车 | 700*450*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.设双向导热风管道并保温装置。独立不锈钢电源控制箱原配件，自动温控，自动开/关机，热风循环式消毒、烘干。温度适中、调节方便。 | 3 | 台 |
| 二楼消毒洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | L=1200MM | 1.额定电压：103（V） 2.额定功率：TUV36W 3.紫外线杀菌灯长度1200MM | 4 | 台 |
| 2 | 活动双层平板工作台 | 1200*600*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 7.配万向轮 | 1 | 台 |
| 3 | 超声波洗碗机 | 1200*800*800mm | 1.采用304不锈钢磨砂板 2.尺寸：1200*800*800 3.360度全方位清洗，液体分子的振动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。 | 1 | 台 |
| 4 | 商用洗碗机 | 4000*840*2100mm | 1.基本配置：整机功率≤68kW（380V/50Hz） 2.清洗数量1500-2000（碟/小时）； 3.主洗模块（50-60℃）+双漂洗模块（80-85℃）+烘干模块（100-110℃）； 4.防水、隔热，配置反转开关、磁控吸合开关、行程限位开关、过载保护等多重防护; 5.一体式全开门双层结构，A级SUS304#不锈钢和紧固件、SUS316#不锈钢加热管，便捷万向轮重力脚； 6.多组特定的红外光电感应开关，多重水位监测，精准控制进水/补水/溢水/升温/清洗，开门停机感应； 7.智能系统：微程序控制智能面板，三点式轻触操作；配置无极变频调速器，0-2.6米/分钟随意调节；并联动倒车功能，防止卡顿，保护餐具及设备，正反方向运转均可调速； 8.烘干配置：内置风扇除湿结构和热风循环系统配合，有效保证烘干效果; | 1 | 台 |
| 5 | 不锈钢厨房四层货架 | 1200*500*1500mm | 1.采用优质304不锈钢管制作 2.立柱采用1.0mm38*38、304不锈钢方管； 3.横档采用1.0mm38*25、中间25方管、304不锈钢方管； 4.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 5.每层为格栅式结构，四层。 | 1 | 台 |
| 6 | 开水器 | 12KW | 1.电源种类：50HZ/380V 2.功率：12KW 3.整体采用优质不锈钢制造，带底座，外形设计美观大方，结构紧凑 4.采用名厂电器原件，特设缺水，防干烧功能，全自动进水，控水，自动控温空能，省时省电 5.配交流接触器 | 1 | 台 |
| 7 | 双层工作台带靠背 | 1800*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 | 1 | 台 |
| 8 | 大单星水池 | 1000*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm、304不锈钢板； 3.星盆斗采用δ1.0mm、304不锈钢机冲； 4.脚管采用1.0mmφ38、304不锈钢圆管； 5.横档采用1.0mmφ25、304不锈钢圆管； 6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7.大单星盆，配星盆去水槽，隔渣网。 | 2 | 台 |
| 9 | 热风高温消毒柜 | 1160*500*1850mm | 1.容积：620L 2.功率：1870W 电压：220V/50HZ 3.整体发泡,无指纹全无磁不锈钢箱体,加深加粗全无磁消毒柜篮筐,指弹头柜脚,热风循环高温消毒。双门采用双旋钮控制，可单室独立工作也可双室同时工作。 | 2 | 台 |
| 10 | 四门碗柜 | 1200*500*1800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.柜身:δ1.0mm、304不锈钢板 3.侧板:δ1.0mm、304不锈钢板 4.门板:δ1.0mm、304不锈钢板 5.层板:δ1.0mm、304不锈钢板 6.台脚通:δ1.0mm*51mm不锈钢连重力脚 7.采用轨道式吊轮无槽推门。 | 2 | 台 |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 4 | 台 |
| 二楼售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台带靠背 | 1800*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 | 6 | 台 |
| 2 | 单星水池 | 700*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm、304不锈钢板； 3.星盆斗采用δ1.0mm、304不锈钢机冲； 4.脚管采用1.0mmφ38、304不锈钢圆管； 5.横档采用1.0mmφ25、304不锈钢圆管； 6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7.单星盆，配星盆去水槽，隔渣网。 | 2 | 台 |
| 3 | 紫外线消毒灯 | L=1200MM | 1.额定电压：103（V） 2.额定功率：TUV36W 3.紫外线杀菌灯长度1200MM | 6 | 台 |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 355*105*235mm | 1.电压：220V 2.功率:10W 3.用胶：粘性持久，不易干胶，安全环保。苍蝇背景图案：根据苍蝇聚集采食习惯设计, 增加飞虫诱捕效果 4.电子式镇流器：故障率低，寿命长，节能，具电压保护功能 5.U型卡槽设计：使特殊波长灯管光频 直射到粘蝇板的 各点距离均等，加强对飞虫的吸引力和诱捕效果 | 2 | 台 |
| 5 | 双层工作台 | 700*700*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.立柱:δ1.0mm*直径51、304不锈钢圆管 4.层板:δ1.0mm、304不锈钢 5.支撑梁:不锈钢制作 6.15mm夹心板 | 4 | 台 |
| 6 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm不锈钢板； 3.水箱、围板用δ1.0mm不锈钢板； 4.腿管采用1.0mm*38*38不锈钢方管； 5.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6.配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式； 7.水热式。配缺水断电保护装置，带温度显示。 8.电量：3KW/1PH/220V | 8 | 台 |
| 7 | 暖饭车 | 700*700*800mm | - 采用优质304不锈钢板制作 2.台面：δ1.0mm不锈钢板 3.围板：δ1.0mm不锈钢板 4.功率：2KW/220V； 5.底轮：2只万向轮，带刹车，2只定向轮。 6.电加热：恒温控制； | 8 | 台 |
| 二楼二更间和大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔收餐工作台（带靠背） | 1800*700*800+150mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面:δ1.0mm、304不锈钢板 3.横管:1.0mm*25*25圆管、304不锈钢 4.立柱:1.0mm*51mm不锈钢管 5.台脚通:δ1.0mm*直径43mm不锈钢连子弹脚 6.支撑梁:不锈钢制作 | 4 | 台 |
| 2 | 筷子消毒车 | 700*450*800mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.设双向导热风管道并保温装置。独立不锈钢电源控制箱原配件，自动温控，自动开/关机，热风循环式消毒、烘干。温度适中、调节方便。 | 3 | 台 |
| 3 | 挂墙单星洗手水池 | 500*450*400mm | 1.采用优质304不锈钢板制作 2.台面采用δ1.0mm、304不锈钢板； 3.星盆斗采用δ1.0mm、304不锈钢机冲。 | 1 | 台 |
| 4 | 干手器 | 240*240*230mm | 1.功率：2KW 2.风速：大于18M/S 3.干手时间：12S 4.防水等级：IPX1 5.规格：冷热型 | 1 | 台 |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水龙头 | 双温 | 1.采用不锈钢制作 | 18 | 套 |
| 2 | 感应水池水龙头 |  | 1.全自动红外线感应 2.精铜龙头，晶钻电镀，坚固耐用。 | 4 | 套 |
| 3 | 不锈钢份数盆 | 与设备匹配 | 1.采用优质304不锈钢板制作 | 85 | 个 |
| 4 | 蒸饭车饭盘 | 与设备匹配 | 1.采用优质304不锈钢板制作 | 96 | 个 |
| 5 | 保温车桶 | 与设备匹配 | 1.食品级304不锈钢制作 | 16 | 个 |
| 6 | 挡鼠板 | H:600mm | 1.说明：采用铝合金制作 | 6 | 个 |
| 7 | 门帘 |  | 1.说明：采用pvc制作 | 3 | 个 |
| 8 | 不锈钢餐桌 | 八人 | 1.支架：采用优质不锈钢，50*50*0.9mm； 2.桌面板：采用优质304不锈钢，不锈钢板厚0.5mm；基材高密度板厚25mm，条凳面宽200mm | 188 | 台 |
| 9 | IC发卡器 |  | 1.USB通讯，用户开户充值。 | 1 | 台 |
| 10 | IC卡 |  | 1.芯片13.56Hz，白卡 | 3500 | 张 |
| 11 | IC中文语音台式消费机（TCP） |  | 1.32位ARM高速处理核心，双屏2.8寸TFT彩屏汉显，语音报读，19键物理防水按键，支持13.56频率IC卡读写（可定制其他非标读卡如：NFC、CPU、ID、HID卡等），开户数100万张卡，脱机存储容量1万条； 2.标配TCP实时通讯，外接小票打印接口，可拓展WIFI无线、4G通讯，支持脱机消费，实时联机消费时以数据库余额为准，消费成功后，消费机会把库余额反写到卡扇区内，脱机后，设备读取卡余额做扣费，设备和后台有心跳包机制，每隔60秒，设备主动和服务器后台握手通讯，通讯成功后，主动上传脱机数据，后备电池支持1-3小时。支持提供设备通讯协议软件开发对接。 | 20 | 台 |
| 12 | 空调 | 1.5P | 1.能效等级：一级； 2.噪音：≤16分贝 | 1 | 台 |
| 烹饪间、售卖间排烟设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 14000*1200*500mm | - 采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 14 | 米 |
| 2 | 隔油网 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 28 | 块 |
| 3 | 双吸式离心风柜 | 15KW | 1.动力电机即风柜心脏，采用名牌电机，优质线圈，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。 2.转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成，重量更轻，使其转动负荷更小。 | 1 | 台 |
| 4 | 风机降压启动保护器 | 与风机配套 | 1.内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电； 2.可有效减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击和电动机启动过大的启动电流对供电线路的影响，并且对风机电动机起到短路，缺相，过载，失压等保护作用。 | 1 | 台 |
| 5 | 风机支架及托油盘 | 定制 | 1.采用10#槽钢 2.2度油漆,防锈处理 | 1 | 套 |
| 6 | 油烟净化器 | 35000风量 | 1.电压选择低能耗电源电路，采用模具冲压一次成型、箱体内外喷塑处理，内部单元极板采用优质轻型铝板，防腐性能好、使用寿命长。 2.内部装有油类碰吸单元，油烟经过净化器，在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内的有害气体，被电场内所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被除掉，洁净的空气经出风口排出。 | 1 | 台 |
| 7 | 净化器支架 | 定制 | 1.采用10#槽钢 2.2度油漆,防锈处理 | 1 | 个 |
| 8 | 不锈钢烟管 | 900*900mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 100 | M2 |
| 9 | 不锈钢烟管 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 20 | M2 |
| 10 | 排烟弯头 | 900*900mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 12 | M2 |
| 11 | 排烟弯头 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 4 | M2 |
| 12 | 软接 | 定制 | 1.采用优质帆布 | 2 | 套 |
| 13 | 烟管内置法兰 | 定制 | 1.采用优质304不锈钢板制作 | 30 | 副 |
| 14 | 三角架 | 定制 | 1.采用防锈喷漆角铁 | 18 | 副 |
| 15 | 变径 | 定制 | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 5 | 套 |
| 16 | 防火阀 | 定制 | 1.采用A3钢板作制，外涂防火、防锈漆。 | 1 | 个 |
| 17 | 止回阀 | 定制 | 1.采用A3钢板作制，外涂防火、防锈漆。 | 1 | 个 |
| 蒸饭区排烟设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | L*1200*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 12 | 米 |
| 2 | 隔油网 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 24 | 块 |
| 3 | 双吸式离心风柜 | 15KW | 1.动力电机即风柜心脏，采用名牌电机，优质线圈，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。 2.转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成，重量更轻，使其转动负荷更小。 | 1 | 台 |
| 4 | 风机启动保护器 | 与风机配套 | 1.内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电； 2.可有效减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击和电动机启动过大的启动电流对供电线路的影响，并且对风机电动机起到短路，缺相，过载，失压等保护作用。 | 1 | 台 |
| 5 | 风机支架及托油盘 | 定制 | 1.采用10#槽钢 2.2度油漆,防锈处理 | 1 | 套 |
| 6 | 不锈钢烟管 | 800*800mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 90 | M2 |
| 7 | 不锈钢烟管 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 40 | M2 |
| 8 | 排烟弯头 | 800*800mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 18 | M2 |
| 9 | 排烟弯头 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 6 | M2 |
| 10 | 软接 | 定制 | 1.采用优质帆布 | 12 | 套 |
| 11 | 烟管内置法兰 | 定制 | 1.采用优质不锈钢板制作 | 13 | 副 |
| 12 | 三角架 | 定制 | 1.采用防锈喷漆角铁 | 2 | 副 |
| 13 | 变径 | 定制 | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 3 | 套 |
| 14 | 防火阀 | 定制 | 1.采用A3钢板作制，外涂防火、防锈漆。 | 1 | 个 |
| 15 | 止回阀 | 定制 | 1.采用A3钢板作制，外涂防火、防锈漆。 | 1 | 个 |
| 一楼洗碗间排烟设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | L*1200*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 4 | 米 |
| 2 | 双吸式离心风柜 | 4KW | 1.动力电机即风柜心脏，采用名牌电机，优质线圈，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。 2.转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成，重量更轻，使其转动负荷更小。 | 1 | 台 |
| 3 | 风机启动保护器 | 与风机配套 | 1.内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电； 2.可有效减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击和电动机启动过大的启动电流对供电线路的影响，并且对风机电动机起到短路，缺相，过载，失压等保护作用。 | 1 | 台 |
| 4 | 风机支架及托油盘 | 定制 | 1.采用10#槽钢 2.2度油漆,防锈处理 | 1 | 套 |
| 5 | 不锈钢烟管 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 20 | M2 |
| 6 | 排烟弯头 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 8 | M2 |
| 7 | 软接 | 定制 | 1.采用优质帆布 | 1 | 套 |
| 8 | 烟管内置法兰 | 定制 | 1.采用优质不锈钢板制作 | 10 | 副 |
| 9 | 三角架 | 定制 | 1.采用防锈喷漆角铁 | 2 | 副 |
| 10 | 变径 | 定制 | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 2 | 套 |
| 二楼洗碗间排烟设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | L*1200*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 4 | 米 |
| 2 | 双吸式离心风柜 | 4KW | 1.动力电机即风柜心脏，采用名牌电机，优质线圈，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。 2.转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成，重量更轻，使其转动负荷更小。 | 1 | 台 |
| 3 | 风机启动保护器 | 与风机配套 | 1.内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电； 2.可有效减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击和电动机启动过大的启动电流对供电线路的影响，并且对风机电动机起到短路，缺相，过载，失压等保护作用。 | 1 | 台 |
| 4 | 风机支架及托油盘 | 定制 | 1.采用10#槽钢 2.2度油漆,防锈处理 | 1 | 套 |
| 5 | 不锈钢烟管 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 20 | M2 |
| 6 | 排烟弯头 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 8 | M2 |
| 7 | 软接 | 定制 | 1.采用优质帆布 | 1 | 套 |
| 8 | 烟管内置法兰 | 定制 | 1.采用优质不锈钢板制作 | 10 | 副 |
| 9 | 三角架 | 定制 | 1.采用防锈喷漆角铁 | 2 | 副 |
| 10 | 变径 | 定制 | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 2 | 套 |
| 新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双吸式离心风柜 | 11KW | 1.动力电机即风柜心脏，采用名牌电机，优质线圈，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。 2.转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成，重量更轻，使其转动负荷更小。 | 1 | 台 |
| 2 | 鲜风机启动保护器 | 与风机配套 | 1.内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电； 2.可有效减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击和电动机启动过大的启动电流对供电线路的影响，并且对风机电动机起到短路，缺相，过载，失压等保护作用。 | 1 | 个 |
| 3 | 风机连减震支架 | 定制 | 1.采用10#槽钢 2.2度油漆,防锈处理 | 1 | 个 |
| 4 | 鲜风主管 | 800*700mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 50 | M2 |
| 5 | 鲜风支管 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 100 | M2 |
| 6 | 弯头 | 500*500mm | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 15 | M2 |
| 7 | 鲜风调风阀 | 400*400mm | 1.采用A3钢板作制，外涂防火、防锈漆。 | 1 | 个 |
| 8 | 变径方变圆 | 定制 | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 22 | 副 |
| 9 | 软接 | 定制 | 1.采用优质帆布 | 22 | 个 |
| 10 | 出风口散流器 | 定制 | 1.采用优质201不锈钢板制作 2.厚度：δ1.0mm不锈钢板 3.表面光滑，无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。 4.耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 | 22 | 副 |
| 11 | 软接 | 定制 | 1.采用优质帆布 | 1 | 个 |
| 厨具散件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 | 六格 | 1.食品级不锈钢 | 3200 | 套 |
| 2 | 不锈钢碗 | Ф120mm | 1.食品级不锈钢 | 3200 | 个 |
| 3 | 不锈钢筷子 | 270mm | 1.长270mm±10%，不锈钢 | 3200 | 双 |
| 4 | 不锈钢勺子 | 160mm | 1.采用304材料冲压而成 2.规格：160mm±10% | 3200 | 把 |
| 5 | 不锈钢方盆 | 530*330*100mm | 1.优质不锈钢制作 | 30 | 个 |
| 6 | 不锈钢方盆 | 53*33*15mm | 1.优质不锈钢制作 | 20 | 个 |
| 7 | 不锈钢方盆 | 280*330*100mm | 1.优质不锈钢制作 | 20 | 个 |
| 8 | 不锈钢漏洞方盆 | 530*330*150mm | 1.优质不锈钢制作 | 10 | 个 |
| 9 | 不锈钢锅铲 | 20CM | 1.规格20CM | 10 | 个 |
| 10 | 锅扫 | 1.2米 | 1.长度1.2米 | 10 | 个 |
| 11 | 不锈钢菜夹 | 35CM | 1.优质不锈钢制作 | 30 | 个 |
| 12 | 不锈钢水勺 | 5斤 | 1.优质不锈钢制作 | 10 | 个 |
| 13 | 菜框：绿色（中） | 570*410*200mm | 1.优质塑料制作 | 15 | 个 |
| 14 | 菜框：绿色（小） | 510*390*170mm | 1.优质塑料制作 | 10 | 个 |
| 15 | 大白桶（带盖65L） | 65L | 1.优质塑料制作 | 10 | 个 |
| 16 | 厨余垃圾桶（圆绿色带盖） | 90L | 1.优质塑料制作 | 6 | 个 |
| 17 | 脚踏式垃圾桶 | 60L | 1.优质塑料制作 | 2 | 个 |
| 18 | 不锈钢挂钩 | 8勾 | 1.优质不锈钢制作 | 10 | 个 |
| 19 | 胶长围裙 | 均码 | 均码 | 20 | 条 |
| 20 | 大汤桶 | 600*600mm | 1.食品级塑料制作 | 4 | 个 |
| 21 | 60拖把 | 60CM | 1.长度60CM | 15 | 把 |
| 22 | 百洁布 | 1*5 | 1*5 | 60 | 片 |
| 23 | 304不锈钢留样盒 | 9.5CM | 9.5CM | 20 | 个 |
| 24 | 不锈钢托盘 | 300*300*48mm | 1.优质塑料制作 | 10 | 个 |
| 25 | 塑料长方形托盘 | 405*295*20mm | 1.食品级塑料制作 | 50 | 个 |
| 26 | 圈钢菜壳 | 30CM | 1.优质塑料制作 | 5 | 支 |
| 27 | 全不锈钢铲 | 36CM | 1.优质塑料制作 | 19 | 支 |
| 28 | 松饭壳 | 290*100mm | 1.优质不锈钢制作 | 30 | 支 |
| 29 | 冲孔漏盆 | 500*350*48mm | 1.优质不锈钢制作 | 10 | 个 |
| 30 | 不锈钢小托盆 | ￠140mm | 1.规格：￠140mm±10% 2.材质：采用304不锈钢材料制作； | 20 | 个 |
| 31 | 笟捞（1） | 中号 | 1.规格：中号， 2.竹把（钢丝加厚） | 5 | 把 |
| 32 | 笟捞（2） | 小号 | 1.规格：小号， 2.竹把（钢丝加厚） | 5 | 把 |
| 33 | 笟捞（3） | 中号 | 1.全不锈钢 2.规格：中号 | 5 | 把 |
| 34 | 塑料扫把 | 中号 | 1.硬毛 2.规格：中号 | 5 | 把 |
| 35 | 竹制扫把 | 9圈 | 1.9圈 | 5 | 把 |
| 36 | 钢丝球 | 中号 | 1.480个/件 2.规格：中号 | 1 | 件 |
| 37 | 白胶刮水板（1） | 大号 | 1.规格：大号 | 5 | 把 |
| 38 | 白胶刮水板（2） | 中号 | 1.规格：中号 | 5 | 把 |
| 39 | 硬毛刷 | 中号 | 1.规格：中号 | 2 | 把 |
| 40 | 不锈钢桶（带盖） | Ф600mm | 1.规格：Ф600mm±10% 2.不锈钢 | 2 | 个 |
| 41 | 不锈钢油盆 | 12" | 1.规格：12" | 10 | 个 |
| 42 | 不锈钢炒勺 | 10两 | 1.规格：10两 | 5 | 把 |
| 43 | 不锈钢味盅 | 1号 | 1.规格：1号 | 20 | 个 |
| 44 | 大塑料勺 | 3号 | 1.规格：3号 | 5 | 个 |
| 45 | 大长竹筷子 | 1号 | 1.规格：1号 | 2 | 把 |
| 46 | 隔热手套 | 均码 | 1.规格：均码 | 2 | 双 |
| 47 | 垃圾袋 | 90mm*110mm | 1.：90mm±10%*110mm±10% | 2 | 件 |
| 48 | 毛巾 | 均码 | 1.红色15条，白色15条； 2.均码 | 30 | 条 |
| 49 | 皮围裙 | 均码 | 1.规格：均码 | 10 | 条 |
| 50 | 布长围裙 | 均码 | 1.规格：均码 | 10 | 条 |
| 51 | 胶手套（1） | 大号 | 1.规格：大号 | 20 | 双 |
| 52 | 胶手套（2） | 小号 | 1.规格：小号 | 20 | 双 |

二次装修

| 工地项目：一楼售卖区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 售卖区墙加高 | 米 | 27.58 |
| 2 | 窗口金刚砂 | 个 | 10 |
| 3 | 改门位置（拆墙砌墙） | 项 | 1 |
| 4 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 113.2 |
| 5 | 600*600方灯 | 个 | 30 |
| 6 | 300*600瓷砖 | ㎡ | 114 |
| 7 | 300*600瓷砖铺贴水泥沙 | ㎡ | 114 |
| 8 | 300*600瓷砖铺贴人工 | ㎡ | 114 |
| 9 | 传菜区台面铺大理石 | 米 | 27.58 |
| 工地项目：一楼洗碗间 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 300*600瓷砖铺贴人工 | ㎡ | 57.3 |
| 2 | 300*600瓷砖 | ㎡ | 57.3 |
| 3 | 300*600瓷砖铺贴水泥沙 | ㎡ | 57.3 |
| 4 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 69.6 |
| 5 | 600*600方灯 | 个 | 8 |
| 工地项目：荤菜粗加工区 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 300*600瓷砖铺贴 | ㎡ | 33.7 |
| 2 | 300*600瓷砖铺贴人工 | ㎡ | 33.7 |
| 3 | 300*600瓷砖铺贴水泥沙 | ㎡ | 33.7 |
| 4 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 25.8 |
| 5 | 600*600方灯 | 个 | 4 |
| 工地项目：蔬菜粗加工区 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 300*600瓷砖铺贴 | ㎡ | 43 |
| 2 | 300*600瓷砖铺贴人工 | ㎡ | 43 |
| 3 | 300*600瓷砖铺贴水泥沙 | ㎡ | 43 |
| 4 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 36.98 |
| 5 | 600*600方灯 | 个 | 4 |
| 工地项目：蒸饭区 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 300*600瓷砖铺贴 | ㎡ | 32 |
| 2 | 300*600瓷砖铺贴人工 | ㎡ | 32 |
| 3 | 300*600瓷砖铺贴水泥沙 | ㎡ | 32 |
| 4 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 24.9 |
| 5 | 600*600方灯 | 个 | 6 |
| 工地项目：烹饪区 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 300*600瓷砖铺贴人工 | ㎡ | 95 |
| 2 | 300*600瓷砖铺贴水泥沙 | ㎡ | 95 |
| 3 | 300*600瓷砖铺贴 | ㎡ | 95 |
| 4 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 77.8 |
| 5 | 600*600方灯 | 个 | 12 |
| 工地项目：走廊 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 300*600瓷砖铺贴 | ㎡ | 122 |
| 2 | 300*600瓷砖铺贴人工 | ㎡ | 122 |
| 3 | 300*600瓷砖铺贴水泥沙 | ㎡ | 122 |
| 4 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 78 |
| 5 | 600*600方灯 | 个 | 10 |
| 6 | 砌墙 | ㎡ | 4.4 |
| 7 | 防火门 | ㎡ | 10 |
| 8 | 防火门垛及上方墙体 | ㎡ | 8 |
| 工地项目：其他小隔间 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 53.48 |
| 2 | 600*600方灯 | 个 | 12 |
| 3 | 墙面刮大白刷乳胶漆 | ㎡ | 119 |
| 工地项目：二楼售卖区 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 墙体加高 | 米 | 24.4 |
| 2 | 售卖区不锈钢玻璃墙 | ㎡ | 77 |
| 3 | 不锈钢门 | 樘 | 1 |
| 4 | 窗口金刚砂 | 个 | 10 |
| 5 | 300*600瓷砖铺贴 | ㎡ | 126.5 |
| 6 | 300*600瓷砖铺贴水泥沙 | ㎡ | 126.5 |
| 7 | 300*600瓷砖铺贴人工 | ㎡ | 126.5 |
| 8 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 118 |
| 9 | 600*600方灯 | 个 | 30 |
| 10 | 传菜区台面铺大理石 | 米 | 24.4 |
| 11 | 墙体开80*80孔洞 | 项 | 1 |
| 工地项目：二楼洗碗间 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 300*600瓷砖铺贴 | ㎡ | 89.6 |
| 2 | 300*600瓷砖铺贴水泥沙 | ㎡ | 89.6 |
| 3 | 300*600瓷砖铺贴人工 | ㎡ | 89.6 |
| 4 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 80 |
| 5 | 600*600方灯 | 个 | 10 |
| 工地项目：二楼小隔间 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 11.6 |
| 2 | 600*600方灯 | 个 | 2 |
| 3 | 墙面刮大白刷乳胶漆 | ㎡ | 22.5 |
| 工地项目：其他项目 |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一楼给排水布置 | ㎡ | 355.1 |
| 2 | 一楼用电布置人工 | ㎡ | 355.1 |
| 3 | 一楼电线材料 | ㎡ | 355.1 |
| 4 | 二楼给排水布置 | ㎡ | 205.2 |
| 5 | 二楼电线材料 | ㎡ | 205.2 |
| 6 | 二楼用电布置人工 | ㎡ | 205.2 |
| 7 | 厨房、售卖区隔墙双面抹灰 | ㎡ | 116.5 |
| 8 | 厨房开沟不锈钢盖板 | m | 31.65 |
| 9 | 二楼洗碗间地面加高 | ㎡ | 150 |
| 10 | 防水 | ㎡ | 220 |