## 二、采购要求

（一）技术需求

1.采购清单

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲型/乙型流感病毒双通道核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 100 |
| 2 | 甲型H1N1（2009）流感病毒/季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（双通道） | 50人份/盒 | 人份 | 100 |
| 3 | 乙型流感病毒Yamagata和Victoria谱系核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 100 |
| 4 | 2019新型冠状病毒（2019-nCoV）(ORF1ab/N)核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 100 |
| 5 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 50 |
| 6 | EV71/CA16/EV三通道核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 50 |
| 7 | 诺如病毒GⅠ/GⅡ双通道核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 300 |
| 8 | A组/B组/C组轮状病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 50 |
| 9 | 诺如、札如、星状病毒核酸多联检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 100 |
| 10 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 50 |
| 11 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 50 |
| 12 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 人份 | 50 |
| 13 | 登革病毒NS1/IgG/IgM快速检测试剂盒 | 50人份/盒 | 人份 | 50 |
| 14 | 核酸提取或纯化试剂（64T/盒T183） | 64T/盒（预封装）16T/板×4板 | 人份 | 1920 |
| 15 | 细菌基因组DNA提取试剂盒（64T/盒T183） | 64T/盒（预封装）16T/板×4板 | 人份 | 640 |
| 16 | 霍乱弧菌核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 50 |
| 17 | 副溶血弧菌核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 100 |
| 18 | 沙门氏菌核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 100 |
| 19 | 志贺氏菌核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 100 |
| 20 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 100 |
| 21 | 5种致泻性大肠埃希氏菌核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 100 |
| 22 | 流脑通用核酸试剂核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 50 |
| 23 | 肺炎支原体核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 50 |
| 24 | 肺炎衣原体核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 50 |
| 25 | 单增李斯特菌核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 50 |
| 26 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 50 |
| 27 | 肺炎链球菌核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 50 |
| 28 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂 | 50 | 人份 | 50 |
| 29 | 霍乱诊断血清 | 11瓶/盒 | 盒 | 2 |
| 30 | 沙门氏菌诊断血清 | 12瓶/盒 | 盒 | 2 |
| 31 | 碱性蛋白胨培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 32 | 庆大培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 33 | 水中铁标准溶液 | 1000mL(0.1mol/L) | 瓶 | 2 |
| 34 | 水中锰标准溶液 | 100mL(1000mg/L) | 瓶 | 2 |
| 35 | 水中铜标准溶液 | 100mL(100mg/L) | 瓶 | 2 |
| 36 | 水中锌标准溶液 | 500mL(0.015mol/L) | 瓶 | 2 |
| 37 | 水中铅标准溶液 | 50mL(1000μg/mL) | 瓶 | 2 |
| 38 | 水中镉标准溶液 | 50mL(100mg/L) | 瓶 | 2 |
| 39 | 水中砷标准溶液 | 50mL(100mg/L) | 瓶 | 2 |
| 40 | 水中汞标准溶液 | 20mL(1000mg/L) | 瓶 | 2 |
| 41 | 水中硒标准溶液 | 20mL(100mg/L) | 瓶 | 2 |
| 42 | 水中氟化物标准溶液 | 50mL(100ug/mL) | 瓶 | 2 |
| 43 | 水中氯化物标准溶液 | 20mL(100mg/L) | 瓶 | 2 |
| 44 | 水中硝酸盐氮标准溶液 | 20mL(100mg/L) | 瓶 | 2 |
| 45 | 水中硫酸盐标准溶液 | 50mL(100mg/L) | 瓶 | 2 |
| 46 | 水中铝标准溶液 | 20mL(100mg/L) | 瓶 | 2 |
| 47 | 水中六价铬标准溶液 | 20mL(1000mg/L) | 瓶 | 2 |
| 48 | 水中氨氮标准溶液 | 20mL(100ug/mL) | 瓶 | 2 |
| 49 | 水中氰根离子标准溶液 | 500mL(0.1mol/L) | 瓶 | 2 |
| 50 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 500mL /瓶 | 瓶 | 3 |
| 51 | 铂-钴色度标准溶液 | 1支 | 支 | 2 |
| 52 | 福尔马肼浑浊度标准溶液 | 1瓶 | 瓶 | 2 |
| 53 | 余氯检测用铬酸钾-重铬酸钾标准溶液 | 1套 | 套 | 1 |
| 54 | 甲醇中4种挥发性卤代烃（三卤甲烷）混合标准溶液 | 3支 | 支 | 4 |
| 55 | 混标水中二氯乙酸、三氯乙酸标准溶液 | 3支 | 支 | 4 |
| 56 | 水中氯酸盐标准溶液 | 2mL(1000mg/L) | 支 | 4 |
| 57 | 水中亚氯酸盐标准溶液 | 2mL( 1000mg/L) | 支 | 3 |
| 58 | 水中溴酸盐标准溶液 | 20mL(100μg/mL) | 瓶 | 1 |
| 59 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 45mL(0.1mol/L) | 瓶 | 3 |
| 60 | DPD余氯测定试剂盒 | (200次/盒） | 盒 | 1 |
| 61 | 水质余氯检测试剂盒（四甲基联苯胺比色法） | 总余氯 0.1-10mg/L 50次 | 盒 | 1 |
| 62 | 水质氰化物检测试剂盒 | 0.005-0.5mg/L，50包/盒 | 盒 | 12 |
| 63 | 水质氰化物快速测定试剂盒 | 0.005-0.5mg/L，50包/盒 | 盒 | 1 |
| 64 | 水质氨氮检测试剂盒（分光光度法） | 0-100mg/L，100次/盒 | 盒 | 10 |
| 65 | 水质铝检测试剂盒（分光光度法） | 0-0.2mg/L，50次/盒 | 盒 | 8 |
| 66 | 抗坏血酸 | 25g | 瓶 | 1 |
| 67 | 尿碘检测试剂盒（砷铈催化分光光度法） | 0-300μg/L | 盒 | 5 |
| 68 | 水碘检测试剂盒（砷铈催化分光光度法） | 0-10μg/L | 盒 | 1 |
| 69 | 总离子强度调节缓冲液（Ⅱ型） | 250ml | 瓶 | 1 |
| 70 | 尿碘质控品 | 2瓶/套 | 套 | 1 |
| 71 | 盐碘质控品 | 35g/包，2包一套 | 套 | 1 |
| 72 | 水碘质控品 | 40ml/瓶，2瓶一套 | 套 | 1 |
| 73 | 尿氟质控品 | 16ml/瓶，3瓶一套 | 套 | 1 |
| 74 | 水氟质控品 | 60ml/瓶，3瓶一套 | 套 | 1 |
| 75 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（ELISA） | 96人份/盒 | 人份 | 75000 |
| 76 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（ELISA） | 96人份/盒 | 人份 | 75000 |
| 77 | 麻疹抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 人份 | 96 |
| 78 | 风疹抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 人份 | 96 |
| 79 | 抗酸染色液（冷染法） | 4×20ml | 盒 | 1 |
| 80 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒 | 50条 | 盒 | 1 |
| 81 | 油镜油 | 25mL/瓶 | 瓶 | 3 |
| 82 | 擦镜纸 | 大号10*15cm250张/5本 | 本 | 5 |
| 83 | 瑞士-姬姆萨染色液 | 2×100ML | 盒 | 2 |
| 84 | 奥普脱欣药敏纸片 | 5ug/片20片 | 盒 | 2 |
| 85 | 氧化酶试剂 | 4支 | 瓶 | 2 |
| 86 | 触酶试剂 | 10ml | 瓶 | 2 |
| 87 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒 | 25人份（卡板型）+采血针+酒精棉 | 盒 | 2 |
| 88 | 即用型运送培养基 | 血琼脂平板7cm50个5包 | 盒 | 2 |
| 89 | O1群霍乱弧菌诊断血清小川型 | 1ml/支×11 | 瓶 | 2 |
| 90 | O1群霍乱弧菌诊断血清稻叶型 | 1ml/支×11 | 瓶 | 2 |
| 91 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1ml/支×11 | 盒 | 2 |
| 92 | 志贺氏菌显色培养基 | 100套 | 瓶 | 2 |
| 93 | 肠致病性大肠埃希氏菌诊断血清 | 1套 | 套 | 2 |
| 94 | 沙门氏菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 2 |
| 95 | 葡萄糖肉浸液肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 96 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 4 |
| 97 | 伊红美蓝培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 98 | 革兰氏染色液 | 10mL×4种/盒 | 套 | 10 |
| 99 | 紫外线强度测试纸片 | 100片整盒 | 盒 | 1 |
| 100 | 三糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 101 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 10支/盒 | 盒 | 2 |
| 102 | Baird-Parker琼脂基础 | 250g干粉型 | 瓶 | 2 |
| 103 | HE琼脂 | 250g | 瓶 | 2 |
| 104 | SS琼脂 | 250g | 瓶 | 2 |
| 105 | 孟加拉红琼脂 | 250g | 瓶 | 2 |
| 106 | EC-MUG培养基 | 100g | 瓶 | 2 |
| 107 | 庆大霉素琼脂 | 250g | 瓶 | 2 |
| 108 | 半固体琼脂 | 250g | 瓶 | 2 |
| 109 | 麦康凯琼脂 | 250g | 瓶 | 2 |
| 110 | 乳糖发酵培养基 | 10ml*20支 | 瓶 | 2 |
| 111 | 碱性蛋白胨水 | 250g | 瓶 | 1 |
| 112 | 四号琼脂 | 250g | 瓶 | 2 |
| 113 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 250g | 瓶 | 2 |
| 114 | 缓冲蛋白胨水 | 250g | 瓶 | 2 |
| 115 | C-B运送培养基 | 500g | 瓶 | 2 |
| 116 | EC肉汤 | 250g | 瓶 | 2 |
| 117 | 氯化钠结晶紫增菌液 | 9ml/支×20支/盒 | 盒 | 2 |
| 118 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 119 | 7.5%氯化钠肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 120 | 铜绿假单胞菌增菌肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 121 | 十六烷三甲基溴化铵平板（9cm） | 4包 | 包 | 4 |
| 122 | 酪蛋白葡萄糖肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 123 | 致泻大肠埃希氏菌生化套装 | 10套/盒 | 盒 | 2 |
| 124 | Elek氏培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 125 | 副溶血性弧菌成套生化鉴定管（HRGB） | 20支/套 | 套 | 2 |
| 126 | V-P试剂盒 | 5mL×4支/盒 | 套 | 2 |
| 127 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌成套生化鉴定管 | 10ml×10盒 | 套 | 2 |
| 128 | 改良磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 129 | CIN-1琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 包 | 4 |
| 130 | 肠球菌肉汤培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 131 | TSN琼脂 | 90mm 10皿 包 | 瓶 | 2 |
| 132 | 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂培养基（医疗） | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 133 | 单增李斯特氏菌成套生化鉴定管 | 10套/盒 | 盒 | 2 |
| 134 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板（MYP）（9cm） | 4包 | 包 | 2 |
| 135 | HBI蜡样芽胞杆菌生化鉴定条（新标准） | 5条/盒 | 盒 | 2 |
| 136 | 硝酸盐还原试剂盒 | 5ml*4瓶/盒 | 盒 | 2 |
| 137 | 无菌液体石蜡 | 10ml | 盒 | 10 |
| 138 | 卢戈氏碘液 | 50ml | 盒 | 2 |
| 139 | OADC添加剂 | 10ml*10支 | 盒 | 2 |
| 140 | Middle Brook 7H10 琼脂 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 141 | BETA-SSA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 142 | 胆汁肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 143 | 六价铬标液 |  | 瓶 | 2 |
| 144 | 熔融石英比色皿（两通光 熔融） | 容量:7ml | 支 | 2 |
| 145 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析用溶液标准物质 | 500ml | 瓶 | 2 |
| 146 | 水中总硬度缓冲液 | 1000mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 147 | 氯化镁孔雀大豆胨（RVS）增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 148 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 1000mL(1/5KMnO4)0.01mol/L | 瓶 | 2 |
| 149 | 甲醇中4种三卤甲烷混标 | 10ug/mL | 瓶 | 4 |
| 150 | 溴化钾 | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 151 | 双硫腙 | （指示剂，25g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 152 | 氯铂酸钾 | （分析纯，10g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 153 | 硫酸肼 | （分析纯），100g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 154 | 邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液（pH4） | （缓冲液，500mL/瓶） | 瓶 | 2 |
| 155 | 混合磷酸盐标准缓冲液（pH6.88） | （缓冲液，500mL/瓶） | 瓶 | 2 |
| 156 | 四硼酸钠标准缓冲液（pH9.22） | （缓冲液，500mL/瓶） | 瓶 | 2 |
| 157 | 无水碳酸钠 | （基准试剂，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 158 | 氯化铵 | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 159 | 二水合乙二胺四乙酸二钠（EDTA） | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 160 | 五水合硫代硫酸钠 | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 161 | 十水合四硼酸钠 | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 162 | 四水合酒石酸钾钠 | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 163 | 碘化钾 | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 164 | 氯化钠 | （基准试剂，500g/瓶） | 瓶 | 10 |
| 165 | 四水合硫酸铈铵 | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 166 | 硫代硫酸钠 | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 167 | 可溶性淀粉 | （指示剂，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 168 | 五水合柠檬酸三钠 | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 169 | 柠檬酸钠 | （分析纯，500g/瓶） | 瓶 | 2 |
| 170 | 三氯甲烷标准溶液 | （2000μg/mL，1mL） | 瓶 | 4 |
| 171 | 一氯二溴甲烷标准溶液 | （2000μg/mL，1mL） | 瓶 | 4 |
| 172 | 二氯一溴甲烷标准溶液 | （2000mg/mL，1.2mL） | 瓶 | 4 |
| 173 | 三溴甲烷标准溶液 | （1000mg/mL，2mL） | 瓶 | 4 |
| 174 | 二氯乙酸标准溶液 | （1000mg/mL，1.2mL） | 瓶 | 4 |
| 175 | 多金属混合标准溶液 | （各元素100μg/mL，50mL/瓶） | 瓶 | 1 |
| 176 | 氨（以N计）标准溶液 | （1000μg/mL，50mL/瓶） | 瓶 | 4 |
| 177 | 碘化物标准溶液 | （1000μg/mL，50mL/瓶） | 瓶 | 4 |
| 178 | 二水合草酸 | （500mL/瓶） | 瓶 | 4 |
| 179 | “84”消毒液 | 500ml | 瓶 | 30 |
| 180 | 冷冻盒 | 100格 50个/箱 | 个 | 50 |
| 181 | 碘伏 | 500ml／瓶，含有效碘0.5% | 瓶 | 1 |
| 182 | 顶空瓶塞子和磁性盖配套 | 100个/包，顶空瓶用20ml 钳口顶空样品瓶, 75.5 x 22.5mm,,10x100个 | 包 | 1 |
| 183 | 乳胶无粉手套 | 灭菌无粉，独立包装，S号、M号、L号、XL号 | 盒 | 10 |
| 184 | 锐器盒（塑料） | 2L | 只 | 450 |
| 185 | 一次性帽子 | 医用型 10只/包 | 包 | 200 |
| 186 | 一次性鞋套 | 大号 100只/包 | 包 | 100 |
| 187 | 一次性注射器 | 10ML 100支/盒 不含针头 | 支 | 100 |
| 188 | 一次性注射器 | 50mL 100支/盒 不含针头 | 支 | 100 |
| 189 | 医用棉签 | 10cm 50支/袋 | 包 | 1400 |
| 190 | 离心管 | 1.5ml 100个/包 无RNA酶，无DNA | 包 | 1 |
| 191 | 离心管 | 2ml 100个/包 无RNA酶，无DNA | 包 | 1 |
| 192 | 普通采血管（配采血针） | 5*5ml 100支/盒 | 盒 | 700 |
| 193 | 病毒采样管（带采样拭子） | 0.8*60/20支/盒 已加病毒保存液 | 盒 | 60 |
| 194 | 高压灭菌指示卡 | 121℃ 250克/包 | 包 | 1 |
| 195 | 塑料防护面罩 | 通用 | 个 | 100 |
| 196 | 一次性手术衣 | M号、L号、XL号100件/箱 | 箱 | 6 |
| 197 | 一次性灭菌规格板 | 5*5cm 100片/盒 | 盒 | 1 |
| 198 | 一次性塑料吸管（单支包装，WN1-1-1ml） | 1ml 100支/包 | 包 | 5 |
| 199 | 医疗废物垃圾袋 | 大号 100个/袋 | 袋 | 10 |
| 200 | 医用碘伏 | 100ml /瓶 | 瓶 | 700 |
| 201 | 蒸汽灭菌生物指示剂 | 50支/盒 | 盒 | 10 |
| 202 | 医用外科口罩 | 10只/包 | 包 | 200 |
| 203 | 50ml离心管 | 50ML 25支/包 | 包 | 10 |
| 204 | 盒装灭菌枪头 | 10μl 100个/盒 | 盒 | 50 |
| 205 | 盒装灭菌枪头 | 100μl 100个/盒 | 盒 | 50 |
| 206 | 盒装灭菌枪头 | 200μl 100个/盒 | 盒 | 50 |
| 207 | 盒装灭菌枪头 | 1000μl 100个/盒 | 盒 | 50 |
| 208 | 一次性塑料吸管（单支包装，WN1-1-3ml） | 灭菌 3ml 100支/包 | 包 | 1 |
| 209 | 两用塑料离心管架 | 15ml/50ml 50双/盒 | 个 | 1 |
| 210 | 平皿 | 90㎜/块 | 块 | 200 |
| 211 | 丁腈手套 | 50双/盒 | 双 | 10 |
| 212 | 针头滤器（兼容水相和有机相） | 孔径0.22 um，直径25mm,100 个/盒 | 箱 | 1 |
| 213 | 枪嘴（适用于八通道酶免仪) | 300ul/T,96支/盒 | 盒 | 50 |
| 214 | 无菌2ml冻存管 | 无热原无菌包装，可长期承受-80℃。500只/箱 100个/袋 | 箱 | 1 |
| 215 | 0.2mlPCR薄壁管(96孔板) | 无RNA酶，无DNA，10块/包 | 包 | 1 |
| 216 | 0.2ml薄壁透明PCR八排管（带盖） | 无RNA酶，无DNA，125排/盒 | 盒 | 2 |
| 217 | 进样瓶(1.5ml，含垫、盖) | 1.5ML 100个/瓶 | 盒 | 1 |
| 218 | 进样瓶(2ml，含垫、盖) | 1.5ML 100个/瓶2mL | 盒 | 1 |
| 219 | 96孔酶标板透明封口贴膜 | 100片/盒，适用ABI7500 | 盒 | 3 |
| 220 | 塑料试管 | 15mmx100mm 6000支/箱 | 箱 | 1 |
| 221 | 一次性使用薄膜手套 | 结实耐用，不能太薄 100个/袋 | 袋 | 50 |
| 222 | 医用棉球 | 250g | 包 | 1 |
| 223 | 进样瓶架 | 1.5mL | 个 | 1 |
| 224 | 棕色容量瓶 | 5mL | 个 | 10 |
| 225 | 棕色容量瓶 | 10mL | 个 | 10 |
| 226 | 顶空瓶的螺旋磁性盖及垫 | 10ML 钳口顶空样品瓶, 46 x 22.5mm,10x100个 | 包 | 1 |
| 227 | 微量吸管（玻璃） | 20ul | 筒 | 1 |
| 228 | 塑料量杯 | 5000ml | 个 | 1 |
| 229 | 塑料量筒 | 500ml | 个 | 1 |
| 230 | 9ml玻璃试管 | 9ml 1000只/箱 | 箱 | 1 |
| 231 | 玻璃试管 | 15mm*150mm | 支 | 1 |
| 232 | 玻璃试管 | 20mm*200mm | 支 | 1 |
| 233 | 比色管 | 10ml | 个 | 10 |
| 234 | 称量纸 | 100*100*500张 | 包 | 1 |
| 235 | 创口贴 | 100片/盒 | 盒 | 1 |
| 236 | 大号卵圆钳 | 25CM 把 | 把 | 1 |
| 237 | 医疗垃圾袋 | 大号 58*70cm | 只 | 1 |
| 238 | 滴瓶（带乳胶乳头） | 60ml | 个 | 1 |
| 239 | 定性滤纸 | 快 直径7CM | 盒 | 5 |
| 240 | 冻存血清盒 | 10*10 | 支 | 1 |
| 241 | 高级镜油 | 25ml | 瓶 | 5 |
| 242 | 挂钩 | 250mL500只／包 | 只 | 1 |
| 243 | 硅胶塞 | 12-17mm 100个/袋 | 包 | 2 |
| 244 | 硅胶塞 | 18-21mm 100个/袋 | 包 | 2 |
| 245 | 硅胶塞 | 21-25mm 100个/袋 | 包 | 2 |
| 246 | 硅胶塞 | 24-28mm 100个/袋 | 包 | 2 |
| 247 | 聚四氟材料的镊子 | 10cm | 个 | 1 |
| 248 | 聚乙烯塑料瓶 | 5L | 个 | 2 |
| 249 | 聚酯纤维试子 | 1块/包 50块/箱50支/包 | 支 | 1000 |
| 250 | 可灭菌封瓶膜 | M996封口膜41NX | 盒 | 1 |
| 251 | 加样槽 | 独立包装 | 个 | 10 |
| 252 | 镊子 | 16cm | 把 | 5 |
| 253 | 镊子 | 19cm | 把 | 5 |
| 254 | 乳胶手套 | S、M、L、XL | 盒 | 66 |
| 255 | 锐器盒 | 0.5l | 个 | 1600 |
| 256 | 锐器盒 | 5l | 个 | 1 |
| 257 | 塞子 | 5ml/10个 | 包 | 30 |
| 258 | 纱布块 | 5*7 200块/包 | 包 | 1 |
| 259 | 离心管架 | 18孔*15ml+10孔*50ml | 个 | 20 |
| 260 | 试管刷 | 大、中、小 | 支 | 20 |
| 261 | 手术剪 | 12.5cm | 把 | 10 |
| 262 | 封固液 | 100ml | 瓶 | 1 |
| 263 | 钢丝球 | 16*24 | 只 | 5 |
| 264 | 陶瓷剪刀 | 35*45 | 把 | 2 |
| 265 | 特氟龙容量瓶 | 2000ml(最大1000ML） | 瓶 | 1 |
| 266 | 小号医疗垃圾袋 | 小号 50*56cm | 个 | 200 |
| 267 | 一次性医用防护服 | M号、L号、XL号 | 套 | 50 |
| 268 | 塑料扎卡扣（扎垃圾袋用） | 50条/盒 | 袋 | 20 |
| 269 | 锥形瓶 | 500ml/个 | 个 | 1 |
| 270 | A类标本运输箱（UN2814） | 100ml/瓶376*278*260/个 必须有检定证书，可用于航空运输 | 个 | 1 |
| 271 | 离心管 | 15ml | 包 | 1 |
| 272 | 锥形瓶 | 100ml/个 | 个 | 1 |
| 273 | 锥形瓶 | 200ml/个 | 个 | 1 |
| 274 | 锥形瓶 | 1000ml/个 | 个 | 1 |
| 275 | 锥形瓶 | 2000ml/个 | 个 | 1 |
| 276 | 吸管 | 1ml1ml/支 | 支 | 1 |
| 277 | 吸管 | 2.5ml2ml/支 | 支 | 1 |
| 278 | 吸管 | 2ml5ml/支 | 支 | 1 |
| 279 | 吸管 | 1ml10ml/支 | 支 | 1 |
| 280 | 接种针 | 镍针 | 包 | 10 |
| 281 | 接种环 | 镍环 | 盒 | 10 |
| 282 | 一次性接种环 | 1μL | 根 | 2000 |
| 283 | 酒精灯 | 250ml | 只 | 10 |
| 284 | 吸嘴 | 200ul 黄色 1000支/包 | 包 | 80 |
| 285 | 吸嘴 | 5ml 100支/包 | 包 | 2 |
| 286 | 吸嘴 | 10ml 100支/包 | 包 | 2 |
| 287 | 长棉签 | 18CM 50支/袋 20袋/大包 | 大包 | 750 |
| 288 | 一次性压脉带 | 50根/盒 | 盒 | 100 |
| 289 | 一次性医用垫单 | 90*230 | 包 | 1 |
| 290 | 含氯消毒效果指示条 | L-1型 | 包 | 5 |
| 291 | 高级擦镜纸 | 100*150mm | 本 | 3 |
| 292 | 高压灭菌指示胶带 | 19MM*50M | 卷 | 3 |
| 293 | 移液枪架 | TIGERGENE 三角形移液枪架 | 个 | 20 |
| 294 | 毛鬃刷 | 刷1000ml三角烧瓶刷5ml移液管 刷500ml三角烧瓶 刷15*150ml试管 | 支 | 5 |
| 295 | 劳工手套 | 60孔 | 双 | 10 |
| 296 | 涂布棒 | 玻璃 | 支 | 1 |
| 297 | 铜丝筐 | 方形的，中间格成4个空格 | 个 | 10 |
| 298 | 玻璃导管 | 0.7*60 | 根 | 200 |
| 299 | 玻璃砂芯漏斗 | 40ml | 只 | 1 |
| 300 | pH试纸 | 1~14 | 盒 | 1 |
| 301 | 塑料滴管 | #N/A | 包 | 1 |
| 302 | 电炉 | 可调温，电阻炉SX2-2.5-12LTP ，陶瓷程序控温 | 台 | 1 |
| 303 | 高温电炉 | 带温度控制器，SX2-5-12LTP，带程序控温 | 个 | 1 |
| 304 | 瓷坩埚 | 25ml | 个 | 1 |
| 305 | 玻璃珠 | 5-6号 | 包 | 5 |
| 306 | 真空干燥器 | 1ML平底，棕色150mm | 个 | 1 |
| 307 | 磨菌瓶 | 带玻璃珠的 有无菌螺旋盖 | 盒 | 3 |
| 308 | 一次性无菌带刻度塑料吸管 | 5ML | 支 | 1 |
| 309 | 结核培养专用试管架 | 4*7孔，角度可调 | 个 | 1 |
| 310 | 微生物标本采样拭子 | 塑料杆8CM折断100支/包 | 支 | 1 |
| 311 | 无菌聚酯纤维棉签 | 3cm断点 100支/包 | 支 | 1 |
| 312 | 磨口玻璃瓶 | 1升 | 只 | 1 |
| 313 | 塑料桶 | 10L | 个 | 2 |
| 314 | 缓冲瓶 | 玻璃缓冲瓶 100ML，螺口 白色四氟 整套 | 个 | 1 |
| 315 | 乳胶头 | 红色 1.5cm | 包 | 1 |
| 316 | 药箱 | 16寸急救箱空箱，40.5*22*23cm，铝合金 | 个 | 1 |
| 317 | 胶布 | 1.25cm*9.1m 1卷/袋 | 卷 | 1 |
| 318 | 弹力绷带 | 一卷 6cm×2.5m | 卷 | 1 |
| 319 | 进样管滤头 | 液相专用（100个/包） | 包 | 1 |
| 320 | 压盖器、开盖器 | 顶空瓶专用 | 套 | 1 |
| 321 | 连续流动透析膜 | 长 | 套 | 1 |
| 322 | 载玻片 | 含病毒培养液 50片/盒 | 盒 | 1 |
| 323 | 玻片标本盒 | 4ml 促凝 | 个 | 1 |
| 324 | 离心管盒 | 2mL/72孔 | 个 | 1 |
| 325 | 离心管架（双面板） | 96孔 | 个 | 1 |
| 326 | 离心管架 | 1.5ml，60孔双面板 | 个 | 1 |
| 327 | 定性滤纸 | 18cm*100 | 盒 | 1 |
| 328 | 标准筛 | 60目、100目 | 套 | 1 |
| 329 | 软毛刷 | 10ml | 把 | 1 |
| 330 | 鬃毛刷 | 20*200ul试管用 | 根 | 1 |
| 331 | 专用离心管架水漂浮板 | 12孔/个 | 个 | 1 |
| 332 | 500ml棕色塑料瓶 | 50cm*30cm*30cm | 只 | 1 |
| 333 | 表面皿 | 80mm | 个 | 100 |
| 334 | 针头滤器（兼容水相和有机相） | 孔径0.22 um，直径25mm,100 个/盒 | 盒 | 1 |
| 335 | 三角烧瓶 | 500ml | 只 | 1 |
| 336 | 量筒 | 1000ml | 只 | 1 |
| 337 | 锐器盒（纸质） | 5L | 个 | 1 |
| 338 | 两虫载玻片100片/盒 | 100片/盒 | 盒 | 1 |
| 339 | 实体玻璃棒 | 长20cm | 根 | 1 |
| 340 | 塑料烧杯 | 5000ml | 个 | 1 |
| 341 | 密封采样袋 | 150*230（mm)双层 | 个 | 200 |
| 342 | 药匙 | 小号 | 个 | 1 |
| 343 | 灭菌生理盐水 | 灭菌＋血样量3-8ml | 瓶 | 1 |
| 344 | 温度计 | 正负50度 | 只 | 1 |
| 345 | 坩埚钳 | 50cm | 个 | 1 |
| 346 | 石棉网 | 200*200mm | 片 | 1 |
| 347 | 短管漏斗 | 90mm | 只 | 1 |
| 348 | 小砂轮 | 小号 | 个 | 1 |
| 349 | 顶空瓶塞子和磁性盖配套 | 20mm直径，100个/包 | 包 | 1 |
| 350 | 计时器 | 1秒~24小时 | 个 | 1 |
| 351 | 磨砂玻片 | 磨砂玻片 | 片 | 1 |
| 352 | 三角烧杯 | 250ml | 只 | 1 |
| 353 | 一次性靴套 | 无纺布 | 双 | 1 |
| 354 | 擦手纸 | 医用擦手纸200抽/包，一箱20包 | 箱 | 1 |
| 355 | 进样管 | 5ml | 盒 | 1 |
| 356 | 样品标签 | 防水、防酒精 | 卷 | 1 |
| 357 | 储水桶 | 20L | 个 | 1 |
| 358 | 储水桶 | 10L | 个 | 1 |
| 359 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 1 |
| 360 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 1 |
| 361 | 容量瓶 | 200mL | 个 | 1 |
| 362 | 容量瓶 | 250mL, | 个 | 1 |
| 363 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1 |
| 364 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 1 |
| 365 | 移液管/刻度吸管 | 1mL | 个 | 1 |
| 366 | 移液管/刻度吸管 | 2mL, | 个 | 1 |
| 367 | 移液管/刻度吸管 | 5mL | 个 | 1 |
| 368 | 移液管/刻度吸管 | 10mL | 个 | 1 |
| 369 | 移液管/刻度吸管 | 25mL | 个 | 1 |
| 370 | 量筒 | 10mL | 个 | 1 |
| 371 | 量筒 | 50mL | 个 | 1 |
| 372 | 量筒 | 100mL | 个 | 1 |
| 373 | 量筒 | 500mL | 个 | 1 |
| 374 | 烧杯 | 50mL | 个 | 1 |
| 375 | 烧杯 | 100mL | 个 | 1 |
| 376 | 烧杯 | 250mL | 个 | 1 |
| 377 | 烧杯 | 500mL | 个 | 1 |
| 378 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 1 |
| 379 | 锥形瓶 | 250mL, | 个 | 1 |
| 380 | 比色管 | 25mL, | 个 | 1 |
| 381 | 比色管 | 50mL | 个 | 1 |
| 382 | 比色管 | 100mL | 个 | 1 |
| 383 | 透明广口瓶 | 60mL | 个 | 1 |
| 384 | 透明广口瓶 | 250mL | 个 | 1 |
| 385 | 透明广口瓶 | 500mL | 个 | 1 |
| 386 | 透明广口瓶 | 1000mL | 个 | 1 |
| 387 | 棕色广口瓶 | 60mL | 个 | 1 |
| 388 | 棕色广口瓶 | 250mL | 个 | 1 |
| 389 | 棕色广口瓶 | 500mL | 个 | 1 |
| 390 | 棕色广口瓶 | 1000mL | 个 | 1 |
| 391 | 称量瓶 | 25×25mm | 个 | 1 |
| 392 | 称量瓶 | 40×25mm | 个 | 1 |
| 393 | 称量瓶 | 60×30mm | 个 | 1 |
| 394 | 三角漏斗 | 口径100mm | 个 | 1 |
| 395 | 酸式滴定管 | 10mL | 个 | 1 |
| 396 | 酸式滴定管 | 25mL | 个 | 1 |
| 397 | 酸式滴定管 | 50mL | 个 | 1 |
| 398 | 酸式滴定管 | 100mL | 个 | 1 |
| 399 | 碱式滴定管 | 10mL | 个 | 1 |
| 400 | 碱式滴定管 | 25mL | 个 | 1 |
| 401 | 碱式滴定管 | 50mL | 个 | 1 |
| 402 | 碱式滴定管 | 100mL | 个 | 1 |
| 403 | 漏斗架 | 单排6孔 | 个 | 1 |
| 404 | 滴定架 |  | 个 | 1 |
| 405 | 称量纸 | 90×90mm, | 包 | 1 |
| 406 | 称量纸 | 120×120mm | 包 | 1 |
| 407 | 定性滤纸 | 11cm快速 | 包 | 1 |
| 408 |  | 中速 | 包 | 1 |
| 409 |  | 慢速 | 包 | 1 |
| 410 | 定量滤纸 | 11cm快速 | 包 | 1 |
| 411 |  | 中速 | 包 | 1 |
| 412 |  | 慢速 | 包 | 1 |
| 413 | Parafilm封口膜 | 10cm×3800cm | 包 | 1 |
| 414 | 洗耳球 | 30mL | 个 | 1 |
| 415 | 洗耳球 | 60ml | 个 | 1 |
| 416 | 洗耳球 | 90mL | 个 | 1 |
| 417 | 化学废液桶 | 30L | 个 | 1 |
| 418 | 微生物滤膜 | 孔径0.22μm或0.45μm， | 盒 | 1 |
| 419 |  | 材质尼龙膜、PVDF膜 | 盒 | 1 |
| 420 | 刻度吸管消毒桶 | 不锈钢材质 | 个 | 1 |
| 421 | 杜氏发酵管 | 6×30mm | 支 | 1 |
| 422 | 杜氏发酵管 | 8×30mm | 支 | 1 |
| 423 | 酒精喷壶 | 500ml | 个 | 20 |
| 424 | 核酸清除剂 | 40瓶/箱 | 箱 | 1 |
| 425 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 1 |
| 426 | 黄色垃圾桶 | 25L | 个 | 5 |
| 427 | 透明封口袋 | 5号，100个/袋 | 袋 | 2 |
| 428 | 透明封口袋 | 7号，100个/袋 | 袋 | 2 |
| 429 | 透明封口袋 | 10号，100个/袋 | 袋 | 2 |
| 430 | 病毒保存管架 | 96孔 | 个 | 20 |
| 431 | 培养皿（带盖） | 直径90mm、低高16mm | 个 | 100 |

注：1、以上“预计数量”只是本次采购计划的预估数量，仅作为此次招标的参考依据，不作为中标后的结算数量，实际采购数量以采购书面通知供货数量为准。

二、 商务条件

（一）售后服务

1.供应商应为采购人提供培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的日常使用操作等，如采购人未使用过同类型货物，供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物现场或由采购人安排。

2.供应商须提供 12 个月的免费质保（如有特殊质保要求，按照实际采购需求提供），质保期自验收合格之日起计算；所提供的货物须为全新未使用过，符合国家相关标准的产品。供应商承诺所有货物符合国家规定的“三包 ”要求,不允许提供贴牌及代工产品。

3.在质量保证期内，供应商负责对其提供的货物质保，不再收取任何费用。质保内容为：对于无法使用或不具有相应使用效果的产品按照下文所述的响应时间进行免费更换。

4.售后服务保障响应时间：工作期间（星期一至星期五 8:00-18：00）为24 小时，非工作期间为48 小时，提供售后服务电话，供应商应在上述时限内完成售后服务内容。

（二）包装和装运标志

1.除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应采用国家、行业标准规定的保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由供应商承担。

2.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.包装不符合约定的，采购人有权拒收货物，供应商应当在合理期限内重新提供货物，因此造成采购人一切损失由供应商承担。

4.除合同另有规定外，装运标志均应采用国家、行业标准规定的要求进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由供应商承担。

（三）质量与交付标准

1、供应商须提供全新的、未使用的、符合国家有关质量/计量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术要求符合合同附件的要求。

2、每个产品应附有产品检验合格标志。

3、供应商须承诺所供6840体外诊断试剂均须为合法合规产品，具备有效的医疗器械注册证，且产品生产厂家具有合法有效的医疗器械生产许可证；供货时随货提供对应产品医疗器械注册证以及医疗器械生产许可证复印件加盖公章，采购人有权查验，不合格有权直接拒收、退货。若实际供货产品无有效注册证，视为虚假应标/违约，采购人有权采取包括但不限于取消供应商中标资格、解除合同、追究违约责任、向行业监管部门报告等措施。

4、供应商应保证货物运输符合国家危险品、冷链、生物安全相关规定，承诺为本项目至少配备1辆冷链运输车辆，整个运输过程应科学合理，运输必须采用符合卫生要求的外包装和运载工具，并且要保持清洁和定期消毒，车厢内无不良气味、异味。【若为投标人自有车辆，投标文件中提供有效的车辆行驶证和购车发票扫描件佐证，车辆所属单位须与投标单位名称一致；若为投标人租赁车辆，提供车辆租赁合同、车辆行驶证及租赁费用支付证明扫描件佐证；若为中标后租赁或购买的，须提供承诺函。未提供或提供不符合要求为无效投标。】

5、货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负责。

6、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，但费用由采购人负担。

（四）履约保证金

合同签订时供应商须向采购人支付合同金额的 5%作为履约保证金。项目完成并验收合格后，由采购人根据采购合同约定，待供应商履行完合同约定权利义务事项后，采购人于 30 天内无息退还，履约保证金可抵扣供应商应支付的违约金或赔偿金（若供应商延期支付履约保证金的，采购人有权顺延支付合同款的相应期）。

（五）付款方式

（1）付款方式：按季度结算。供应商应于每季度首月 10 日前，向采购人提交上一季度合法有效的款项支付申请，并附上完整的上季度送货清单及相关验收材料。采购人在收到申请材料并审核资料无误、完整且符合合同约定后支付。

（2）采购人每次付款前，供应商应向采购人开具合法有效的等额发票，否则采购人有权延迟付款并无需承担违约责任。

（六）交货地点

采购人指定地点。

（七）供货时间

供货时间：签订合同之日起十二个月内供货完毕，供应商按约定的时间及采购人的采购计划分批向采购人交付产品，每次须在 15 天内交付同一批号产品，且到货时剩余有效期≥1/2 产品有效期；供应商须具备 24 小时应急供货服务。

（八）验收

1）供应商交付的货物应当符合采购结果（含招标文件及投标文件）所规定的货物的名称、规格型号、数量等要求。供应商提供的货物不符合采购结果和合同约定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险及损失由供应商承担。

2）供应商应当将所提供货物的使用说明书等附随资料和附随配件、工具等交付给采购人；供应商不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或工 具的，视为未按合同约定交货，供应商应当在采购人指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关违约责任。

3）合同货物在供应商每批次送达完毕五日内，由采购人按照合同货物参数 及技术要求进行质量验收，并签署验收意见。对验收不合格的，供应商应当无条件进行重新更换，直至采购人验收合格为止，所需费用由供应商自行承担，同时，供应商应当承担相应违约责任。经采购人催告，供应商仍无法提供验收合格的货物，采购人有权解除合同并要求供应商承担相应违约责任。

4）对已验收的货物，采购人如发现存在潜在的质量问题，应书面形式在质量保证期内向供应商提出异议，供应商应当在收到异议后的十日内予以书面答复 （十日内不书面答复的视为供应商同意采购人异议）。经确认存在质量问题且属于原厂家更换范畴的，供应商应及时给予免费更换，并由采购人重新组织验收。

5）交付的货物数量和质量均符合本合同约定的，由采购人和供应商出具最终验收报告，但该报告不能免除供应商对货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。全部货物经采购人验收合格后，货物的风险转移到采购人，此前货物灭失、损坏等风险由供应商承担。

6）货物验收的标准：按投标承诺（最高标准）、国家强制标准、行业标准的顺序进行验收。

（九）知识产权

供应商应保证其享有提供产品在知识产权方面的权利，如果在采购人使用过 程中一旦发生第三方指控时，应由供应商负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。如果在诉讼或仲裁中被认定构成侵权，程序或产品的 使用被禁止，供应商应自行承担费用承担替换或修改，使之不再构成侵权，并在实质上用同样的质量进行同样的服务，并赔偿采购人由此所致的经济损失。任何知识产权纠纷与采购人无关。

（十）违约责任

1.供应商没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，按逾期交货部分货款总额的 0.1%交付违约金。但违约赔偿费的最高限额为逾期交 货部分货款总额的 10%。如果供应商在达到最高限额后仍不能交付的，采购人有权终止合同，因此产生的一切经济损失由供应商承担。

2.供应商不能交付产品时，供应商向采购人偿付不能逾交付货物的货款总额 10%的违约金。

3.因质量问题延期交付产品时，按逾期交付产品处理。

4.在供货期间，供应商如果提供假冒伪劣产品或所供产品达不到规定的使用周期及技术要求，发现一次，采购人将提出书面警告，提示供应商进行整改，将所供有质量问题的产品换为合格产品，供应商向采购人支付具有质量问题产品总价的 10%作为违约金。

5.供货期限内，发现第二次质量问题，采购人将提出书面严重警告，通知供应商进行整改，将所供有质量问题的产品换为合格产品，供应商向采购人支付具有质量问题产品总价的 20%作为违约金。

6.供货期限内，发现第三次质量问题，甲方有权退回当批次全部货物，并解除本合同，乙方应按已履行供货期限内全部货款总额的30%向采购人支付违约金。

7.本条各项违约责任可并行适用，但总额不超过合同总价30%。

8.其它未尽事宜，双方签订合同时按民法典议定。

（十一）送达条款

1.合同中各方的单位地址及联系方式，系产生纠纷时法律文书的送达地址，适用范围包括仲裁执行等全部法律程序。

2.单位地址及联系方式发生变更时，任何一方应提前 5 个工作日以书面方式进行通知，否则，由此产生的后果自行承担。

3.因提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

注：以上所有技术商务要求投标人必须全部满足，否则视为无效投标；（2）如果以上商务条款内容有与招标文件合同文本描述理解冲突的，以本商务条款内容为准。