## 一、项目基本情况

项目编号：JXBJ26121331301

项目名称：江西农业大学纯水仪等进口及国产仪器设备采购项目

预算金额： 3470000元人民币

最高限价（如有）： 3470000元人民币

采购需求：

| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 （元/人民币） | 技术简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣购2026F000212960 | 纯水仪 | 1 | 台 | 500000 | 主机制水量(单台) ≥60升/小时 |
| 赣购2026F000212961 | ARTP诱变育种仪 | 1 | 台 | 600000 | 作环境：常压状态下，室温15~25℃，湿度≤60% |
| 赣购2026F000212962 | 激光扫描共焦显微镜 | 1 | 台 | 1850000 | 可耦合≥4个波长的激光器 |
| 赣购2026F000212963 | 八联全自动玻璃发酵罐 | 1 | 台 | 520000 | 罐体总容积：5L，共八台，装液系数70%-75% |

注：本项目（纯水仪）允许采购进口产品，有符合条件的国内产品也可以参与采购活动；其余产品采购国产产品(即非“通过中国海关报送验放进入中国境内且产自关境外的产品”)，并且不允许提供进口产品参加投标。

合同履行期限：合同签订后60日内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

本项目是否接受联合体投标：是  否