# 第四章、技术服务要求及商务要求

# 第一部分 技术服务要求

（一）采购需求一览表

| 标 的 名 称 内 容 | 2026年省级农产品质量安全监测服务 |
| --- | --- |
| 数量 | 1项 |
| 服务期限 | 服务执行开始时间为合同签订之日起，服务终止时间为2026年12月31日。 |
| 服务地点 | 检测成果递交地点：采购人指定地点 （抚州市各个县区）。 |
| 备注 | / |

（二）技术要求

一、项目概况

为全面科学掌握我省农产品生产过程中的质量安全状况，及时消除风险隐患。抚州市农业农村局拟面向全国采购一家检测机构承担抚州市“2026年度江西省级农产品质量安全监测服务”的抽样检测工作。

| 品目 | 标项内容 | 县区数量 | 批次 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级农产品质量安全监测服务 | 12 | 3068 | 330 |

二、采购服务需求

1、负责抽样、样品检测，按相关规定进行备样保存，并配合样品的复检工作。按照《农产品质量安全监测管理办法》的有关规定、江西省农业农村厅下发的有关监测文件《2026年全省农产品质量安全监测实施方案》（赣农厅办字〔2026〕12号）、《江西省农业农村厅关于2026年农产品质量安全监督抽查的通知》（赣农厅办便函〔2026〕44号）以及抚州市农业农村局下发的相关文件要求执行，依托云上赣农-农产品质量安全智慧监管子系统和“农检抽样”小程序，严格按照相关检验标准规定程序对样品进行抽样检测，并按要求报送结果，合格率符合《2026年全省农产品质量安全监测实施方案》的要求。

2、抽检工作应严格按照蔬菜、食用菌和水果按《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789-2004）执行；茶叶按《茶取样》（GB/T8302-2013）执行；畜禽产品按《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T 1897-2010）、《屠宰企业畜禽及其产品抽样操作规范》（NY/T 3227-2018）执行；水产品按《水产品抽样规范》（GB/T 30891-2014）等相关规定和要求实施抽样检验工作。承检机构应按照委托方要求，依托省级农产品质量安全大数据智慧监管平台（以下简称“大数据平台”）和农检抽样程序，根据《农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》组织开展各类抽样检测工作。严格遵守抽样“四不两直”、“双随机一公开”等工作规范，保证抽样工作有效。监督抽查样品抽取要由县区农产品质量监管或执法人员在场时完成，样品运输要符合样品管理规定，保证样品不损坏，留样保存在抚州市农业农村局。

3、样品种类及数量。省级监测任务3068批次，其中，例行监测1668批次；专项监测767批次，其中全市抽检猕猴桃、葡萄、火龙果、柑橘、草莓（检膨大剂）不少于15批次；监督抽查633批次，每个县（区）抽检重点问题品种不少于7批次。重点品种为：种植业产品。蔬菜主要抽检但不限于豇豆、甘薯、葱（细香葱）、辣椒、生姜、芹菜、韭菜、山药、萝卜、茄子、芋头等；水果主要抽检但不限于草莓、柑橘（脐橙）、猕猴桃、葡萄、西瓜、火龙果等；食用菌主要抽检香菇、平菇、金针菇、黑木耳(含毛木耳)、茶树菇、草菇等，均为鲜品；茶叶每个县（区）抽检不多于3批次。畜禽产品。主要抽检猪肉、猪肝、羊肉（肝）、牛肉（肝）、禽肉（鸡肉、鸭肉、乌骨鸡肉）、禽蛋（鸡蛋、鸭蛋、鸽子蛋、鹌鹑蛋）等，抽检数量按3：1：1：1：2：2比例分配。禽肉中鸡肉和鸭肉按2：1比例分配。禽蛋按6：2：1：1比例分配。水产品。主要抽检但不限于黄鳝、牛蛙、泥鳅、鳊鱼、鲫鱼、乌鳢、大口黑鲈、青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、小龙虾等。市级监测任务1000批次，品种和比例参照省级监测任务。

4、问题发现率要求。例行监测、专项监测问题发现率达到2%以上；监督抽查问题发现率达到1%。

5、时间要求。每月结合入网主体农产品上市时间自行组织实施抽样、检测。样品进入实验室需在15个自然日内出检测结果。每月5日前汇总上月检测结果，并及时上传至省农产品质量安全智慧监管大数据平台。按季度作出检测结果分析报告，全年任务于12月20日前将抽检结果、分析报告纸质文件和电子文档报抚州市农业技术推广中心农产品质量检验检测中心，五日内汇总形成报告报送江西省农业农村厅农产品质量安全监管处。

6、成果要求。

（1）不合格结果通知单：检出不合格的样品时，应在24小时内向采购人提供纸质和电子版的不合格结果检测报告。结果合格的，根据采购方的需要提供检测报告，“委托单位”栏按任务来源填写江西省农业农村厅或抚州市农业农村局。

（2）数据汇总表：根据采购人的要求填报《农产品质量安全抽检结果汇总表》，并通过指定的省级农产品质量安全智慧监管大数据平台及时报送抽样、检测相关信息和检测数据。

7、其他要求

（1）未经采购人同意，任何供应商及个人不得引用、公布、泄露监测检测结果及相关信息。

（2）必须按照相关法律法规和江西省农业农村厅、抚州市农业农村局相关文件要求开展检测、数据汇总与分析、结果报送等工作，并就相关工作接受江西省农业农村厅、抚州市农业农村局的指导、监督、检查和比对。

（3）监测抽检样品购买费由成交供应商承担。

（4）复检结果与成交供应商出具的检测结果不一致的，复检费用由成交供应商承担，并向采购人提交一份检测结果原因分析说明。

（5）应具备较强的农产品检验检测能力及相关的科研能力。

（6）检测团队技术人员应不少于48人，其中：抽样人员不少于8人，食品农产品检测团队（含项目负责人）不少于40人，且中级以上职称技术人员不少于40%，并具备与本项目相关的专业技术能力。（响应文件中需提供人员配备表，格式见附表1）。

（7）管理人员应不少于7人，其中：项目负责人不少于2人，且应具有高级职称（含副高）；技术负责人、质量负责人或授权签字人总计不少于5人，应具有丰富的从事检验检测机构管理的经验和资历。如项目团队在服务过程中需更换团队成员，需经双方协商，采购人同意后执行。更换的人员不得低于投标时提供的人员资质能力，更换人员比例不得超过10%，提交更换人员申请不得高于2次。项目负责人不得更换。

（8）对采购方进行农产品检测技术服务，帮助提高检测能力，并免费完成1000批次市级监测任务，保证检测结果符合省农业农村厅文件对检测项目、问题发现率的要求。

（9）应具备充足的可满足项目短时间内大批量抽样检测需求的实验室场地、样品存储场所，实验室面积不少于3000m2、样品储存场所不少于400m3。

（10）应具备能按时按质完成短时间内大批量样品检测任务的仪器设备，不少于气相色谱串联质谱仪（GC-MS-MS）4台、高效液相色谱-串联质谱联用仪（LC-MS-MS）4台、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）1台、气相色谱仪5台、液相色谱仪5台等仪器以及储存环境。仪器完好率不得低于100%。（响应文件中需提供仪器设备清单，格式见附表2）

（11）应具有提供准确的检测数据的质量控制手段，有定期参与农业农村部、省级农村农村部门组织的农产品检测相关的能力验证（测试）活动，实验室间比对等符合CATL考核要求的质量控制活动，并获得合格的结果。

（12）应具备承担省级或以上农产品质量安全检测并达到问题发现率的成功经验。

（13）应具备完善的质量管理体系和实验室信息管理系统。

8、监测品种及检测项目

抽检品种、项目、检验依据和判定依据表

| 检测 品种 | 检测项目 | 检测依据 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔬菜 水果 食用菌 | 禁用药物：甲胺磷、灭线磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、三氯杀螨醇、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、水胺硫磷、甲基异柳磷；氧乐果、克百威（包括3-羟基克百威）、灭多威、涕灭威（包括涕灭威砜、涕灭威亚砜）(2026年6月1日起禁止使用) 限用药物：氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、丁硫克百威、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、内吸磷、硫环磷、氯唑磷 常规药物：氰戊菊酯、敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、甲萘威、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊乐灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯（异构体之和）、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、阿维菌素、除虫脲、敌百虫、倍硫磷、丙环唑、乙基多杀菌素、多杀霉素、草甘膦、戊唑醇、抑霉唑 生物毒素：黄曲霉毒素B1（花生、稻谷） 膨大剂：氯吡脲、噻苯隆（猕猴桃、葡萄、火龙果、柑橘、草莓） | NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲 酸酯类农药多残留的测定 GB 23200.8-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500 种农药及相关 化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中45 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 23200.113-2026食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 GB 23200.19-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量 的测定 液相色谱法 GB/T 5009.147-2003 植物性食品中除虫脲残留量的测定 GB 23200.121-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中352 种农药及 其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法 NY/T 1379-2007 蔬菜中334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液 相色谱质谱法 SN/T 4586-2016 出口食品中噻苯隆残留量的检测方法 高效液相色谱 法 NY/T 1096-2006 食品中草甘膦残留量测定 GB/T 23750-2009 植物性产品中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | GB 2763-2026食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 |
| 茶叶 | 禁用药物：三氯杀螨醇、甲胺磷、灭多威 限用药物：氰戊菊酯、乙酰甲胺磷 常规药物：毒死蜱、三唑磷、联苯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、溴氰菊酯、氯菊脂、杀螟硫磷、 吡虫啉、多菌灵、茚虫威、噻嗪酮、哒螨灵、啶虫脒、苯醚甲环唑、草甘膦、草铵膦 | GB/T5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T23204-2008 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB23200.116-2019 食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法 GB23200.13-2016 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB23200.113-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2026食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 SN/T 1923-2007 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.108-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中草铵膦残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 SN/T 4850-2017 出口食品中草铵膦及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3983-2014 出口食品中氨基酸类有机磷除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱∕质谱法 茶叶和土壤中草甘膦、氨甲基膦酸和草铵膦的测定 柱前衍生-液 相色谱-串联质谱法（农业农村部茶叶产品质量安全风险评估实验室（杭州）自建方法） | GB 2763-2026 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 |
| 猪肉 牛肉 羊肉 | 禁用药物：瘦肉精（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗） 常规药物：磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶 SMM、磺胺二甲嘧啶 SM2、磺胺甲噁唑 SMZ、磺胺（间）二甲氧嘧啶 SDM、磺胺喹噁啉 SQ） ;四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素）；糖皮质激素（地塞米松、倍他米松）；氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星） | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测—液相色谱-串联质谱法（农业部1025公告-18-2008） GB 31658.22-2022 食品安全国家标准 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱－串联质谱法 磺胺类药物在动物可食性组织中残留的高效液相色谱检测方法（参见农质发〔2014〕5号文附录） GB 31658.17-2021 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 GB/T 20759-2006 畜禽中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相法 GB 31658.6-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类药物残留量的测定 高效液相色谱法 农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法 SN/T 2624-2010 动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | 农业农村部公告第250号 GB31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量 GB31650.1-2022 食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量 |
|  | 水分含量 | GB 18394-2020畜禽肉水分限量 | GB 18394-2020畜禽肉水分限量 |
| 禽肉 禽蛋 | 禽肉常规药物：氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星）;尼卡巴嗪残留标示物 （二硝基苯缩脲）（禽肉）；酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素）；抗菌增效剂（甲氧苄啶） 产蛋期不得使用药物（禽蛋）：氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星）；酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素）、四环素类（多西环素）；抗菌增效剂（甲氧苄啶） | GB 31658.17-2021 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 禽肉和禽蛋中酰胺醇类药物及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法（中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所自建方法） GB 29690-2013 食品安全国家标准 动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 29691-2013 鸡可食性组织中尼卡巴嗪残留量的测定 高效液相色谱法 GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB 31658.20-2022 食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 SN/T 2538-2010 进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄氨嘧啶残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量 农业部公告第2292号 GB 31650.1-2022 食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量 |
| 禽肉 禽蛋 | 禁用药物：酰胺醇类（氯霉素）；硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物 AOZ、呋喃它酮代谢物 AMOZ、呋喃西林代谢物 SEM 和呋喃妥因代谢物 AHD）；卡巴氧代谢物 停用药物：氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星）；金刚烷胺；喹乙醇代谢物 | GB 31658.6-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类药物残留量的测定 高效液相色谱法 GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 GB 31659.9-2025 食品安全国家标准 禽蛋中卡巴氧和喹乙醇代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20797-2006 肉与肉制品中喹乙醇残留量的测定 SN/T 0197-2014 出口动物源性食品中喹乙醇代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1865-2016 出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 31659.2-2022 食品安全国家标准 禽蛋、奶和奶粉中多西环素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.7-2025 食品安全国家标准 禽蛋中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 农业部公告第560号及检测方法的定量限及农业农村部公告第250号及检测方法的定量限 GB31650.1-2022食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量 |
| 检测 品种 | 检测项目 | 检测依据 | 判定依据 |
| 猪肝 牛肝 羊肝 | 瘦肉精（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗和喷布特罗）；糖皮质激素（泼尼松、泼尼松龙、地塞米松、倍他米松、氟氢可的松、甲基泼尼松、倍氯米松和氢化可的松）；类固醇激素（醋酸美仑孕酮、甲基睾丸酮、17α-群勃龙、17β-群勃龙、α-玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇）；磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶SMM、磺胺二甲嘧啶SM2、磺胺甲噁唑SMZ、磺胺（间）二甲氧嘧啶SDM、磺胺喹噁啉SQ）；四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素）；氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、 诺氟沙星、洛美沙星）；金刚烷胺；甲氧苄啶；硝基咪唑类（甲硝唑、地美硝唑） | GB 31658.22-2022 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定 农业部 1025 号公告-18-2008 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质 谱法（农业部 1031 号公告-2-2008） 磺胺类药物在动物可食性组织中残留的高效液相色谱检测方法 （参见农质发〔2014〕5 号文附录） GB/T 20759-2006 畜禽中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色 谱—串联质谱法 GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留检测方法 液相色谱—质谱/质谱法与高效液相法 GB 31658.6-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类药 物残留量的测定 高效液相色谱法 GB 31658.17-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 GB 31660.5-2019 食品安全国家标准 动物性食品中金刚烷胺残 留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.23-2022 食品安全国家标准 动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 SN/T 2624-2010 动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1626-2019 出口肉及肉制品中甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、洛硝哒唑、二甲硝咪唑、塞克硝唑残留量测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 | 农业农村部第250号公告及检测方法的定量限 GB 31650-2019食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量 GB31650.1-2022食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量 |
| 检测 品种 | 检测项目 | 检测依据 | 判定依据 |
| 淡水产品 | 禁用药物：氯霉素、硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物 AOZ、呋喃它酮代谢物 AMOZ、呋喃西林代谢物 SEM和呋喃妥因代谢物 AHD） 常规药物：酰胺醇类（甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺） | GB/T 20756-2006《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 SN/T 1865-2016出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法(只适用于鱼和虾) GB 31656.16-2022 食品安全国家标准 水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺残留量的测定 气相色谱法 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 (农业部783号公告-1-2006) GB 31656.13-2021食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 | GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量 农业农村部公告第250号及检测方法的定量限 |
|  | 禁用药物：孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿） | 按GB/T 20361-2006《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定-高效液相色谱荧光检测法》检测，阳性样品按GB/T 19857—2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》液质法确证；或直接按GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》液质法检测 | 农业农村部公告第250号及检测方法的定量限 有色孔雀石绿和无色孔雀石绿的总量≤1.0μg/kg |
|  | 常规药物：氟喹诺酮类（包括恩诺沙星、环丙沙星）；磺胺类（包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑等12种）；四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素）、抗菌增效剂（甲氧苄啶） 停用药物：氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星和洛美沙星） | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法(农业部 1077 号公告-1-2008) GB 31656.11-2021 食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、 金霉素和多西环素残留量的测定 GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相法 GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 SN/T 2624-2010 动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB 31656.24-2025 食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 农业部公告第2292号及检测方法的定量限 GB 31650.1-2022 食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量 |
| 检测 品种 | 检测项目 | 检测依据 | 判定依据 |
| 稻谷 | 黄曲霉毒素B1、水胺硫磷、氟虫腈、三唑磷、丁草胺、苯醚甲环唑、毒死蜱、噻虫嗪、甲胺磷、敌敌畏、克百威（含三羟基克百威）、氧乐果、吡虫啉、镉、铅 | GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 GB 23200.9-2016 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 23200.121-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 GB 5009.15-2023 食品安全国家标准 食品中镉的测定 GB 5009.12-2023 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.268-2025食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 23200.113-2026食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 | GB 2763-2026 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 GB 2762-2025 食品安全国家标准 食品中污染物限量（2026-09-02实施） |

备注：随机安排的例行监测，抽查品种、检测项目、检测方法和判定依据另行发文明确。响应供应商检测能力至少覆盖95%的检测项目，需提供检测能力附表（扫描件）佐证。响应文件中需注明覆盖占比和未覆盖的检测项目。

注：投标人必须完全满足或优于以上技术服务要求，否则视为无效投标。

### 附表 1：

拟派本项目的人员配备表

（供参考格式）

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业学历 | 职称职务 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字或签章：

供应商签章：

日期：

### 附表 2：

仪器设备清单

| 序号 | 统一 编号 | 设备 名称 | 型号 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 原值 （元） | 购置 （租赁）时间 | 保管人 | 存放 地点 | 设备 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字或签章：

供应商签章：

日期：