（一） 服务需求
	龙岗污水处理厂污泥处置服务项目（第二次）费用清单表

	序号
	项目内容
	数 量  （一年）
	单位
	单价 (元)
	合价     (元)
	备注

	1
	污泥处置
	1660
	吨
	
	
	污泥处置数量为暂定数量，最终结算时，以采购人确认的实际完成数量为准。最终结算污泥处置费=采购人确认的实际完成数量*投标人报价单价

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


注：本项目预算金额464800.00元为1年服务金额，供应商报价按1年服务期报价。总服务期限为2年，采用“1+1”合同续签模式。
一、总体目标
本项目旨在通过科学、规范、高效的污泥清运与处置服务，有效解决龙岗污水处理厂产生的污泥堆积问题，消除其对周边环境及居民生活的潜在威胁，保障区域生态平衡与可持续发展。同时，确保污泥处置过程符合国家环保法规要求，实现资源化利用或无害化处理，为余江工业园区创造良好的生态环境。
二、工作任务
污泥清运：负责龙岗污水处理厂每日产生的污泥的及时、安全清运，确保污泥不积压、不外溢，避免对厂区及周边环境造成二次污染。
污泥处置：根据污泥特性，选择适宜的处置方式，如焚烧、堆肥、填埋（需符合环保标准）等，确保处置过程环保合规，处置后的产物达到相关标准。
设备与车辆管理：配备专业的污泥运输车辆及处置设备，定期进行维护保养，确保设备运行良好，满足清运与处置需求。
人员培训与管理：对清运与处置人员进行专业技能培训和安全教育，提高其操作水平和安全意识，确保作业安全。
应急处理：制定污泥清运与处置过程中的应急预案，应对突发情况，如设备故障、泄漏等，确保及时有效处理。
三、工作程序和方法
清运程序：
每日定时收集龙岗污水处理厂产生的污泥，使用密封式运输车辆进行装载。
运输过程中，严格遵守交通法规，避免泄漏、遗撒，确保运输安全。
到达处置场地后，按照场地管理要求进行卸料。
处置方法：
根据污泥成分检测结果，选择最优处置方式。
处置过程中，实时监测各项环保指标，确保达标排放。
质量控制方法：
建立质量监控体系，对清运和处置的各个环节进行定期检查与记录。
采用先进的检测设备，对污泥成分、处置产物质量等进行检测，确保符合标准。
安全管理方法：
制定详细的安全操作规程，要求工作人员严格遵守。
配备必要的安全防护装备，如防毒面具、防护服等，保障人员安全。
定期开展安全演练，提高应对突发事件的能力。
四、主要成果
彻底解决龙岗污水处理厂污泥堆积问题，厂区及周边环境得到显著改善，空气质量、水质等指标符合环保要求。
污泥得到有效处置，实现资源化利用或无害化处理，处置后的产物符合相关标准，可用于农业、工业等领域。
建立完善的污泥清运与处置管理体系，形成一套可复制、可推广的运营模式，为其他类似项目提供参考。
提高工作人员的专业技能和安全意识，降低安全事故发生率，保障项目顺利实施。
五、其它要求
环保合规要求：严格遵守国家及地方环保法规，确保污泥清运与处置全过程不产生二次污染，各项环保指标达标。
数据记录与报告要求：详细记录清运量、处置方式、处置产物质量等数据，定期向相关部门提交工作报告。
沟通协调要求：与龙岗污水处理厂、余江工业园区管理委员会等相关部门保持密切沟通，及时反馈项目进展情况，协调解决遇到的问题。
保密要求：对项目涉及的技术资料、数据等信息严格保密，未经许可不得泄露给第三方。
— 28 —
— 29 — 


