### （一）服务需求

1、03包 铜产品合格率统计调查样本

| 序号 | 行业小类代码 | 行业名称 | 检测项目 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3251 | 铜产品 | 化学成分、力学性能、电学性能、硬度、金相试验、外观尺寸、镀层等 | 10 |
| 2 | 3831 | 电线、电缆制造 | 绝缘厚度，护套厚度，导体电阻，绝缘老化前拉力试验，绝缘空气烘箱老化后拉力试验，绝缘空气弹老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套热延伸试验等 | 45 |
| 合 计 |  |  |  | 55 |

2、服务要求

(1)投标人及其人员应当遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

(2)投标人及其人员应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。

(3)投标人应当定期审查和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。

(4)投标人应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果。检验检测机构出具检验检测数据、结果时，应当注明检验检测依据，并使用符合资质认定基本规范、评审准则规定的用语进行表述。检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

(5)投标人拟派从事检验检测活动的人员，不得同时在两个以上检验检测机构从业。投标人授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的能力要求。非授权签字人不得签发检验检测报告。

(6)投标人不得转让、出租、出借资质认定证书和标志；不得伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志；不得使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。

(7)投标人应当在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志。

(8)投标人应当按照相关标准、技术规范以及资质认定评审准则规定的要求，对其检验检测的样品进行管理。投标人接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

(9)投标人应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年。

(10)投标人及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。