## 一、标的清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 （元人民币） | 预算价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室边台 | 52米 | 1200 | 62400 |
| 2 | 实验室中央台1 | 71米 | 2400 | 170400 |
| 3 | 实验室中央台2 | 4.5米 | 2800 | 12600 |
| 4 | 转角台 | 2个 | 1400 | 2800 |
| 5 | 实验室吊柜1 | 10米 | 450 | 4500 |
| 6 | 实验室吊柜2 | 12.5米 | 800 | 10000 |
| 7 | 实验室吊柜3 | 26.05米 | 1000 | 26050 |
| 8 | 台式三口水龙头 | 21个 | 320 | 6720 |
| 9 | pp水槽 | 22个 | 280 | 6160 |
| 10 | 台式单口洗眼器 | 5个 | 550 | 2750 |
| 11 | 滴水架 | 21个 | 300 | 6300 |
| 12 | 中央台试剂架 | 55.3米 | 800 | 44240 |
| 13 | 边台试剂架 | 3.57米 | 500 | 1785 |
| 14 | 全钢通风柜 | 42个 | 8000 | 336000 |
| 15 | 桌上型通风柜1 | 10个 | 10800 | 108000 |
| 16 | 桌上型通风柜2 | 2个 | 6000 | 12000 |
| 17 | 桌上型通风柜3 | 4个 | 12800 | 51200 |
| 18 | 万向抽气罩 | 27个 | 1200 | 32400 |
| 19 | 实验凳 | 72个 | 160 | 11520 |
| 20 | 通风及废气处理系统 | 8套 | 65000 | 520000 |
| 21 | 生物安全柜 | 2个 | 39000 | 78000 |
| 22 | 洁净系统 | 1套 | 22000 | 22000 |
| 23 | 配套工程项目 | 1项 | / | 272000 |
| 合计（元人民币） |  |  |  | 1799825 |