技术需求

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六米定制回纹灰色造型路灯 | 1.采用钢材Q253；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。厚度；1.6mm主杆80mm上口径100mm，下口120mm, 地笼；260对角 2.光源60瓦，面板70瓦，电池60AH， 3.质保三年含运 ，含路灯基础，含全部安装 | 76 | 盏 | 农贸市场 |
| 2 | 六米定制人字款路灯 | 1、采用钢材Q253；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。厚度1.6mm上口径60mm下口径135mm,地笼；260对角 2.光源60瓦，面板70瓦电池60AH, 3.质保三年含运 ，含路灯基础，含全部安装 | 53 | 盏 | 吴家 |
| 3 | 六米定制人字款路灯 | 1.采用钢材Q253；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。厚度1.6mm上口径60mm下口径135mm,地笼；260对角 2.光源60瓦，面板70瓦电池60AH, 3.质保三年含运 ，含路灯基础，含全部安装 | 28 | 盏 | 邹家 |
| 4 | 六米定制人字款路灯 | 1.采用钢材Q253；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。厚度1.6mm上口径60mm下口径135mm,地笼；260对角 2.光源100瓦,面板70瓦电池60AH, 3.质保三年含运，含路灯基础，含全部安装 | 10 | 盏 | 毛家 |
| 5 | 六米定制人字款路灯 | 1.采用钢材Q253；整体冷镀锌；静电喷硕漆后一次性成型。厚度1.6mm上口径60mm下口径135mm,地笼；260对角 2.光源100瓦,面板70瓦电池60AH, 3.质保三年含运，含路灯基础，含全部安装 | 19 | 盏 | 龚家 |
| 6 | 六米定制人字款路灯 | 1.采用钢材Q253；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。厚度1.6mm上口径60mm下口径135mm,地笼；260对角（直接膨胀螺丝固定） 2.光源60瓦，面板70瓦电池60AH, 3.质保三年含运，含路灯基础，含全部安装 | 17 | 盏 | 柴厂 |
| 7 | 3米定制景观灯黑色 | 1.采用钢材Q235；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型，大小套接杆，地笼；260对角 (用原有地笼） 2.光源；40瓦4000k ，面板70瓦，电池40AH 3.质保三年含运，含路灯基础，含全部安装 | 13 | 盏 | 石鼻派出所 |
| 8 | 八米定制人字款路灯灰色（60W） | - 1.采用钢材Q253；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。厚度2.5mm上口径60mm下口径160mm,地笼；280对角 - 2.光源60瓦 ，面板70瓦，电池60AH， 3.质保三年含运，含路灯基础，含全部安装 | 20 | 盏 | 万八线 （一） |
| 9 | 八米定制人字款路灯灰色（100W） | - 1.采用钢材Q253；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。厚度2.5mm上口径60mm下口径160mm,地笼；280对角 - 2.光源100瓦,面板60*2瓦,电池100AH， - 3.质保三年含运，含路灯基础，含全部安装 | 100 | 盏 | 万八线 （二） |
| 10 | 定制2米灰色墙壁路灯灰色 | 1.采用钢材Q235；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。 2.光源60瓦，面板70瓦，电池60AH，太阳能板数量12块。 3.质保三年含运，含灯头基础固定，含全部安装 | 63 | 盏 | 采购人指定地点 |
| 11 | 室外门头灯带 | 1.户外抗冻，抗高温灯带，防水暖光 2.光源60瓦，面板70瓦电池6 0AH（三个门头共计500米），太阳能板数量12块含运，含太阳能板及灯带固定 | 500 | 米 | 采购人指定地点 |
| 12 | 壁灯 | 1.墙面造型壁灯580尺寸，含灯具基础固定，含全部安装 | 4 | 盏 | 采购人指定地点 |
| 13 | 射灯 | 1.室外景观射灯，含灯具基础固定，含全部安装 2.光源50瓦，插地式射灯 | 8 | 盏 | 采购人指定地点 |
| 14 | 定制1.2米墙壁路灯 | 1.采用钢材Q235；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。 2.光源60瓦，面板70瓦，电池60AH， 3.质保三年含运，含灯头基础固定，含全部安装 | 3 | 盏 | 采购人指定地点 |
| 15 | 定制2米墙壁路灯 | 1.采用钢材Q235；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。 2.光源100瓦,面板70瓦，电池60AH， 3.质保三年含运，含灯头基础固定，含全部安装 | 7 | 盏 | 采购人指定地点 |
| 16 | 定制1.2米墙壁路灯 | 1.采用钢材Q235；整体冷镀锌；静电喷硕烤漆后一次性成型。 2.光源60瓦，面板70瓦，电池60AH， 3.质保三年含运，含灯头基础固定，含全部安装 | 4 | 盏 | 采购人指定地点 |