# 采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 会昌县中心城区污水专项规划编制项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 |
| 服务期 |  | 30日 |
| 服务地点 |  | 会昌县 |
| 备注 |  | 详见招标文件第五章第二条的采购服务需求 |

## 二、采购要求

一、 服务需求

（一）项目概况

1、项目名称：会昌县中心城区污水专项规划编制项目

2、项目范围：优化会昌县城区污水管网布局及处理设施配置，衔接各类相关规划，制定科学可行的实施计划，确保规划成果合规、贴合实际，范围为会昌县建成区，面积约 20.71 平方公里。

3、工作内容：编制《会昌县中心城区污水专项规划》，确保规划具备可操作性和指导性，有效解决城区区域污水治理痛点，提升污水处理效能，守护区域水生态安全，落实绿色发展理念。

（二）编制要求

供应商编制的污水专项规划应至少包括但不限于以下内容：

1、规划背景与城市概况：阐述规划编制背景、目的意义、编制依据，介绍会昌县中心城区自然地理、社会经济、城市发展概况等。

2、污水工程现状及现行规划评估：系统调查收集污水工程现状管网及设施资料，分析评估现有污水系统的排水能力、存在问题和短板；对现行污水专项规划实施情况进行评估。

3、规划总论：明确规划指导思想、基本原则、规划目标（含近期目标和中远期目标），制定规划技术路线。

4、排水体制论证：在充分调研现状排水体制的基础上，科学论证确定会昌县中心城区不同区域的排水体制（分流制或合流制），提出雨污分流改造方案。

5、污水系统划分及污水量预测：根据地形地貌、水系分布、用地布局等因素合理划分污水分区；预测规划期限内的污水量，包括居民生活污水量、工业废水量、公共建筑污水量等，明确预测依据和方法。

6、污水处理厂站规划：结合污水量预测结果和污水分区，研究论证污水处理厂、污水提升泵站等设施的布局方案，确定设施位置、规模、用地范围和建设时序，必要时进行多方案比选论证。

7、污水管网系统规划：以厂站设施为基础，科学布置污水主干管、次干管和支管网络，结合管道水力计算，确定管道断面尺寸、控制点高程、敷设深度等，确保污水收集输送系统的经济性和可靠性-63。明确管网系统应包含的城市主管网、小区及企事业单位等支管及接户管网、截流井、提升泵站等全部内容。

8、排水系统溢流污染控制规划：研究合流制溢流污染控制措施，提出截流、调蓄、处理等综合解决方案。

9、污泥处理处置规划：结合污水处理规模和污泥特性，合理确定污泥处理处置方式、设施布局和技术路线。

10、再生水利用规划：研究污水再生利用的可行性和利用途径，规划再生水处理设施及管网系统。

11、污水系统数字化与智慧化管理规划：规划排水管网地理信息系统（GIS）建设，提出污水系统数字化、智慧化管理的建设内容和实施路径。

12、近期建设规划：结合整改时限（2026年09月前）要求，制定近期重点建设项目清单、建设时序、投资估算和资金筹措方案。

13、保障措施：从组织、资金、技术、政策等方面提出规划实施的保障措施和管理建议。

14、规划成果图件：编制必要的规划图纸，包括但不限于：污水设施现状分布图、污水分区图、规划污水管网系统图、规划污水处理厂站布局图、近期建设项目分布图等。规划图纸应满足相应的深度和精度要求。

15、技术标准及规划：《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）、

《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第56号）、《城镇污水治理提质增效技术指南》（T/CECS 20016-2024）、《会昌县国土空间总体规划（2021-2035年）》等。如有最新标准及规划，按最新的执行。

二、商务条件

1、付款方式：完成编制并通过相关部门审核后15天内一次性付清。

2、履约期限：自合同生效之日后， 30 日历天内完成污水专项规划编制。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、服务标准：

（1）供应商须组建专业的项目服务团队，明确项目负责人和各专业技术人员，配备给排水工程、城乡规划、道路交通等相关专业技术人员，人员具备相应资质和从业经验。

（2）项目负责人须具备给排水相关专业中级及以上技术职称。

（3）供应商应按照合同约定的时间节点提交各阶段成果，提交成果须经采购人确认后方可进入下一阶段工作。

（4）供应商应主动与采购人及相关职能部门（发改、自然资源、生态环境、水利等）进行沟通协调，确保规划与上位规划及其他专项规划的有效衔接。

（5）供应商须根据采购人意见和相关部门的反馈意见，对各阶段成果进行修改完善，直至通过专家评审和审批。

4、项目验收：服务完成后，报主管部门进行审查审批，直至规划获批复。

5、质量保证：规划编制服务及成果质量应符合国家和行业相关标准、规程规范的要求。

6、售后服务：

（1）在服务期内，供应商应配合采购人进行规划公示、宣传解释等相关工作。

（2）规划成果提交后，如因国家或地方相关政策、规范变化需对规划进行局部调整，供应商应提供必要的技术支持和配合。

7、污水专项规划专家评审费由中标人支付，请投标人报价时考虑将该费用列入成本。

8、以上商务要求响应供应商必须满足，否则响应无效，未尽事宜，可另行约定。

# 评审标准

一、符合性审查

出现下列情况之一的，其响应文件将作无效响应处理：

（1）通过电子化政府采购系统提交的响应文件未正常打开；

（2）未提交报价一览表、分项报价表、报价一览明细表中应列出分项报价；

（3）未提供磋商保证金或金额不足，磋商保证金形式不符合磋商文件要求的；

（4）未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；

（5）未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

（6）磋商文件规定为国产产品，提供进口产品参加磋商的；

（7）磋商有效期响应不足的；

（8）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

（9）超过了采购项目预算或最高限价的；

（10）磋商文件规定的其他响应无效条款。

废标情形

在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购活动：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消。

按照磋商文件中规定的评审方法和标准，磋商小组采用综合评分法对符合性审查合格且提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

| 分值 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 价格分（10分） | 价格分的计算： 响应报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×0.10×100 满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分 说明：供应商以市场价提出磋商报价，磋商报价不得高于100%,否则属于无效投标；最后磋商报价是指落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 技术分（50分） | - 1、对项目的认识与理解（4 分） - 根据各响应供应商针对本项目的①项目整体概况、②编制背景、③工作内容、④工作任务的认识和理解。内容每提及一项得0.5分，在此基础上，根据投标文件来评审，内容完整、对项目认识与理解合理得2分，较为合理得1分，不提供或提供不全不符合当地实际情况的不得分，本项最高得4分。 - 评审依据：响应文件中提供对项目的认识与理解加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 - 2、现状污水系统情况（10分） - 根据各响应供应商针对本项目所在地污水系统现状了解程度并体现在图纸上。分析①现状污水处理设施情况、②分析城区现状污水集中收集率③现状城区市政污水管网分布，明确现有市政道路下污水管道走向，④现状污水排水进行分区划定，⑤并形成相应污水系统图纸。内容每提及一项得1分，在此基础上，评审投标文件是否全面、详细反应现状会昌县污水系统建设情况。内容全面且符合当地实际情况得5分，内容不够全面且未符合当地实际情况得3分，不全不符合当地实际情况的不得分。本项最高得10分。 - 评审依据：响应文件中提供现状污水系统情况加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 - 3、现状排口溯源分析（10分） - 对河流水系排口进行全面溯源分析：①体现现状河流水系排口分布情况，②梳理研判存在污水外排的问题排口，③对排口进行溯源，明确排口成因，④对小区具体的污水接入口问题分析。内容每提及一项得2分，在此基础上，评审投标文件中对河流水系排口溯源分析情况：分析准确、全面、符合会昌当地实际情况的得2分，较为全面反应实际情况的得1分，不全不符合当地实际情况的不得分。本项最多得10分。 - 评审依据：响应文件中提供现状排口溯源分析加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 - 4、工作思路和技术路线（2分） - 根据各响应供应商针对本项目①工作思路、②技术路线的科学性。内容每提及一项得0.5分，在此基础上，评审投标文件是否逻辑连贯、结构清晰等。逻辑清晰得1分，逻辑不够清晰得0.5分，不提供或提供不全不符合当地实际情况的不得分。本项最高得2分。 - 评审依据：响应文件中提供工作思路和技术路线加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 - 5、对规划建设的重点、难点分析（4分） - 根据各响应供应商针对本项目特点并切合研究的背景和目的，分析项目①准确确定项目研究重点、难点，②对现有截留口，源头雨污分流优化改造方案。内容每提及一项得1分，在此基础上，评审投标文件分析准确、全面、符合会昌当地实际情况的得2分，较为全面反应实际情况的得1分，不全不符合当地实际情况的不得分。本项最多得4分。 - 评审依据：响应文件中提供对规划建设的重点、难点分析加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 - 6、典型排口“一口一策”治理方案（10分） - 梳理现状排口，对至少3处典型排口制定典型排口“一口一策”治理方案：①根据问题排口成因划定典型排口治理范围，②制定典型排口整改措施。根据上述每项内容制定一处排口治理方案的得2分，在此基础上，评审投标文件中关于排口“一口一策”治理方案中调查全面，措施科学、合理符合会昌当地实际情况的得6分，较为全面反应实际情况的得3分，不全不符合当地实际情况的不得分。本项最多得10分。 - 评审依据：响应文件中提供典型排口“一口一策”治理方案加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 - 7、实施进度安排（6分） - 根据各响应供应商针对本项目①整体工作阶段及任务划分、②进度控制③关键时间节点得把握。内容每提及一项得1分，在此基础上，进度安排全面合理的得3分，较为合理的得1.5分，不全不符合当地实际情况的不得分，本项共计得6分。 - 评审依据：响应文件中提供实施进度安排加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 - 8、服务及质量保证（4分） - 根据各响应供应商针对本项目①质量保证体系、②后续服务保障体系的保证以及应对措施分析。内容每提及一项得2分，共计得4分；不提供或提供不全不符合当地实际情况的不得分。 - 评审依据：响应文件中提供服务及质量保证加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 |
| 商务分（40分） | 1、项目经理（5分） 项目经理应具备注册公用设备师（给排水）或注册城市规划师资格的执业资格得3分，同时具有给排水工程类或城市规划类高级职称的，得5分。本项最高5分。 评审依据：提供项目负责人相关证书及近六个月中任意一个月社保缴纳证明扫描件加盖投标单位公章，未提供或缺项者不得分。 2、团队综合实力（16分） 拟派项目技术人员专业齐全，至少包含城市规划、给排水、道路交通、工程造价等专业。 - （1）项目组组成人员中（除项目经理）城市规划专业负责人具备城市规划师资格、中级技术职称的计2分，具备城市规划师资格、高级技术职称及以上的计4分，本项最高可得4分； - （2）项目组组成人员中（除项目经理）给排水专业负责人具备给排水专业执业资格、中级技术职称的计2分，具备给排水专业执业资格、高级技术职称及以上的计4分，本项最高可得4分； - （3）项目组组成人员中（除项目经理）道路交通专业负责人具备道路交通专业执业资格、中级技术职称的计2分，具备道路交通专业执业资格、高级技术职称及以上的计4分，本项最高可得4分； - （4）项目组组成人员中（除项目经理）工程造价负责人具备工程造价执业资格、中级技术职称的计2分，具备工程造价执业资格、高级技术职称及以上的计4分，本项最高可得4分； - 评审依据：提供相关证书及近六个月中任意一个月社保缴纳证明扫描件加盖投标单位公章，未提供或缺项者不得分。 - 3、企业荣誉（7分） - 1、响应供应商获得国家级或全国学会（规划或设计）奖项每个得3分；此项满分3分。 - 2、响应供应商获得省级（规划或设计）奖项每个得1分；此项满分4分（最多按4个奖项计分）。 - 以上两点重复项只计取一项。 - 评审依据：提供相应证书扫描件加盖投标单位公章。 - 4、业绩（12分） - 投标单位自2023年4月1日以来承担过污水或排水专项规划，每项得2分，最多得12分。 - 评审依据：提供中标通知书、合同扫描件加盖投标单位公章，未提供或提供无效者不得分。 |