第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 2026年西湖区调蓄池、钢坝闸运行维护项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 自合同签订起12个月 |
| 服务地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  | 报价应是本采购文件所确定的全部工作内容的价格体现。包括但不限于采购文件规定的完成本项目相关服务所需的设备、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一） 服务需求

为做好南昌市西湖区范围内，1-5号钢坝闸、1-5号调蓄池、老2号电排站、西桃花河临时污水泵站、叠梁闸、抚生南路推流闸、云飞路引流渠闸门的日常运行管理工作(包括不限于日常巡视、配置操作看护人员、配合采购人做好汛期防汛工作，并做好相应台账，保证电排站、调蓄池、钢坝闸等正常运行、安全及环境卫生清洁。)

维修保养内容：

(1)机械类设备保养:常用水泵、流量计、格栅、启闭机(闸门)、压榨机、行车(含电动葫芦)、泵站内进出水管等。

(2)除臭设施日常保养(清洗、除尘):(1)生物除臭设施:生物反应器、风机、填料、水泵、气液分离器、控制系统等;(2)等离子除臭装置:等离子发生器、高压电源、处理室(通风装置)、冷却系统等。

(3)电气设备保养:控制柜及软件启动、高(低)压控制板及软件启动、变压器及专变线路、电缆(含泵机电缆)、电线等;定期对控制柜内进行除尘、清除线接头氧化层。

(4)雨水泵站发电机组的日常保养、润滑油保养等。

(5)安全及应急防汛设施日常保养、用具配备:灭火器到期更换、绝缘垫破损或老化更换;配备绝缘手套、绝缘鞋、防毒面具、置物架等安全用具;防撞桶、防撞锥、防护栏、反光灯等应急防汛安全设施破损或老旧更换。

(6)泵站内标识牌、宣传牌、制度牌等老旧更换。

(7)环境卫生:泵站院内杂物、垃圾、栅渣清理，泵站内树枝、草皮、杂草修剪、清理，泵站所办公场所绿植更换及日常保养等。

(8)清掏:对所辖雨、污泵站进行冬季清掏，汛前对雨水泵站集水池、过桥管道及桥下明沟进行清掏以便安全度汛，确保各泵站集水池无淤泥，管道通畅。

注:以上技术要求投标人必须完全响应，否则响应无效。

（二） 商务条件

1、服务期限：自合同签订之日起12个月。

2、服务地点：采购人指定的项目地点。

- 付款方式：具体根据实际运维期限，按月考核，按月计算运维经费，按月支付。运维经费采用先作业后拨付的方式逐期支付。次月15日前根据供应商提供的发票结合考核情况计算每月运维经费。

- 4、报价说明:

- 4.1报价包含完成本服务项目全部内容的所有费用及合同履行过程中的不可预见费用

- 4.2为避免超低不合理报价恶意竞争，请各投标人合理、慎重报价。必要时评标专家将要求超低不合理报价单位提供相关证明材料，否则其报价无效。

- 5、人员安排

- 5.1服务期内，老二号电排站实行24小时驻守值班制:驻守值班人员需满足法定规定年龄，必需持有电工证、操作证等证书。

- 5.2服务期内，供应商应配备不少于9名维养人员。以上人员均不得存有挂靠等违规情形且无犯罪记录，服务期内需提供两辆车配合汛期抢险及月度考核。

5.3服务期内，须为驻守值班人员及维修人员购买意外险等保险，以确保人员安全。

- 其他要求

- 如因设施设备保养不及时、不规范等供应商原因造成泵站污水溢流、雨水泵站立交桥底、路面积水，而被上级部门通报批评，则发生第一次时，扣除供应商当月度应拨付维养费用壹万元人民币;发生第二次时，扣除供应商当月度应拨付维养费用贰万元人民币;发生第三次及以上，采购人有权提前解除合同并进行处罚。

注:以上商务要求投标人必须完全响应，否则响应无效。