（一）技术规格（工程需求）
1、工程量清单

	工程项目清单汇总表

	工程名称：永新县天骄御湾小区窗台更新改造工程
	
	第 1 页  共 1 页 

	序号
	项 目 内 容
	金 额
（元）

	1
	  分部分项工程费合计
	896154.66

	1.1
	  永新县天骄御湾小区窗台更新改造工程-
	896154.66

	1.1.1
	  1#楼线条改造
	156921.14

	1.1.2
	  2#楼线条改造
	368375.21

	1.1.3
	  3#楼线条改造
	368375.21

	1.1.4
	  裙房改造
	2483.1

	2
	  措施项目费合计
	123432.19

	2.1
	  安全生产措施费
	34845.59

	3
	  其他项目费合计
	

	3.1
	  其中：暂列金额
	

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	  其中：计日工
	

	3.4
	  其中：总承包服务费
	

	3.5
	  其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	  增值税
	91762.82

	6
	 工程总造价
	1111349.67

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：永新县天骄御湾小区窗台更新改造工程
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	永新县天骄御湾小区窗台更新改造工程-
	
	
	
	
	896154.66

	
	
	1#楼线条改造
	
	
	
	
	156921.14

	1
	011201002001
	窗台线条改造
	1、滚涂防尘罩面漆
2、喷涂真石漆2遍;
3、分格缝处理;
4、撕揭分格缝美纹纸;
5、真石漆打磨;
6、贴分格缝美纹纸;
7、分格缝二次弹线;
8、涂刷分格缝漆;
9、分格缝弹线;
10、滚涂抗碱底漆;
11、涂刷防潮腻子两遍;
12、12厚1:2.5水泥砂浆找平层(加5%防水粉)
13、5厚抗裂砂浆(网格布)
14、中性硅酮耐候密封胶凹缝,连续饱满
15、框缝聚氨酯发泡饱满,外侧留5~8mm凹槽
16、脱缝窗框框缝用微膨胀水泥砂浆填充,分层施工,留1~2cm缝隙
17、距框边 25～30mm 设成品 PVC滴水条通长
18、抗裂砂浆在挑板底面做向外找坡2%(4~5cm宽)   19、界面剂拉毛处理
20、基层处理(凿除挑出窗户线条至结构层,将空鼓、翘角、开裂、脱缝窗框砂浆等清除,空缺处用聚合物水泥砂浆修补找平,工程量约为改造面积的20%);
	m
	506
	65.3
	33041.8

	2
	011201002002
	腰线改造
	1、滚涂防尘罩面漆
2、喷涂真石漆2遍;
3、分格缝处理;
4、撕揭分格缝美纹纸;
5、真石漆打磨;
6、贴分格缝美纹纸;
7、分格缝二次弹线;
8、涂刷分格缝漆;
9、分格缝弹线;
10、滚涂抗碱底漆;
11、涂刷防潮腻子两遍;
12、12厚1:2.5水泥砂浆找平层(加5%防水粉)
13、5厚抗裂砂浆(网格布)
14、界面剂拉毛处理
15、基层处理(凿除挑出窗户线条至结构层,将空鼓、翘角、开裂、脱缝窗框砂浆等清除,空缺处用聚合物水泥砂浆修补找平,工程量约为改造面积的20%);
	m
	212
	437.29
	92705.48

	3
	011201002003
	空调板线条改造
	1、滚涂防尘罩面漆
2、喷涂真石漆2遍;
3、分格缝处理;
4、撕揭分格缝美纹纸;
5、真石漆打磨;
6、贴分格缝美纹纸;
7、分格缝二次弹线;
8、涂刷分格缝漆;
9、分格缝弹线;
10、滚涂抗碱底漆;
11、涂刷防潮腻子两遍;
12、12厚1:2.5水泥砂浆找平层(加5%防水粉)
13、5厚抗裂砂浆(网格布)
14、界面剂拉毛处理
15、基层处理(凿除挑出窗户线条至结构层,将空鼓、翘角、开裂、脱缝窗框砂浆等清除,空缺处用聚合物水泥砂浆修补找平,工程量约为改造面积的20%);
	m
	144
	24.91
	3587.04

	4
	011201001001
	拆除凸窗线条
	1.凿除凸窗窗台线条至结构层
	m
	506
	17.74
	8976.44

	5
	011201001002
	拆除腰线线条
	1.凿除腰线线条至结构层
	m
	212
	70.95
	15041.4

	6
	011201001003
	拆除空调板线条
	1.凿除空调板线条至结构层
	m
	144
	17.74
	2554.56

	7
	010103002001
	建筑垃圾
	1.建筑垃圾清运
2.运距：暂按2km
	m3
	12.194
	83.19
	1014.42

	
	
	2#楼线条改造
	
	
	
	
	368375.21

	8
	011201002004
	窗台线条改造
	1、滚涂防尘罩面漆
2、喷涂真石漆2遍;
3、分格缝处理;
4、撕揭分格缝美纹纸;
5、真石漆打磨;
6、贴分格缝美纹纸;
7、分格缝二次弹线;
8、涂刷分格缝漆;
9、分格缝弹线;
10、滚涂抗碱底漆;
11、涂刷防潮腻子两遍;
12、12厚1:2.5水泥砂浆找平层(加5%防水粉)
13、5厚抗裂砂浆(网格布)
14、中性硅酮耐候密封胶凹缝,连续饱满
15、框缝聚氨酯发泡饱满,外侧留5~8mm凹槽
16、脱缝窗框框缝用微膨胀水泥砂浆填充,分层施工,留1~2cm缝隙
17、距框边 25～30mm 设成品 PVC滴水条通长
18、抗裂砂浆在挑板底面做向外找坡2%(4~5cm宽)19、界面剂拉毛处理
20、基层处理(凿除挑出窗户线条至结构层,将空鼓、翘角、开裂、脱缝窗框砂浆等清除,空缺处用聚合物水泥砂浆修补找平,工程量约为改造面积的20%);
	m
	2208
	65.22
	144005.76

	9
	011201002005
	腰线改造
	1、滚涂防尘罩面漆
2、喷涂真石漆2遍;
3、分格缝处理;
4、撕揭分格缝美纹纸;
5、真石漆打磨;
6、贴分格缝美纹纸;
7、分格缝二次弹线;
8、涂刷分格缝漆;
9、分格缝弹线;
10、滚涂抗碱底漆;
11、涂刷防潮腻子两遍;
12、12厚1:2.5水泥砂浆找平层(加5%防水粉)
13、5厚抗裂砂浆(网格布)
14、界面剂拉毛处理
15、基层处理(凿除挑出窗户线条至结构层,将空鼓、翘角、开裂、脱缝窗框砂浆等清除,空缺处用聚合物水泥砂浆修补找平,工程量约为改造面积的20%);
	m
	360
	437.16
	157377.6

	10
	011201001004
	拆除凸窗线条
	1.凿除凸窗窗台线条至结构层
	m
	2208
	17.74
	39169.92

	11
	011201001005
	拆除腰线线条
	1.凿除腰线线条至结构层
	m
	360
	70.95
	25542

	12
	010103002002
	建筑垃圾
	1.建筑垃圾清运
2.运距：暂按2km
	m3
	27.403
	83.2
	2279.93

	
	
	3#楼线条改造
	
	
	
	
	368375.21

	13
	011201002006
	窗台线条改造
	1、滚涂防尘罩面漆
2、喷涂真石漆2遍;
3、分格缝处理;
4、撕揭分格缝美纹纸;
5、真石漆打磨;
6、贴分格缝美纹纸;
7、分格缝二次弹线;
8、涂刷分格缝漆;
9、分格缝弹线;
10、滚涂抗碱底漆;
11、涂刷防潮腻子两遍;
12、12厚1:2.5水泥砂浆找平层(加5%防水粉)
13、5厚抗裂砂浆(网格布)
14、中性硅酮耐候密封胶凹缝,连续饱满
15、框缝聚氨酯发泡饱满,外侧留5~8mm凹槽
16、脱缝窗框框缝用微膨胀水泥砂浆填充,分层施工,留1~2cm缝隙
17、距框边 25～30mm 设成品 PVC滴水条通长
18、抗裂砂浆在挑板底面做向外找坡2%(4~5cm宽)  19、界面剂拉毛处理
20、基层处理(凿除挑出窗户线条至结构层,将空鼓、翘角、开裂、脱缝窗框砂浆等清除,空缺处用聚合物水泥砂浆修补找平,工程量约为改造面积的20%);
	m
	2208
	65.22
	144005.76

	14
	011201002007
	腰线改造
	1、滚涂防尘罩面漆
2、喷涂真石漆2遍;
3、分格缝处理;
4、撕揭分格缝美纹纸;
5、真石漆打磨;
6、贴分格缝美纹纸;
7、分格缝二次弹线;
8、涂刷分格缝漆;
9、分格缝弹线;
10、滚涂抗碱底漆;
11、涂刷防潮腻子两遍;
12、12厚1:2.5水泥砂浆找平层(加5%防水粉)
13、5厚抗裂砂浆(网格布)
14、界面剂拉毛处理
15、基层处理(凿除挑出窗户线条至结构层,将空鼓、翘角、开裂、脱缝窗框砂浆等清除,空缺处用聚合物水泥砂浆修补找平,工程量约为改造面积的20%);
	m
	360
	437.16
	157377.6

	15
	011201001006
	拆除凸窗线条
	1.凿除凸窗窗台线条至结构层
	m
	2208
	17.74
	39169.92

	16
	011201001007
	拆除腰线线条
	1.凿除腰线线条至结构层
	m
	360
	70.95
	25542

	17
	010103002003
	建筑垃圾
	1.建筑垃圾清运
2.运距：暂按2km
	m3
	27.403
	83.2
	2279.93

	
	
	裙房改造
	
	
	
	
	2483.1

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	2483.1

	18
	011502001001
	成品装饰线条
	1.重新定制安装成品EPS线条,颜色同外墙一致
	m
	16
	47.1
	753.6

	19
	011201001008
	拆除干挂大理石线条
	1.拆除干挂大理石
	m
	16
	106.43
	1702.88

	20
	010103002004
	建筑垃圾
	1.建筑垃圾清运
2.运距：暂按2km
	m3
	0.317
	83.97
	26.62

	合计
	896154.66


	措施项目清单计价表

	工程名称：永新县天骄御湾小区窗台更新改造工程
	

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注

	1
	1
	安全生产措施费
	
	34845.59
	

	2
	1.1
	安全生产措施费_装饰
	
	34281.6
	

	3
	1.2
	安全生产措施费_建筑
	
	563.99
	

	4
	2
	文明施工费
	
	4980.7
	

	5
	2.1
	文明施工费_装饰
	
	4893.13
	

	6
	2.2
	文明施工费_建筑
	
	87.57
	

	7
	3
	环境保护费
	
	2517.84
	

	8
	3.1
	环境保护费_装饰
	
	2461.39
	

	9
	3.2
	环境保护费_建筑
	
	56.45
	

	10
	4
	临时设施费
	
	21183.68
	

	11
	4.1
	临时设施费_装饰
	
	20995.99
	

	12
	4.2
	临时设施费_建筑
	
	187.69
	

	13
	5
	冬雨季施工增加费
	
	1172.82
	

	14
	5.1
	冬雨季施工增加费_装饰
	
	1156.56
	

	15
	5.2
	冬雨季施工增加费_建筑
	
	16.26
	

	16
	6
	夜间施工增加费
	
	1683.23
	

	17
	6.1
	夜间施工增加费_装饰
	
	1660.7
	

	18
	6.2
	夜间施工增加费_建筑
	
	22.53
	

	19
	7
	二次搬运费
	
	3069.91
	

	20
	7.1
	二次搬运费_装饰
	
	3024.85
	

	21
	7.2
	二次搬运费_建筑
	
	45.06
	

	22
	8
	已完工程及设备保护费
	
	1683.23
	

	23
	8.1
	已完工程及设备保护费_装饰
	
	1660.7
	

	24
	8.2
	已完工程及设备保护费_建筑
	
	22.53
	

	25
	9
	工程定位复测费
	
	932.1
	

	26
	9.1
	工程定位复测费_装饰
	
	919.32
	

	27
	9.2
	工程定位复测费_建筑
	
	12.78
	

	28
	10
	脚手架费
	
	36060.92
	

	29
	10.1
	脚手架费_装饰
	
	36060.92
	

	30
	10.2
	脚手架费_建筑
	
	
	

	31
	11
	垂直运输费
	
	15302.17
	

	32
	11.1
	垂直运输费_装饰
	
	15302.17
	

	33
	11.2
	垂直运输费_建筑
	
	
	

	34
	12
	其他大型机械进场及安拆费
	
	
	

	35
	12.1
	其他大型机械进场及安拆费_建筑
	
	
	

	36
	13
	智慧工地费
	
	
	

	37
	13.1
	智慧工地费_装饰
	
	
	

	38
	13.2
	智慧工地费_建筑
	
	
	

	
	合计
	
	123432.19
	

	注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


注：投标人应按以上工程量清单编制投标报价清单，以上综合单价为控制单价。

2、工程要求
2.1、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。
2.2、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程。
2.3、供应商应按照采购人要求实施合同工程，若在合同履行期间出现工程内容（含变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
2.4、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含但不限于：
（1）施工组织部署
（2）施工进度计划及工期保证措施
（3）工程质量保证措施
（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）
（5）安全、文明施工措施
2.5、安全施工：严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定，成交供应商承诺在项目施工期间按照国家安全生产的要求抓好落实各项安全措施。承诺施工现场一切因供应商原因引起的安全事故责任及所产生的费用均由供应商自行承担，采购人不承担任何法律及经济责任。
2.6、投标方自行安排时间进行实地考察，以获得由投标方自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标文件中的充分反映。考察现场的费用由投标方自行承担。
2.7、投标人提交的投标报价清单应当由本单位二级或一级注册造价工程师(注册专业应为土木建筑)编制（签字并加盖执业印章），编制人为二级注册造价工程师时，应经一级注册造价工程师审核确认（签字并加盖执业印章）。报价清单应加盖单位公章、法人章、参与本项目注册造价工程师签字及执业印章，否则其投标无效。投标文件中提供“江西住建云”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”参与本项目签章注册造价师有效的查询截图并加盖投标人公章，不得弄虚作假，一经查实依法依规处理。
2.8、供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。
