第一节、标的清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 采购标的对应的 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣南师范大学蓉江校区南苑及西苑学生公寓2026届毕业生寝室内墙粉刷工程项目 | 1 | 项 | 建筑业 |

第二节、技术要求

一、工程概况：

本工程为蓉江校区南苑及西苑学生公寓2026届毕业生寝室内墙粉刷工程，包含墙面、天棚翻新等工程内容。

二、编制范围及内容：

蓉江校区南苑及西苑学生公寓2026届毕业生寝室内墙粉刷工程。房间号详见《2026南苑、西苑需要粉刷的寝室数量汇总表》以附件形式上传（详见附件）。

三、编制依据：

1.业主提供的工作内容；

2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）和《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2017版)；

3.根据《重新调整江西省建设工程计价依据增值税率的通知》（赣建价〔2019〕1号）的文件内容进行税率的调整，本工程增值税税率为9%；

4.建筑安装工程各专业人工价格参照《建筑安装工程费用标准》中人工单价、人工价格指数表。

5.根据《关于限期禁止在城市城区搅拌混凝土的通知》（商改发〔2003〕341号），混凝土均采用商品混凝土；

6.主材价格按2026年3月份赣州市造价信息调整，赣州市造价信息中未有材料价格参照江西省专业测定价结合市场价调整。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

（一）工程质量等级达到国家施工验收合格标准；

（二）主要材料价格：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 业主定价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | kg | 信息价 | 工程量清单中材料价格参照以下品牌计价：多乐士、三棵树、华润、立邦、嘉宝莉(环保型) |

材料质量的约定：用于本工程的主要材料品质不得低于磋商文件及设计规定质量等级要求，材料采购进场前，成交供应商须提前提供样品，采购人参考材料的预算价选择符合本工程要求的材料。若成交供应商未按此约定采购材料，将视为违约，所造成的损失由成交供应商承担；

（三）本工程清单中所有已标明厚度的材料只允许正偏差，不允许负偏差；

（四）其余未约定质量的材料均按优质进行采购；

（五）施工严格按设计方案要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。

五、施工工作内容：

(一)南苑、西苑寝室翻新（南苑279间、西苑448间）

内墙面清理后刷白色乳胶漆一底一面，天棚清理后刷白色乳胶漆一底一面；

（二）南苑2、5、6栋、西苑10~15栋所有楼层门厅、走廊楼梯间翻新

门厅及2个楼梯间内墙面清理后刷白色乳胶漆一底一面，天棚清理后刷白色乳胶漆一底一面；

六、其他说明：

（一）清单的综合单价内容为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）中所涵盖的工程内容、本清单描述的工程内容及本清单项目名称中所描述的增加内容及其他规范规程所要求的全部工作内容；

（二）本工程安全防护文明施工措施费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费）按现行定额有关规定计取；

（三）施工单位应熟悉施工图设计，并认真研究工程施工组织设计和工程实施方案，若施工中需要出具详细专项方案（如：高支模、大型混凝土浇捣等）进行施工的，施工单位应综合考虑专项方案的编制、专家论证及施工所需一切费用，实施时业主不再另行签证；

（四）施工单位必须完成本工程索引图集的工程量清单子项及图集所包括内容；

（五）供应商在报价时结合现场勘察情况，包含完成所有工序内容的全部费用，清单描述不能作为供应商漏项、漏序的借口；

（六）供应商在作出报价承诺前应综合考虑清单规范规定的主要工作内容，而且还应考虑本清单项目描述的内容及其他规范规程所要求的全部工作内容。

（七）凡本清单中涉及的所有材料，均以考虑到施工现场各工作面的二次搬运费，施工期间现场发生的二次搬运费一律不予签证计量；

（八）本工程的检测试验费已计取，建筑材料及制品检测(常规检测)其自身原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用均由施工单位承担；

（九）建筑垃圾清理外运至校外，运距由供应商自行考虑；

（十）本工程暂列金额为：136400.00元（不含税）；

（十一）未尽事宜以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、磋商文件以及有关的法律法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

（十二）工程量清单以附件形式上传（详见附件）。

七、其他要求：

1.供应商针对本项目拟派技术负责人1名。

2.供应商提供用于本项目的乳胶漆环保性能须满足GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准规定，挥发性有机化合物（VOC）含量≤80g/L，甲醛含量≤50mg/kg，苯系物总和含量≤100mg/kg。（响应文件中提供第三方检测机构出具的材料检测报告扫描件加盖供应商公章佐证挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、苯系物总和含量，不提供或提供不符合要求响应无效）

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。