一、货物需求表

| 名 内 称 容 | 上高县2024年生态公益林防火提升项目（森林消防蓄水池） |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 交货期 | 合同签订后 60 日历天内完成采购人所需货物的安装、调试，验收 等所有工作 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 安装地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 | 本项目为“交钥匙”项目，报价须包括本项目实施的全部费用（材料费、加工费、运杂费、安装调试费、税费以及一切可能发生的费用） |

二、采购需求

（一） 项目概况 本项目在上甘山林场、敖山镇、敖山街道、翰堂镇、锦江镇、芦洲乡、蒙山镇、墨山乡、南港镇、泗溪镇、塔下乡、田心镇、新界埠、徐家渡、野市乡、镇渡乡（具体位置详见附件图纸），新建森林消防蓄水池 130个。 按建设类型分：建设10立方 PE 蓄水桶 113 个，30立方不锈钢蓄水箱 1 个，40立方不锈钢蓄水箱2个，50立方不锈钢蓄水箱11个，80立方混凝土蓄水池3个。

（二）采购清单（见下表：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表） 本项目工程量清单根据《工程量清单项目计量规范》（GB50500-2013）、《江西省建筑装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2017 ）》、《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表（2017）》、按照市区一般计税，税金按9%进行调整，根据赣建价 〔2020〕5 号文，建筑、市政、通用安装定额人工单价为 100 元/工 日，装饰与装修工程定额人工单价为 117 元/工日,主要材料参考江西省造价信息2025年7月上高县造价信息，部分缺项材料参照2025年7月宜春市造价信息；其他部分价格采用江西省造价信息，以上价格未有部分采用定额价。