# 第五章 采购需求表及采购要求

## 一 、项目前期背景

2021年2月，中共江西省委省政府颁发的一号文件明确提出实施农村人居环境整治提升五年行动，推广“万村码上通”5G+平台，健全完善“五定包干”村庄环境常态化长效管护机制。为落实省委省政府相关精神，加快推进农村人居环境长效管护机制的运行。结合我县“万村码上通”5G+长效管护平台一期、二期已建成基础上，开展平台软件模块续签、云服务租赁、前端硬件维保、网络宽带与物联网卡续期、施工辅材保障及系统运维服务，确保涉农资金管理电子台账、远程电子督查、智能考核、视频监控接入、村容村貌摄像头、智慧厕所环境监测等核心功能持续稳定运行，保障农村人居环境长效管护业务不间断、监管不缺位、数据不断档，全面满足省级平台考核要求与县域日常管护需求。

## 二、采购需求表

| 名 称 内 容 | 泰和县农村人居环境治理5G+长效管护平台二期维保项目 |
| --- | --- |
| 数量 | 1年 |
| 服务期 | 供应商应在《中标通知书》发出之日起10日内签订合同，自合同签订之日起一年服务期。 |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |

## 三 、服务采购要求

| 序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、平台服务 |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器租赁费用 | 云主机 ≥8核CPU\16G内存\500G SATA硬盘 | 1 | 项 |
| 2 | 系统安全费用 | 服务器安全卫士（旗舰版）包含安全概览、资产管理、入侵检测（异常登录、暴力破解、后门检测、可疑操作、反弹Shell、进程提权、Webshell检测、端口蜜罐）、漏洞扫描、基线管理、病毒查杀、文件完整性保护、勒索诱饵防护等全部功能。 | 1 | 项 |
| 3 | 视频监控接入费用 | 社会资源点摄像头推送，数量4000路左右 | 1 | 项 |
| 4 | 平台运维 | 5G长效管护平台软件维护（系统软件巡查、在线技术咨询及故障相应、远程补丁升级服务、重大活动平台保障服务、平台培训等） | 1 | 项 |
| 二、视频监控服务 |  |  |  |  |
| 1 | 网络接入 | ≧100M宽带 | 276 | 个 |
| 2 | 云存储 | 30天云回看（存储摄像头30天视频，循环覆盖） | 276 | 个 |
| 3 | 维保服务 | 服务期内摄像头维修及更换、网络维护及移机、施工辅材 | 276 | 个 |
| 三、智慧厕所环境监测系统服务 |  |  |  |  |
| 1 | 环境监测流量卡 | 智慧厕所气味监测设备物联网卡（满足监测数据上传所需的流量，不会溢出） | 20 | 个 |

注：招标文件中所涉及技术参数要求为基本需求，如有和市场同类品牌或产品雷同处仅为参考，不具有指向性和限制性。供应商所投产品可替代整体上满足或优于招标文件技术参数要求（附：技术参数响应说明材料）。

## 四、  商务条件

1、服务地点：采购人指定地点。

2、服务期限：供应商应在《中标通知书》发出之日起10日内签订合同，

自合同签订之日起一年服务期。

3、付款方式：服务到期后，一次性支付全部款项。

4、人员要求：供应商拟派本项目团队含项目经理1人、技术负责人1人。

5、售后服务

（1）供应商须保证在服务期内所使用的辅材或更新的设备必须为原厂原装、全新的。

（2）投标单位须提供技术服务热线，负责解答采购人在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和方法。供应商提供7×24 小时的故障服务受理，且接采购人维修通知（含电话）后售后服务人员 24 小时（含）内到达现场并提出解决方案。在接到采购人的报修电话后，如电话指导不能解决问题，投标单位应派遣专业维修人员按照响应时间要求按时到场，如不能按时到场，采购人有权请有资质的维保单位进行维修，所需费用由投标单位承担。

（3）设备更换：在现场不能修复的设备立即更换备用设备。

（4）质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修，即由成交人派技术人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交人承担。

6、验收方法及方案：

相关服务完成后，聘请相关专业专家进行验收，验收过程中所产生的费用由成交供应商承担。

7、其他未尽事宜，以与采购人签订合同为准。